Техническая часть.

Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика.

В Технической части представлены все необходимые сведения о предмете закупки.

| № п./п. | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Компоненты создания и обслуживания вакуумных систем | Струбцина односторонняя (AI сплав, для фланцев ISO63-ISO100, ISO63-100SWCA)-52шт. Струбцина односторонняя (AI сплав, для фланцев ISO160-ISO250, ISO160-250SWCA)-20шт. Струбцина односторонняя (AI сплав, для фланцев ISO320-ISO500, ISO320-500SWCA)-36шт. Струбцина двухсторонняя (AI сплав, для фланцев ISO63-ISO100, ISO63-100DWCA)-120шт. Струбцина двухсторонняя (AI сплав, для фланцев ISO160-ISO250, ISO160-250DWCA)-40шт. Струбцина двухсторонняя (AI сплав, для фланцев ISO320-ISO500, ISO320-500DWCA)-72шт. Кольцо центрирующее (SUS304) с уплотнением Viton без внешнего кольца и сетки ISO63CRVSE – 5шт. Кольцо центрирующее (SUS304) с уплотнением Viton без внешнего кольца и сетки ISO80CRVSE – 2шт. Кольцо центрирующее (SUS304) с уплотнением Viton без внешнего кольца и сетки ISO100CRVSE – 50шт. Кольцо центрирующее (SUS304) с уплотнением Viton без внешнего кольца и сетки ISO160CRVSE – 3шт. Кольцо центрирующее (SUS304) с уплотнением Viton без внешнего кольца и сетки ISO250CRVSE – 4шт. Кольцо центрирующее (SUS304) с уплотнением Viton без внешнего кольца и сетки ISO320CRVS – 15шт. Кольцо центрирующее (SUS304) с уплотнением Viton без внешнего кольца и сетки KF16CRVS – 9шт. Кольцо центрирующее (SUS304) с уплотнением Viton без внешнего кольца и сетки KF25CRVS – 4шт. Кольцо центрирующее (SUS304) с уплотнением Viton без внешнего кольца и сетки KF40CRVS – 3шт. Фланец глухой (нерж.сталь) KF16BS – 8шт. Фланец глухой (нерж.сталь) KF25BS – 3шт. Фланец глухой (нерж.сталь) KF50BS – 10шт. Фланец глухой ISO-K (SUS304) ISO63B – 5шт. Фланец глухой ISO-K (SUS304) ISO80B – 2шт. Фланец глухой ISO-K (SUS304) ISO100B –42шт. Фланец глухой ISO-K (SUS304) ISO320B – 5шт. Фланец глухой ISO-K (SUS304) ISO160B – 3шт. Фланец глухой ISO-K (SUS304) ISO250B – 2шт. Стопорное кольцо (для фланца ISO-F320) ISO320SRR- 1шт. Фланец ISO-F нержавеющая сталь ISO320RBR- 5шт. Фланец под сварку ISO-K (SUS304) ISO63B63 – 2шт. Фланец под сварку ISO-K (SUS304) ISO100B102 – 42шт. Фланец под сварку ISO-K (SUS304) ISO250B255 – 2шт. Фланец под сварку ISO-K (SUS304) ISO320B305 – 4шт. Полуниппель длинный с фланцем KF16, KF16LHNSE – 2шт. Полуниппель длинный с фланцем KF16, KF50LHNSE – 10шт. Струбцина двухсторонняя (AI сплав, для фланцев ISO160-ISO250, ISO160-250DWCA)-22шт. Односторонний зажим (AI сплав, для фланцев KF10-KF50, KF-NCA)-49шт. Хомут фланца KF16 (AI сплав) KF16CLA -2шт. Хомут фланца KF50 (AI сплав) KF50CLA -10шт. | Комплект | 1 |

1. Условия поставки:

В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.

2. Срок поставки:

Поставка продукции в срок – в течение 3-х месяцев с даты подписания договора.

3. Требование к гарантии: Поставляемые компоненты должны быть обеспечены гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем данных компонентов. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12

4. Требование к упаковке: Компоненты поставляются в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность компонентов на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации:

Компоненты должны быть обеспечены комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.

6. НМЦ:  721 163,75 рублей в т.ч. НДС 18%.

7. Порядок расчетов: 100% в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания накладной ТОРГ-12.

8. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%