## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ЗАО "Далур"
______________А.А.Дементьев
"_____"_______________2011 г.
Предприятие по отработке Далматовского месторождения
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-00-06
(локальная смета)
| на | Оборудование КИПиА закачных и откачных скважин, Эксплуатационный блок У-2
Основание: проект №
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________452903 |  | руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________78085 |  | руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________261422 |  | руб.
|  | прочих _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________61278 |  | руб.
|  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________52118 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________9758 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________856,97 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___4кв.____2011_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы в базисных ценах, руб. |  |  | Общая стоимость в базисных ценах, руб. |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Оборудование КИПиА закачных скважин
Монтаж металлоконструкций и шкафов АРМ
1 | ФЕРм11-06-001-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Щиты и пульты, масса: до 50 кг | 1 шт. | 2 | 154.24 | 11.11 | 97.5 | 308 | 91 | 22 | 195 | 5.15 | 10.3
[5 empty] | 45.63 | 0.54 |  |  |  | 1 |  | 0.04 | 0.08
2 | ФЕРм08-02-406-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Скобы или конструкции металлические для труб: Г-образные | 1 т | 0.267 | 24321.13 | 1967.36 | 19637.17 | 6494 | 725 | 525 | 5244 | 289 | 77.16
[5 empty] | 2716.6 | 22.55 |  |  |  | 6 |  | 1.67 | 0.45
3 | ФЕРм08-02-407-16 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 40 мм | 100 м | 2 | 1433.93 | 267.51 | 855.28 | 2868 | 622 | 535 | 1711 | 33.1 | 66.2
[5 empty] | 311.14 | 10.8 |  |  |  | 22 |  | 0.8 | 1.6
Подключение питания шкафов и расходомеров
4 | ФЕРм08-02-148-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 0.2 | 686.83 | 495.79 | 71.75 | 137 | 24 | 99 | 14 | 12.4 | 2.48
[5 empty] | 119.29 | 40.07 |  |  |  | 8 |  | 3.39 | 0.68
5 | ФЕРм08-03-526-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 2 | 255.97 | 1.13 | 240 | 512 | 30 | 2 | 480 | 1.56 | 3.12
14.84
6 | ФЕРм08-02-411-01 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0.2 | 3085.01 | 207.45 | 2551.38 | 617 | 65 | 41 | 511 | 34.7 | 6.94
[5 empty] | 326.18 | 2.97 |  |  |  | 1 |  | 0.22 | 0.04
7 | ФЕРм08-02-144-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 | 100 шт. | 0.16 | 117.75 |  | 2.31 | 19 | 18 |  | 1 | 12 | 1.92
115.44
Установка приборов
8 | ФЕРм11-03-001-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | 2. Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (источник вторичного питания Взлет AND-1524) | 1 шт. | 2 1*2 | 6.25 |  | 1.09 | 13 | 10 |  | 3 | 0.52 | 1.04
5.16
10 | ФЕРм11-02-022-08 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 200 ммпреобразователь электроакустический ПЭА и вторичный измерительный преобразователь РS-485) | 1 шт. | 6 3*2 | 180.28 | 66.55 | 25.87 | 1082 | 527 | 399 | 156 | 10.3 | 61.8
[5 empty] | 87.86 | 4.05 |  |  |  | 24 |  | 0.3 | 1.8
11 | ФЕРм11-02-001-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (Радиомодем "НЕВОД-5",Антенна направленная 5-элементная АН5-433 ,Блок питания четырехканальный AGP-24-1, Преобразователь интерфейсов ADAM-4520-D2E RS232 в RS-422/RS485) | 1 шт. | 8 4*2 | 11.53 |  | 1.31 | 92 | 82 |  | 10 | 1.03 | 8.24
10.22
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 12142 | 2194 | 1623 | 8325 |  | 239.2
[10 empty] | 62 |  |  | 4.65
Накладные расходы | [7 empty] | 2033
Сметная прибыль | [7 empty] | 1430
Итого по разделу 1 Оборудование КИПиА закачных скважин | [7 empty] | 96907 |  |  |  |  | 239.2
4.65
Раздел 2. Прокладка кабелей КИПиА и подключение приборов
18 | ФЕРм08-02-412-01 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | 4 | 257.87 | 2.42 | 202.72 | 1031 | 211 | 10 | 810 | 5.61 | 22.44
[5 empty] | 52.73 | 0.14 |  |  |  | 1 |  | 0.01 | 0.04
19 | ФЕРм08-02-411-01 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0.1 | 3085.01 | 207.45 | 2551.38 | 309 | 33 | 21 | 255 | 34.7 | 3.47
[5 empty] | 326.18 | 2.97 | [5 empty] | 0.22 | 0.02
20 | ФЕРм08-02-148-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 4 | 686.83 | 495.79 | 71.75 | 2747 | 477 | 1983 | 287 | 12.4 | 49.6
[5 empty] | 119.29 | 40.07 |  |  |  | 160 |  | 3.39 | 13.56
21 | ФЕРм11-04-026-03 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Разъемы штепсельные с разделкой и включением кабеля: радиочастотного коаксиального импульсного, диаметр оболочки до 6 мм | 1 шт. | 8 | 12.97 |  | 1.55 | 104 | 91 |  | 13 | 1.03 | 8.24
11.42
22 | ФЕРм11-04-028-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | 1 разъем | 8 | 2.11 |  | 0.04 | 17 | 17 |  |  | 0.22 | 1.76
2.07
23 | ФЕРм11-06-002-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных | 100 м | 0.05 | 147.19 |  | 9.67 | 7 | 7 |  |  | 12.4 | 0.62
137.52
24 | ФЕРм11-08-001-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником | 100 концов | 0.54 | 158.67 |  | 44.99 | 86 | 61 |  | 25 | 11.3 | 6.1
113.68
Материалы, не учтенные в расценках на монтаж
29 | прайс | Шкаф АРМ Цена:25000/3,71*1,03*1,012 | шт | 2 | 7023.99 |  |  | 14048
30 | прайс | Труба ВГП д20 Цена:185/6,21*1,122 | м | 200 | 33.43 |  | 33.43 | 6686 |  |  | 6686
31 | прайс | Труба гофрированная д16 Цена:15/6,21*1,122 | м | 30 | 2.71 |  | 2.71 | 81 |  |  | 81
32 | прайс | Кабель РК-75 Цена:18,5/6,21*1,122 | м | 400 | 3.34 |  | 3.34 | 1336 |  |  | 1336
33 | прайс | Кабель ВВГ3х2,5 Цена:32/6,21*1,122 | м | 20 | 5.78 |  | 5.78 | 116 |  |  | 116
34 | прайс | Коробка протяжная У-994 Цена:94/6,21*1,122 | шт | 20 | 16.98 |  | 16.98 | 340 |  |  | 340
35 | Прайс | Выключатель автоматический Цена:88,3/6,21*1,122 | шт | 2 | 15.95 |  | 15.95 | 32 |  |  | 32
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 26940 | 897 | 2014 | 9981 |  | 92.23
[10 empty] | 161 |  |  | 13.62
Накладные расходы | [7 empty] | 991
Сметная прибыль | [7 empty] | 684
Итого по разделу 2 Прокладка кабелей КИПиА и подключение приборов | [7 empty] | 142579 |  |  |  |  | 92.23
13.62
Раздел 3. Оборудование КИПиА откачных скважин
Монтажные работы
36 | ФЕРм08-02-152-03 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Конструкция сварная | 1 т | 0.0336 | 14498.74 | 617.51 | 13448.33 | 487 | 15 | 21 | 451 | 45 | 1.51
[5 empty] | 432.9 | 27.54 |  |  |  | 1 |  | 2.04 | 0.07
37 | ФЕРм08-01-102-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Шкаф управления и регулирования | 1 шкаф | 7 | 475.4 | 193.56 | 141.39 | 3328 | 983 | 1355 | 990 | 14.6 | 102.2
[5 empty] | 140.45 | 10.8 |  |  |  | 76 |  | 0.8 | 5.6
38 | ФЕРм08-02-149-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 0.7 | 3975.25 | 2360.25 | 1450.5 | 2783 | 115 | 1652 | 1016 | 17.1 | 11.97
[5 empty] | 164.5 | 216.68 |  |  |  | 152 |  | 16.44 | 11.51
39 | ФЕРм08-02-148-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 0.14 | 686.83 | 495.79 | 71.75 | 96 | 17 | 69 | 10 | 12.4 | 1.74
[5 empty] | 119.29 | 40.07 |  |  |  | 6 |  | 3.39 | 0.47
40 | ФЕРм08-02-412-02 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0.14 | 274.18 | 4.84 | 205.98 | 38 | 9 | 1 | 28 | 6.74 | 0.94
[5 empty] | 63.36 | 0.27 | [5 empty] | 0.02
41 | ФЕРм08-02-158-11 Изм. Пр. Минрегиона №95 от 04.03.10 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 6 мм2, количество жил до 4 | 1 шт. | 56 | 50.5 | 2.42 | 45.29 | 2828 | 156 | 136 | 2536 | 0.29 | 16.24
[5 empty] | 2.79 | 0.14 |  |  |  | 8 |  | 0.01 | 0.56
42 | ФЕРм11-08-001-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с изготовлением колец | 100 концов | 0.28 | 135.01 |  | 44.53 | 38 | 25 |  | 13 | 9.27 | 2.6
90.48
43 | ФЕРм08-02-144-02 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 | 100 шт. | 0.28 | 127.56 |  | 2.5 | 36 | 35 |  | 1 | 13 | 3.64
125.06
Материалы не учтенные в расценках на монтаж
45 | Цена поставщика | Кабель ВВГнг 4х6 Цена:133,5/6,21*1,122 | м | 84 | 24.12 |  | 24.12 | 2026 |  |  | 2026
46 | Цена поставщика | Труба гофрированная д 20мм Цена:25/6,21*1,122 | м | 14 | 4.52 |  | 4.52 | 63 |  |  | 63
47 | Цена поставщика | Проволока оцинкованная д2мм Цена:56/6,21*1,122 | м | 65 | 10.12 |  | 10.12 | 658 |  |  | 658
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 12381 | 1355 | 3234 | 7792 |  | 140.84
[10 empty] | 243 |  |  | 18.21
Накладные расходы | [7 empty] | 1514
Сметная прибыль | [7 empty] | 1037
Итого по разделу 3 Оборудование КИПиА откачных скважин | [7 empty] | 92728 |  |  |  |  | 140.84
18.21
Раздел 4. Подключение расходомеров на узле закисления
Монтажные работы
48 | ФЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, (блоки питания) | шт. | 2 | 6.16 |  | 1.01 | 12 | 10 |  | 2 | 0.52 | 1.04
5.15
49 | ФЕРм11-08-001-01 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником | 100 концов | 0.2 | 157.33 |  | 43.65 | 31 | 23 |  | 8 | 11.3 | 2.26
113.68
50 | ФЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 2 | 281.74 | 2.28 | 264.61 | 563 | 30 | 5 | 528 | 1.56 | 3.12
[5 empty] | 14.85 | 0.03
51 | ФЕРм08-02-147-10 | Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м, кг, до 1 | 100 м кабеля | 4 | 1553.58 | 616.87 | 767.22 | 6214 | 678 | 2467 | 3069 | 17.6 | 70.4
[5 empty] | 169.49 | 51.87 |  |  |  | 207 |  | 4.68 | 18.72
Материалы не учтенные в расценках на монтаж
52 | Прайс | Кабель ШВВП 2х0,5 Цена:9,8/6,21*1,122 | м | 200 | 1.77 |  | 1.77 | 354 |  |  | 354
53 | Прайс | Кабель МКШЭ 2х0,5 Цена:23,5/6,21*1,122 | м | 200 | 4.25 |  | 4.25 | 850 |  |  | 850
54 | Прайс | Выключатель автоматический Цена:88,3/6,21*1,122 | шт | 2 | 15.95 |  | 15.95 | 32 |  |  | 32
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 8056 | 741 | 2472 | 4843 |  | 76.82
[10 empty] | 207 |  |  | 18.72
Накладные расходы | [7 empty] | 895
Сметная прибыль | [7 empty] | 615
Итого по разделу 4 Подключение расходомеров на узле закисления | [7 empty] | 59405 |  |  |  |  | 76.82
18.72
Раздел 5. Измерения кабеля
Измерения сопротивления изоляции перед монтажом
55 | ФЕРп01-11-028-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 6 | 6.66 |  |  | 40 | 40 |  |  | 0.52 | 3.12
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 0.6 Для четырехпроводной линии ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 |  |  | 6.66
Измерения сопротивления изоляции после монтажа
56 | ФЕРп01-11-028-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 63 | 6.66 |  |  | 420 | 420 |  |  | 0.52 | 32.76
|  | КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 0.6 Для четырехпроводной линии ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 |  |  | 6.66
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 460 | 460 |  |  |  | 35.88
Накладные расходы | [7 empty] | 299
Сметная прибыль | [7 empty] | 184
Итого по разделу 5 Измерения кабеля | [7 empty] | 9175 |  |  |  |  | 35.88
Раздел 6. Пусконаладочные работы по настройке расходомеров
57 | ФЕРм10-05-001-03 | Проверка монтажа системы перед настройкой | система | 2 | 668.61 |  |  | 1337 | 1337 |  |  | 64.6 | 129.2
668.61
58 | ФЕРм10-06-068-15 | Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | шт. | 2 | 473.44 |  |  | 947 | 947 |  |  | 32 | 64
473.44
59 | ФЕРп02-01-003-01 | Автоматизированные системы управления III категории технической сложности с количеством каналов 2 | система | 2 | 341.85 |  |  | 684 | 684 |  |  | 21 | 42
341.85
60 | ФЕРп01-11-026-01 | Снятие, обработка и анализ осциллограмм | осциллограмма | 4 | 102.28 |  |  | 409 | 409 |  |  | 8 | 32
102.28
61 | ФЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | линия | 12 | 5.11 |  |  | 61 | 61 |  |  | 0.4 | 4.8
5.11
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [7 empty] | 3438 | 3438 |  |  |  | 272
Накладные расходы | [7 empty] | 2235
Сметная прибыль | [7 empty] | 1376
Итого по разделу 6 Пусконаладочные работы по настройке расходомеров | [7 empty] | 52102 |  |  |  |  | 272
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [7 empty] | 63417 | 9085 | 9343 | 30941 |  | 856.97
[10 empty] | 673 |  |  | 55.2
Накладные расходы | [7 empty] | 7968
Сметная прибыль | [7 empty] | 5326
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [7 empty] | 78085
Итого Монтажные работы | [7 empty] | 261422 |  |  |  |  | 549.09
55.2
Итого Оборудование | [7 empty] | 52118
Итого Прочие затраты | [7 empty] | 61278 |  |  |  |  | 307.88
Итого с переводом в цены 4кв.2011г.(Письмо Минрегиона России прил.3, 6) Ксмр =6,21 Кобор.=3,71 | [7 empty] | 452903 |  |  |  |  | 856.97
55.2
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [7 empty] | 30941
Машины и механизмы | [7 empty] | 9343
ФОТ | [7 empty] | 9758
Оборудование | [7 empty] | 14048
Накладные расходы | [7 empty] | 7968
Сметная прибыль | [7 empty] | 5326
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [7 empty] | 339507
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 452903 |  |  |  |  | 856.97
55.2
Составила: ___________________________Хабичева Г.С.
(должность, подпись, расшифровка)