## Общий
Спецификация на поставка котлов паровых и водогрейных ПРК. Энергоблок № 1 Балтийской АЭС
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | 13.ИСУП.3944987 | 00QHH10KV001 | Горелочные устройства | прототип WKGL80/3-A ZM-NR | Мощьность, кВт = 13905 |  | 4 | - | SPB_1113945 |  | BT1P.D.175.0.0UTH&&.00QHH&&.021.MB.0001 |  |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | Пускорезервная котельная (00UTH) | 2013-08-01 |  |  | 1/5 | оборудование
2 | 13.ИСУП.3944988 | 00QHH10KV002 | Горелочные устройства | прототип WKGL80/3-A ZM-NR | Мощьность, кВт = 13905 |  | 4 | - | SPB_1113945 |  | BT1P.D.175.0.0UTH&&.00QHH&&.021.MB.0001 |  |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | Пускорезервная котельная (00UTH) | 2013-08-01 |  |  | 1/5 | оборудование
3 | 13.ИСУП.3944989 | 00QHH20KV001 | Горелочные устройства | прототип WKGL80/3-A ZM-NR | Мощьность, кВт = 13905 |  | 4 | - | SPB_1113945 |  | BT1P.D.175.0.0UTH&&.00QHH&&.021.MB.0001 |  |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | Пускорезервная котельная (00UTH) | 2013-08-01 |  |  | 1/5 | оборудование
4 | 13.ИСУП.3944990 | 00QHH20KV002 | Горелочные устройства | прототип WKGL80/3-A ZM-NR | Мощьность, кВт = 13905 |  | 4 | - | SPB_1113945 |  | BT1P.D.175.0.0UTH&&.00QHH&&.021.MB.0001 |  |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | Пускорезервная котельная (00UTH) | 2013-08-01 |  |  | 1/5 | оборудование
5 | 13.ИСУП.3944991 | 00QHH30KV001 | Горелочные устройства | прототип WKGL80/3-A ZM-NR | Мощьность, кВт = 13905 |  | 4 | - | SPB_1113945 |  | BT1P.D.175.0.0UTH&&.00QHH&&.021.MB.0001 |  |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | Пускорезервная котельная (00UTH) | 2013-08-01 |  |  | 1/5 | оборудование
6 | 13.ИСУП.3944992 | 00QHH30KV002 | Горелочные устройства | прототип WKGL80/3-A ZM-NR | Мощьность, кВт = 13905 |  | 4 | - | SPB_1113945 |  | BT1P.D.175.0.0UTH&&.00QHH&&.021.MB.0001 |  |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | Пускорезервная котельная (00UTH) | 2013-08-01 |  |  | 1/5 | оборудование
7 | 13.ИСУП.3944993 | 00QHH40KV001 | Горелочные устройства | прототип WKGL80/3-A ZM-NR | Мощьность, кВт = 13905 |  | 4 | - | SPB_1113945 |  | BT1P.D.175.0.0UTH&&.00QHH&&.021.MB.0001 |  |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | Пускорезервная котельная (00UTH) | 2013-08-01 |  |  | 1/5 | оборудование
8 | 13.ИСУП.3944994 | 00QHH40KV002 | Горелочные устройства | прототип WKGL80/3-A ZM-NR | Мощьность, кВт = 13905 |  | 4 | - | SPB_1113945 |  | BT1P.D.175.0.0UTH&&.00QHH&&.021.MB.0001 |  |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | Пускорезервная котельная (00UTH) | 2013-08-01 |  |  | 1/5 | оборудование
9 | 13.ИСУП.3944997 | 00QHH50KV001 | Горелочные устройства | прототип RGL 70/1-B, DN 80, исполнение ZM-NR | Мощьность, кВт = 4974,09 |  | 4 | - | SPB_1113945 |  | BT1P.D.175.0.0UTH&&.00QHH&&.021.MB.0001 |  |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | Пускорезервная котельная (00UTH) | 2013-08-01 |  |  | 1/5 | оборудование
10 | 13.ИСУП.3944998 | 00QHH60KV001 | Горелочные устройства | прототип RGL 70/1-B, DN 80, исполнение ZM-NR | Мощьность, кВт = 4974,09 |  | 4 | - | SPB_1113945 |  | BT1P.D.175.0.0UTH&&.00QHH&&.021.MB.0001 |  |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | Пускорезервная котельная (00UTH) | 2013-08-01 |  |  | 1/5 | оборудование
11 | 13.ИСУП.3945057 | 00QHE50BB002 | Сепаратор непрерывной продувки | тип EHM 6,4 |  |  | 4 | - | SPB_1113945 |  | BT1P.D.175.0.0UTH&&.&&&&&.021.MB.0001_A.5 |  |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | Пускорезервная котельная (00UTH) | 2013-08-01 | C охладителем непрерывной продувки 00QHE50AC002 |  | 1/5 | оборудование
12 | 13.ИСУП.3945058 | 00QHE50BB001 | Сепаратор непрерывной продувки | тип EHM 6,4 |  |  | 4 | - | SPB_1113945 |  | BT1P.D.175.0.0UTH&&.&&&&&.021.MB.0001_A.5 |  |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | Пускорезервная котельная (00UTH) | 2013-08-01 | C охладителем непрерывной продувки 00QHE50AC001 |  | 1/5 | оборудование
13 | 13.ИСУП.3944983 | 00QHH21AC001 | Котел паровой | прототип LOOS UNIVERSAL, тип ZFR | Мощьность, кВт = 26094 |  | 4 | - | SPB_1113945 |  | BT1P.D.175.0.0UTH&&.00QHH&&.021.MB.0001 |  |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | Пускорезервная котельная (00UTH) | 2013-08-01 |  |  | 1/5 | оборудование
14 | 13.ИСУП.3944984 | 00QHH22AC001 | Котел паровой | прототип LOOS UNIVERSAL, тип ZFR | Мощьность, кВт = 26094 |  | 4 | - | SPB_1113945 |  | BT1P.D.175.0.0UTH&&.00QHH&&.021.MB.0001 |  |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | Пускорезервная котельная (00UTH) | 2013-08-01 |  |  | 1/5 | оборудование
15 | 13.ИСУП.3944985 | 00QHH23AC001 | Котел паровой | прототип LOOS UNIVERSAL, тип ZFR | Мощьность, кВт = 26094 |  | 4 | - | SPB_1113945 |  | BT1P.D.175.0.0UTH&&.00QHH&&.021.MB.0001 |  |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | Пускорезервная котельная (00UTH) | 2013-08-01 |  |  | 1/5 | оборудование
16 | 13.ИСУП.3944986 | 00QHH24AC001 | Котел паровой | прототип LOOS UNIVERSAL, тип ZFR | Мощьность, кВт = 26094 |  | 4 | - | SPB_1113945 |  | BT1P.D.175.0.0UTH&&.00QHH&&.021.MB.0001 |  |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | Пускорезервная котельная (00UTH) | 2013-08-01 |  |  | 1/5 | оборудование
17 | 13.ИСУП.3944995 | 00QHH50AC001 | Котел водогрейный | прототип ASTEBO THW-I 48/40HTE | Мощьность, кВт = 4800 |  | 4 | - | SPB_1113945 |  | BT1P.D.175.0.0UTH&&.00QHH&&.021.MB.0001 |  |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | Пускорезервная котельная (00UTH) | 2013-08-01 | с экономайзером (теплообменник дымогарных газов) AWT-E 4800 HW |  | 1/5 | оборудование
18 | 13.ИСУП.3944996 | 00QHH60AC001 | Котел водогрейный | прототип ASTEBO THW-I 48/40HTE | Мощьность, кВт = 4800 |  | 4 | - | SPB_1113945 |  | BT1P.D.175.0.0UTH&&.00QHH&&.021.MB.0001 |  |  | 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | Пускорезервная котельная (00UTH) | 2013-08-01 | с экономайзером (теплообменник дымогарных газов) AWT-E 4800 HW |  | 1/5 | оборудование
[13 empty] | Итого: | 18 |  |  | Итого: | 0
[17 empty] | в т.ч. НДС 18% | 0