УТВЕРЖДАЮ

Директор ОАО «НПК «Дедал»

_______________ С.Л. Федяев

«____» ___________ 2013 г.

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг аренды здания и земельного участка

- № 2/140917/1-ОЗЦ

- от 17 сентября 2014 г.

том 2 «Техническая частЬ»

Дубна 2014

- Общие требования.

1.1   Месторасположениеарендуемого здания: г.Дубна, Московской области, правый берег, р-н Большой Волги.

1.2. Передаваемое в аренду административно-производственное здание должно представлять собой отдельно стоящее здание площадью от 1230,0 кв.м. до 1240,0 кв. м(из них административная часть – от 730 до 735 кв.м., производственная часть от 600 кв. м до 605,0 кв.м.) расположенное на земельном участке от 3460 кв.м. до 3500 кв.м, блок-контейнер (проходная) не менее 2,45*6*2,6 м с двухскатной крышей, металлическое ограждение площадью от 257 кв. м.

1.3.  Здание должно соответствовать следующим характеристикам: фундамент - бетонный, стены – каркасные из оцинкованного профиля, перегородки – гипсокартонные.

- Технические требования.

2.1.   Административно-производственное здание  должно обладать:

а) наличием центрального водопровода холодной водой; канализацией; отоплением; вентиляцией, электроснабжением мощностью – 50 кВа; пожарной сигнализацией, выделенным интернетом, телефонной связью.

б) периметр территории должен быть окружен заграждением и круглосуточно охраняться;

в)  проходная должна быть оборудована системой контроля и управления доступа персонала, с охраной и пропускным режимом;

г) офисное помещение должно быть с качественной внутренней отделкой, предусматривать отдельные кабинеты для работы сотрудников, а также наличие отдельного кабинета с приемной для размещения руководителя организации.

е) наличие подъездных путей для длинномерного транспорта, оборудованная стоянка на 20 автомашин;

ж) наличие не менее 2 санузлов и не менее 1 душевой;

з) в помещениях офиса должно быть естественное освещение, окна из ПВХ с двухкамерными стеклопакетами.

2.2.Здание, в котором располагается офисное помещение должно отвечать требованиям СНиП.

2.3.Здание, должно быть в хорошем состоянии, построенным не ранее 2011 года или должно быть реконструировано.