Федеральное государственное унитарное предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ

«Обследование, освидетельствование и паспортизация причала из 4-х понтонов».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2014 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Мурманск, 2014 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ «Обследование, освидетельствование и паспортизация причала из 4-х понтонов».

СОДЕРЖАНИЕ:

Раздел 1. Наименование выполняемых работ.

Раздел 2. Общие положения

Подраздел 2.1. Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.2. Сведения о месте выполнения работ.

Раздел 3.  Требования к техническим характеристикам работ.

Раздел 4.  Ведомость объемов работ.

Раздел 5.  Перечень проектной и рабочей документации.

Раздел 6.  Требования и условия к разработке природоохранных мер и

мероприятий.

Раздел 7.  Срок выполнения работ.

Раздел 8.  Требования к качеству выполняемых работ.

Раздел 9.  Требования к особым условиям работ.

Раздел 10.Требования к безопасности выполняемых работ.

Раздел 11. Требования к результатам работ и порядку приемки.

Раздел 12. Требования к форме представляемой информации.

Раздел 13. Требования к исполнителю работ.

Раздел 14. Перечень принятых сокращений.

Раздел 15. Перечень приложений.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

Выполнение работ по комплексному обследованию, освидетельствованию и паспортизацию Причала из 4-х понтонов в отделении Сайда-Губа

Основанием для проведения работ по комплексному обследованию, освидетельствованию и паспортизации Причала из 4-х понтонов  является

Предписание Северного управления Государственного морского и речного надзора Мурманский линейный отдел от 19.12.2012 г. № 61/11

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о выполняемых работах.

Контрольно-инспекторское обследование, освидетельствование и паспортизация причала из 4-х понтонов. Определение технического состояния всех элементов причала с целью создания нормальных условий функционирования пункта временного хранения РО утилизированных АПЛ в Центре по обращению с РАО отделения Сайда-Губа СЗЦ

« СевРАО»-филиала ФГУП « РосРАО»

Подраздел 2.2. Сведения о капремонте.

В 2009 году проводился ремонт корневой части причала.

В 2010 году проводился ремонт 6 и 7 систем раскрепления причала.

В 2012 году проводился ремонт с 1 по 5 якорных систем раскрепления.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

В соответствии с настоящим Техническим заданием Подрядчик обеспечивает выполнение работ на основании правовых нормативных актов, нормативных документов, отраслевых руководящих документов, в том числе:

- ГОСТ Р 54523-2011. Портовые гидротехнические сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. / Стандартинформ – М.,2012.

-РД 31.35.10-86. Правила технической эксплуатации портовых сооружений и акваторий /ММФ-М.,1987.

-ВСН 34-91. Правила производства и приемки работ при строительстве6 новых, реконструкции и расширении действующих гидротехнических морских и речных транспортных сооружений / Минтрансстрой. – М., 1992.

-СП 58.13330.2012. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003. – М., Минрегион России, 2012.

-ВСН 09-81. Технические правила контроля качества и приемки строительных работ на объектах Министерства Обороны. – М., Воениздат, 1982.

-РД 31.3.08-04. Ведомственное положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений на морском транспорте / Минтранс России. –М., 2004.

-СНиП 3.07.02-87. Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения / Госстрой СССР .-М., 1987.

-РД 31.35.13-90. Указания по ремонту гидротехнических сооружений на морском транспорте /ММФ.-М., 1990.

-Справочник по строительству портовых гидротехнических сооружений /Под ред. Г.Н. Николаева. –М., Транспорт, 1972.

- Техническая эксплуатация портовых сооружений /Под ред. Б.Ф. Горюнова. – М., Транспорт, 1974.

-Пособие по проведению контрольно-инспекторского обследования режима эксплуатации и технического состояния плавучих и рейдовых причалов ВМФ. /МО РФ НИЦ 26 ЦНИИ МО РФ.-СПб.,2008.

-Правила технической эксплуатации и содержания плавучих причалов ВМФ /Приложение к Приказу ГК ВМФ 2000 г. № 300. –М.,2000 г.

-Правила технической эксплуатации портовых сооружений /МРФ РСФСР. Л. Транспорт, 1986.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

4.1. Объем работ по обследованию, освидетельствованию и паспортизации причала регламентируется РД 31.35.10-86, РД 31.93.07-87 и РД.31.3.4-97 в соответствии с ГОСТ Р 54523-2011. В его состав входит:

1. Водолазное обследование дна  прилегающей акватории и подводной части всех элементов причала из 4-х понтонов;

2. Топографическая съемка всех элементов причала и прилегающей территории со съемкой коммуникаций;

3. Гидрографические работы (промер глубин);

4. Техническое обследование всех элементов конструкций причала, в том числе:

- плавпричал металлический на 4-х понтонах, размером 133,07 х 8,15 м

- швартовые тумбы металлические – 16 шт.

- корень причала железобетонный размером 7,26 х 10,86 м;

- переходной мост металлический сварной, размером 20,22 х 4,6 м;

4.2. Максимальная глубина в районе проведения работ составляет 33 метра

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

5.1. Технический паспорт Причала из 4-х понтонов

5.2. Акт водолазного осмотра 2010 года.

5.3. Исполнительная схема раскрепления (системы 1-5) причала.

5.4. Исполнительная схема якорного раскрепления (систем 6.7) причала.

РАЗДЕЛ 6. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Мурманская область, ЗАТО Александровск, н.п. Сайда-Губа, Центр по обращению с радиоактивными отходами – отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО». Северное колено Кольского залива.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ

ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.

При выполнении работ должны соблюдаться требования по охране окружающей среды, содержащиеся в ГОСТ 17.1.13-86 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения», ГОСТ 17.2.2.05-97 «Охрана природы. Атмосфера».

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

Начало выполнения работ по обследованию, освидетельствованию и паспортизации причала из 4-х понтонов – с момента заключения договора с Подрядчиком.

Окончание работ 01 октября 2014 г. с правом Подрядчика выполнить работы ранее указанного срока.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

Все работы  должны соответствовать показателям качества выполнения операций и результатам требований нормативно-технической документации.

Заказчик обеспечивает проведение контроля качества всех видов работ по документированным процедурам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все используемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты качества или иные документы, подтверждающие качество материалов и оборудование.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.

Обследование, освидетельствование и паспортизация причала  производится на территории режимного предприятия, в связи с этим к Подрядчику предъявляются следующие требования:

- Наличие лицензии на вид деятельности на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (ФСБ);

- Наличие действующей лицензии Роскартографии или Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) о допуске к гидрографическим и геодезическим работам в океанах и морях в целях обеспечения безопасности общего мореплавания;

- Наличие аттестата аккредитации испытательной лаборатории (центра), выданное Федеральной службой по аккредитации с областью аккредитации: портовые гидротехнические сооружения;

- Предоставление сертификата соответствия  ISO 9001 (копия, заверенная печатью Подрядчика)

- Наличие Свидетельства СРО, выданного соответствующей саморегулируемой организацией (Постановление Правительства РФ от 24.03.2011 г. № 207) на допуск к работам по п. 1.3., 1.5., 12., 30.11. Перечня в редакции Приказа Минрегиона РФ от 30.12. 2009 г. № 624;

-  Наличие копии решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии в соответствии с Постановлением № 207 от 24.03.2011г.

- Соблюдения требований «Правил технической эксплуатации портовых сооружений и акваторий» РД-31.35.10-86, «Положение об организации технического контроля гидротехнических сооружений морского транспорта» РД -31.3.4-97;

- Опыт выполнения работ по комплексным инженерным обследованиям за последние 3 года с приложением копий актов, а также опыт выполнения комплексных гидрографических изысканий за последние 3 года с приложением копий актов и заключений тех. экспертизы отчетных материалов, полученных из «280 ЦКП ВМФ» на сумму заключенных договоров не менее 900 000,00 рублей;

- Наличие квалифицированных, дипломированных экспертов в области портовых сооружений с приложением копий подтверждающих документов (дипломов, сертификатов);

- Наличие водолазной станции, укомплектованной водолазным составом из 3-х водолазов 6 разряда и инженера-гидротехника с высшим образованием по специальности гидротехническое строительство, обученным и допущенным к руководству водолазными работами;

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

Требования по обеспечению производства работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов, в том числе:

- Федеральный закон № 181-ФЗ от 17.07.1999 года «Об основах охраны труда в РФ»;

- РД 31.84.01-90 «Единые правила безопасности труда на водолазных работах»;

- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в РФ»

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22.07.2008;

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 « Нормы освещения строительных площадок»

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

Подрядчик передает Заказчику Исполнительную и отчетную  документациею в соответствии с требованиями РД 11-02.2006, а именно:

- Акт освидетельствования гидротехнического сооружения, с учетом освидетельствования всех элементов причала с приложением фото и видеодокументов;

- Паспорт причала из 4- понтонов с учетом всех элементов причала в соответствии с Положением о паспорте гидротехнического сооружения, согласование;

- Свидетельство о годности сооружения к эксплуатации для направления его в органы Государственного надзора для регистрации и постановке на учет;

- Акт водолазного обследования подводной части причала;

- Акт приемки выполненных работ;

- Счет-фактуру.

РАЗДЕЛ 13. ТЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

Исполнительную  и отчетную документацию представлять на бумажном носителе в 4-х экземплярах

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

- ГК « Росатом» - Государственная корпорация по атомной энергии «РОСАТОМ»;

- СНиП – строительные нормы и правила;

- СП – свод правил в системе нормативных документов;

- СРО – саморегулируемая организация;

- СЗЦ « СевРАО» - филиал ФГУП « РосРАО» - Северо-Западный центр по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» филиал федерального государственного унитарного предприятия « Предприятие по обращению с радиоактивными отходами « РосРАО»;

- МДС – нормативно- методический документ;

- ППБ – правила пожарной безопасности;

- РД – руководящий документ;

- ТУ – технические условия;

- РАО – радиоактивные отходы;

- ОЯТ – облученное ядерное топливо.