ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО

НИЖЕГОРОДСКАЯ  ИНЖИНИРИНГОВАЯ  КОМПАНИЯ

«АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»

(ОАО  «НИАЭП»)

Ростовская АЭС

Энергоблоки № 3, 4

ПРОЕКТ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

на комплектную поставку

оборудования реакторной установки

А-94682 пм

Главный инженер						Д.В. Шкитилев

Главный инженер проекта					Д.Г. Мищенко

2011

Продолжение на следующем листе

Продолжение титульного листа

Ростовская АЭС

Энергоблоки № 3, 4

ПРОЕКТ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

на комплектную поставку

оборудования реакторной установки

А-94682 пм изм.1

| Гл. теплотехник | С.В. Фадеев |
| --- | --- |
| Нач. БКП - 1 | А.В. Яшкин |
| Гл. инженер БКП - 1 | П.Б. Овсов |
| Нач. отд. 1 БКП - 1 | С.В. Гуреев |
| Нач. группы | Д.О. Равкин |

Данная техническая характеристика на комплектную поставку оборудования реакторной установки разработана на проведение конкурсной процедуры по закупке оборудования  для энергоблоков 3,4 Ростовской АЭС.

Победитель конкурса в рамках договора поставки должен выполнить комплектную поставку оборудования реакторной установки, необходимого для энергоблоков 3,4 Ростовской АЭС, согласно перечню, представленному в таблице 1 с указанием аналога документации.

Комплект конструкторской документации (КД) на это оборудование, включая ТЗ или ТУ должен быть согласован с ОАО ОКБ «Гидропресс», с ОАО «НИАЭП» и Ростовской АЭС.

Классификация, номера аналогов технической документации оборудования представлены в таблице 1.

Классификация оборудования по СТО СМК-ПКФ-015-06 «Система менеджмента и качества. Управление разработкой проекта. Применение категорий обеспечения качества в проектах АС»:

Оборудование 1 класса безопасности по НП-001-97……….. ………1 категория качества;

Оборудование 2,3 класса безопасности по НП-001-97………………2 категория качества;

Оборудование 4 класса безопасности по НП-001-97……….. ………3 категория качества.

Оборудование 1, 2, 3,4 класса безопасности по ПНАЭ Г-01-011-97 должно соответствовать   НП-071-06 «Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объект использования атомной энергии».

Срок службы корпуса реактора, лет – 50, не менее;

Срок службы основного оборудования реакторной установки, лет – 40, не менее;

Срок службы вспомогательного оборудования реакторной установки, лет – 30, не менее.

Изменение 1 вносится в связи с уточнением технических характеристик оборудования, а именно: - классификацией оборудования, уточнением массы и единиц измерения оборудования по позициям: 1.1; 1.1.3; 1.1.6; 1.1.6.1; 1.1.8; 1.1.9; 1.1.9.1; 1.1.10; 1.1.16; 1.1.17; 1.1.18; 1.1.22; 2.1; 2.2, 3.1; 3.2; 3.5; 3.8; 3.9; 3.10; 3.11; 3.12; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.7.1; 4.7.2; 4.7.3; 4.7.4; 4.7.5; 4.7.6; 4.7.7; 4.7.8.1; 4.7.8.2; 4.7.8.5; 4.7.8.7; 4.7.8.8; 4.8; 5.1; 5.2; 5.3; 5.5; 5.6; 5.7; 5.8; 5.8.1; 5.8.2; 5.8.4.1; 5.8.4.4; 6.2; 6.3; 6.4; 7.1.1; 7.1.3; 7.1.6; 7.1.8; 7.1.10; 7.4; 7.5; 7.8; 8.1; 8.1.4; 8.1.6; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.6; 10.1; 10.2; 10.3; 11.1; 11.3; 11.4; 11.7; 12.1; 12.2; 12.5; 12.6; 13.1; 13.3; 13.5; 13.6; 13.7; 13.8.1; 13.9.1; 13.9.2; 13.13; 13.15; 13.17; 13.18; 14.2; 14.3; 18.11.

ЛИСТ  РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопрово- дительного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | анну-лирован-ных |  |  |  |  |  |
| 1 | - | все | - | - | 14 | 901-11 |  |  |  |