## Лист1
Приложение №1.1. - Спецификация Оборудования (Дизель-генераторные установки), энергоблок №1
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Тип, марка оборудования | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Группа ПНАЭГ | Категория сейсмостойкости | Кат. ОК | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед. изме-рения | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Мат. корпуса | Примечание | Кат. ОК | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | № СЗ ОПЗ | Высотная отметка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | 15.ИСУП.5843661 | 10XLA10 | Дизель-генераторная установка | - | номинальная мощность 6300 кВт, частота вращения не более 1500 об/мин, номинальное напряжение 10,5 кВ, трёхфазный, переменный ток, номинальная частота 50 Гц | - | 4 | - | II | QA4 | A-117510 пм | - | 10XLA-PAA0001 ревизия B03 (48975 с/о) | KUR-P110210-BAA0015, 13UBN-MCA0004 | 2 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы нормальной эксплуатации (13UBN) | 2018-09-28 | - | БКП 3/1 | Оборудование | Сборный | ИТТ: 10XLA-PAA0001 ревизия B03 | QA4 | 63078807.14 | 2014-1918
2 | 5.ИСУП.5823769 | 11XLA10 | Дизель-генераторная установка | - | номинальная мощность 6300 кВт, частота вращения не более 1500 об/мин, номинальное напряжение 10,5 кВ, трёхфазный, переменный ток, номинальная частота 50 Гц | - | 2О | - | I | QA2 | A-122173пм | - | 10XLA-PAA0002 ревизия B03 (49880 с/о) | KUR-P110210-BAA0014, 11UBN-MCA0003 | 2 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения (11,12UBN) | 2018-07-28 | - | БКП 3/1 | Оборудование | Сборный | ИТТ: 10XLA-PAA0002 ревизия B03 | QA2 | 63078807.14 | 2014-1918
3 | 5.ИСУП.5823770 | 12XLA10 | Дизель-генераторная установка | - | номинальная мощность 6300 кВт, частота вращения не более 1500 об/мин, номинальное напряжение 10,5 кВ, трёхфазный, переменный ток, номинальная частота 50 Гц | - | 2О | - | I | QA2 | A-122173пм | - | 10XLA-PAA0002 ревизия B03 (49880 с/о) | KUR-P110210-BAA0014, 12UBN-MCA0003 | 2 | 1 | компл. | 0 | 0 | 0 | 0 | Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения (11,12UBN) | 2018-07-28 | - | БКП 3/1 | Оборудование | Сборный | ИТТ: 10XLA-PAA0002 ревизия В03 | QA2 | 63078807.14 | 2014-1918
[11 empty] | Итого: |  |  |  |  | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 189236421.42
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [11 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [11 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [11 empty] | м.п.