Приложение №3

к Заявке №455/2 от «18» октября 2012 г.

Техническое задание

на текущий ремонт объекта  ЗАО «Далур» -

"Расходный склад серной кислоты на ОУПВ Хохловского месторождения, инв. №000002964" и "Расходный склад серной кислоты на площадке ЛСУ "Усть-Уксянская", инв. №000003120".

- Вид ремонта: текущий ремонт;

- Заказчик: Юрин А.А., Начальник отдела капитального строительства ЗАО «Далур».

- Место выполнения работ:

- на объекте «Расходный склад серной кислоты на площадке ЛСУ "Усть-Уксянская", инв. №000003120» - Курганская область, Далматовский район, Усть-Уксянский участок Далматовского месторождения;

- на объекте «Расходный склад серной кислоты на ОУПВ Хохловского месторождения, инв. №000002964» - Курганская область, Шумихинский район, Хохловское месторождение.

- Состав работ:

на объекте «Расходный склад серной кислоты на площадке ЛСУ "Усть-Уксянская", инв. №000003120» - утепление емкостей для хранения серной кислоты, в том числе: установка нагревателей поверхностных - 48м2.

- на объекте «Расходный склад серной кислоты на ОУПВ Хохловского месторождения, инв. №000002964»  - теплоизоляция трубопроводов, в том числе:

а) разборка тепловой изоляции из плит  - 18м2;

б) изоляция трубопроводов диам. 57мм. термофлексом – 30м. трубы;

в) установка на стене электрического щитка с автоматом до 25А;

г) прокладка коробов пластмассовых и рукавов металлических с затягиванием в них кабелей и заделками концевыми, установкой соединительных коробок.

5. Работы выполняются из материалов Подрядчика;

- Документы предоставляемые заказчику по окончанию работ: Акты выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости работ и затрат по форме КС-3 и другие документы, предусмотренные условиями Договора.

Начальник отдела

капитального строительства                                                              А.А. Юрин