Федеральное государственное унитарное предприятие

«Комбинат «Электрохимприбор»


УТВЕРЖДАЮ:

Главный энергетик ФГУП "Комбинат 

"Электрохимприбор"
_________________Ю. В. Иванов

                                               «______» _______________ 2010 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ запроса ценовых котировок в электронной форме

     от «___» ____________ 2010 года  № _________________________

на право заключения договора 

 на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) 

для нужд ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Подразделение 067

Зам. начальника подразделения       ______________________ Н. М. Козубенко

Исполнитель         ______________________ С. П. Уфимцев

2010

Извещение о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме

на право заключения  договора на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) 

Заказчик: ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
Адрес: 624200  г. Лесной, Свердловской области, ул. Коммунистический проспект 6а.
Контактное лицо: Уфимцев Сергей Петрович

Время работы в рабочие дни с 6-00 до 15-00  по московскому времени.
Телефон/факс: (34342)3-73-57 / (34342)2-65-01
Адрес электронной почты: oge@ehp-atom.lesnoy.ru
Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%.
Форма заявки на участие в запросе ценовых котировок (далее – котировочная заявка): заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки в электронной форме. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП          www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.
Наименование, характеристики и количество выполняемых работ: выполнение капитального ремонта промышленного электрооборудования ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" город Лесной.
Технические условия: 

Выполнение капитального ремонта электродвигателей:
Примерный перечень:

А12-52-4У4 630 кВт 6 кВ

БДСК-15-21-12 200 кВт 6 кВ

АО-3-335S6 160 кВт 0.4 кВ

4АН225УХ4 90 кВт 0.4 кВ

А-III-4М 250 кВт 0.4 кВ

4АМН-280-S2 160 кВт 0.4 кВ
А2-92-2У3 125 кВт 0.4 кВ

4АМН-280М4 160 кВт 0.4 кВ
Требования к участникам процедуры закупки: 
· Наличие у участников профессиональной компетентности, финансовых ресурсов, оборудования и других материальных возможностей, надежности, опыта работы в области ремонтов промышленного электрооборудования;
· Наличие гарантийных обязательств на исправную работу отремонтированного электрооборудования: полного среднего ремонта – 6 месяцев; полного капитального ремонта – 12 месяцев.
· Наличие возможности срочной (аварийной) доставки электрооборудования до места ремонта, и после ремонта до заказчика силами заказчика, в срок, не превышающий 2 часов.

Срок выполнения работ: с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г.
Максимальная цена договора, включая НДС: 1 150 000 руб.
Порядок формирования цены договора: Окончательная стоимость ремонтных работ определяется согласованными сторонами спецификациями и определяется суммой фактически выполненных объемов работ, в том числе НДС 18%. В случае, если завезенное оборудование отсутствует в спецификации, либо возникает необходимость выполнения дополнительных работ, стоимость и объем работ дополнительно согласовывается в специальном протоколе согласования цен.
Форма оплаты: на расчетный счет подрядчика.
Сроки и условия оплаты выполнения работ: С победителем запроса ценовых котировок будет заключен договор подряда, в соответствии с которым подрядчику за каждый выполненный ремонт электрооборудования, в течение 10 дней на основании счета-фактуры платежным поручением будет производиться полный расчет за выполненные работы.
Место подачи котировочных заявок: сайт www.a-k-d.ru
Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: Черкасова Екатерина.
Телефон: 8 (495) 788-54-28
Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru
Дата и время начала срока подачи котировочных заявок: 12 час. 00 мин. «21» января 2010 г. по московскому времени (круглосуточно).

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: «28» января  2010 года в 10 час. 00 мин. по московскому времени.
Срок подписания договора: не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте (http://zakupki.rosatom.ru) протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
