ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «МАЯК»

20.01.2014

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ

открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку блоков детектирования

Заказчик Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк») место нахождения: 456780, г. Озерск, Челябинской области, пр. Ленина, д. 31, на основании п.п. 20.5. Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» В редакции с изменениями, утвержденными решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 15 февраля 2013 №46, от 25 сентября 2013 № 53, а также п. 3.13. документации по проведению открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку блоков детектирования настоящим вносит изменения в Документацию от 09.12.2013 года № 193-21.2/14124.

Внести изменения в п.2 тома 2 «Техническая часть» документации запроса цен

| 2 | Блок детектирования БДГ-02 Производитель ЗАО НЦП «Аспект» (или эквивалент) Технические характеристики: Диапазон измерения МЭД, мк3в/ч 0,1*107 Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения МЭД ± 20 %. Класс защиты: IP65. Диапазон рабочих температур от -40 до +50 °С. Питание: 9-18 В, 50 мА. Интерфейс RS-485. Протокол MODBUS | шт | 7 | Год выпуска оборудования: не ранее 4 квартала 2013. Гарантия: не менее 12 месяцев. Изделие должно быть новым не восстановленным. Наличие паспорта на продукцию. Наличие сертификата СИ. Наличие свидетельства о первичной поверке не ранее 4 квартала 2013г. | 150 календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

читать в следующей редакции:

| 2 | Блок детектирования БДГ-02 Производитель ЗАО НЦП «Аспект» (или эквивалент) Технические характеристики: Диапазон измерения МЭД, мк3в/ч 0,1*105 Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения МЭД ± 20 %. Класс защиты: IP65. Диапазон рабочих температур от -40 до +50 °С. Питание: 9-18 В, 50 мА. Интерфейс RS-485. Протокол MODBUS | шт | 7 | Год выпуска оборудования: не ранее 4 квартала 2013. Гарантия: не менее 12 месяцев. Изделие должно быть новым не восстановленным. Наличие паспорта на продукцию. Наличие сертификата СИ. Наличие свидетельства о первичной поверке не ранее 4 квартала 2013г. | 150 календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Продлить окончание приема заявок

до 28 января 2014 года в 06:30 (время московское)

Закупочная комиссия:

| ФИО | Должность | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Председатель закупочной комиссии: |  |  |
| Тимошик Виталий Анатольевич | Начальник УЗУ |  |
| Члены закупочной комиссии: |  |  |
| Жигмонт Татьяна Борисовна | Начальник ОПРА УЗУ |  |
| Говырин Владимир Вячеславович | Ведущий юрисконсульт ОПРА УЗУ |  |
| Лучникова Лариса Владимировна | Начальник ОКОиМ |  |
| Синицына Людмила Владимировна | Специалист по обеспечению экономической безопасности ОЭБ |  |
| Секретарь закупочной комиссии без права голоса: |  |  |
| Смертина Дарья Евгеньевна | Руководитель группы |  |