ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по сносу и демонтажу трансформаторной подстанции ТП-4.

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Снос и демонтаж трансформаторной подстанции ТП-4

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

-

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

2.2.1. Трансформаторная подстанция ТП-4, здание кирпичное, общей площадью 41,6кв.м (кадастровый (или) условный номер: 52-52-19/055/2005/124), расположенная по адресу: Нижегородская обл., г. Саров, пр. Мира, д.39, стр.1, подлежит сносу и демонтажу в связи с возведением новой ТП. 2.2.2.Комплекс работ по сносу и демонтажу ТП-4 включает в себя непосредственно разборку фундамента и здания, включающую вывоз материала и выполнение благоустройства. 2.2.3. Работы выполняются комплексно механизированным способом. 2.2.4. До начала работ необходимо: - дополнительно обследовать здание с составлением акта о техническом состоянии конструкций с уточнением объема работ; - выполнить мероприятия по ограждению опасных зон и участков, защитить существующие строения от возможных повреждений, установить предупреждающие знаки, ограничители работы крана и т.п., обеспечить защиту ликвидируемого здания от проникновения людей и животных в опасную зону и внутрь объекта. 2.2.5.Демонтаж существующей трансформаторной подстанции ТП-4 осуществляется согласно: - проекту организации работ по сносу и демонтажу объекта капитального строительства № ВВПП-278-ПОД, Раздел 7, - Листа ВВРП-278-ПОД-02,Ведомость объемов работ по сносу ТП, - Листа ВВРП-278-ПОД-01,Стройгенплан. 2.2.6. Выполнение мероприятий по благоустройству территории осуществляется согласно: - проекту организации работ по сносу и демонтажу объекта капитального строительства № ВВПП-278-ПОД, Раздел 7, - Листа ВВРП-278-ПОД-02,Ведомость объемов работ по сносу ТП, - Листа ВВРП-278-ПОД-01,Стройгенплан.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

-

Подраздел 2.4 Сроки выполнения оказываемых услуг

Дата начала работ с момента заключения договора дата окончания работ 31.07.2015 г.

Подраздел 2.5 Стоимость оказываемых услуг, руб. (с НДС)

1 100 730,00 руб.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

3.1.1. Работа должна выполняться квалифицированным персоналом в количестве не менее: - мастер – 1 чел.; - рабочий строительных профессий не ниже 4р. – 3 чел., - сварщик – 1чел.; - каменьщик-2 чел., - машинист компрессора-1 чел. - сторож-1 чел. 3.1.2. Персонал, выполняющий данную работу, должен быть обучен по профессии стропальщик; 3.1.3. Для выполнения работ исполнитель использует собственный автотранспорт и инструмент, потребность в строительных машинах и механизмах представлена в Пояснительной записке ВВПП-278-ПОД. Раздел 3. Разборка (демонтаж здания); # 3.1.4. АО «Саровская Электросетевая Компания» находится на территории ЗАТО (Закрытое административно-территориальное образование); # 3.1.5. Привлечение к работам субподрядчиков – только по согласованию с Заказчиком. # 3.1.6. Уборка рабочих мест от остатков материалов и отходов после завершения работ осуществляется Исполнителем.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

-

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

-

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

# Проведение на рабочей площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

-

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

-

Подраздел 3.8 Специальные требования

Разработка ППР обязательна.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Выполнение благоустройства после сноса и демонтажа ТП-4 согласно локальному сметному расчету № 085-217-СМ

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

По окончании выполнения работ Исполнитель должен предоставить Заказчику следующую документацию: - акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 4 экз.; - справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в 4 экз.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

-

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

-

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТП | Трансформаторная подстанция |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВВПП-278-ПОД, Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, Раздел 7 | В электронном виде |
| 3 | Лист ВВРП-278-ПОД-02,Ведомость объемов работ по сносу ТП |  |
| 4 | Лист ВВРП-278-ПОД-01,Стройгенплан |  |