ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку

кранов шаровых
том 2 «техническая часть»

№5031/20
2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

 (Заполняется участником процедуры! В соответствии с п.14 п.п.4 «Информационной карты»)
	Срок поставки

	1
	КРАН ШАРОВЫЙ КШТ 60.103.025 ДУ25 РУ40 
	шт.
	3
	Корпус крана-сталь 09Г2С/P235GH; шар- нержавеющая сталь; седло шара и сальник- тефлон+20% углерода; уплотнительные кольца-EPDM, Viton; фланец-сталь 20;соединение с трубопроводом- фланец/фланец; масса- не более 3,4 кг; гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию.
	
	Январь 

2014г.

	2
	КРАН ШАРОВЫЙ КШТ 61.102.015 ДУ15РУ40 БАЛЛОМАКС
	шт
	9
	Корпус-сталь; шар-нержавеющая сталь; седло штока и сальник-тефлон + 20 % углерода; уплотнительные кольца-тройной этилен пропиленовый каучук и витон; соединение с трубопроводом-сварака/сварка; масса- не более 0,8 кг; гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию.
	
	

	3
	КРАН ШАРОВЫЙ КШТ 61.102.125 ДУ125РУ25 БАЛЛОМАКС
	шт
	1
	Корпус крана-сталь 09Г2С/P235GH; шар- нержавеющая сталь; седло шара и сальник- тефлон+20% углерода; уплотнительные кольца-EPDM, Viton; соединение с трубопроводом- сварака/сварка; масса- не более 14,3 кг; гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию.
	
	

	4
	КРАН ШАРОВЫЙ КШТ 61.102.150 ДУ150РУ25 БАЛЛОМАКС
	шт
	29
	Корпус крана-сталь 09Г2С/P235GH; шар- нержавеющая сталь; седло шара и сальник- тефлон+20% углерода; уплотнительные кольца-EPDM,V iton; соединение с трубопроводом- сварака/сварка; масса- не более 24 кг; гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию.
	
	

	5
	КРАН ШАРОВЫЙ КШТ 61.102.200 ДУ200РУ25 С РУКОЯТКОЙ БАЛЛОМАКС
	шт
	8
	Корпус крана-сталь 09Г2С/P235GH; шар- нержавеющая сталь; седло шара и сальник- тефлон+20% углерода; уплотнительные кольца-EPDM, Viton; соединение с трубопроводом- сварака/сварка; масса- не более 33,5 кг; гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию.
	
	

	6
	КРАН ШАРОВЫЙ КШТ 61.103.300 ДУ300 РУ25 С МЕХАНИЧЕСКИМ РЕДУКТОРОМ( ШТУРВАЛОМ) БАЛЛОМАКС
	шт
	4
	Корпус крана-сталь 09Г2С/P235GH; шар- нержавеющая сталь; седло шара и сальник- тефлон+20% углерода; уплотнительные кольца-EPDM,Viton; фланец-сталь 20;соединение с трубопроводом- фланец/фланец; масса без штурвала - не более 185 кг; гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию.
	
	

	7
	КРАН ШАРОВЫЙ КШТ 64.102.020 ДУ20РУ40 БАЛЛОМАКС
	шт
	5
	Корпус-сталь;шар-нержавеющая сталь;седло штока и сальник-тефлон + 20 % углерода;уплотнительные кольца-тройной этилен пропиленовый каучук и витон;соединение с трубопроводом-сварака/сварка; масса- не более 0,8 кг; гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию.
	
	

	8
	КРАН ШАРОВЫЙ КШТ 64.102.025 ДУ25 РУ40 БАЛЛОМАКС
	шт
	38
	Корпус-сталь;шар-нержавеющая сталь;седло штока и сальник-тефлон + 20 % углерода;уплотнительные кольца-тройной этилен пропиленовый каучук и витон;соединение с трубопроводом-сварака/сварка; масса- не более 1 кг; гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию.
	
	

	9
	КРАН ШАРОВЫЙ КШТ 64.102.032 ДУ32РУ40 БАЛЛОМАКС
	шт
	8
	Корпус-сталь; шар-нержавеющая сталь; седло штока и сальник-тефлон + 20 % углерода; уплотнительные кольца-тройной этилен пропиленовый каучук и витон; соединение с трубопроводом-сварака/сварка; масса- не более 1,4 кг; гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию.
	
	

	10
	КРАН ШАРОВЫЙ КШТ 64.102.040 ДУ40РУ40 БАЛЛОМАКС
	шт
	14
	Корпус-сталь; шар-нержавеющая сталь; седло штока и сальник-тефлон + 20 % углерода; уплотнительные кольца-тройной этилен пропиленовый каучук и витон; соединение с трубопроводом-сварака/сварка; масса- не более 2,1кг; гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию.
	
	

	11
	КРАН ШАРОВЫЙ КШТ 64.102.080 ДУ80РУ25 БАЛЛОМАКС
	шт
	27
	Корпус-сталь; шар-нержавеющая сталь; седло штока и сальник-тефлон + 20 % углерода; уплотнительные кольца-тройной этилен пропиленовый каучук и витон; соединение с трубопроводом-сварака/сварка; масса- не более 6 кг; гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию.
	
	

	12
	КРАН ШАРОВЫЙ КШТ 64.102.100 ДУ100РУ25 БАЛЛОМАКС
	шт
	5
	Корпус-сталь; шар-нержавеющая сталь; седло штока и сальник-тефлон + 20 % углерода; уплотнительные кольца-тройной этилен пропиленовый каучук и витон; соединение с трубопроводом-сварака/сварка; масса- не более 9,7 кг; гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию.
	
	

	13
	КРАН ШАРОВЫЙ КШТ 64.103.025 ДУ25 РУ40 БАЛЛОМАКС
	шт
	10
	Корпус крана-сталь St.37.0;шар- нержавеющая сталь; седло шара и сальник- тефлон+20% ;уплотнительные кольца-тройной этилен пропиленовый каучук и витон; соединение с трубопроводом-фланец/фланец; масса- не более 3,4 кг; гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию.
	
	

	14
	КРАН ШАРОВЫЙ КШТ.64.102.050 ДУ50РУ40 БАЛЛОМАКС
	шт
	20
	Корпус крана-сталь St.37.0;шар- нержавеющая сталь; седло шара и сальник- тефлон+20% ;уплотнительные кольца-тройной этилен пропиленовый каучук и витон; соединение с трубопроводом-сварка/сварка; масса- не более 3кг; гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию.
	
	

	15
	КРАН ШАРОВЫЙ КШТ.64.103.050 ДУ50 РУ40 БАЛЛОМАКС
	шт
	5
	Корпус крана-сталь St.37.0;шар- нержавеющая сталь; седло шара и сальник- тефлон+20% ;уплотнительные кольца-тройной этилен пропиленовый каучук и витон; соединение с трубопроводом-фланец/фланец; масса- не более 8,4кг;гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию.
	
	


Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл.
ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.
Требования к качеству и гарантии: 

1) Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества.

2) Товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным.

Примечание: Обращаем внимание, что в технических требованиях продукции могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, технические характеристики, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей. 

ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 
Лист согласования закупочной документации
«______» ________________ 2013 г._________________________________ А.Н. Звонцов

«______» ________________ 2013 г.__________________________________И.Н. Гердюков
«______» ________________ 2013 г.__________________________________В.Н.Селюндяев

PAGE  

