Федеральное государственное унитарное предприятие 
«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


	СОГЛАСОВАНО:

Руководитель подразделения-заказчика

 ____________​​__Р.З.Чапаев 


	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

____________Г.В.Комаров




ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на ремонт зданий
том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г.
	Техническое задание:

1. Виды и объем изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)


	Ремонт зданий согласно ведомостям объемов работ.

	2. Характеристика товаров, объектов (выполнения работ, оказания услуг)
	1.Ведомость объемов работ № 0434-013-035.

2.Ведомость объемов работ № 0434-013-039.

3.Ведомость объемов работ № 0434-013-040.


	3. Особые условия изготовления товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	1. Допускается досрочное выполнение работ.

2. Наличие у Подрядчика системы охраны труда, соответствующей СТПА 01.01.2005 и структурного подразделения или отдельных специалистов  осуществляющих охрану труда и технику безопасности не менее 2-х человек в штате организации, имеющих высшее образование или профессиональную переподготовку (повышение квалификации). Специальности: «Промышленное и гражданское строительство", «Безопасность строительно-технологических систем»: "Строительство". Приложить копии трудовых книжек, дипломов, удостоверений и т.д.
3. Проект договора подряда приведен в Приложении № 5.



	4. Требования к качеству изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Материалы и оборудование, используемые в ходе выполнения работ должны соответствовать требованиям ГОСТ, техническим условиям, сертификатам качества и технической документации, предусмотренной для конкретного вида продукции. 



	5. Объем и сроки предоставления гарантий качества на изготавливаемые товары, (выполняемые работы, оказываемые услуги)


	Соблюдение гарантийных сроков и качества строительно-монтажных  работ - в течение 5 (пяти) лет с момента подписания актов выполненных работ.

	6. Контроль за изготовлением товаров (выполнением работ, оказанием услуг)
	Контроль за выполнением работ осуществляется ОТНЭЗиС УМиАТ института и инженерами тех.надзора подразделения, в интересах которого ведутся работы путём осмотра объектов согласно Градостроительному Кодексу РФ статья 53.



	7. Порядок сдачи-приемки изготовленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)


	Сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно – согласно актам выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма КС-3).


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 0434-013-035

	Окраска металлической трубы здание Б

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. 

	1
	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов
	100 м2 вертикальной проекции
	3
	 

	2
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	132
	 

	3
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ФЛ-03К
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,32
	 

	4
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-785
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,32
	 


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №0434-013-039

	 Ремонт санузлов здание А

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Санузел мужской 1 этаж

	1
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	0,15
	 

	2
	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки
	100 м плинтуса
	0,2
	 

	3
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0,36
	 

	4
	Демонтаж перегородок из дсп облицованного пластиком в санузлах
	100 м2 перегородок и барьеров
	0,029
	 

	5
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,02
	 

	6
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,032
	 

	7
	Снятие наличников
	100 м наличников
	0,19
	 

	8
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0378
	 

	9
	Блоки дверные однопольные с полотном глухим
	м2
	3,78
	 

	10
	Наличники из древесины типа: Н-1, размером 13х74 мм
	м
	20,41
	 

	11
	Добор шириной 150 мм
	м
	20,41
	 

	12
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных
	компл.
	2
	 

	13
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом
	компл.
	2
	 

	14
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,102
	 

	15
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,15
	 

	16
	Очистка вручную поверхности стен
	100 м2 расчищенной поверхности
	0,38
	 

	17
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен и полов
	100 м2 покрытия
	0,9
	 

	18
	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ
	кг
	11,7
	 

	19
	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа 'Ветонит' толщиной слоя 5 мм                    
	100 м2 
	0,15
	 

	20
	На каждый 1 мм изменения толщины слоя к расценке 11-01-011-9 добавлять или исключать      
	100 м2
	0,15
	 

	21
	Установка решеток вентиляционных площадью в свету: до 0,5 м2
	1 решетка
	1
	 

	22
	Панели потолочные вентиляционные
	м2
	0,36
	 

	23
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,75
	 

	24
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,75
	 

	25
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	100 м2 покрытия
	0,15
	 

	26
	Устройство плинтусов: из плиток керамических
	100 м плинтуса
	0,2
	 

	27
	Устройство перегородок  в санузлах
	100 м2 перегородок и барьеров
	0,045
	 

	28
	Приборы дверные в перегородках санузлов
	компл.
	3
	 

	30
	Комплекты элементов перегородок дл санузлов на алюминиевом каркасе              
	м2
	4,5
	 

	31
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0555
	 

	32
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,023
	 

	33
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1
	1 тонна
	1,9
	 

	34
	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка
	тонна
	1,9
	 

	                           Раздел 2. Санузел женский 4 этаж

	35
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	0,15
	 

	36
	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки
	100 м плинтуса
	0,2
	 

	37
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0,42
	 

	38
	Демонтаж перегородок из дсп облицованного пластиком в санузлах
	100 м2 перегородок и барьеров
	0,029
	 

	39
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,02
	 

	40
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,032
	 

	41
	Снятие наличников
	100 м наличников
	0,19
	 

	42
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0378
	 

	43
	Блоки дверные однопольные с полотном глухим
	м2
	3,78
	 

	44
	Наличники из древесины типа: Н-1, размером 13х74 мм
	м
	20,41
	 

	45
	Добор шириной 150 мм
	м
	20,41
	 

	46
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных
	компл.
	2
	 

	47
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом
	компл.
	2
	 

	48
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,102
	 

	49
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,15
	 

	50
	Очистка вручную поверхности стен
	100 м2 расчищенной поверхности
	0,33
	 

	51
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен и полов
	100 м2 покрытия
	0,9
	 

	52
	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ
	кг
	11,7
	 

	53
	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа 'Ветонит' толщиной слоя 5 мм                    
	100 м2 
	0,15
	 

	54
	На каждый 1 мм изменения толщины слоя к расценке 11-01-011-9 добавлять или исключать      
	100 м2
	0,15
	 

	55
	Установка решеток вентиляционных площадью в свету: до 0,5 м2
	1 решетка
	1
	 

	56
	Панели потолочные вентиляционные
	м2
	0,36
	 

	57
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,75
	 

	58
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,75
	 

	59
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	100 м2 покрытия
	0,15
	 

	60
	Устройство плинтусов: из плиток керамических
	100 м плинтуса
	0,2
	 

	61
	Устройство перегородок  в санузлах
	100 м2 перегородок и барьеров
	0,045
	 

	62
	Приборы дверные в перегородках санузлов
	компл.
	3
	 

	64
	Комплекты элементов перегородок дл санузлов на алюминиевом каркасе               
	м2
	4,5
	 

	65
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0555
	 

	66
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,023
	 

	67
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1
	1 тонна
	2
	 

	68
	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка
	тонна
	2
	 

	                           Раздел 3. Санузел женский 3 этаж

	69
	Разборка покрытий полов: из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	0,15
	 

	70
	Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки
	100 м плинтуса
	0,2
	 

	71
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0,42
	 

	72
	Демонтаж перегородок из дсп облицованного пластиком в санузлах
	100 м2 перегородок и барьеров
	0,029
	 

	73
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,02
	 

	74
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0,032
	 


	75
	Снятие наличников
	100 м наличников
	0,19
	 

	76
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0,0378
	 

	77
	Блоки дверные однопольные с полотном глухим
	м2
	3,78
	 

	78
	Наличники из древесины типа: Н-1, размером 13х74 мм
	м
	20,41
	 

	79
	Добор шириной 150 мм
	м
	20,41
	 

	80
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных
	компл.
	2
	 

	81
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом
	компл.
	2
	 

	82
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,102
	 

	83
	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0,15
	 

	84
	Очистка вручную поверхности стен
	100 м2 расчищенной поверхности
	0,33
	 

	85
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен и полов
	100 м2 покрытия
	0,9
	 

	86
	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ
	кг
	11,7
	 

	87
	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа 'Ветонит' толщиной слоя 5 мм                    
	100 м2 
	0,15
	 

	88
	На каждый 1 мм изменения толщины слоя к расценке 11-01-011-9 добавлять или исключать      
	100 м2
	0,15
	 

	89
	Установка решеток вентиляционных площадью в свету: до 0,5 м2
	1 решетка
	1
	 

	90
	Панели потолочные вентиляционные
	м2
	0,36
	 

	91
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,75
	 

	92
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,75
	 

	93
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	100 м2 покрытия
	0,15
	 

	94
	Устройство плинтусов: из плиток керамических
	100 м плинтуса
	0,2
	 

	95
	Устройство перегородок  в санузлах
	100 м2 перегородок и барьеров
	0,045
	 

	96
	Приборы дверные в перегородках санузлов
	компл.
	3
	 

	98
	Комплекты элементов перегородок дл санузлов на алюминиевом каркасе               
	м2
	4,5
	 

	99
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,023
	 

	100
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,0555
	 

	101
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1
	1 тонна
	2,6
	 

	102
	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка
	тонна
	2,6
	 

	                           Раздел 4. Сантехнические работы

	103
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
	100 м трубопровода
	0,65
	 

	104
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0,2
	 

	105
	Демонтаж: умывальников и раковин
	100 приборов
	0,05
	 

	106
	Снятие смесителя: без душевой сетки
	100 шт. арматуры
	0,04
	 

	107
	Демонтаж: унитазов и писсуаров
	100 приборов
	0,07
	 

	108
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм
	100 м трубопровода
	0,719
	 

	109
	Кран шаровой В-В размером: 1/2"
	шт.
	17
	 

	110
	Кран шаровой В-В размером: 3/4"
	шт.
	2
	 

	111
	Кран шаровой В-В размером: 1"
	шт.
	2
	 

	112
	Установка фильтров диаметром: 15 мм
	10 фильтров
	1,2
	 

	113
	Фильтр магнитный муфтовый ФММ-15
	шт.
	12
	 

	114
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0,234
	 

	115
	Хомуты для крепления: трубопроводов п/п, диаметром 50 мм
	шт.
	12
	 

	119
	Ревизии диаметром: 50 мм
	шт.
	3
	 

	120
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл.
	0,3
	 

	121
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,: трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки
	компл.
	3
	 

	122
	Установка моек: на одно отделение
	10 компл.
	0,2
	 

	123
	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм
	шт.
	10
	 

	125
	Смесители для умывальников: СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором
	компл.
	5
	 

	126
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
	10 компл.
	0,7
	 

	127
	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм
	шт.
	7
	 

	128
	Смывные трубы с резиновыми манжетами
	компл.
	7
	 

	129
	Установка кабин душевых: с пластиковыми поддонами
	10 компл.
	0,1
	 

	                           Раздел 5. Электромонтажные работы

	130
	Демонтаж: светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	0,09
	 

	131
	Демонтаж: выключателей
	100 шт.
	0,06
	 

	132
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой (демонтаж)
	1 коробка
	6
	 

	133
	Демонтаж кабеля
	100 м
	0,3
	 

	134
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0,09
	 

	135
	Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С
	10 шт.
	3,6
	 

	136
	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа: ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20
	10 шт.
	3,6
	 

	137
	Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный встраиваемый ARS/R 4*18                              
	шт.
	9
	 

	138
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр: до 50 мм
	100 м
	0,3
	 

	139
	Трубки защитные гофрированные
	м
	30
	 

	140
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
	100 м
	0,3
	 

	141
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	0,4
	 

	142
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг 3*1,5                 
	м
	70
	 

	143
	Коробка КОР-73                        
	шт.
	6
	 

	144
	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0,03
	 

	145
	Выключатель двухклавишный для скрытой установки              
	шт.
	3
	 

	146
	Розетка штепсельная: трехполюсная
	100 шт.
	0,03
	 

	147
	Розетка штепсельная с заземляющим контактом
	шт.
	3
	 

	148
	Электрополотенце
	1 шт.
	3
	 

	149
	Рукосушители с креплениями     
	компл.
	3
	 


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 0434-013-040

	Ремонт мягкой кровли здание А

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. Отметка +19,5м

	1
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: парапет
	100 м труб и покрытий
	0,6
	 

	2
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,24
	 

	3
	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: в один слой
	100 м2 покрытия
	0,08
	 

	4
	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в один слой
	100 м2 кровли
	1,6
	 

	5
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков
	100 м примыканий
	0,6
	 

	6
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к венттрубам высотой: до 600 мм без фартуков
	100 м примыканий
	0,19
	 

	                           Раздел 2. Отметка +18,5м

	7
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: парапет
	100 м труб и покрытий
	0,3
	 

	8
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	4
	 

	9
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2
	100 мест
	1
	 

	10
	Устройство падуг 150*150мм
	100 м
	0,3
	 

	11
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	0,34
	 

	12
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	4,3
	 

	13
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2 кровли
	4
	 

	14
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков
	100 м примыканий
	0,3
	 

	15
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к венттрубам высотой: до 600 мм без фартуков
	100 м примыканий
	0,29
	 

	16
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,456
	 

	17
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1
	1 тонна
	7,92
	 

	18
	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка
	тонна
	7,92
	 

	                           Раздел 3. Отметка +16,5м

	19
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: парапет
	100 м труб и покрытий
	1,05
	 

	20
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	5,1
	 

	21
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: фартуки
	100 м труб и покрытий
	2,2
	 

	22
	Смена: водоприемных воронок
	100 приборов
	0,04
	 

	23
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2
	100 мест
	1,5
	 

	24
	Устройство падуг 150*150мм
	100 м
	2,2
	 

	25
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100
	м3
	2,48
	 

	26
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	5,1
	 

	27
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2 кровли
	5,1
	 

	28
	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2
	100 м борозд
	1,15
	 

	29
	Установка бруска
	100 м
	1,15
	 

	30
	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта
	м3
	0,32
	 

	31
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком
	100 м примыканий
	1,15
	 

	32
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков
	100 м примыканий
	1,05
	 

	33
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к вентканалам, воронкам и трубам высотой: до 600 мм без фартуков
	100 м примыканий
	0,095
	 

	34
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,42
	 

	35
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 15 км; нормативное время пробега 1,264 час; класс груза 1
	1 тонна
	11
	 

	36
	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка
	тонна
	11
	 


