|  | ОАО «Хиагда» 671510, РФ,Республика Бурятия, Баунтовскийрайон, с. Багдарин Почтовый адрес: 672018, г. Чита, а/я 747 referent@hiagda.ru, www.khiagda.armz.ru +7(3022) 35-47-61 |
| --- | --- |

Утверждаю:

Генеральный директор

ОАО «Хиагда»

_________ С.А. Радьков

Приложение к Спецификации

Техническое задание

на поставку пожарной автоцистерны  АЦЛ-3-40/17  КамАЗ  43118 (6х6) или эквивалент

Все указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя по тексту сопровождаются словами «или эквивалент»

| Наименование работ, услуг: | поставка пожарной автоцистерны АЦЛ-3-40/17 КамАЗ 43118 (6х6). |
| --- | --- |
| Место поставки: | 672018, Забайкальский край, г.Чита, поселок Рудник Кадала, ул. Дворцовский тракт 50, Центральная база МТС ОАО «Хиагда» |
| Время выполнения работ: | сентябрь 2013 года |
| Дополнительно | - Пожарная автоцистерна с лестницей - Колесная формула 6х6 - Габаритные размеры, мм 8 000 х 2 500 х 3 345 мм - Полная масса автомобиля (кг) - 16 850 - Число мест боевого расчета - 3 - Емкость для пенообразователя, л - 190 - Высота лестницы, м - 17 - Наибольшая нагрузка на вершину лестницы - 160 кг - Вылет стрелы - 14 м -Угол поворота лестницы (влево, вправо) - 180 градусов -Угол подъема лестницы - 0-75 градусов -Тип насоса - ПН-40УВ -Производительность насоса, л/с - 40 - Цвет автоцистерны - красный Перечень ПТВ для автоцистерны пожарной с лестницей АЦЛ-3-40/17 Анемометр ручной индукционный 1 Огнетушитель ОУ-2 1 Сигнально-громкоговорящая установка 1 Специальный инструмент, принадлежности и запасные части автомобиля КамАЗ -в комплекте с шасси Фонарь осветительный ФОС-3 - 2 Веревка пожарная спасательная ВПС-30 - 1 Веревка растяжная длиной 25 м с карабином - 2 Водосборник ВС-125У - 1 Генератор ГПС-600 - 2 Гидроэлеватор Г-600У - 1 Головки соединительные ГП 70х50У - 2 Головки соединительные ГП 80х50У - 2 Гребенка для двух ГПС - 1 Задержка рукавная - 4 Зажим 80 - 4 Ключ 80 - 2 Ключ 150 - 2 Колодка противооткатная - 2 Колонка КП - 1 Боты диэлектрические - 2 пары Перчатки диэлектрические - 2 пары Сапоги резиновые - 2 пары Ковер диэлектрический - 1 Крюк для открывания крышек гидрантов - 1 Крюк КП - 1 Лом ЛПЛ - 1 Лом ЛПТ - 1 Ножовка по дереву - 1 Подкладки - 4 Разветвление РТ-80У - 1 Рукав всасывающий В-1-125 дл. 2м с головками ГРВ-125У - 4 Рукав напорно-всасывающий В-2-75-10У длиной 2м с головками ГРВ-125У - 4 Рукав пожарный напорный дм.77мм, дл. 4м с головками ГР-80 - 2 Рукав пожарный напорный дм.77, дл. 20 м с головками ГР-80 - 4 Рукав пожарный напорный с двусторонними полимерным покрытием дм.51мм, длиной 20м с головкой ГР-50 - 8 Сетка СВ-125 с канатом - 1 Ствол РСК-50У - 1 Ствол РСП-70У - 1 Топор А 2 - 1 Мостики рукавные 1 комплект |
| Разрешительная документация | Наличие сертификатов соответствия, одобрение типа транспортного средства, паспорта, разрешения на применение. Руководство по эксплуатации на пожарную автоцистерну АЦЛ-3-40/17 КамАЗ 43118 (6х6), компл. Формуляр на пожарную автоцистерну АЦЛ-3-40/17 КамАЗ 43118 (6х6), компл |
| Гарантийное обслуживание | Постановка автомобиля на гарантийное обслуживание в течение 12 месяцев или 25 тыс. км, пробега в г. Чита. |

Согласовано:

Заместитель генерального директора по МТС и транспорту ___________________ А.А. Михайлов

Начальник автоколонны                                                             ___________________ С.В. Коротков

Разработал:

Специалист ГО ЧС и орг. п/п мероприятий                               ________________    Котов А.К.