
Приложение к спецификации
	«УТВЕРЖДАЮ»:
	«СОГЛАСОВАНО»:

	
	

	Генеральный директор АО «Хиагда»
	

	(Должность)
	(Должность)

	А.А. Дементьев
	

	(ФИО)
	(ФИО)

	__________________________________
	__________________________________

	(Подпись)
	(Подпись)


Техническое задание на поставку переносного контактного электроуровнемера
Все указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя по тексту сопровождаются словами «или эквивалент»

Чита, 2015

Техническое задание 
на поставку нестандартного технологического оборудования/изделия 
и/или системы 
для объекта (указывается наименование объекта или серии объектов ОИАЭ и т.д.)
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 2. НАЗНАЧЕНИЕ (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ)
РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные характеристики, технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим нестандартного 

технологического оборудования/изделия и/или системы

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контролепригодности

Подраздел 4.9. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.10. Требования к комплектности

Подраздел 4.11. Требования к маркировке

Подраздел 4.12. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСЕРВАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ МОНТАЖА, НАЛАДКИ И СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

РАЗДЕЛ 14. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕСТАНДАРТНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ/ИЗДЕЛИЯ И/ИЛИ СИСТЕМЫ
РАЗДЕЛ 17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 19. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 21 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№

п/п


	Содержание технического задания


	Значения нормируемых характеристик, рекомендации по заполнению Заказчиком разделов типовой формы технического задания

	1
	2
	3


РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ

	1.1
	Наименование к оборудованию/изделию и/или системам, согласованное в соответствии со строкой годовой программы закупок
	Поставка переносного контактного электроуровнемера

	1.2
	Тип, марка, модель (аналог или эквивалент)
	Уровнемер контактный OTT KL-010 200  

	1.3
	№ ИТТ, чертежа, технических требований, ТУ или аналог, ГОСТ, опросные листы и др.
	нет 

	1.4
	Размещение 
	Переносной

	1.5
	Указание кода ОКП
	43 1741


РАЗДЕЛ 2. НАЗНАЧЕНИЕ (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ)
	2.1
	Назначение и/или область применения  оборудования/изделий и/или систем принадлежность к системам, технологическому комплексу конкретному ОИАЭ и/или серии сооружаемых энергоблоков типового проекта АЭС и пр.
	предназначен для выполнения оперативного контроля уровня воды в наблюдательных и технологических скважинах


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

	3.1
	Климатическое исполнение  оборудования/изделия и/или системы
	УХЛ

	3.2
	Категория размещения оборудования/изделия и/или системы при монтаже и эксплуатации
	1

	3.3
	Тип атмосферы при эксплуатации
	Нормальная

	3.4
	Место установки 
	Переносной

	3.5
	Категория помещения по пожаро и взрывоопасности
	нет

	3.6
	Категория помещения согласно СП АС-03
	нет

	3.7
	Параметры окружающей среды в различных режимах эксплуатации
	рабочая температура: -30..+75°С


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

	4.1.1
	Предельная масса единицы оборудования/изделия и/или системы (нетто)
	нет

	4.1.2
	Предельная общая масса (брутто)
	нет

	4.1.3
	Предельные габаритные размеры (проектные габаритные размеры)
	нет

	4.1.4
	Расположение патрубков
	нет. 

	4.1.5
	Габаритный установочный чертеж
	нет

	4.1.6
	Схемы массо-габаритные, строповки, монтажные и т.д.
	нет


Подраздел 4.2. Основные характеристики, технико-экономические и эксплуатационные показатели

	4.2.1
	Характеристики
	измерительная лента - белая полиэтиленовая лента (две жилы), градуировка глубины в метрах, отметки глубины в сантиметрах и дециметрах, отметки должны быть четко различимы;

датчик - сталь Niro (V2A), с латунным гальваническим покрытием, диаметр не более 15 мм, длина не более 175 мм.;

ленточный барабан - пластик;

источник питания - 4 батарейки 1,5 В. щелочно-марганцевые (стандартная, R14);

рама - алюминиевая, пластиковое покрытие;

Длина ленты: 200 м.



	4.2.2
	Режимы работы оборудования/изделия и/или системы
	При опускании датчика, как только датчик касается поверхности воды, загорается сигнальная лампочка, и глубина может быть считана с измерительной ленты в метрах и сантиметрах.

	4.2.3
	Требования к унификации и типизации  продукции 
	нет

	4.2.4
	Устанавливаемая периодичность  и длительности технического обслуживания и ремонта
	нет

	4.2.5
	Дополнительные требования к эксплуатационным показателям
	нет


Подраздел 4.3. Требования по надежности

	4.3.1
	Назначенный срок службы
	нет

	4.3.2
	Назначенный ресурс
	

	4.3.3
	Наработка на отказ
	

	4.3.4
	Среднее время восстановления
	

	4.3.5
	Срок службы между ремонтами
	


Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	4.4.1
	Степень защиты
	нет

	4.4.2
	Конструкционные особенности
	нет

	4.4.3
	Отметки площадок обслуживания
	нет

	4.4.4
	Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для монтажа
	нет

	4.4.5
	Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для выполнения пуско-наладочных работ
	нет


Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования/изделия и/или системы при изготовлении и эксплуатации
	4.5.1
	Материалы
	измерительная лента - белая полиэтиленовая лента (две жилы);

датчик - сталь Niro (V2A), с латунным гальваническим покрытием;
ленточный барабан - пластик;

источник питания - 4 батарейки 1,5 В. щелочно-марганцевые (стандартная, R14);

рама - алюминиевая, пластиковое покрытие;



	4.5.2
	Комплектующие
	Датчик

Сигнальная лампочка

Измерительная лента

Источник питания 6В (4 батарейки по 1,5В)

Алюминиевая рама, покрытая пластиком, с прочной катушкой для ленты.



	4.5.3
	Материалы, запасные части, специальный инструмент и приспособления, необходимые для ТО и ремонта в период эксплуатации
	нет

	4.5.4
	Прочие требования
	нет


Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	4.6.1
	Категория сейсмостойкости 
	Нет

	4.6.2
	Предельные нагрузки и сочетания нагрузок, при которых оборудование/изделие и/или система должны сохранять свою прочность, герметичность и работоспособность
	Нет

	4.6.3
	Нагрузки на патрубки оборудования/изделия и/или системы со стороны присоединяемых трубопроводов
	Нет

	4.6.4
	Требования по вибропрочности и вибростойкости
	Нет

	4.6.5
	Требования по прочности, сохранению герметичности и работоспособности при гидроударах режимах проектных и запроектных аварий ОИАЭ
	Нет

	4.6.6
	Герметичность, для трубопроводной арматуры
	Нет

	4.6.7
	Устойчивость к моющим средствам, средствам дезинфекции, дезактивации, рабочим средам
	Нет



Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	4.7.1
	 Группа электроснабжения, источники питания ирод тока (переменный, постоянный)
	Автономный источник питания 6В (4 батарейки по 1,5В)

	4.7.2
	Частота и ее допустимое отклонение от номинала
	Нет

	4.7.3
	Напряжение и его допустимое отклонение от номинала
	Нет

	4.7.4
	Потребляемая в различных режимах мощность, ограничение по мощности
	Нет

	4.7.5
	Класс электромагнитной совместимости 
	Нет


Подраздел 4.8. Требования к контролепригодности

	4.8.1
	Описание параметров, контроль за которыми необходим на основе требований эргономики
	Нет


Подраздел 4.9. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	4.9.1
	Требования к классу/степени автоматизации
	Нет

	4.9.2
	Требования к применяемым средствам измерений утвержденного типа и периодичности их поверки (методикам поверки)
	Нет

	4.9.3
	Метрологические характеристики средств измерений (диапазон измерения, погрешность измерений или класс точности)
	Нет


Подраздел 4.10. Требования к комплектности 

	4.10.1
	Требования к видам и количеству конструкторских, монтажных, пуско-наладочных, эксплуатационных и ремонтных документов
	Нет

	4.10.2
	Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для монтажа
	Нет

	4.10.3
	Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для выполнения пуско-наладочных работ
	Нет

	4.10.4
	Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для эксплуатации, в том числе поставляемых на период гарантийного срока эксплуатации
	Нет

	4.10.5
	Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для ТО и ремонта
	Нет


Подраздел 4.11. Требования к маркировке

	4.11.1
	Маркировка оборудования/изделия и/или системы
	Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя

	4.11.2
	Маркировка упаковки
	Маркировка упаковки должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, местонахождение изготовителя.


Подраздел 4.12. Требования к упаковке

	4.12.1
	Требования к климатической стойкости упаковки
	нет

	4.12.2
	Требования к способам упаковки
	Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок).

	4.12.3
	Предельная масса (брутто, нетто) единицы (в первичной упаковке, в транспортной таре)
	нет

	4.12.4
	Порядок упаковки и размещения в товарных местах сопроводительных документов по Перечню документов согласно п.4.10.1
	нет


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	5.1
	Порядок сдачи и приемки 
	При входном контроле проверяется комплектность изделия, наличие механических повреждений, работоспособность изделия.

	5.2
	Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
	нет


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	6.1
	Требования к выбору вида транспорта 
	нет 

	6.2
	Требования к поставке 
	нет

	6.3
	Требования к строповке при транспортировке 
	нет 

	6.4
	Требования к погрузке/выгрузке
	Не бросать


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	7.1
	Место хранения 
	нет

	7.2
	Условия хранения, тип атмосферы при хранении
	нет

	7.3
	Условия складирования
	нет

	7.4
	Специальные требования и сроки хранения, консервации и переконсервации, расконсервации
	нет


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	8.1
	Гарантийные сроки хранения, не менее
	нет

	8.2
	Гарантийные сроки эксплуатации, не менее
	1 год


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	9.1
	Ремонтопригодность
	нет

	9.2
	Возможность замены составных частей или элементов 
	нет


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ МОНТАЖА, НАЛАДКИ И СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

	10.1
	Требование при необходимости предоставления услуг по монтажу
	нет

	10.2
	Требование при  необходимости предоставления услуг по шеф-монтажу
	

	10.3
	Требование при необходимости предоставления услуг по наладке
	

	10.4
	Требование при необходимости предоставления услуг по шеф-наладке
	

	10.5
	Требование при необходимости предоставления услуг по сервисному обслуживанию оборудования/изделия и/или системы в процессе эксплуатации
	


РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	11.1
	Экологические требования
	нет


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	12.1
	Класс безопасности по ПНАЭ  Г - 01 - 011 – 97 (ОПБ 88/97)
	нет

	12.2
	Группа по ПНАЭ Г-7-008-89
	нет

	12.3
	Требования по безопасности к общепромышленному оборудованию/изделиям и/или системам
	нет

	12.4
	Требования по обеспечению безопасности при монтаже оборудования/изделия и/или системы, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте в соответствии с действующей нормативной документацией
	нет

	12.5
	Ссылки на регулирующие требования по безопасности оборудования/изделия и/или системы
	нет


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

	13.1
	Перечень документов по качеству, требованиям которых должно соответствовать закупаемые оборудование/изделия и/или системы.
	нет

	13.2
	Категория обеспечения качества по НП-011-99, ПОКАС 
	нет

	13.3
	Требования к обеспечению особенностей оценки соответствия оборонной продукции
	нет

	13.4
	Требования к обеспечению особенностей оценки соответствия продукции важной для безопасности согласно ОПБ 88/97
	нет


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	14.1
	Перечень дополнительных специальных требований, характеристик, условий
	Поставляемый Товар должен быть новым, серийно выпускаемым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных и/или опытных образцов


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	15.1
	Единица измерения
	шт

	15.2
	Количество
	4

	15.3
	Срок (период) поставки
	Август 2015 г.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕСТАНДАРТНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ/ИЗДЕЛИЯ И/ИЛИ СИСТЕМЫ

	нет


РАЗДЕЛ 17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	нет


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	нет


РАЗДЕЛ 19. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	нет


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	

	
	
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 21 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Начальник
производственно-технического

отдела                                                                                                     Макшанинов В.В.
