Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на техническое обслуживание инженерно-технических средств охраны для нужд Грозненского отделения филиала ЮТО ФГУП «РосРАО»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»


2013 г.

Раздел 1. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ ДЛЯ НУЖД ГРОЗНЕНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФИЛИАЛА ЮТО ФГУП «РОСРАО»
1.1. Содержание и объемы работ: 

1.1.1. Техническое обслуживание и ремонт проводится с целью поддержания работоспособного состояния технических систем физической защиты объекта в процессе эксплуатации;

1.1.2. Техническое обслуживание выполняется ежемесячно в установленные договором сроки; 

1.1.3. Техническое обслуживание выполняется в объеме ежемесячного регламента определённого  технической документаций на систему или прибор;  

1.1.4. Исполнитель должен ежемесячно оказывать услуги по техническому обслуживанию следующего оборудования и вести документацию на это оборудование (журналы, формуляры):

1.1.5. На время выхода из строя оборудования и до момента восстановления его работы, оплата за его техническое обслуживание не производится.

1.1.6. Ремонт вышедшего из строя оборудования производит Исполнитель своими силами, или с привлечением Субподрядчика (должны иметь допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по третьей форме), при невозможности выполнения ремонта оборудования (не подлежит ремонту) Заказчик приобретает оборудование для замены, а Исполнитель устанавливает его на объекте в максимально краткий срок.

1.2. Дополнительные требования:

1.2.1. Исполнитель должен иметь лицензию ФСБ России на право проведения работ со сведениями, составляющими государственную тайну, работники иметь допуск к сведениям, составляющим государственную тайну по третьей форме.

I. По адресу: ЧР, г. Грозный, ул. Молдавская, 1

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм
	Кол-во

	1
	Видеокамеры: Polyision, PVCW-0122 C (3,6mm). System: ¼ SONY 
	шт
	8

	2
	Видеорегистратор: UDR-416 VD
	шт
	1

	3
	Прибор приемо-контрольный, охранно-пожарный ВЗРС-ПК (8.4.2.) (ПМ)-версия
	шт
	1

	4
	Датчик извещатель (Контроль возгораний и задымлений)
	шт
	32


II. По адресу: ЧР, Грозненский район, гора Карах

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм
	Кол-во

	Система охранной сигнализации

	1
	Фокус –СМ ИБПУ. 425312.001-02
	комп
	1

	2
	Источник бесперебойного питания "СКАТ-2400"
	шт
	1

	3
	Шкаф коммутационный 
	комп
	1

	4
	Блок грозозащита UFBK-M 2/2-48 DC-ST
	шт
	2

	5
	Блок грозозащита UFBK-M 2/2-12 DC-ST
	шт
	8

	6
	Блок питания БП-048
	шт
	2

	7
	Прибор «Годограф СМ-В-1С» БЖАК. 425119.003-01
	комп
	2

	8
	Прибор «АГАТ» СП ЗУ
	комп
	1

	9
	Кнопка IP 54 
	шт
	5

	10
	Датчик магнитоконтактный ДПМГ-2-100
	шт
	1

	11
	Датчик магнитоконтактный ДПМГ-2-40
	шт
	4

	Система радиационного контроля измерительная МКС – 16 ЭЦ «Барьер»

	1
	Блок детектирования БДМГ-2011
	шт
	7

	2
	Пульт индикации ППИ-01
	шт
	3

	3
	Блок питания 
	шт
	1

	4
	ИБП Smart Power PRO 1400
	шт
	1


2
Документация по открытому запросу предложений в электронной форме на право заключения договора на техническое обслуживание инженерно-технических средств охраны для нужд Грозненского отделения филиала ЮТО ФГУП «РосРАО»

