Siemens S7 PLC catalogue

Этот документ содержит перечень оборудования фирмы Сименс S7, которое должно быть использовано при изготовлении систем управления технологическими подсистемами, относящимися к категории «медленных», а также, если они подпадают под требования SIL-2 и SIL-3.

Справочник разработчика подсистем управления (PCDH) определяет стандарты для разработки всех подсистем управления и контроля (КИПиА ), входящих в установку ITER.

Эти стандарты являются определяющими для создания интегрированных, удобных в эксплуатации, доступных по цене систем  управления для установки ITER.

Документ “Siemens S7 PLC I/O Catalogue” (Каталог ПЛК Сименс) неотъемлемой составной частью справочника разработчика подсистем управления (PCDH), в котором определяется

перечень покупного оборудования (COTS), рекомендованного «Организацией ITER».

Целью данного документа (“Siemens S7 PLC I/O Catalogue”), является определение перечня оборудования, которое должно быть использовано разработчиками различных технологических систем всех подразделений «Организации ITER», а также их субподрядчиками.

Каталог (“Siemens S7 PLC I/O Catalogue”) должен использоваться для любой подсистемы управления, относящихся к категории «медленных». В случае если в каталоге нет необходимого оборудования, то возможно отступление от него с последующей процедурой утверждения. Для каждого типа архитектуры системы управления, вы можете для выбранного компонента найти номер для заказа, документацию и версию изготовления (hardware, firmware, software). Принадлежности для подключения и установки оборудования находятся в приложениях.