ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

	
	УТВЕРЖДЕНО

	
	Генеральный директор

_______________ В.В.Рукша

«___» ______ 20__ года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН
открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку СЗЧ к системам автоматики (номенклатурная группа № 1.130 -поставка систем и средств судовой автоматики и СЗЧ к ним) для нужд ФГУП «Атомфлот»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru
Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2013 г.
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	
	Зам. генерального директора

по технической эксплуатации флота

	
	
	
	________________
	О.Э.Дарбинян

	
	
	
	«___» ___________20 ___ г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку СЗЧ к системам автоматики

1. Предмет договора
Поставка СЗЧ к системам автоматики (номенклатурная группа № 1.130 -поставка систем и средств судовой автоматики и СЗЧ к ним) для нужд ФГУП «Атомфлот»

2. Требования к количеству, качеству, функциональным, техническим характеристикам продукции, гарантии качества:

	№
	Наименование 
	Технические характеристики
	Кол-во
	Ед. изм.

	1. 
	процессорный 

модуль
	TSX P57303AM (SCHNEIDER ELECTRIC)
	10
	шт.

	2. 
	модуль питания
	TSX PSY2600 (SCHNEIDER ELECTRIC)
	2
	шт.

	3. 
	карта памяти
	XBT MEM 08 (8Mbytes PCMCIA PC CARD ATA)

(SCHNEIDER ELECTRIC)
	4
	шт.

	4. 
	диалоговая панель
	«Magelis» XBTF024510  (SCHNEIDER ELECTRIC)
	1
	шт.


3. Требования к комплектации товара

Вся продукция должна поставляться в комплектации предусмотренной заводом изготовителем.

4. Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.
5. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

6. Требования к упаковке продукции

Продукция должна поставляется в фирменной специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения

7. Требования к продукции

7.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.
7.2. Поставляемая продукция должна быть новой, (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных деталей). 

7.3. Закупаемая продукция, указанная в п.2 настоящего Технического задания, будет использоваться во взаимодействии с продукцией, уже используемой Заказчиком, а также она является составной частью платформы автоматизации Modicon Premium, выбранной изготовителем систем автоматики, а/л «50 лет победы» - ОАО «Концерн НПО «Аврора». Любое другое СЗЧ и комплектующие иных типов, марок, товарных знаков платформ автоматизации, будет неработоспособным в составе систем автоматики, а/л «50 лет Победы». В целях исключения случаев несовместимости поставляемой продукции, с продукцией, уже используемой Заказчиком, поставляемая продукция должна быть оригинальной (не являться аналогами других типов, марок, товарных знаков).
8. Прочие условия

8.1. На момент поставки должны быть предоставлены:
8.1.1. сертификаты соответствия завода изготовителя, если сертификация продукции предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации;
8.1.2.  полный комплект технической документации с переводом на русский язык.

9. Место поставки продукции и условия допуска:
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

10. Сроки поставки продукции: 

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «22» марта 2013 г. по «03» мая 2013 г.

Начальник ОМТС ________________________________С.В. Ярема

[image: image1]
3

