	
[image: image1.emf]
[image: image2.png]MPEAMNPUATUNE TOCKOPIMOPALIMU «<POCATOM»





ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

(ФГУП «ГХК»)

ул. Ленина, д. 53, г. Железногорск,

Красноярский край, Россия, 662972

Телеграф: Железногорск 288006 «СТАРТ»

Телефон: 8 (391) 266-23-37

8 (3919) 75-20-13

Факс:  8 (391) 266-23-34

e-mail:     atomlink@mcc.krasnoyarsk.su
ОКПО 07622986        ОГРН 1022401404871

ИНН/КПП                 2452000401/246750001

 
	
	УТВЕРЖДАЮ


             Заместитель генерального директора по материально-техническому снабжению 

             и комплектации оборудования
                     ________________ Е.А. Гуляев
                         «28» февраля 2014 г.



ИЗВЕЩЕНИЕ
о разъяснении положений документации по запросу цен на право заключения договора 
на поставку датчиков КИП
№140224/0464/065, дата публикации 24.02.2014 г.

На основании запросов о разъяснении положений документации по запросу цен на право заключения договора на поставку датчиков КИП №140224/0464/065, дата публикации 24.02.2014 г.) ФГУП «ГХК» разъясняет следующее:

1)
Вопрос: Просим уточнить исполнение приборов АИР-30 в п.7 и п.8. Если исполнение атомное код А, то уточнить класс безопасности? 

Ответ: Исполнение преобразователей измерительных п.7 и п.8 Атомное, класс безопасности 3Н.

Внесены изменения в Том 2 «Техническая часть» Документации по запросу цен от 28.02.2014г.

2)
Вопрос: Просим подтвердить, что п.12 «Блок клапанный Е/1/2/5/3/02/АС/М20 -6шт» вынесен отдельной строкой и входит в комплект к АИР-30 п.7 и п.8.

Ответ: внесены изменения в Том 2 «Техническая часть» Документации по запросу цен от 28.02.2014г.

Данное Извещение подлежит публикации на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц http://zakupki.gov.ru, на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru. 
_1342422511.unknown

