## Общий
[6 empty] | Спецификация | [12 empty] | Приложение №1 к Договору ________________________от__________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | 5.ИСУП.3982113 | 4HK01C078 | Шкаф управления трансформатором АБП САЭ 6/0,4 кВ 4BU14 | - | Степень защиты IP31, нетиповой, навесного исполнения, габаритные размеры ВхШхГ, мм: 400х300х250 | - | 2 | I | R4.02963.4.0.32 |  |  | R4.02963.3.0.36 | 1 | 1 | шт. | 1791.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2015-01-30 | Классификационное обозначение 2О |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-506 | 2014-12-02
2 | 5.ИСУП.3982114 | 4HK01C079 | Шкаф управления трансформатором АБП САЭ 6/0,4 кВ 4BU15 | - | Степень защиты IP31, нетиповой, навесного исполнения, габаритные размеры ВхШхГ, мм: 400х300х250 | - | 2 | I | R4.02963.4.0.32 |  |  | R4.02963.3.0.36 | 24 | 1 | шт. | 1791.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2015-01-30 | Классификационное обозначение 2О |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-506 | 2014-12-02
3 | 5.ИСУП.3982115 | 4HK01C077 | Шкаф управления трансформатором АБП САЭ 6/0,4 кВ 4BU16 | - | Степень защиты IP31, нетиповой, навесного исполнения, габаритные размеры ВхШхГ, мм: 400х300х250 | - | 2 | I | R4.02963.4.0.32 |  |  | R4.02963.3.0.36 | 47 | 1 | шт. | 1791.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2015-01-30 | Классификационное обозначение 2О |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-506 | 2014-12-02
4 | 5.ИСУП.3982116 | 4HK01C071 | Шкаф управления трансформатором РДЭС САЭ 6/0,4 кВ 4BU23 | - | Степень защиты IP31, нетиповой, навесного исполнения, габаритные размеры ВхШхГ, мм: 400х300х250 | - | 2 | I | R4.02963.4.0.32 |  |  | R4.02963.3.0.36 | 70 | 1 | шт. | 1791.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2015-01-30 | Классификационное обозначение 2О |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-506 | 2014-12-02
5 | 5.ИСУП.3982117 | 4HK01C072 | Шкаф управления трансформатором РДЭС САЭ 6/0,4 кВ 4BU24 | - | Степень защиты IP31, нетиповой, навесного исполнения, габаритные размеры ВхШхГ, мм: 400х300х250 | - | 2 | I | R4.02963.4.0.32 |  |  | R4.02963.3.0.36 | 93 | 1 | шт. | 1791.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2015-01-30 | Классификационное обозначение 2О |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-506 | 2014-12-02
6 | 5.ИСУП.3982118 | 4HK01C073 | Шкаф управления трансформатором РДЭС САЭ 6/0,4 кВ 4BU25 | - | Степень защиты IP31, нетиповой, навесного исполнения, габаритные размеры ВхШхГ, мм: 400х300х250 | - | 2 | I | R4.02963.4.0.32 |  |  | R4.02963.3.0.36 | 116 | 1 | шт. | 1791.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2015-01-30 | Классификационное обозначение 2О |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-506 | 2014-12-02
7 | 4.ИСУП.5777425 | 4BU29C001 | Шкаф управления трансформатором 6/0,4 кВ 4BU29 | - | Степень защиты IP31, нетиповой, навесного исполнения, габаритные размеры ВхШхГ, мм: 400х300х250 | - | 4 | II | R4.03689.4.0.32 |  |  | R4.03689.3.0.36 | 1 | 1 | шт. | 1643.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-506
8 | 5.ИСУП.5760966 | 4BU13C001 | Шкаф управления трансформатором 4BU13 испытательной сети генератора | - | Степень защиты IP31, нетиповой, навесного исполнения, габаритные размеры ВхШхГ, мм: 400х300х250 | - | 4 | II | R4.03689.4.0.32 |  |  | R4.03689.3.0.36 | 1 | 1 | шт. | 1643.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-506
9 | 5.ИСУП.5761050 | 4BR01C001 | Шкаф управления трансформатором 4BR01 частичного заземления нейтрали | - | Степень защиты IP31, нетиповой, навесного исполнения, габаритные размеры ВхШхГ, мм: 400х300х250 | - | 4 | II | R4.03689.4.0.32 |  |  | R4.03689.3.0.36 | 1 | 1 | шт. | 1643.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-506
10 | 5.ИСУП.5761052 | 4BR02C001 | Шкаф управления трансформатором 4BR02 частичного заземления нейтрали | - | Степень защиты IP31, нетиповой, навесного исполнения, габаритные размеры ВхШхГ, мм: 400х300х250 | - | 4 | II | R4.03689.4.0.32 |  |  | R4.03689.3.0.36 | 1 | 1 | шт. | 1643.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-506
11 | 5.ИСУП.5761054 | 4BR03C001 | Шкаф управления трансформатором 4BR03 частичного заземления нейтрали | - | Степень защиты IP31, нетиповой, навесного исполнения, габаритные размеры ВхШхГ, мм: 400х300х250 | - | 4 | II | R4.03689.4.0.32 |  |  | R4.03689.3.0.36 | 1 | 1 | шт. | 1643.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-506
12 | 5.ИСУП.5761056 | 4BR04C001 | Шкаф управления трансформатором 4BR04 частичного заземления нейтрали | - | Степень защиты IP31, нетиповой, навесного исполнения, габаритные размеры ВхШхГ, мм: 400х300х250 | - | 4 | II | R4.03689.4.0.32 |  |  | R4.03689.3.0.36 | 1 | 1 | шт. | 1643.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-506
13 | 5.ИСУП.5761397 | 4BU17C001 | Шкаф управления трансформатором 6/0,4 кВ 4BU17 АБП СВБУ | - | Степень защиты IP31, нетиповой, навесного исполнения, габаритные размеры ВхШхГ, мм: 400х300х250 | - | 4 | II | R4.03689.4.0.32 |  |  | R4.03689.3.0.36 | 1 | 1 | шт. | 1643.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-506
14 | 5.ИСУП.5761398 | 4BU18C001 | Шкаф управления трансформатором 6/0,4 кВ 4BU18 общеблочного АБП | - | Степень защиты IP31, нетиповой, навесного исполнения, габаритные размеры ВхШхГ, мм: 400х300х250 | - | 4 | II | R4.03689.4.0.32 |  |  | R4.03689.3.0.36 | 1 | 1 | шт. | 1643.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-506
15 | 5.ИСУП.5761399 | 4BU32C001 | Шкаф управления трансформатором 6/0,4 кВ 4BU32 общеблочного АБП | - | Степень защиты IP31, нетиповой, навесного исполнения, габаритные размеры ВхШхГ, мм: 400х300х250 | - | 4 | II | R4.03689.4.0.32 |  |  | R4.03689.3.0.36 | 1 | 1 | шт. | 1643.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-506
16 | 5.ИСУП.5761400 | 4BU38C001 | Шкаф управления трансформатором 6/0,4 кВ 4BU38 РДЭСО | - | Степень защиты IP31, нетиповой, навесного исполнения, габаритные размеры ВхШхГ, мм: 400х300х250 | - | 4 | II | R4.03689.4.0.32 |  |  | R4.03689.3.0.36 | 1 | 1 | шт. | 1643.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Машинное отделение | 2015-01-30 |  |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-506
17 | 5.ИСУП.3982124 | 4HK01C017 | Шкаф управления вентиляторами вытяжной системы из санузлов 4UV37D001 и 4UV37D002 | - | Степень защиты IP31, нетиповой, навесного исполнения, габаритные размеры ВхШхГ, мм: 800х600х300 | - | 4 | II | R4.02964.4.0.32 |  |  | R4.02964.3.0.36 | 1 | 1 | шт. | 4867.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2015-01-30 | Помещение АВ1023/2, отм.+41,400 |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-506 | 2014-08-04
18 | 5.ИСУП.3982125 | 4HK01C018 | Шкаф управления вентиляторами вытяжной системы из санузлов 4UV37D003 и 4UV37D004 | - | Степень защиты IP31, нетиповой, навесного исполнения, габаритные размеры ВхШхГ, мм: 800х600х300 | - | 4 | II | R4.02964.4.0.32 |  |  | R4.02964.3.0.36 | 37 | 1 | шт. | 4867.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2015-01-30 | Помещение АВ1023/1, отм.+41,400 |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-506 | 2014-08-04
19 | 5.ИСУП.3982126 | 4HK01C050 | Шкаф управления насосами дренажными 4UL03D01, 4UL03D02 | - | Степень защиты IP31, нетиповой, навесного исполнения, габаритные размеры ВхШхГ, мм: 800х600х300 | - | 4 | II | R4.02964.4.0.32 |  |  | R4.02964.3.0.36 | 73 | 1 | шт. | 5876.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2015-01-30 | Помещение А004/1, отм.-4,200 |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-506 | 2014-08-04
20 | 5.ИСУП.3982127 | 4HK01C051 | Шкаф управления насосами дренажными 4UL03D03, 4UL03D04 | - | Степень защиты IP31, нетиповой, навесного исполнения, габаритные размеры ВхШхГ, мм: 800х600х300 | - | 4 | II | R4.02964.4.0.32 |  |  | R4.02964.3.0.36 | 111 | 1 | шт. | 5876.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2015-01-30 | Помещение А004/2, отм.-4,200 |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-506 | 2014-08-04
21 | 5.ИСУП.3982130 | 4HK01C087 | Шкаф управления электропечами | - | Степень защиты IP31, нетиповой, навесного исполнения, габаритные размеры ВхШхГ, мм: 600х600х300 | - | 4 | II | R4.02964.4.0.32 |  |  | R4.02964.3.0.36 | 149 | 1 | шт. | 4731.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2015-01-30 | Помещение А025, отм.-3,600 |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-506 | 2014-08-04
22 | 5.ИСУП.3982134 | 4HK01C094 | Шкаф управления электропечами | - | Степень защиты IP31, нетиповой, навесного исполнения, габаритные размеры ВхШхГ, мм: 600х600х300 | - | 4 | II | R4.02964.4.0.32 |  |  | R4.02964.3.0.36 | 179 | 1 | шт. | 4731.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реакторное отделение | 2015-01-30 | Помещение А328, отм.+6,600 |  | БКП 3/2 | Оборудование | 2014-506 | 2014-08-04
[13 empty] | Итого: | 22 |  | 58130.84 |  | 0 | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [13 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [13 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [13 empty] | м.п.