Приложение № 1

к Договору возмездного оказания услуг

№ 100-10-05/_________   от «__» _________ 2014 г.

Предмет закупки: Услуги по разработке декларации безопасности гидротехнических сооружений и проведению экспертизы декларации безопасности гидротехнических сооружений

# Краснокаменск

2015

Техническое задание

на оказание услуг по разработке декларации безопасности гидротехнических сооружений и проведению экспертизы декларации безопасности гидротехнических сооружений

# СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

# РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

# Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

# РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

# Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

# Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

# РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

# Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

# РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

# РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений и проведение экспертизы декларации безопасности гидротехнических сооружений

# РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг Нет.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений резервного водохранилища технической воды и организация проведения государственной экспертизы декларации безопасности гидротехнических сооружений

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Нет

# РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

- Изучение существующей технической, проектной и эксплуатационной документации на месте нахождения объекта; - Обследование гидротехнических сооружений резервного водохранилища технической воды с составлением акта преддекларационного обследования; - Разработка Декларации безопасности ГТС; - Проведение анализа и оценка безопасности ГТС, включая определение возможных источников опасности. Расчет вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения; - Разработка Критериев безопасности ГТС; - Разработка мероприятий по обеспечению безопасности ГТС. Паспорт безопасности ГТС (приложение к Декларации). - Разработка Обоснования прогнозируемых сценариев аварий гидротехнических сооружений и согласование с Министерством природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края; - Заключение экспертизы на Декларацию безопасности ГТС.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Разработка декларации безопасности ГТС и организация проведения государственной экспертизы декларации безопасности ГТС в соответствии с требованиями: - № 117 – ФЗ Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений»; - Положение о декларировании безопасности ГТС, утв. Постановлением Правительства РФ от 06.11.1998 г. № 1303 (ред. от 21.08.2014г.); - Приказ Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору (Ростехнадзор) от 02.07.2012 г. № 377 «Об утверждении формы декларации безопасности гидротехнических сооружений»; - Приказ Ростехнадзора от 03.11.2011 г. № 625 «Об утверждении Дополнительных требований к содержанию декларации безопасности ГТС и методики их составления, учитывающих особенности декларирования безопасности ГТС различных видов в зависимости от их назначения, класса, конструкции, условий эксплуатации и специальных требований к безопасности»; - Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30 октября 2013 г. N 506 «Об утверждении формы акта преддекларационного обследования гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)»; - «Порядок определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнических сооружения», утвержденный совместным приказом МЧС России, Минэнерго России, МПР России, Минтранса России и Ростехнадзора от 18.05.2002 г. № 243/150/270/68/89; - РД 03-443-02 «Инструкция о порядке определения критериев безопасности и оценки состояния гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отходов на поднадзорных Госгортехнадзору России производствах, объектах и в организациях»; - Приказ МЧС России от 04.11.2004 г. № 506 «Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта»; - Приказ Ростехнадзора от 29.02.2012 г. № 142 «Об утверждении административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по определению экспертных центров, проводящих государственную экспертизу декларации безопасности гидротехнических сооружений…»; - Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 7 июля 2014 г. N 298 «Об утверждении порядка формирования и регламента работы экспертных комиссий по проведению государственной экспертизы деклараций безопасности гидротехнических сооружений (за исключением судоходных и портовых гидротехнических сооружений)».

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Услуги предоставить с момента заключения договора по май 2016 года.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Нет

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Нет

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Нет

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

- Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное СРО (Допуск п.7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений); - Наличие сертификата Соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011; - Наличие аттестованных специалистов в области требований промышленной безопасности и требований безопасности гидротехнических сооружений не менее 2 человек.

Подраздел 3.8 Специальные требования

- Разработка Обоснования прогнозируемых сценариев аварий гидротехнических сооружений и согласование с Министерством природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края; - Работа в составе комиссии Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю при проведении оценки готовности гидротехнических сооружений к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и защите населения и территорий в случае аварий на ГТС.

# РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

- Акт преддекларационного обследования; - Декларация безопасности гидротехнических сооружений; - Расчет размера вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии гидротехнического сооружения и Обоснование прогнозируемых сценариев аварий гидротехнических сооружений, согласованные с Министерством природных ресурсов и промышленной политики Забайкальского края; - Критерии безопасности гидротехнических сооружений; - Паспорт безопасности гидротехнических сооружений; - Заключение экспертизы на декларацию безопасности гидротехнических сооружений.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

- май-июнь 2015 г.: изучение существующей проектной и эксплуатационной документации на месте нахождения объекта; - июнь – сентябрь 2015 г.: обследование ГТС с составлением Акта преддекларационного обследования; - июнь – сентябрь 2015 г.: разработка комплекта документов по декларированию безопасности гидротехнических сооружений; - сентябрь 2015 г. – февраль 2016 г.: организация проведения государственной экспертизы декларации безопасности ГТС; - март – апрель 2016 г.: утверждение декларации безопасности и заключения государственной экспертизы органом надзора за безопасностью ГТС; - апрель-май 2016 г.: передача всей документации Заказчику.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Техническая документация, утвержденная Подрядчиком в установленном порядке, передается Заказчику вместе с Заключением экспертизы на декларацию безопасности в трех экземплярах (на бумажном носителе) и один экземпляр (на электронном носителе).

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Нет

# РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГТС | Гидротехнические сооружения |
| 2 | МЧС | Министерство чрезвычайных ситуаций |

# РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Директор управления

капитального строительства	                          А.И. Киселев

«___»___________2015г.