
	
	              УТВЕРЖДАЮ

      Директор гражданского производства        

               ФГУП УЭМЗ
                ______________ Ю.Б.Атнашев
               «25» февраля   2012года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку комплектующих Шнейдер Электрик.
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2012 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№
	Товар
	Кол-во
	Ед.

	1
	LV429770
	Автоматический выключатель Compact NSX100F 3П3T MICROLOGIC 2.2 100A 36 кА , C2A
	521
	шт

	2
	LV429772
	Автоматический выключатель Compact NSX100F 3П3T MICROLOGIC 2.2 40A 36 кА , C2A
	209
	шт

	3
	LV429780
	Автоматический выключатель Compact NSX100F 4П4T MICROLOGIC 2.2 100A 36 кА , C2A
	20
	шт

	4
	LV429790
	Автоматический выключатель Compact NSX100H 3П3T MICROLOGIC 2.2 100A 70 кА, C2A
	65
	шт

	5
	LV429830
	Автоматический выключатель Compact NSX100N 3П3Т MIC.2.2M 100A 50 кА , C2A
	4
	шт

	6
	LV429832
	3п3т MICR. 2.2 M 50A NSX100N;автом.выкл., C3(7)
	24
	шт

	7
	LV429833
	Автоматический выключатель NSX100N 3п3т MICR. 2.2 M 25A, C3(7)
	2
	шт

	8
	LV429842
	Автоматический выключатель Compact NSX100N 3П3T TM63D 50 кА , C2A
	2
	шт

	9
	LV430770
	Автоматический выключатель Compact NSX160F 3П3T MICROLOGIC 2.2 160A 36 кА , C2A
	210
	шт

	10
	LV430771
	Автоматический выключатель Compact NSX160F 3П3T MICROLOGIC 2.2 100A 36 кА , C2A
	59
	шт

	11
	LV430780
	Автоматический выключатель Compact NSX160F 4П4T MICROLOGIC 2.2 160A 36 кА , C3(7)
	3
	шт

	12
	LV430790
	Автоматический выключатель Compact NSX160H 3П3T MICROLOGIC 2.2160A 70 кА , C2A
	13
	шт

	13
	LV430791
	Автоматический выключатель Compact NSX160H 3П3T MICROLOGIC 2.2100A 70 кА , C2A
	3
	шт

	14
	LV431770
	Автоматический выключатель Compact NSX250F 3П3T MICROLOGIC 2.2 250A 36 кА , C2A
	232
	шт

	15
	LV431780
	Автоматический выключатель Compact NSX250F 4П4T MICROLOGIC 2.2 250A 36 кА , C3(7)
	7
	шт

	16
	LV431790
	Автоматический выключатель Compact NSX250H 3П3T MICROLOGIC 2.2 250A 70 кА , C2A
	63
	шт

	17
	LV432694
	Автоматический выключатель Compact NSX400N 4P4D MICROLOGIC 2.3 400A 50 кА , C3(7)
	12
	шт

	18
	LV432707
	Автоматический выключатель Compact NSX400N 3P3D MICROLOGIC 2.3 250A 50 кА , C3(+)
	2
	шт

	19
	LV432708
	Автоматический выключатель Compact NSX400N 4P4D MICROLOGIC 2.3 250A 50 кА , C3(+)
	3
	шт

	20
	LV432893
	Автоматический выключатель Compact NSX630N 3P3D MICROLOGIC 2.3 630A 50 кА , C2A
	67
	шт

	21
	LV432894
	Автоматический выключатель Compact NSX630N 4P4D MICROLOGIC 2.3 630A 50 кА , C3(7)
	14
	шт

	22
	LV432895
	Автоматический выключатель Compact NSX630H 3P3D MICROLOGIC 2.3630A 70 кА , C2A
	30
	шт

	23
	29450
	вспомог.контакт OF/SD/SDE/SDV (NS80/630), (мин.заказ - 10шт.), C1
	4956
	шт

	24
	LV429289
	комплект цоколя 3п COMPACT (NSX100/250), C1
	1363
	шт

	25
	LV429290
	комплект цоколя 4п COMPACT (NSX100/250), C3(+)
	30
	шт

	26
	LV432539
	комплект цоколя 4п (NSX400/630), C3(+)
	31
	шт

	27
	LV429338
	вынос.повор.черн. рукоятка (NSX100/250), C2
	1955
	шт

	28
	LV432598
	вынос. поворот.рукоят.(NSX400/630), C2
	499
	шт

	29
	LV429273
	1 неподв.блок на 9 проводов (NSX100/630), C1
	616
	шт

	30
	LV429274
	1 подв.блок на 9 пров. для (NSX100/250), C1
	512
	шт

	31
	LV429275
	основ. для 2 подв.блоков (NSX100/250), C1
	507
	шт

	32
	LV432525
	основ. для 3 подвиж.блоков (NSX400/630), C2
	89
	шт

	33
	LV429272
	разъем на 9 пров. (2 части)(NSX100/630), C2
	638
	шт

	34
	24069
	Автоматический выключатель C60N 3п  0,5A  C (замена на A9F74370), C3(7)
	3
	шт

	35
	24076
	Автоматический выключатель C60N 2п 10A B (замена на A9F78210), C3(7)
	988
	шт

	36
	24093
	Автоматический выключатель C60N 3п 32A B (замена на A9F78332), C3(7)
	6
	шт

	37
	24336
	Автоматический выключатель C60N 2п 10A  C (замена на A9F79210), C3(7)
	25
	шт

	38
	24337
	Автоматический выключатель C60N 2п 16A  C (замена на A9F79216), C3(7)
	10
	шт

	39
	24341
	Автоматический выключатель C60N 2п 40A  C (замена на A9F79240), C3(7)
	10
	шт

	40
	24345
	Автоматический выключатель C60N 3п  2A  C (замена на A9F74302), C3(7)
	7
	шт

	41
	24347
	Автоматический выключатель C60N 3п  4A  C (замена на A9F74304), C3(7)
	38
	шт

	42
	24348
	Автоматический выключатель C60N 3п  6A  C (замена на A9F79306), C3(7)
	40
	шт

	43
	24349
	Автоматический выключатель C60N 3п 10A  C (замена на A9F79310), C3(7)
	78
	шт

	44
	24350
	Автоматический выключатель C60N 3п 16A  C (замена на A9F79316), C3(7)
	42
	шт

	45
	24352
	Автоматический выключатель C60N 3п 25A  C (замена на A9F79325), C3(7)
	18
	шт

	46
	24353
	Автоматический выключатель C60N 3п 32A  C (замена на A9F79332), C3(7)
	45
	шт

	47
	24354
	Автоматический выключатель C60N 3п 40A  C (замена на A9F79340), C3(7)
	6
	шт

	48
	24356
	Автоматический выключатель C60N 3п 63A  C (замена на A9F79363), C3(7)
	10
	шт

	49
	24395
	Автоматический выключатель C60N 1п  1A  C (замена на A9F74101), C3(7)
	88
	шт

	50
	24397
	Автоматический выключатель C60N 1п  3A  C (замена на A9F74103), C3(6)
	23
	шт

	51
	24398
	Автоматический выключатель C60N 1п  4A  C (замена на A9F74104), C3(6)
	703
	шт

	52
	24399
	Автоматический выключатель C60N 1п  6A  C (замена на A9F79106), C3(7)
	165
	шт

	53
	24401
	Автоматический выключатель C60N 1п 10A  C (замена на A9F79110), C3(7)
	141
	шт

	54
	24405
	Автоматический выключатель C60N 1п 25A  C (замена на A9F79125), C3(6)
	10
	шт

	55
	24406
	Автоматический выключатель C60N 1п 32A  C (замена на A9F79132), C3(7)
	32
	шт

	56
	24569
	Автоматический выключатель C60N 1п  6A D (замена на A9F75106), C3(7)
	4
	шт

	57
	24571
	Автоматический выключатель C60N 1п 10A D (замена на A9F75110), C3(7)
	3
	шт

	58
	24572
	Автоматический выключатель C60N 1п 16A D (замена на A9F75116), C3(7)
	5
	шт

	59
	24573
	Автоматический выключатель C60N 1п 20A D (замена на A9F75120), C3(7)
	55
	шт

	60
	24596
	Автоматический выключатель C60N 3п  2A D (замена на A9F75302), C3(7)
	2
	шт

	61
	24598
	Автоматический выключатель C60N 3п  4A D (замена на A9F75304), C3(7)
	18
	шт

	62
	24599
	Автоматический выключатель C60N 3п  6A D (замена на A9F75306), C3(7)
	2
	шт

	63
	24602
	Автоматический выключатель C60N 3п 16A D (замена на A9F75316), C3(7)
	6
	шт

	64
	24603
	Автоматический выключатель C60N 3п 20A D (замена на A9F75320), C3(7)
	4
	шт

	65
	24604
	Автоматический выключатель C60N 3п 25A D (замена на A9F75325), C3(7)
	4
	шт

	66
	24605
	Автоматический выключатель C60N 3п 32A D (замена на A9F75332), C3(7)
	4
	шт

	67
	26924
	Контакт состояния OF для C60/C120 (замена на A9A26924), C2
	6279
	шт

	68
	26927
	Контакт состояния SD для C60/C120 (замена на A9A26927), C3(7)
	4960
	шт

	69
	GV2P06
	Автоматический выключатель защиты двигателя 1,0-1,6, C3(6)
	3302
	шт

	70
	GV2P14
	Автоматический выключатель защиты двигателя 6-10А, C3(+)
	685
	шт

	71
	LC1D25M7
	Контактор D 3р, 25 A, но+нз, 220V 50/60 гц, зажим под винт, C3(7)
	212
	шт

	72
	LC1D80M7
	Контактор D 3р, 80 A, но+нз, 220V 50/60 гц, зажим под винт, C3(+)
	326
	шт

	73
	LC1D80004Q7
	Контактор D 4р (4 но), AC1 125 A,  380V 50/60 гц, зажим под винт, C3(+)
	141
	шт

	74
	LC1D80Q7
	Контактор D 3р, 80 A, но+нз, 380V 50/60 гц, зажим под винт, C3(+)
	9
	шт

	75
	LC1F225Q7
	Контактор F 3P, 225A,380V 50/60 гц, C3(7)
	12
	шт

	76
	LC2D09BLV
	Контактор реверсивный D 3P, 9 A, 24V DC, с механической и электрической  блокировками, зажим под винт, C3(2)
	3422
	шт

	77
	LC2D09M7V
	Контактор реверс. D 3P, 9 A, 220V 50/60 гц, мех. и с коммутир. электричес. блокир, зажим под винт, C3(2)
	45
	шт

	78
	LC1F4004Q7
	Контактор F 4р (4 но), AC1 500 а, 380V 50/60 гц,
	10
	шт

	79
	LV432693
	Автоматический выключатель Compact NSX400N 3P3D MICROLOGIC 2.3 400A 50 кА , C2A
	268
	шт

	80
	LV432695
	Автоматический выключатель Compact NSX400H 3P3D MICROLOGIC 2.3 400A 70 кА , C2A
	2
	шт

	81
	LV432538
	комплект цоколя 3п (NSX400/630), C2
	226
	шт

	82
	LV432523
	подв.блок 9 пров.для выкл. (NSX400/630), C2
	62
	шт

	83
	24331
	Автоматический выключатель C60N 2п  1A  C (замена на A9F74201), C3(7)
	22
	шт

	84
	24332
	Автоматический выключатель C60N 2п  2A  C (замена на A9F74202), C3(7)
	38
	шт

	85
	24334
	Автоматический выключатель C60N 2п  4A  C (замена на A9F74204), C3(7)
	68
	шт

	86
	24355
	Автоматический выключатель C60N 3п 50A  C (замена на A9F79350), C3(7)
	6
	шт

	87
	24396
	Автоматический выключатель C60N 1п  2A  C (замена на A9F74102), C3(7)
	432
	шт

	88
	24403
	Автоматический выключатель C60N 1п 16A  C (замена на A9F79116), C3(7)
	144
	шт

	89
	24404
	Автоматический выключатель C60N 1п 20A  C (замена на A9F79120), C3(7)
	76
	шт

	90
	24408
	Автоматический выключатель C60N 1п 50A  C (замена на A9F79150), C3(7)
	7
	шт

	91
	GV2P01
	Авт. выкл с комб. расцеп. 0,1-0,16а, C2
	19
	шт

	92
	GV2P02
	Авт. выкл с комб. расцеп. 0,16-0,25а, C2
	269
	шт

	93
	GV2P03
	Авт. выкл с комб. расцеп. 0,25-0,40а, C2
	7
	шт

	94
	GV2P04
	Авт. выкл с комб. расцеп. 0,40-0,63а, C3(7)
	38
	шт

	95
	GV2P05
	Авт. выкл с комб. расцеп. 0,63-1а, C2
	16
	шт

	96
	GV2P07
	Автоматический выключатель защиты двигателя 1,6-2,5А, C3(+)
	284
	шт

	97
	GV2P08
	Автоматический выключатель защиты двигателя 2,5-4А, C2
	489
	шт

	98
	GV2P10
	Автоматический выключатель защиты двигателя 4-6,3 А, C1
	231
	шт

	99
	GV2P16
	Автоматический выключатель защиты двигателя 9-14А, C2
	190
	шт

	100
	GV2LE14
	Авт. выкл. с магн. расцеп.10A,кноп.упр, C3(2)
	1
	шт

	101
	A9F78106
	Автоматический выключатель iC60N 1П 6A B, (мин.заказ - 12шт.), C1
	1
	шт

	102
	LC1D12M7
	Контактор D 3р, 12 A, но+нз, 220V 50/60 гц, зажим под винт, C3(7)
	41
	шт

	103
	LAD8N11
	Дополнительный контакт блок  нз+но боковой монтаж, C2
	923
	шт

	104
	XB7EV03MP
	Светодиодная сигнальная лампа зелёная 230В, (мин.заказ - 10шт.), C1
	1
	шт

	105
	LV429825
	Автоматический выключатель Compact NSX100F 3П3Т MICROLOGIC 2.2 M 100A 36 кА , C2A
	253
	шт

	106
	LV429827
	3п3т MICR. 2.2 M 50A NSX100F;автом.выкл., C3(7)
	114
	шт

	107
	LV430985
	Автоматический выключатель Compact NSX160F 3П3T MICROLOGIC 2.2 M 150A 36 кА , C2A
	108
	шт

	108
	LV431160
	Автоматический выключатель Compact NSX250F 3П3T MICROLOGIC 2.2 M 220A 36 кА , C2A
	58
	шт

	109
	25358
	Автоматический выключатель C60L 2п 10A  B (замена на A9F93210), C3(7)
	58
	шт

	110
	25359
	Автоматический выключатель C60L 2п 16A  B (замена на A9F93216), C3(7)
	10
	шт

	111
	25360
	Автоматический выключатель C60L 2п 20A  B (замена на A9F93220), C3(7)
	16
	шт

	112
	24074
	Автоматический выключатель C60N 2п  4A B (замена на A9F73204), C3(7)
	77
	шт

	113
	24067
	Автоматический выключатель C60N 1п  0,5A  C (замена на A9F74170), C3(7)
	926
	шт

	114
	CR1F150M7
	Контактор 3P,магн.защ.150а.220в AC,DC, C3(2)
	64
	шт

	115
	CR1F185M7
	Контактор с магнитной защелкой 185А 220В 50/60Гц, C3(+)
	49
	шт

	116
	CR1F265M7
	Контактор с магн. защ. 265а.220в 50/60гц, C3(+)
	29
	шт


1. Порядок расчетов:

Покупатель производит оплату в размере 100% по факту поставки продукции 
в адрес ФГУП УЭМЗ.
2.   Сроки и условия поставки:

 Срок поставки составляет 6 недель. Минимальный срок поставки 1неделя. 

Грузоотправитель:

     Доставка осуществляется путем использования услуг сторонней транспортной организации за счет Поставщика по указанному адресу: 620137, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 9. 

Продукция должна быть поставлена в полном объёме согласно спецификации и техническому заданию.

3.   Требования к гарантии: 

Гарантийный срок на продукцию не менее 12 месяцев.

4.   Требования к упаковке:
Товар поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

 5.  Требования к технической документации:

Поставщик обязуется предоставить необходимый комплект  

документации (паспорт, сертификат, гарантийный талон, счет, счет-фактуру, товарную накладную, товарно- транспортную накладную). 

 6.  Прочие условия:

Поставщик должен быть дистрибьютором Шнейдер Электрик в России. 
 Поставляемые комплектующие (изделия) должны быть новыми, не  допускается поставка изделия с "хранения", а также поставка изделия, собранного из восстановленных изделий, комплектующих.
 7.   Остальные условия в соответствии с договором.

Покупатель                                                                     Поставщик
ФГУП УЭМЗ

Генеральный директор                                                

________________К.А. Ковязин                                   ___________

М.П.                                                                                  М.П.

"__"___________2012г.                                                  "__"___________2012г.

1
Документация по проведению запроса предложений на право заключения договора на Гидравлический листогибочный пресс с ЧПУ
Том 2 «Техническая часть»
1
Документация по проведению запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку комплектующих.
Том 2 «Техническая часть»

