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Техническое задание
 на оказание услуг на Комплекс инжиниринговых услуг при реконструкции производственного здания №1 газораспределительной станции (ГРС) и техническому перевооружению оборудования ГРС

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ 
	Комплекс инжиниринговых услуг при реконструкции производственного здания №1 газораспределительной станции (ГРС) и техническому перевооружению оборудования ГРС, на Объекте расположенном по адресу: Нижегородская область, г.Саров, ул. Силкина, д. 54 (далее Объект) 


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ
	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 

	          

	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

	1. Инженерно-консультационные услуги по подготовке, обеспечению процесса строительства и ввода в эксплуатацию Объекта.
2. Технические исследования и услуги, связанные с подготовкой строительства. К ним относятся: составление технических заданий и технико-экономических обоснований строительства, проведение инженерно-изыскательских работ для строительства, разработка проектной и технической документации, послепроектные услуги при монтаже и пусконаладочных работах, а также специальные услуги, связанные с особенностями создания каждого объекта (например, анализ экологических проблем).
3. Общее техническое содействие, обеспечивающее оптимальный процесс строительства объектов, включая консультации и авторский надзор, консультации экономического и финансового характера, конъюнктурные и маркетинговые исследования, консультации по внедрению систем информационного обеспечения и другие связанные с этим услуги.
4. [bookmark: Par20]Участие в работах по формированию объемов подрядных работ, обеспечивающих окончание строительства в установленные Заказчиком сроки.
5. Оказание содействия в обеспечении строительства материалами, конструкциями, изделиями, транспортными средствами, машинами и механизмами.
6. Контроль за состоянием строительства временных сооружений и объектов.
7. Решение совместно с Заказчиком, проектными и строительными организациями возникающих в ходе строительства организационных и технических вопросов.
8. Участие в разработке и осуществлении организационно-технических мероприятий по восполнению допущенных отставаний и обеспечению ввода объектов в эксплуатацию.
9. Координация деятельности третьих лиц при строительстве объектов.
10. Организация контроля качества при строительстве объектов.
11. Функции заказчика по строительству
12. Получение разрешений на строительство, технический надзор за ведением строительства.
13. Сопровождение регистрационных сделок.
14. Техническая инвентаризация по итогам строительства
15. Авторский надзор, включая заключение договора.
16. Проведение закупочных процедур в рамках утвержденных стандартов закупок, включая проведение закупок на выбор подрядной организации по реконструкции ГРС.

	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки 

	            


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ
	Подраздел 3.1 Общие требования

	Работы должны быть выполнены в полном объеме. Срок начало выполнения работ 29.08.2014г Срок окончания услуги: 31.12. 2014 года.

	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	          нет


	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	          нет

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	Наличие лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	1. Наличие собственной службы по охране труда
2. Наличие собственной лаборатории эколого-аналитического контроля

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	       нет

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	1. Иметь положительный опыт по оказанию подобного вида услуг.
2. Иметь разрешение СРО на осуществление строительного контроля п.п. 32.1; 32.5
3. Иметь разрешение СРО на осуществление работ по организации подготовки проектной документации п.п. 3; 4.1; 5.1; 5.3; 5.6; 10; 13.

	Подраздел 3.8 Специальные требования

	1. Наличие собственной службы организации закупок и материально-технического снабжения
2. Наличие собственной правовой службы для сопровождения регистрационных сделок
3. Наличие собственного автотранспорта, механизмов или заключенный договор на аренду автотранспорта, машин и механизмов.


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	Работы должны быть выполнены в объеме и сроки, согласованные сторонами и сданы в состоянии, позволяющем использование результата работ по функциональному назначению.

	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	Ежемесячно предоставлять отчеты по исполнению услуг с оформлением актов сдачи-приемки, оформлять счета на оплату цены услуг по каждому объекту. 

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	нет


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	нет
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