ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

| № п/п | Наименование товара, комплектность | Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели | Количество | Единица Измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лента рениевая 99,99% | толщина 0,03мм, ширина0,7мм, нарезная длина куска ленты не менее 25мм при суммарной длине кусков 100п.м. для масс-спектрометра МИ 1201АТ Selmi Украина | 100 | Погонный метр |

Требования к поставляемому товару:

12.1.Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

12.2. Отгрузка должна сопровождается паспортами/сертификатами качества, оформленными должным образом (согласно ГОСТ/ТУ).

12.3 Гарантии качества согласно паспорту завода изготовителя.

12.4  Требования по качеству: процентное содержание рения 99,99%  толщина 0,03мм, ширина0,7мм, длинаодного  куска ленты не менее 25мм при суммарной длине кусков 100п.м. для масс-спектрометра МИ 1201АТ Selmi Украина

Согласие на выполнение данных требований участнику необходимо подтвердить в заявке на участие в запросе цен.