Приложение № 2

к договору поставки

№ _________________ от _____________

Техническое задание

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки : смесь песчано-гравийная

Москва

2015
Техническое задание

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

для объекта: строительство нового золошлакоотвала ТЭЦ

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

№ пп; Наименование, тип; Основные технические характеристики; Код ОКП; Единица изм.; количество. 1; Смесь песчано-гравийная; Содержание зерен гравия размером > 5 мм – не менее 10 % и не более 95% по массе; Наибольшая крупность зерен гравия – не менее 10 мм и не более 70 мм; Содержание пылевидных и глинистых частиц не более 5 %, в том числе глины в комках не более 1 %.; 57 1130; м3; 997,5.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Продукция должна быть свободна от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Не требуется

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Изготовление по ГОСТ 23735-79.

Подраздел 1.5 Код ОКП

57 1130

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Смесь песчано-гравийная смесь — неорганический сыпучий материал, широко применяемый в строительстве. Смесь используют для засыпки траншей и котлованов (в процессе прокладки или ремонта коммуникаций), в качестве выравнивающего основания или дренирующего слоя, для изготовления железобетонных изделий и при проведении монолитно-бетонных работ.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рельеф среднегорный. Территория представляет собой степную холмистую местность с перепадами высот до 100 м и с абсолютными отметками 630-670 м. Климат района резко-континентальный с суровой зимой и жарким летом. Среднегодовая температура воздуха -2,6ºС, самый холодный месяц январь, со среднемесячной температурой -21,8ºС, расчетная зимняя температура наружного воздуха минус 40ºС, самый тёплый - июль со среднемесячной температурой +19,2ºС. Средняя продолжительность безморозного периода – 72 дня. Среднегодовое количество осадков 297,4 мм, высота снежного покрова не превышает 0,1-0,2 м., вес снегового покрова для I района – 0,8кПА, нормативное значение ветра для III района 0,38 кПА, испарение с поверхности 600 мм, среднегодовое значение относительной влажности 64%.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ 23735-79 и настоящего технического задания.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Не требуется

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Прочность гравия, входящего в состав песчано-гравийной смеси, содержание в нем зерен слабых пород и морозостойкость должны соответствовать ГОСТ 8268-82. Песок, входящий в состав песчано-гравийной смеси должен соответствовать ГОСТ 8763-85

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

В соответствии с ГОСТ 23735-79.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Не требуется

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

1. Покупатель обязан принять Продукцию и обеспечить её хранение в соответствии с инструкциями завода-изготовителя, которые Поставщик обязан передать в адрес Покупателя не менее, чем за 5 дней до отгрузки Продукции (отдельной партии Продукции). 2. По результатам внешнего осмотра Продукции, проверки соответствия ее количества, оформляется Поставщиком и подписывается уполномоченными представителями Покупателя и Поставщика акт приемки Продукции в 2 (двух) оригинальных экземплярах по одному для каждой из Сторон. К акту приемки Продукции Поставщик прилагает товарную накладную по форме ТОРГ-12 и товарно-транспортную накладную № 1-Т в 2 (двух) оригинальных экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Отметку о приемке Продукции в товарной накладной ставят уполномоченные представители Покупателя (в строке «Груз принял», в строке «Груз получил»). Если поставленная Продукция поставлена не в полном объеме, то Поставщик обязан по требованию Покупателя, в течение 7 (семи) дней с момента получения такого требования, если иной, более длительный срок, не будет согласован Сторонами, за свой счет допоставить недостающую Продукцию. Не смотря на время, предоставленное Поставщику для допоставки Продукции, если имеется нарушение сроков исполнения Поставщиком обязательств, установленных Договором, Поставщик обязан выплатить Покупателю неустойку в размере, указанном в проекте Договора. Уплата неустойки не освобождает Поставщика от обязательства допоставить Продукцию. 3. Если поставленная Продукция не соответствует по качеству Обязательным техническим правилам, которые могут применяться к данной Продукции, и условиям Договора, то Поставщик обязан по требованию Покупателя, в течение 7 (семи) дней с момента получения такого требования, если иной, более длительный срок, не будет согласован Сторонами, за свой счет устранить недостатки Продукции.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

При поставке Товара Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию: - а) документы о сертификации Товара (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.); - б) счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю; в) товарную накладную по форме ТОРГ-12 в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика) - г) акт приемки-передачи Продукции - д) товарно-транспортную накладную.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

В соответствии с ГОСТ 23735-79.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В соответствии с ГОСТ 23735-79.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Не требуется

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуется

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не требуется

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не требуется

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество поставленной Продукции должно быть подтверждено сертификатами соответствия.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Место и условия поставки: Забайкальский край, г. Краснокаменск, промышленная площадка ПАО «ППГХО», золошлакоотвал ТЭЦ (восточнее г. Краснокаменск 10 км). Установленная Цена включает в себя все расходы (в том числе, доставка, разгрузка), а также уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Весь заказываемый объем должен быть поставлен единовременно в течение одного месяца после подписания договора о поставке не позднее 20 апреля 2016г. Объем продукции, подлежащий к поставке, может меняться в зависимости от минимальной нормы отгрузки (для материалов по удельным нормам) в пределах +/- 10%.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не требуется

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ | Теплоэлектроцентраль |
| 2 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 3 | ТУ | Техническое условие |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | нет |  |

Согласовано:

Руководитель офиса по управлению

строительством                                          _________________   /А.С. Комлев/

Главный инженер проекта                        __________________  /П.Н. Пасхин/

Разработал:

Начальник отдела

капитального строительства                   ___________________ /М.М. Раджабов/