Том 2

VI. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

| УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель Генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом» ____________________В.Г.Асмолов «____» ______________2013 г. |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» ____________________С.В. Егоров «____» ______________2013 г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

- Название (тема) работ.

«Актуализация Свода правил и руководств по опорным конструкциям АЭС с ВВЭР»

- Основание для заключения договора: полное наименование документа (приказ, указание, распоряжение руководства ОАО «Концерн Росэнергоатом» и т.п.) номер и дата его утверждения.

Инвестиционная программа ОАО «Концерн Росэнергоатом» на 2013 год, п..I.Б.4.

Сводный план на разработку НТД ОАО «Концерн Росэнергоатом», п.46.

- Срок выполнения работ по договору.

окончание: не позднее «15» декабря 2013 г.

- Исполнитель.

Победитель открытого запроса предложений.

- Цель работ и ожидаемые результаты.

5.1. Целью работы является модернизация технологии проектирования АЭС по проекту АЭС-2006 в части опорно-подвесных систем (ОПС) трубопроводов, повышение обоснованности и качества проектных решений в этой области за счет актуализации документа «Свод правил и руководств по опорным конструкциям элементов АЭС с ВВЭР» (СПиР-О-2008) с учетом современных, востребованных практикой методов проектирования (применение статических и динамических опор, особенности проектирования ОПС трубопроводов малых диаметров, использование специальных опор для условий аварий) и подготовки новой редакции этого документа: СПиР-О-2013.

5.2. В задачи работы входят:

- разработка методики проектирования опорно-подвесной системы трубопроводов с разделением на статические и динамические компоненты (основных положений);

- разработка инженерной методики (правил) проектирования ОПС для трубопроводов малого диаметра;

- разработка требований и методических положений по проектированию специальных опор для восприятия нагрузок при разрывах высокоэнергетических трубопроводов (ограничителей хлыстовых перемещений при разрывах);

- подготовка первой редакции СПиР-О-2013 с включением методических положений и требований,  разработанных по п.п. 1)-3), и с учётом требований нормоконтроля ОАО «Концерн Росэнергоатом»;

- апробация первой редакции СПиР-О-2013, согласование её в инжиниринговых компаниях и доработка по результатам апробации и согласования.

5.3. Ожидаемый результат -  окончательная редакция СПиР-О-2013.

5.4. Ожидаемый экономический эффект от внедрения результатов:

Использование результатов работы позволит заложить научно-технические основы, в том числе в виде документов в области стандартизации, для улучшения организации и уменьшения трудоёмкости строительно-монтажных работ, а также сокращения сроков сооружения энергоблоков АЭС по проекту АЭС-2006 с соответствующим повышением эффективности инвестиций.

- Исходные данные для выполнения работ.

6.1. Исходными данными для выполнения работы являются:

- Результаты НИОКР по теме: «Разработке каталога стандартных опрных конструкций трубопроводов АЭС с учетом отечественного и зарубежного опыта (Приложение к СПиР-О-2008)», полученные в 2011-2012 годах (Технический архив ОАО «Концерн Росэнергоатом»);

- Проекты головных АЭС проекта АЭС-2006: Нововоронежской АЭС-2 и Ленинградской АЭС-2, а также Балтийской АЭС;

  - Материалы совещания «Опыт проектирования опорно-подвесной системы трубопроводов: необходимые и желаемые усовершенствования существующих отечественных ОСТов» в ОАО «СПбАЭП», предложения инжиниринговых компаний, решения Рабочей группы по опорным конструкциям трубопроводов АЭС (предоставляются Проектно-конструкторским филиалом);

  - Каталоги зарубежных производителей стандартных опорных конструкций;

  - Данные из научно-технической литературы и других источников по опорно-подвесным системам трубопроводов АЭС, а также иных объектов энергетики.

6.2. Исходные данные предоставляются Исполнителю работы по запросу.

- Основные требования к выполнению работ; требования и нормы, определяющие характеристики работ.

7.1. Должны использоваться научные заделы, накопленные в 2011-2012 годах при выполнении НИОКР «Разработка Каталога стандартных опорных конструкций трубопроводов АЭС с учетом отечественного и зарубежного  опыта (Приложение к СПиР-0-2008)».

7.2. Актуализация  СПиР-0-2008 (подготовка СПиР-О-2013) должна осуществляться с учётом замечаний и предложений ведущих организаций (инжиниринговых компаний, ОКБ «Гидропресс») в соответствии с п. 6.1 настоящего Технического задания.

7.3. Подготовка   СПиР-О-2013 должна включать следующие стадии:

  - подготовка первой  редакции СПиР-О-2013;

  - апробация первой  редакции СПиР-О-2013, согласование в инжиниринговых компаниях;

  - доработка первой  редакции СПиР-О-2013 по результатам апробации и согласования, подготовка окончательной  редакции СПиР-О-2013.

- Место внедрения и способ применения результатов выполняемых работ.

8.1. Актуализированную редакцию СПиР-О-2008 (СПиР-О-2013) планируется ввести в состав нормативной базы ОАО «Концерн Росэнергоатом». Это позволит обеспечить единую нормативную основу, необходимую для проектировщиков инжиниринговых компаний, изготовителей опор, специалистов монтажных организаций и дирекций строящихся АЭС.

8.2. Обновленная нормативная база будет использована при проектировании трубопроводов АЭС по проекту АЭС-2006 (Нововоронежская АЭС-2, Ленинградская АЭС-2, Балтийская АЭС).

- Отчетные материалы.

| № этапа | Наименование работы по этапу | Сроки выполнения работы по этапу |  | Перечень отчетной документации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |
| 1 | Разработка инженерной методики проектирования опорно-подвесной системы для трубопроводов малого диаметра (Ду ≤ 50 мм) | То | 06.2013* | Отчет с описанием методики |
| 2 | Разработка требований и методических положений по проектированию специальных опор для восприятия нагрузок при разрывах высокоэнергетических трубопроводов | То | 06.2013* | Отчет с требованиями и методическими положениями |
| 3 | Разработка методики проектирования опорно-подвесной системы трубопроводов с разделением на статические и динамические компоненты | То | 08.2013 | Отчет с описанием методики |
| 4 | Переработка СПиР-О-2008 с включением методических положений и требований, разработанных по п.п.1-3, и с учётом требований нормоконтроля ОАО «Концерн Росэнергоатом» | То | 15.10.13г. | Первая редакция СПиР-О-2013 |
| 5 | Апробация первой редакции СПиР-О-2013, согласование в инжиниринговых компаниях, доработка по результатам апробации и согласования | То | 15.12.13г. | Отчет cо Сводкой замечаний и предложений. Протокол заседания РГ. Окончательная редакция СПиР-О-2013 |
| О б о з н а ч е н и я: То - дата подписания договора с Исполнителем РГ – Рабочая группа (Справочная информация о Рабочей группе представлена в Приложении 1 к Техническому заданию). |  |  |  |  |

- Порядок приема и передачи работ Заказчику.

10.1. Прием и передача выполненных работ осуществляются в соответствии с требованиями Технического задания (ТЗ). Перечень документации, подлежащей оформлению и передаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения Договора, определяется Календарным планом, ТЗ и Стандартом предприятия СТО СМК-ПКФ-014.1-12.

- Приложения.

  - Приложение 1 (обязательное). Описание выполняемых работ.

11.1.1. В Приложении 1 описывается состав выполняемых работ, последовательность их выполнения в формате детализированного графика, составленного в формате программного продукта для управления проектами.

11.1.2. Приложение 1 разрабатывается Исполнителем и прикладывается  к Техническому заданию Договора.

Приложение 1 к Техническому заданию

(справочное)

Рабочая группа по опорным конструкциям трубопроводов АЭС создана 29 марта 2012 года.

Задачи деятельности Рабочей группы:

- уточнение и координация исходных технических требований к опорным конструкциям;

- выявление необходимости актуализации СПиР-О-2008 и подготовка рекомендаций по совершенствованию этого документа, исходя из практики проектирования, монтажа и эксплуатации трубопроводов АЭС;

- выработка рекомендаций по составу и структуре Каталога стандартных опорных конструкций;

- обсуждение результатов апробации Каталога и подготовка предложений по его совершенствованию;

- обсуждение других технических вопросов по Каталогу;

- рассмотрение вопросов нормативного регулирования и стандартизации других элементов трубопроводных систем.

Формы деятельности Рабочей группы:

- совещания, проводимые 1 раз в квартал с принятием решений и оформлением в виде протоколов;

- участие членов Рабочей группы в подготовке отчетных документов по актуализации СПиР-О-2008 и разработке Каталога;

- подготовка членами Рабочей группы заключений по рассмотрению документов и согласование документов в инжиниринговых компаниях.

Состав Рабочей группы: по 1-2 представителя от

- Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом»;

- ОАО «Атомэнергопроект»;

- ОАО «НИАЭП»;

- ОАО «СПбАЭП»;

- ОАО «ОКБ Гидропресс»;

- ОАО «НПО ЦКТИ»;

- ЗАО «Институт «Севзапэнергомонтажпроект»;

- ООО «ИЦП МАЭ»;

- предприятий-изготовителей опорных конструкций для АЭС;

- монтажных организаций.