ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
заявки для размещения заказа                                                                                                           на выполнение ремонтно-строительных работ:                                                                                           «Ремонт отмостки».

1. Местонахождение объекта и краткое описание работ
   1.1. Объект находится на территории города Ахтубинска Астраханской области.
1.2. Основные требования к работам, условия и порядок расчетов определяются проектом 

договора, являющимся неотъемлемой частью настоящего документа.

         1.3. Объем выполняемых работ определяется в соответствии с Приложением №1 к проекту договора («Ведомость объемов работ»).
2.Требования к исполнителю работ.
    2.1. Опыт работ на подобных объектах.

          2.2. Гарантийный срок на выполненные работы 24 месяца.

    2.3. Наличие квалифицированного персонала и оборудования.
          2.4. Вывоз строительного мусора, образовавшегося в ходе работ, проводить силами                 подрядной организации.
          2.5. Перед началом работы разработать и согласовать ППР.

3.Основные данные и принятые решения.

3.1Общие положения.   

          Здание трехэтажное прямоугольной формы, оборудовано водоснабжением; канализацией; отоплением; электроосвещением; вентиляцией.
     3.2. Архитектурно-строительные решения. 

           3.2.1. Основной целью ремонта здания является ремонт разрушенных и изношенных конструктивных элементов здания. 
           3.2.2. Необходимо выполнить работы:
- разборка бетонной отмостки,
- устройство бетонной отмостки,
- облицовка цоколя.
4.Особые условия.
           Индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации, и не проживающие на территории ЗАТО г. Снежинск, и юридические лица, не расположенные и не зарегистрированные на данной территории , могут принять участие в процедуре закупки при условии принятия органом местного самоуправления ЗАТО  г. Снежинск положительного решения о допуске таких лиц к участию в совершении сделки (заключению договора строительного подряда).

           Претенденты на участие в процедуре закупки, не проживающие и незарегистрированные  на территории ЗАТО г. Снежинск должны заблаговременно (за 1 месяц) оформить въезд на территорию ЗАТО г.Снежинск.

            Руководители органов местного самоуправления г. Снежинск по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право разрешить въезд таких индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц на территорию ЗАТО.

            Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность.

            Допуск оформляется в порядке, установленном Законом РФ от 21.07.93 г. № 54851        «О государственной тайне».

           Индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом законе.

           На претендентов в полном объеме распространяется действие Закона РФ от 14.07.92 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 г. №693).
PAGE  
2

