

Приложение № 2
Техническое задание
для размещения заказа 

путем проведения запроса коммерческого предложения на закупку
сенсоров АСрН2 от анализатора водорода АВП-01А
для нужд Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский технологический институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Страна
Произво-дитель

	Ед. изм.
	Коли-чество

	1
	Амперометрический сенсор АСрН2 -06 от анализатора водорода АВП-01А
	Сенсор предназначен для измерений концентраций водорода в жидких и газообразных средах при высоких давлениях. Сенсоры снабжены компенсатором гидростатического давления и выполнены в корпусе из нержавеющей стали.
Конструкция сенсоров АСрН2 -06 выдерживает неограниченное количество циклов стерилизации паром при Т=1430С и давлении 3 ати.

Габаритные размеры и основные части сенсора:

[image: image1.png]edodHaD 2Audox - ST

LreHeN YiaHXeHadY - b1
woHe - ¢1

HedgWaW eWalomd - 1
evALE - 11

airagex - 01

BEAUWI BBHHBLIBL - §
J0XIOUU IOHIUFIMHLOUUA OhAUoy - §
190ALLdIUWIL NHhLRY - £
voies - g

eusvoduiave dosioed - §
BOHAUBLMHIOUUA ONAUON - ¢
BOHIBLMHLOUUA ONAUOX - £
WITHHRAQWIW OhRULON - 7

JAUON MMHKWH - T





	ООО «Фирма»Альфа Бассенс»
	Шт.
	2


Техническое задание
для размещения заказа 

путем проведения запроса коммерческого предложения на закупку

сенсоров АСрО2 от анализатора кислорода АКПМ-01А
для нужд Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Страна
Произво-дитель

	Ед. изм.
	Коли-чество

	1
	Амперометрический сенсор АСрО2 -06 от анализатора кислорода АКПМ-01А
	Сенсор предназначен для измерений концентраций кислорода в жидких и газообразных средах при высоких давлениях. Сенсоры снабжены компенсатором гидростатического давления и выполнены в корпусе из нержавеющей стали.
Конструкция сенсоров АСрО2 -06 выдерживает неограниченное количество циклов стерилизации паром при Т=1430С и давлении 3 ати.

Габаритные размеры и основные части сенсора:

[image: image2.png]edodHaD 2Audox - ST

LreHeN YiaHXeHadY - b1
woHe - ¢1

HedgWaW eWalomd - 1
evALE - 11

airagex - 01

BEAUWI BBHHBLIBL - §
J0XIOUU IOHIUFIMHLOUUA OhAUoy - §
190ALLdIUWIL NHhLRY - £
voies - g

eusvoduiave dosioed - §
BOHAUBLMHIOUUA ONAUON - ¢
BOHIBLMHLOUUA ONAUOX - £
WITHHRAQWIW OhRULON - 7

JAUON MMHKWH - T





	ООО «Фирма»Альфа Бассенс»
	Шт.
	3


Начальник  ОХТИ                                                                    И.В.Мирошниченко
d=25мм


D=25мм


L=70мм





d=25мм


D=25мм


L=70мм








1

