		Приложение № 1

к Спецификации 

по Договору 

№ _________от  «___» ________2011г.


		

	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 на поставку контейнеров 20 футовых 
1. Общие требования
- Контейнер 20 футовый  оборудованный тепловыми пушками в количестве 4 шт.
- Год выпуска оборудования: Оборудование новое, не бывшее в употреблении, год выпуска 2011г.

2. Требования к размеру 
	Контейнер
	Типо - размер
	Погрузочный объём, куб .м
	Геометрические размеры
	Ширина дверного проема в свету

	
	
	
	наружные
	внутренние
	ширина
	высота

	
	
	
	длина
	ширина
	высота
	длина
	ширина
	высота
	
	

	20 фут
	1С
	30,6
	6058
	2438
	2438
	5867
	2330
	2197
	2286
	2134


3. Требования к комплектации
2 контейнера.

          В комплект поставки включить (в каждый контейнер).
         -Дизельная тепловая пушка Fubag Passat 25 AP 20821295 (26 квт, способ нагрева непрямой) 

         - Дымовая труба к тепловой пушке, длиной 2500мм.

         – Электрический удлинитель, 50м.
 2 контейнера.

          В комплект поставки включить (в каждый контейнер).

- Тепловая пушка электрическая
	Модель
	СФО-25

	Мощность суммарная, кВт
	25

	I ступень
	17.5

	II ступень
	15

	III ступень
	7.5

	Параметры электросети, В/Гц
	380/50

	Воздухообмен, м3/ч
	2 450


-Кабель КГ 3х16+1х10, 50м. с 6 комплектами наконечников, 2 шт.
-Автомат АВДТ ток уставки 63А, 1 шт.
- Устройство защитного отключения  ABB FH204AC УЗО 4P 63A 30mA тип AC (2CSF204004R1630), 1шт.
- Заземление, провод одножильный медный, сеч 5мм. с наконечниками, 2- шт.
