Приложение №2 

                                                                                   
Техническое задание 
на текущий ремонт объекта ЗАО «Далур» - 
«Здание гаража стоянки на 6 автомобилей на участке. Инв.№084090072» 


1. Вид ремонта: текущий ремонт.
2. Заказчик: Юрин А.А., Начальник отдела капитального строительства ЗАО «Далур».
3. Место выполнения работ: Курганская область, Далматовский район, Центральная промышленная площадка ЗАО «Далур»;
4.  Состав работ:
	Демонтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	70 м кабеля

	
	

	Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	70 м кабеля

	
	

	Монтаж короба металлического по стенам и потолкам, длина: 2 м
	60 м

	
	

	Монтаж трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	10 м

	
	

	Монтаж светильника, устанавливаемого вне зданий с лампами: накаливания
	2 шт.

	
	

	Монтаж розеток штепсельных: трехполюсная
	4 шт.

	
	

	Монтаж выключателей: полугерметический и герметический
	6 шт.

	
	

	Монтаж щитков осветительных, устанавливаемых на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг
	2 шт.

	
	

	Монтаж светильников отдельно устанавливаемых: на штырях с количеством ламп в светильнике 2
	4 шт.

	
	

	Монтаж кабеля до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг
	55 м кабеля

	
	

	Монтаж автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
	4 шт.

	
	

	Монтаж коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10
	6 шт.

	
	



5. Работы выполняются из материала Подрядчика; 
6. Документы предоставляемые заказчику по окончанию работ: Акты выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости работ и затрат по форме КС-3 и другие документы, предусмотренные условиями Договора.


Начальник отдела 
капитального строительства                                                                        А.А. Юрин

