Приложение №2

Техническое задание

на текущий ремонт объекта ЗАО «Далур» -

«Здание гаража стоянки на 6 автомобилей на участке. Инв.№084090072»

- Вид ремонта: текущий ремонт.

- Заказчик: Юрин А.А., Начальник отдела капитального строительства ЗАО «Далур».

- Место выполнения работ: Курганская область, Далматовский район, Центральная промышленная площадка ЗАО «Далур»;

- Состав работ:

| Демонтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 70 м кабеля |
| --- | --- |
| Монтаж кабеля до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 70 м кабеля |
| Монтаж короба металлического по стенам и потолкам, длина: 2 м | 60 м |
| Монтаж трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 10 м |
| Монтаж светильника, устанавливаемого вне зданий с лампами: накаливания | 2 шт. |
| Монтаж розеток штепсельных: трехполюсная | 4 шт. |
| Монтаж выключателей: полугерметический и герметический | 6 шт. |
| Монтаж щитков осветительных, устанавливаемых на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг | 2 шт. |
| Монтаж светильников отдельно устанавливаемых: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 4 шт. |
| Монтаж кабеля до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 55 м кабеля |
| Монтаж автоматов одно-, двух-, трехполюсных, устанавливаемых на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | 4 шт. |
| Монтаж коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10 | 6 шт. |

- Работы выполняются из материала Подрядчика;

- Документы предоставляемые заказчику по окончанию работ: Акты выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости работ и затрат по форме КС-3 и другие документы, предусмотренные условиями Договора.

Начальник отдела

капитального строительства                                                                        А.А. Юрин