## Общий
| Спецификация оборудования. Балтийская АЭС, энергоблок №1. Фильтры | [13 empty] | Приложение 1.1 к Договору №_____________________от_______________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Группа ПНАЭГ | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Цена за едининцу, без НДС | Сумма без НДС, руб. | Сумма с НДС руб. | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 |  | 10QCT10AТ001 | Фильтр фосфата без обвязки | ФОВПЭ-1,0-0,6 | Q=12м3/ч Р=0,6 МПа H=2300 мм D=1000 мм | РЕ329.00.00.000ТЗ | 4 |  | III |  |  | BT1О.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0001 |  |  | 1 | шт |  |  |  | UGB | 2013-06-19 | UGB отм. 0,000
[17 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  | ИТОГО: | [9 empty] | Итого: |  | 1 |  |  |  | 0
|  | ОТ ПОКУПАТЕЛЯ | [7 empty] | ОТ ПОСТАВЩИКА
| ___________________________/___________________/ | [8 empty] | __________________________/___________________/