ОАО «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»

 


Приложение № ___ 

к распоряжению по ОАО «Атомэнергопроект»

от 10.02.2012 №02-01/139-Р
	УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

                              Л.В. Егоров

«     »                      2012



ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на выполнение строительно-монтажных работ на объекте строительства 
«00UYP Комплекс сооружений пожарного депо»
(Извещение и документация о проведении запроса предложений соответствуют требованиям Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» в редакции от 27.12.2011 № 1/1132-П )

Извещение размещено на официальных сайтах http://zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru 

от «10» февраля 2012 года № 1867/173
	Согласовано:

	Управляющий НСМФ


	____________________
	А.С. Ведров

	Начальник УОиСЗД


	____________________
	А.Б. Потапов

	Заместитель начальника УОиСЗД


	____________________
	М.А. Новиков

	Начальник ОТСЗД УОиСЗД


	____________________
	М.П. Евстешин

	Разработано:

	Специалист 2-й категории ООиПЗ УОиСЗД


	____________________
	Е.А. Поварова


1. Заказчик: Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект» (ОАО «Атомэнергопроект»), 105005, г.Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1

2. Контактное лицо: Поварова Елена Александровна, povarova@aep.ru, 

8 (495) 988-06-73
3. Адрес электронной торговой площадки в сети Интернет: http://www.a-k-d.ru/. 

4. Предмет договора: выполнение строительно-монтажных работ на объекте строительства «00UYP Комплекс сооружений пожарного депо»: 

- изготовление и монтаж огневой полосы психологической подготовки;
- изготовление и монтаж металлоконструкций учебной башни.
5. Место выполнения работ, оказания услуг: Воронежская область, г. Нововоронеж, площадка строящейся Нововоронежской АЭС-2.
6. Начальная (максимальная) цена договора (включая НДС, величина НДС) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):
Цена договора с НДС – 5 781 626 (пять миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот двадцать шесть) рублей 00 копеек 

Цена договора без НДС – 4 899 683 (четыре миллиона восемьсот девяносто девять тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля 05 копейки
7. Форма, сроки и порядок оплаты работ, услуг:
8. Срок и порядок предоставления документации: документация запроса предложений размещена на официальном сайте www.zakupki.rosatom.ru и на электронной торговой площадке. Доступ к документации предоставляется бесплатно с момента размещения извещения о проведении запроса предложений  и в течение всего срока подачи заявок.

9. Срок окончания подачи предложений и открытие доступа к поданным заявкам с предложениями: «22» февраля 2012 года в 09.15. (время московское)
10.  Дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам с предложениями: «22» февраля 2012 года в 09.15. (время московское)
11. Дата подведения итогов запроса предложений (оценка и выбор победителя): «29» февраля 2012 года.
12. Сведения о предоставлении преференций: нет.
13. Сведения о проведении переторжки: переторжка возможна.
Приложение № 1
к извещению

от 10.02.2012 №1867/173
Документация открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора 
на выполнение строительно-монтажных работ на объекте строительства 
«00UYP Комплекс сооружений пожарного депо»
СОДЕРЖАНИЕ

5I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


51. Основные термины, используемые в документации запроса предложений


72. Запрос предложений


73. Аккредитация Участников процедуры закупки в электронной форме


94. Документооборот при проведении запроса предложений в электронной форме


105. Требования, предъявляемые к запросу предложений


106. Требования, предъявляемые к Участнику процедуры закупки, документам, предоставляемым в составе предложения


137. Обеспечение заявки на участие в процедуре закупки. Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств.


148. Подача Предложений, открытие доступа к поданным в виде электронных документов Предложениям


159. Оценка предложений и выбор победителя


2210. Заключение договора и порядок опубликования информации об итогах проведения электронного запроса предложений


2211. Особенность проведения переторжки


24II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА


30III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ


1. Форма описи документов, представляемых в составе заявки для участия в электронном запросе предложений………………………………………………………………………………….28 

322. Форма заявки о подаче предложения


333. Форма пояснительной записки о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг


354. Информация о применении трудовых и материальных ресурсов используемых для выполнения работ/оказания услуг, в том числе привлекаемых субподрядчиков.


385. Форма анкеты Участника процедуры закупки


6. Форма справки о распределении выполнения работ между участником процедуры закупки и субподрядчиками…………………………………………………………………………38

741. Форма банковской гарантии.


8. Форма справки по системе управления охраной труда 




          43

47IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ


66V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА




I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Основные термины, используемые в документации запроса предложений

Договор – договор на выполнение работ, оказание услуг

Заказчик – ОАО «Атомэнергопроект»

Запрос предложений – процедура исследования рыночных предложений и выбора поставщика, при которой комиссия по проведению закупок по результатам рассмотрения предложений поставщиков на основании критериев и порядка оценки, установленных в документации запроса предложений, определяет участника запроса предложений, предложившего лучшие условия выполнения договора выполнения работ, оказание услуг. Запрос предложений может быть открытым или закрытым, одноэтапным или многоэтапным.

Документация запроса предложений – документация, содержащая сведения о порядке проведения запроса предложений и заключения договора, требования к содержанию, форме, оформлению и составу предложения, инструкцию по подготовке предложений, проект договора, заключаемого по результатам процедуры закупки, установленные Заказчиком требования к выполняемым работам, услугам, которые являются предметом процедуры закупки и иные показатели связанные с определением соответствия работ, услуг потребностям Заказчиком, а также требования к описанию участниками процедуры закупки выполняемых работ/оказываемых услуг, которые являются предметом процедуры закупки, и другие сведения, необходимые для подготовки предложения. 

Электронная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение процедур закупки в электронной форме, в том числе с использованием Интернет.

Заявка на участие в процедуре закупки – комплект документов, содержащий предложение участника процедуры закупки, направленное Заказчику по форме и в порядке, установленном документацией процедуры закупки в форме электронного документа.

Комиссия по проведению закупок - коллегиальный орган, создаваемый для выбора поставщика путем проведения процедуры закупки, предусмотренной настоящей документацией с целью заключения договора. 

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком (в случае если она определена) в документации запроса предложений.

Официальный сайт – официальный сайт Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» для размещения информации о закупках для нужд Заказчика – http://zakupki.rosatom.ru.

Победитель запроса предложений - (по какому-либо лоту запроса предложений) – участник запроса предложений (по какому-либо лоту запроса предложений), предложивший лучшие условия выполнения договора (по данному лоту запроса предложений) в соответствии с критериями, установленными в документации по проведению запроса предложений.

Подрядчик – победитель процедуры закупки, заключивший договор на выполнение работ, оказание услуг

Работы - любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей Заказчика. К работам, в частности, относится деятельность, связанная со строительством, реконструкцией, сносом, ремонтом или обновлением здания, сооружения или объекта, в том числе, подготовка строительной площадки, выемка грунта, возведение, сооружение, монтаж оборудования или материалов, отделочные работы, а также сопутствующие строительные работы, такие, как бурение, геодезические работы, спутниковая съемка, сейсмические исследования и аналогичные работы 

Услуги – любая деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, включая консультационные и юридические услуги, ремонт и обслуживание компьютерной, офисной и иной техники и оборудования, создание программного обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование, а так же предоставление движимого и недвижимого имущества в лизинг или аренду. В целях проведения процедур закупки к услугам относится любой предмет закупки, помимо товаров и работ, в том числе лизинг и аренда.

Участник запроса предложений – юридическое или физическое лицо, представившее Предложение (по какому-либо лоту запроса предложений), в отношении которого принято решение Комиссии о допуске к участию в запросе предложений (каком-либо лоте запроса предложений).

2. Запрос предложений

Запрос предложений проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденным приказом генерального директора Госкорпорации «Росатом» №518 от 29.07.2009г., а также с учётом дополнений и изменений к ЕОСЗ введённых приказами Госкорпорации «Росатом».

1. Под запросом предложений понимается процедура закупки, при которой Комиссия на основании критериев и порядка оценки, установленных в тексте запроса предложений, определяет участника процедуры закупки, предложившего лучшие условия выполнения договора на поставку продукции.

2. Процедура открытого запроса предложений не является конкурсом, либо редукционом и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура открытого запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на организатора размещения заказа соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса предложений или иным его участником.

3. Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса предложений, разместив сообщение об этом на официальном сайте.
3. Аккредитация участников процедуры закупки в электронной форме

1. Для обеспечения доступа к участию в процедурах закупки в электронной форме оператор электронной торговой площадки осуществляет аккредитацию участников процедуры закупки.

2. Для получения аккредитации участник процедуры закупки представляет оператору электронной торговой площадки следующие документы и сведения:

· заявление участника процедуры закупки о его аккредитации на электронной торговой площадке с указанием адреса электронной почты для направления электронной торговой площадкой участнику процедуры закупки уведомлений и иных сведений; 

· копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения с заявлением, указанным в пункте 1 настоящей части, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

· копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

· копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации от имени участника процедуры закупки - юридического лица (решение о назначении или об избрании лица на должность и приказ о назначении на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки - юридического лица без доверенности для получения аккредитации (далее - руководитель)). В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, также должна представляться доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенная печатью такого участника процедуры закупки и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия этого лица;

· копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени участника процедуры закупки по участию в электронном запросе предложений (в том числе на регистрацию в электронном запросе предложений), заверенные печатью участника процедуры закупки и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью участника процедуры закупки и подписанная руководителем участника процедуры закупки;

3. В срок не более чем пять рабочих дней со дня поступления документов участника процедуры закупки, оператор электронной площадки обязан аккредитовать участника процедуры закупки или отказать участнику процедуры закупки в аккредитации, а также направить уведомление о принятом решении участнику процедуры закупки.

4. При принятии решения об аккредитации участника процедуры закупки электронная торговая площадка обеспечивает такому участнику процедуры закупки возможность участия в любых электронных запросах предложений, проводимых на электронной торговой площадке предприятиями и организациями атомной отрасли.

5. Оператор электронной торговой площадки обязан отказать участнику процедуры закупки в аккредитации в случае:

· непредставления им требуемых документов и сведений, или представления документов, не соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;

· несоответствия требуемых документов и сведений, требованиям аккредитации электронной торговой площадки. 

6. При принятии оператором электронной площадки решения об отказе в аккредитации участника процедуры закупки уведомление содержит указание на основании принятия такого решения, в том числе указание на отсутствующие документы и сведения или не соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации документы и сведения. После устранения указанных оснований участник процедуры закупки вправе вновь представить документы и сведения для получения аккредитации на электронной торговой площадке.

7. Аккредитация участника процедуры закупки на электронной площадке осуществляется сроком на два года с момента направления оператором электронной площадки участнику процедуры закупки уведомления о принятии решения об аккредитации такого участника процедуры закупки на электронной площадке.

8. В случае внесения изменений в документы и сведения участника процедуры закупки, замены или прекращения действия указанных документов (в том числе замены или прекращения действия электронной цифровой подписи), либо выдачи участником процедуры закупки новых доверенностей на осуществление от имени участника процедуры закупки действий по участию в электронных запросах предложений такой участник процедуры закупки обязан незамедлительно направить оператору электронной площадки новые документы и сведения, уведомление о прекращении действия указанных документов, прекращении действия электронной цифровой подписи.

9. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях участника процедуры закупки, в том числе электронных цифровых подписей, за действия, совершенные на основании указанных документов и сведений, за своевременное уведомление оператора электронной площадки о внесении изменений в документы и сведения, замену или прекращение действия указанных документов (в том числе замену или прекращение действия электронной цифровой подписи) несет участник процедуры закупки, представивший такие документы и сведения.

10. В течение двух суток с момента поступления изменений, замены документов  и сведений, оператор электронной площадки обязан обеспечить размещение новых документов и сведений на электронной площадке или внесение изменений в представленные документы и сведения с указанием даты и времени поступления указанных документов и сведений. Оператор электронной площадки несет ответственность за своевременность размещения новых документов и сведений на электронной площадке или внесения изменений в представленные документы и сведения.

11. Участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе участвовать во всех электронных запросах предложений, и прочих процедурах закупки, проводимых на такой электронной торговой площадке. Участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, не вправе подавать заявку на участие в электронном запросе предложений за один месяц до окончания срока своей аккредитации. За три месяца до окончания срока аккредитации участника процедуры закупки оператор электронной площадки обязан направить соответствующее уведомление такому участнику процедуры закупки.

12. Оператор электронной площадки осуществляет ведение реестра участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке.

13. Оператор электронной площадки вносит в реестр участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, документы и сведения в день принятия решения об аккредитации участника процедуры закупки на электронной площадке. Все изменения в документах и сведениях участника процедуры закупки, оператор электронной торговой площадки в течение двух суток с момента поступления указанных документов и сведений размещает указанные документы и сведения в реестре участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, с указанием даты и времени их поступления.

14. Реестр участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, может размещаться оператором электронной площадки на электронной площадке.
15. Оператор электронной площадки в трехдневный срок с момента истечения срока аккредитации участника процедуры закупки исключает такого участника из реестра участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, с направлением данному участнику соответствующего уведомления.

4. Документооборот при проведении запроса предложений в электронной форме

1. Все связанные с получением аккредитации на электронной площадке и проведением электронного запроса предложений  документы и сведения хранятся на электронной торговой площадке в форме электронных документов.

2. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов либо размещаемые на официальном сайте о размещении заказов или электронной площадке в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющем право действовать от имени соответственно участника процедуры закупки и заказчика.
3. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов оператором электронной площадки участнику процедуры закупки, заказчику или размещаемые оператором электронной площадки на электронной площадке, заверяются оператором электронной площадки с помощью программных средств.

4. С момента размещения информации, связанной с проведением  электронного запроса предложений на официальном сайте и на электронной площадке такая информация доступна для ознакомления на официальном сайте о размещении заказов и на электронной площадке без взимания платы.

5. В течение суток, с момента размещения на официальном сайте и на электронной торговой площадке извещения об отказе от проведения электронного запроса предложений, изменений, внесенных в извещение о проведении электронного запроса предложений, в  документацию электронного запроса предложений, разъяснений положений документации, электронная торговая площадка автоматически направляет уведомления о таких извещениях, изменениях и разъяснениях всем участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в электронном запросе предложений, а также уведомление о таких разъяснениях лицу, направившему запрос о разъяснениях положений документации об электронном запросе предложений.

6. В случае, если предусмотрено направление документов и сведений заказчиком участнику процедуры закупки или участником процедуры закупки заказчику, такой документооборот осуществляется через электронную площадку.

7. Документы и сведения, связанные с проведением электронного запроса предложений и полученные или направленные оператором электронной площадки в электронной форме, хранятся оператором электронной площадки в соответствии с условиями функционирования электронных площадок.

5. Требования, предъявляемые к запросу предложений

1. В электронном запросе предложений может принять участие любое лицо,
своевременно подавшее надлежащим образом оформленное Предложение по предмету запроса предложений (далее – Предложение) и документы согласно размещенным на официальном сайте о размещении заказов извещению и документации о проведении открытого запроса предложений.

2. Извещение о проведении запроса предложений размещается на официальном сайте и электронной торговой площадке не менее чем за 10 календарных дней до даты окончания приема предложений. Одновременно с размещением в сети Интернет, по усмотрению заказчика, извещение может быть опубликовано в периодическом печатном издании. 

3. Документация размещается на официальном сайте о размещении заказов одновременно с извещением.

6. Требования, предъявляемые к участнику процедуры закупки, документам, предоставляемым в составе Предложения 

1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на выполнение работ, оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора. При требовании лицензий в области использования атомной энергии, выдаваемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, разрешается указывать только те виды деятельности в области использования атомной энергии, которые изложены в перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 865 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

6) не являться организацией, включённой в реестр недобросовестных поставщиков, который ведётся в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ, и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

7) не иметь случаев невыполнения ранее принятых договорных обязательств на выполнение работ, оказание услуг для строительства атомных электростанций, приведших к неисполнению плановых показателей инвестиционной программы.
8) раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по формам, установленным в документации процедуры закупки, с приложением соответствующих подтверждающих документов.
2. Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на производство работ, оказание услуг, системой управления охраной труда. Все установленные заказчиком требования к работам и услугам, являющимся предметом закупки, относятся также к соисполнителям (субподрядчикам), привлекаемым участником процедуры закупок для исполнения договора в соответствии с объемом и перечнем выполняемых соисполнителями (субподрядчиками) работ, услуг, если предполагаемый объем таких работ, услуг составляет более 5% от общей цены заявки участника. В этом случае в составе заявки участник должен представить документы, подтверждающие соответствие предлагаемого соисполнителя (субподрядчика) установленным требованиям, а также подтверждающие документы о том, что соисполнитель (субподрядчик) осведомлен о своем привлечении и согласен принять обязательства по выделяемому ему объему выполнения работ, оказания услуг и срокам.

Ответственность за соответствие всех привлекаемых субподрядчиков, соисполнителей, независимо от выполняемого объема работ, услуг, установленным требованиям, в том числе наличие у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.

Если предметом закупки являются проектные, изыскательские, строительные или ремонтные работы и услуги, влияющие на безопасность объектов использования атомной энергии, то указанные требования не могут быть ниже установленных для таких случаев Градостроительным кодексом Российской Федерации.
3. Объем работ, выполняемых подрядчиком собственными силами должен составлять не менее 60% (данный пункт внесён на основании поручения Генерального директора Госкорпорации Росатом от 29.07.2011).
4. Заявка на участие в электронном запросе предложений направляется участником процедуры закупки оператору электронной площадки в форме электронного документа.
4.1. Участник запроса предложений должен подготовить Предложение, включающее:

1) заявку о подаче Предложения по форме и в соответствии с требованиями Документации;

2) пояснительную записку, содержащую информацию о функциональных, качественных и количественных характеристиках товаров, объеме и характеристиках работ, услуг, сроках исполнения договора, сроках гарантии, стоимости и прочих существенных условиях договора предусмотренных в Документации;

3) проекта Договора, заполненный в соответствии с требованиями и условиями установленными Документацией;

4) отсканированные оригиналы документов, подтверждающие соответствие участника требованиям Документации;

5) сведения и отсканированные оригиналы документов, подтверждающие соответствие соисполнителей (субподрядчиков), предприятий-изготовителей требованиям, установленным в документации, если таковые требования были установлены, или справку о том, что соисполнители (субподрядчики), выполняющие более 5% объема работ, услуг участником привлекаться не будут.

4.2. Перечень документов:

1) анкета включающая: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), ИНН, номер контактного телефона и другие установленные Документацией сведения;

2) отсканированные оригиналы документов, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника:

- отсканированный оригинал решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени участника без доверенности.

В случае, если от имени участника действует иное лицо, также предоставляется отсканированный оригинал доверенности на осуществление действий от имени участника, заверенной печатью и подписанной руководителем участника или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника, Предложение должно содержать также отсканированный оригинал документа, подтверждающий полномочия такого лица.

3) отсканированные оригиналы учредительных документов участника (для юридических лиц), паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц);

4) отсканированный оригинал полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении  запроса предложений выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); 
5) иностранные участники запроса предложений предоставляют отсканированный оригинал надлежащим образом заверенного перевода на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении  запроса предложений;

6) отсканированные оригиналы документов, подтверждающих соответствие участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом  запроса предложений, в случае если в соответствии с законодательством установлены такие требования (лицензии и иные разрешительные документы);  

7) отсканированные оригиналы баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год и последний отчетный период, предшествующий подаче Предложения, или налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица участника;

8) отсканированный оригинал документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений; 

9) отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица.

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений для участника запроса предложений невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник запроса предложений обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса предложений представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет отсканированный оригинал соответствующего письма;

10) отсканированные оригиналы документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям документации процедуры закупки;

11) отсканированный оригинал информационного письма налогового органа, указывающего дату представления участником заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения, заверенного печатью и подписью уполномоченного лица участника, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения;

12) отсканированные оригиналы иных документов, которые, по мнению участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Все вышеуказанные документы прилагаются  в отсканированном виде участником к Предложению.

5. Прием Предложений от участников осуществляется в течение срока, указанного в извещении о проведении запроса предложений на официальном сайте.

7. Обеспечение заявки на участие в процедуре закупки. Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств.

1. Заказчик вправе установить в документации запроса предложений требование об обеспечении заявки на участие в процедуре закупки.
Обеспечение заявки на участие в процедуре закупки производится путем перечисления денежных средств на счет заказчика.

2. Заказчик вправе установить обеспечение исполнения договора, заключаемого по результатам проведения процедуры закупки. Срок обеспечения исполнения договора составляет срок исполнения обязательств по договору подрядчиком, плюс 60 дней.  

3. Если условиями процедуры закупки предусмотрена выплата аванса, то заказчик вправе установить в документации процедуры закупки требование о предоставлении обеспечения возврата аванса в размере аванса. Требование об обеспечении возврата аванса может быть установлено помимо требования об обеспечении исполнения договора.

4. Участник процедуры закупки вправе в заявке, подаваемой на участие в процедуре закупки: 

уменьшить размер авансовых платежей по сравнению с размером, указанным в документации процедуры закупки. В случае признания такого участника победителем процедуры закупки или иным участником, с которым заключается договор, предоставление обеспечения возврата аванса осуществляется в размере аванса, предложенного таким участником в заявке на участие в процедуре закупки.

отказаться от получения аванса. В случае признания такого участника победителем процедуры закупки или иным участником, с которым заключается договор, предоставление обеспечения возврата аванса не требуется. 

5. Победитель процедуры закупки в процессе преддоговорных переговоров, по согласованию с заказчиком вправе: 

уменьшить размер авансовых платежей по сравнению с размером, указанным в документации процедуры закупки. В этом случае предоставление обеспечения возврата аванса осуществляется в размере аванса, указанном в протоколе преддоговорных переговоров, который подписывается между победителем процедуры закупки и заказчиком.

отказаться от получения аванса. В этом случае предоставление обеспечения возврата аванса не требуется. При этом отказ от получения авансовых платежей должен быть зафиксирован в протоколе преддоговорных переговоров, который подписывается между победителем процедуры закупки и заказчиком.

6. Заказчик вправе также установить требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором.

7. Обеспечение исполнения договора, возврата авансовых платежей, а также исполнения гарантийных обязательств может быть оформлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной кредитной организацией, или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

8. В случае, если установлено требование обеспечения предложения участника запроса предложений, заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения предложения, в течение пяти рабочих дней со дня:

1) принятия заказчиком решения об отказе от проведения запроса предложений - участнику процедур закупки, подавшему предложение на участие в процедуре закупки;

2) поступления заказчику уведомления об отзыве предложения на участие в запросе предложений - участнику процедур закупки, подавшему предложение на участие в процедуре закупки;

3) подписания протокола оценки предложений - участнику процедур закупки, подавшему предложение после окончания срока их приема;

4) подписания протокола оценки предложений - участнику процедуры закупки, подавшему предложение на участие и не допущенному к участию в процедуре закупки;

5) подписания протокола оценки предложений - участникам процедур закупки, которые участвовали, но не стали победителями запроса предложений, кроме участника, занявшего при проведении запроса предложений второе место;

6) со дня заключения договора - победителю запроса предложений;

7) со дня заключения договора - участнику запроса предложений, занявшему при проведении запроса предложений второе место;

8) со дня признания запроса предложений несостоявшимся – единственному участнику запроса предложений, предложение которого было признано Комиссией, как не соответствующее требованиям документации запроса предложений;

9) со дня заключения договора с участником, подавшим единственное предложение на участие в запросе предложений, соответствующее требованиям документации - такому участнику;

10) со дня заключения договора с единственным допущенным участником к участию в запросе предложений - такому участнику;

11) со дня принятия решения о незаключении договора (но не более 20 дней с момента подписания протокола рассмотрения заявок на участие в запросе предложений) с участником, единственно допущенным к участию в запросе предложений подавшим единственную заявку на участие в запросе предложений, соответствующую требованиям документации, такому участнику.

9. В случае уклонения победителя запроса предложений от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения предложения, не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика.

8. Подача Предложений, открытие доступа к поданным в виде электронных документов Предложениям

1. Для участия в запросе предложений участник процедуры закупки подает заявку на участие в электронном запросе предложений в срок и по форме, которые установлены документацией запроса предложений.

2. Время окончания приема Предложений указывается в извещении. Предложения, полученные позже установленного в извещении срока, не рассматриваются, независимо от причин опоздания.

3. Участник имеет право подать только одно Предложение на участие в открытом запросе предложений в электронной форме. В случае, если участник подал более одного Предложения, все Предложения на участие в открытом запросе предложений в электронной форме участника отклоняются без рассмотрения, если ранее поданные предложения не отозваны. 

4. Официальный язык запроса предложений:


4.1. Предложение, подготовленное участником процедуры закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с запросом предложений, которыми обмениваются участник запроса предложений и заказчик, должны быть написаны на русском языке.

4.2. Любые вспомогательные документы, представленные участником процедуры закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие документы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

4.3. Использование других языков для подготовки Предложения, может быть расценено Комиссией как несоответствие предложения требованиям, установленным настоящей документацией.

5. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном запросе предложений оператор электронной площадки присваивает ей порядковый номер и подтверждает в форме электронного документа, направляемого участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в электронном запросе предложений, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

6. По истечении срока подачи Предложений на участие в электронном запросе предложений на электронной торговой площадке автоматически открывается заказчику доступ к Предложению на участие в электронном запросе предложений, размещенной участником процедуры закупки на электронной торговой площадке.

7. Участник процедуры закупки вправе изменить или отозвать своё Предложение на участие в электронном запросе предложений после его подачи в любое время до истечения срока подачи Предложений, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 

8. Электронная торговая площадка обеспечивает конфиденциальность данных об участниках процедуры закупки, подавших Предложения на участие в электронном запросе предложений, и конфиденциальность сведений, содержащихся в Предложениях, до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном запросе предложений, а также конфиденциальность данных об участниках электронного запроса предложений в период его проведения.

9. Оператором электронной торговой площадки в установленный Извещением срок осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов Предложениям. 

9. Оценка предложений и выбор победителя

1. Рассмотрение и оценка Предложений участников проводится в день, указанный в извещении. 

Рассмотрение и оценка предложений осуществляется Комиссией.

2. Рассмотрение и оценка Предложений включают: стадию рассмотрения предложений, стадию оценки и сопоставления предложений, стадию принятия решения о выборе Победителя запроса предложений. 

3. Стадия рассмотрения предложений:

1) в рамках стадии рассмотрения предложений участников процедуры закупки, Комиссия проверяет:

правильность оформления предложений и их соответствие требованиям документации;

соответствие участника процедуры закупки, а также привлекаемых им субподрядчиков, требованиям документации.

В ходе рассмотрения Предложений заказчик вправе направить запросы участникам процедуры закупки (при этом не должны создаваться преимущественные условия участнику или нескольким участникам процедуры закупки):

а)
о предоставлении непредставленных, представленных не в полном
объеме или в нечитаемым виде разрешающих документов (лицензий,
свидетельств, сертификатов), доверенности на осуществление действий от имени
участника процедуры закупки, бухгалтерских балансов или
налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения.
б)
об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и
грамматических ошибок в документах, представленных в составе Предложения
и направлении заказчику исправленных документов. При
исправлении арифметических ошибок в заявках применяется следующие
правила: при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой,
указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; при
наличии разночтений между ценой, указанной в заявке и ценой, получаемой
путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет
итоговая цена, указанная в заявке; при несоответствии итогов умножения
единичной   цены   на   количество   исправление   арифметической   ошибки
производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке. Представленные документы могут быть изменены только в части исправления указанных Заказчиком арифметических и грамматических ошибок, в случае выявления иных противоречий в представленных документах, такой участник не допускается к участию в запросе предложений;

в) о разъяснении положений Предложения. При этом не допускаются запросы, направленные на изменение существа Предложения, включая изменение условий Предложения (сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий). Кроме того, допускаются уточняющие запросы, в том числе по техническим условиям Предложения (уточнение перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры закупки, объем и номенклатуру предлагаемой участником продукции.

Допускается не направлять участнику процедуры закупки запросы, если имеются иные основания для отклонения Предложений такого участника.

Решение Комиссии о направлении участникам процедуры закупки запросов отражается в протоколе заседания Комиссии в течение дня, следующего за днем проведения заседания Комиссии. Протокол заседания Комиссии размещается на официальном сайте в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

Запросы направляются участникам процедуры закупки после размещения на официальном сайте протокола заседания Комиссии. 
Срок предоставления участником процедуры закупки документов и/или разъяснений устанавливается одинаковый для всех участников процедуры закупки, которым был направлен запрос, и не может превышать пять рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и/или разъяснений в установленный в запросе срок служит основанием для отклонения Предложения такого участника
2) по результатам проведения рассмотрения предложений Комиссия имеет право отклонить предложения, которые:

не отвечают требованиям к оформлению и составу предложения;

не отвечают требованиям документации;

содержат предложения, по существу не отвечающие коммерческим или договорным требованиям документации;

подавшие их участники, а также указанные в заявке субподрядчики не соответствуют требованиям документации.

4. Стадия оценки и сопоставления предложений: в рамках оценки и сопоставления предложений Комиссия оценивает и сопоставляет предложения и проводит их ранжирование по степени предпочтительности в соответствии с критериями и порядком оценки, установленными в документации. 

Рейтинг заявки на участие в запросе предложений представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям (подкритериям) с учетом значимости (веса) данных критериев (подкритериев).

Если какой-либо критерий имеет подкритерии, то выставляются оценки по каждому подкритерию, общая оценка по указанному критерию складывается из суммы оценок по подкритериям данного критерия с учетом значимости (веса) подкритериев.
Комиссия вправе при оценке участника по подкритериям учитывать соответствующие показатели соисполнителей (субподрядчиков) и показатели предприятий – изготовителей, указанных в предложении участника, пропорционально выполняемому ими объему работ.

Возможные критерии оценки Предложений, корректируются при проведении конкретных процедур закупок:

· цена договора, цена единицы продукции (значимость критерия Ц i – ___%) В качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используется цена предложений участников с учётом всех налогов, сборов и прочих расходов в соответствии с законодательством РФ;
· срок выполнения работ, оказания услуг (значимость критерия С i– ___%);
· качество технического предложения (значимость критерия Т i– ___%);
· срок представляемых гарантий качества (значимость критерия Г i– ___%);
· квалификация участника (значимость критерия Кi– ___%) (если не оценивались на этапе предварительной квалификации), в том числе:
· опыт и репутация поставщика (значимость подкритерия Оi– ___% );
· обеспеченность материально-техническими ресурсами (основные машины и механизмы) (значимость подкритерия М i – ___%);

· обеспеченность кадровыми ресурсами (значимость подкритерия К i– ___%);

Рейтинг заявки на участие в запросе предложений i-го участника запроса предложений  определяется по формуле:

R i = БЦ i  * Vi  + БС i  * Vс  + БТ i  * Vт  + БГ i  * Vг + БК i  * Vк;

где V – значимость (вес) соответствующего критерия,

БЦ, БС, БТ, БГ, БК, – оценка (балл) соответствующего критерия.
Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам Максимальная оценка в баллах по критериям Цi ,Сi, Тi, Гi, Кi – 100 баллов (значимость каждого критерия определена в п.19 Информационной карты).

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ЦЕНА ДОГОВОРА»:

- если оценка по критерию рассчитывается без учета стоимостных критериев, используется следующая формула: 

	БЦ i =
	Ц min  
	* 100

	
	Ц i
	


где: БЦ i 
– 
оценка по критерию «цена договора» i-го участника запроса предложений, баллы

Ц i  
– 
предложение участника электронного запроса предложений о цене договора, цене единицы продукции, указанной в заявке на участие в электронном запросе предложений i-го участника, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, руб.,

Ц min 
–
минимальное предложение участника электронного запроса предложений о цене договора, цене единицы продукции,  указанной в заявке на участие в электронном запросе предложений из представленных участниками предложений, приведенное к единому базису сравнения ценовых предложений, руб. 

Если в документации запроса предложений предусмотрены стоимостные критерии, то для оценки по критерию «цена договора» используется следующая формула:

	БЦ i =
	OЦ min  
	* 100

	
	OЦ i
	


где:  БЦ i 
– 
оценка по критерию «цена договора» i-го участника запроса предложений, баллы

ОЦ i  
–
оценочная стоимость предложения участника запроса предложений, руб. 

ОЦ min 
–
минимальная оценочная стоимость предложения из оценочных стоимостей предложений участников запроса предложений руб. 
Оценочная стоимость предложения участника – сумма цены оцениваемой заявки и ценовых поправок к этой заявке, которые рассчитаны по стоимостным критериям. Суммирование цены заявки и ценовых поправок по стоимостным критериям производится до применения коэффициента значимости критерия. К оценочной стоимости предложения участника применяется коэффициент значимости критерия «Цена договора». 

Расчет оценочной стоимости применяется только для целей оценки заявок на участие в запросе предложений и не оказывает влияния на цену заключаемого договора согласно предложению победителя запроса предложений о цене договора

ОЦ i  =  Ц i  + OЦC i  + OЦП i 

где: ОЦС i 
–
ценовая поправка по критерию «срок выполнения работ, оказания услуг», руб. 
ОЦП i 
–
ценовая поправка по критерию «условия оплаты работ, услуг», руб. 
ОЦС i   =  Ц i   *  M i  /100 *  (C i   –  Ср min )

где:   M i 
–
размер неустойки, начисляемой за задержку выполнения работ, оказания услуг, предусмотренный в проекте договора за единицу измерения срока (год, месяц, день, час), % от цены договора

С i 
–
срок выполнения работ, оказания услуг i-го участника запроса предложений, предложенный в его заявке, в единицах измерения срока (год, месяц, день, час)

Cр min
–
минимальный из предложенных в заявках участников запроса предложений  срок  выполнения работ, оказания услуг, в единицах измерения срока (год, месяц, день, час)

ОЦП i = АВ i * Са i * СРф/100/365

где: АВ i 
–
размер авансового платежа i-го участника запроса предложений, руб.
С а i 
–
срок погашения авансового платежа, предлагаемый i-м участником запроса предложений, дни

СРф
–
ставка рефинансирования, установленная Центральным Банком РФ, на момент окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, %

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ»:

Если заказчик выбирает критерий «срок выполнения работ, оказания услуг» и данный критерий не рассчитывается в стоимостном выражении

	БСi =
	Сmax – Ci
	* 100

	
	Cmax – Cmin
	


где:  БС i 
– 
оценка по критерию «срок выполнения работ, оказания услуг» i-го участника запроса предложений, баллы

C i  
– 
предложение о сроке выполнения работ, оказания услуг, указанном в заявке на участие в запросе предложений   i-го участника запроса предложений, в единицах измерения срока (год, месяц, день, час)
С max 
–
предельный (максимально допустимый) срок выполнения работ, оказания услуг, установленный в настоящей документации, в единицах измерения срока (год, месяц, день, час)
С min 
–
минимальный срок выполнения работ, оказания услуг, установленный в настоящей документации, ранее которого выполнить работы, оказать услуги не представляется возможным, либо нет необходимости для заказчика, в единицах измерения срока (год, месяц, день, час)

Приведенная формула применяется только при установлении в документации запроса предложений  значений Сmax и Сmin.

При применении оценки по критерию «срок выполнения работ, оказания услуг», рассчитываемого в балльном выражении, размер неустойки, указанный в проекте договора, должен быть соразмерен весовой значимости данного критерия.

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «СРОК ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА»:

Срок представляемых гарантий качества – срок предоставляемых гарантий качества работ, услуг, на который участник запроса предложений, в случае заключения с ним договора, принимает на себя обязательство по гарантии качества работ, услуг, при этом такой срок должен превышать минимальный срок гарантии качества работ, услуг, установленный в  документации запроса предложений

	Срок представляемых гарантий качества (гарантийный срок)
	Баллы

	Гmin
	0 баллов

	БГi  =
	Гi  – Гmin
	* 100
	

	
	Гпредел – Гmin
	
	

	Соответствие, либо превышение Гпредел
	100 баллов


где: Гi
–
гарантийный срок, указанный i-м участником запроса предложений  – (если Гi менее Гпредел, если более – 100 баллов)

Гmin 
–
минимальный гарантийный срок согласно требованиям, указанным в настоящей документации 

Гпредел 
–
предельное значение гарантийного срока, превышающее Гmin
ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ 

«КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА»*:

-* если обеспеченность участника ресурсами не оценивались на этапе предварительной квалификации

БК i = БО i  * Vо + БМ i  * Vм + БК i  * Vкр
где: V – значимость (вес) соответствующего подкритерия,

БО, БМ, БК – оценка (балл) соответствующего подкритерия
Совокупная значимость всех подкритериев одного критерия равна 100 процентам. 

Максимальная оценка в баллах по подкритериям Оi, Мi, Крi – 100 баллов – указываются все приведенные в Информационной карте запроса предложений подкритерии

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ОПЫТ И РЕПУТАЦИЯ ПОСТАВЩИКА»:

	Опыт
	Баллы

	Сумма цен договоров сопоставимого характера и объема равна Ц max  
	0

	БО i  =
	О i  – Ц max  
	* 100
	

	
	О предел – Ц max
	
	

	Сумма цен договоров сопоставимого характера и объема равна, либо превышает Определ
	100


где:  Оi
–
сумма цен договоров сопоставимого характера и объема за последние 3 года, руб. 

Ц max 
–
начальная (максимальная) цена договора, руб.

Определ
–
предельное значение суммы цен договоров сопоставимого характера и объема, превышающее Ц max, [но не более чем на 300 %], руб.
ОЦЕНКА ПО ПОДКРИТЕРИЮ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ»*:

-* при указании конкретного количества конкретных видов МТР в требованиях к участникам запроса предложений
При оценке участника запроса предложений по данному подкритерию вправе учитывать соответствующие показатели соисполнителей (субпоставщиков, субподрядчиков), указанных в заявке участника, пропорционально выполняемому ими объему работ, если данный критерий в отношении соисполнителей (субпоставщиков, субподрядчиков) не использовался в качестве отборочного на стадии рассмотрения заявок

	Материально-технические ресурсы 
	Баллы

	Каждый вид МТР согласно минимально указанным требованиям 
	0 баллов

	БМi  =  ∑ (

М wi  – М wmin
* 100)/ w
М wпредел – М wmin


	Соответствие, либо превышение М wпредел по каждому виду МТР
	100 баллов


где:  М wi
–
количество МТР w-го вида для i-го участника запроса предложений, шт. – (если М wi менее М wпредел, если более – 100 баллов)

М wmin 
–
минимально указанное количество для w-го вида МТР, шт.

М wпредел 
–
предельное значение количества МТР  w-го вида, превышающее М wmin, шт.
w 
– 
количество видов МТР

ОЦЕНКА ПО ПОДКРИТЕРИЮ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАДРОВЫМИ РЕСУРСАМИ»*:
-* при указании конкретного количества специалистов конкретных специальностей в требованиях к участникам запроса предложений 

При оценке участника запроса предложений по данному подкритерию вправе учитывать соответствующие показатели соисполнителей (субпоставщиков, субподрядчиков), указанных в заявке участника, пропорционально выполняемому ими объему работ, если данный критерий в отношении соисполнителей (субпоставщиков, субподрядчиков) не использовался в качестве отборочного на стадии рассмотрения заявок

	Кадровые ресурсы
	Баллы

	Количество людей каждой специальности согласно минимально указанным требованиям
	0 баллов

	БКi  = ∑  (

К wi  – К wmin
* 100)/ w
К wпредел – К wmin


	Соответствие, либо превышение  К wпредел  по каждой специальности
	100 баллов


где:  К wi
–
количество специалистов w-ой специальности для i-го участника запроса предложений, чел. – (если К wi менее К wпредел , если более – 100 баллов) 
К wmin
–
минимально указанное количество для  w-ой специальности, чел.

К wпредел 
–
предельное значение количества специалистов w-ой специальности, превышающее К wmin  по w-ой специальности, чел.
w 
– 
количество специальностей
в исключительных случаях оценка по подкритериям критерия «квалификация участника» может быть проведена экспертным путем

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «КАЧЕСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ»:

Критерий Тi оценивается членами комиссии, привлекаемыми экспертами, исходя из степени превышения качества организации выполнения работ, оказания услуг (в том числе, применяемые технологии, методы, способы выполнения работ, оказания услуг в части обеспечения достижения их наилучшего качества).
Итоговая оценка по указанному критерию для каждой заявки на участие в запросе предложений вычисляется как среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами комиссии, оценивающими данный критерий. При этом оценка каждого члена комиссии является суммой его оценок по подкритериям, если таковые были предусмотрены в данном критерии.

5. На основании результатов оценки и сопоставления Предложений Комиссией каждому Предложению относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, присваивается порядковый номер. Предложению, в котором содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких Предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается Предложению, которое поступило ранее других Предложений, содержащих такие условия.

6. Победителем запроса предложений признается участник запроса предложений, который предложил лучшие условия исполнения договора и Предложению которого присвоен первый номер.

7. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления Предложений.
8. Протокол оценки и сопоставления Предложений подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и заказчиком в течение дня, следующего за днем окончания проведения оценки и сопоставления Предложений. Заказчик в течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола передаёт победителю запроса предложений экземпляр протокола оценки и сопоставления Предложений и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем,  в проект договора, прилагаемый к документации запроса предложений.
9. Протокол оценки и сопоставления предложений  размещается на официальном сайте и электронной торговой площадке в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
10. Любой участник запроса предложений после размещения протокола оценки и сопоставления Предложений вправе направить оператору электронной торговой площадки запрос о разъяснении результатов запроса предложений. Оператор электронной торговой площадки в течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса предоставляет участнику запроса предложений соответствующие разъяснения.
11. Любой участник вправе обжаловать результаты запроса предложений, направив жалобу на действия заказчика в контролирующий орган Госкорпорации «Росатом» по адресу и реквизитам, указанным на сайте Корпорации. 
12. Стадия принятия решения о выборе победителя запроса предложений:

по результатам оценки и сопоставления Предложений Комиссия принимает решение о выборе победителя; 

13. Решение Комиссии о результатах оценки и сопоставления предложений участников оформляется протоколом об оценке и сопоставлении предложений участников электронного запроса предложений. 

14. Протокол об оценке и сопоставлении Предложений участников запроса предложений  подписывается членами Комиссии не позднее следующего дня за днем проведения процедуры оценки и сопоставлении Предложений. 

Указанный протокол размещается на официальном сайте и электронной торговой площадке в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. 

15. В случае отказа либо уклонения Победителя электронного запроса предложений от заключения договора, заказчик вправе заключить договор с участником, занявшим при проведении запроса предложений второе место.
16. Открытый запрос предложений признается несостоявшимся в случае если:

1) подано только одно Предложение на участие в открытом запросе предложений или на основании результатов рассмотрения Комиссией Предложений  участников принято решение о допуске к участию в открытом запросе предложений единственного участника, из всех подавших Предложения.

В таком случае заказчик вправе заключить договор с единственным участником запроса предложений, заявка которого соответствует требованиям документации запроса предложений;

2) не подано ни одного Предложения на участие в открытом запросе предложений;

3) на основании результатов рассмотрения Комиссией Предложений принято решение об отклонении всех Предложений на участие в электронном запросе предложений.

10. Заключение договора и порядок опубликования информации об итогах проведения электронного запроса предложений

1. Договор между заказчиком и победителем электронного запроса предложений может быть заключён не ранее чем через десять и не позднее чем через сорок дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола об оценке и сопоставлении предложений участников запроса предложений.

2. Условия договора определяются в соответствии с требованиями заказчика указанными в документации процедуры закупки, и сведениями, содержащимися в Предложении участника запроса предложений, с которым заключается договор. 

3. Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора, не возмещая участнику понесенные им расходы в связи с участием в процедуре запроса предложений.

4. В случае отказа заказчика от заключения договора с победителем запроса предложений и участником, занявшим второе место, заказчик публикует извещение о признании запроса предложений несостоявшимся на официальном сайте и электронной торговой площадке.

5. В случае расторжения договора по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком условий договора, информация о поставщике может быть занесена в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.
 11. Особенность проведения переторжки

1. Электронный запрос предложений может проводиться с переторжкой.

2. Переторжка заключается в добровольном повышении предпочтительности заявок участников запроса предложений в рамках специально организованной для этого процедуры.

3. Переторжка может проводиться в режиме реального времени или иметь заочную форму. 
4. В переторжке имеют право участвовать все участники процедуры закупки, которые в результате рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки допущены комиссией по размещению заказа к участию в запросе предложений. Участник вправе не участвовать в переторжке, тогда его заявка остается действующей с ранее объявленными условиями.

5. Предложения участника по ухудшению первоначальных условий не рассматриваются, такой участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки, его предложение остается действующим с ранее объявленными условиями.

6. Форма и порядок проведения переторжки, сроки подачи новых предложений, определенные Комиссией, указываются в письмах, приглашающих участников запроса предложений на процедуру переторжки, либо уведомлениях, направляемых участникам электронной торговой площадкой, при проведении процедуры закупки в электронном виде.

7. При проведении переторжки изменению подлежит только цена предложения. 

8. Сведения о прохождении переторжки в режиме реального времени на электронной торговой площадке доступны всем участникам, допущенным комиссией по размещению заказа к участию в запросе предложений. 

9. В период с момента начала переторжки на электронной торговой площадке участник, приглашенный к участию в процедуре переторжки и желающий повысить предпочтительность своей заявки, должен заявить на электронной торговой площадке в режиме реального времени новую цену договора. Снижение цены договора может производиться участником поэтапно до момента окончания переторжки неограниченное количество раз. Представители участников заявляют новую цену договора независимо от цен, предлагаемых другими участниками, при этом участники не имеют обязанности предложить цену обязательно ниже других участников. 

10. При проведении процедуры переторжки в режиме реального времени на электронной торговой площадке устанавливается минимальное время приема предложений участников о цене договора, составляющее один час. 

Если до окончания переторжки остается менее 10 минут и в этот период поступает ценовое предложение, то переторжка продлевается на 10 минут с момента подачи такого предложения. Указанная процедура повторяется неограниченное количество раз, но, в любом случае, не более 4 часов.

Если в течение 10 минут с момента продления процедуры переторжки ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, процедура переторжки автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

11. Результаты проведения процедуры переторжки на электронной торговой площадке оформляются протоколом.

Протокол проведения процедуры переторжки размещается на электронной торговой площадке в течение тридцати минут после окончания процедуры переторжки.

В течение одного рабочего дня следующего после дня размещения протокола проведения процедуры переторжки на электронной торговой площадке протокол размещается на официальном сайте о размещении заказов.

12. Участники, участвовавшие в переторжке в режиме реального времени на электронной торговой площадке и снизившие первоначальную цену, обязаны дополнительно представить откорректированные, с учетом новой полученной после переторжки цены, документы определяющие его коммерческое предложение, оформленные в порядке, предусмотренном для подачи заявки на участие в процедуре закупки.

13. При проведении переторжки в заочной форме участники процедуры закупки к установленному Заказчиком сроку представляют на электронную торговую площадку в порядке, установленном для подачи заявок на участие в процедуре закупки, документы, определяющие измененные условия заявки на участие в процедуре закупки. Участник вправе отозвать поданное предложение с новыми условиями в любое время до момента начала вскрытия конвертов с предложениями новых условий.

14. Заседание Комиссии по открытию доступа к поданным в форме электронных документов заявкам с измененными условиями проводится в порядке, предусмотренном для процедуры открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, поступивших на процедуру электронного запроса предложений, с оформлением аналогичного протокола и его размещением на официальном сайте о размещении заказов в аналогичные сроки. 

15. После проведения переторжки победитель определяется в порядке, установленном для электронного запроса предложений в соответствии с критериями оценки, указанными в документации процедуры закупки.

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

	№ п/п
	Название пункта
	Текст пояснений

	1
	Наименование и адрес заказчика,

адрес официального сайта, контактная информация
	ОАО «Атомэнергопроект» 105005, г.Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1

Контактное лицо: Поварова Елена Александровна
Адрес электронной почты: povarova@aep.ru
Телефон: 8 (495) 988-06-73 
Официальный сайт, на котором размещена документация запроса предложений: http://zakupki.rosatom.ru

	2
	Предмет запроса предложений 

(с указанием объёма выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Выполнение строительно-монтажных работ на объекте строительства «00UYP Комплекс сооружений пожарного депо»:
- изготовление и монтаж огневой полосы психологической подготовки;
- изготовление и монтаж металлоконструкций учебной башни.

	3
	Срок проведения работ, оказания услуг
	Срок начала работ – с момента заключения договора

Срок окончания работ – 30.12.2012 г.

	4
	Место проведения работ, оказания услуг
	Воронежская область, г. Нововоронеж, площадка строящейся Нововоронежской АЭС-2.

	5
	Форма, сроки и порядок оплаты работ/услуг по договору
	В соответствии с V Разделом Документации (проект -договора).

	6
	Начальная (максимальная) цена договора, включая НДС, величина НДС
	Цена договора с НДС – 5 781 626 (пять миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот двадцать шесть) рублей 00 копеек 

Цена договора без НДС – 4 899 683 (четыре миллиона восемьсот девяносто девять тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля 05 копейки

	7
	Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)
	Цена договора включает в себя любые затраты по выполнению работ, в т.ч. стоимость всех необходимых для выполнения работ, материалов (с учетом транспортных расходов на их доставку), затраты по перевозке персонала, занятых в выполнении таких работ, командировочные расходы персонала, компенсацию всех его издержек, а также любые налоги, сборы, пошлины и иные обязательные платежи, взимаемые при выполнении таких работ, включая вознаграждение. Кроме того, в стоимость работ входят следующие затраты:

-
платежи за загрязнение окружающей среды;

-
затраты на содержание и систематическую уборку строительной площадки и помещений, занятых персоналом, в том числе во временных зданиях и сооружениях и прилегающей территории.

В стоимость работ по договору входят включенные в проект затраты по сводному сметному расчету, включая затраты генподрядчика на управление подрядом.


	8
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками, подрядчиками.
	 Российский рубль

	9
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации
	 Не используется

	10
1. 8
	Требования к участникам процедуры закупки
	Участник должен предоставить оригинал гарантийного  письма, подтверждающее согласие обеспечить исполнение гарантийных обязательств на полный комплекс работ, включая ранее выполненные работы на протяжении гарантийного срока.

	2. 
	1.Требования установленные законодательством РФ 
	10.1.1. Участник процедуры закупки должен иметь и предоставить в составе заявки: копию Лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору дающей право на сооружение ядерных установок в части выполнения и представления услуг, являющихся предметом закупки, для эксплуатирующей организации.
10.1.2. Участник процедуры закупки должен иметь и предоставить в составе заявки копию Лицензии ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
10.1.3. Участник процедуры закупки должен иметь и предоставить справку по СУОТ согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования» (8. Форма справки по системе управления охраной труда) с приложением утвержденного руководителем организации Положения о службе по охране труда, разработанного на основании Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации (постановление Министерства труда и социального развития РФ от 08.02. 2000 №14).
10.1.4. Участник процедуры закупки должен иметь и представить в составе заявки копию Свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указанным в Перечне, утвержденном Приказом Минрегионразвития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624:
1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках.
1.1. Разбивочные работы в процессе строительства.
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций.
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций.
10. Монтаж металлических конструкций.
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений.
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов):

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами.
10.1.5. Участник процедуры закупки должен иметь и представить в составе заявки копию Свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту с перечнем видов работ, выполняемых собственными силами, и наличием допуска на осуществление функций генерального подрядчика (при выполнении строительно-монтажных работ с привлечением субподрядчиков):
33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

33.1. Промышленное строительство
10.1.6. Участник процедуры закупки должен предоставить в составе заявки копию решения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, подтверждающего право СРО выдавать свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии.

	3. 
	
	

	4. 
	2.Наличие опыта работ/услуг предлагаемых в предмете процедуры закупки
	Участник должен иметь договоры за 2008 – 2011 гг. с завершенными работами по аналогичной тематике на общую сумму не менее начальной (максимальной) цены договора (подтверждается справкой об опыте).



	11
	Требования к результатам работ/услуг
	Результаты работ должны соответствовать параметрам, указанным в Проектной, Рабочей документации и условиям Договора.

	12
	Срок подачи заявок на участие в запросе предложений
	Заявки на участие в запросе предложений подаются с момента опубликования извещения о проведении запроса предложений до открытия доступа к поданным заявкам с предложениям. Дата открытия доступа:
«22» февраля 2012 года  09:15 (время московское)

	13
	Требования, установленные заказчиком, к качеству и техническим характеристикам работ, услуг.
	Приводятся в разделе IV. Техническая часть.




	14
	Содержание, форма, оформление и состав предложения участника
	Предложение подготавливается по формам, представленным в III Разделе настоящей документации. 

Все документы предложения должны быть заверены подписью лица, имеющего право действовать от имени участника процедуры закупки.



	15
	Дата рассмотрения и оценки предложений 
	«29» февраля 2012 г.

	16
	Срок подписания договора с победителем запроса предложений
	Не ранее чем через десять дней и не позднее чем через сорок дней с момента опубликования итогового протокола.

	17
	Размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений
	Не требуется

	18
	Реквизиты для обеспечения заявок на участие в запросе предложений
	Не требуется.

	19
	Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления
	5% отложенного платежа в составе проекта договора.
Обеспечение исполнения обязательств по договору может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии или передачи заказчику в залог денежных средств в установленном размере, в том числе в форме вклада (депозит). 

Способ обеспечения исполнения договора определяется Участником редукциона, с которым заключается договор, самостоятельно.

	20
	Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора
	Получатель: ОАО «Атомэнергопроект»
Банковские реквизиты:

ИНН 7701796320, КПП 774850001

р/с 40702810992000000193 в ГПБ (ОАО) г. Москва

БИК 044525823, ОКПО 08634359, 
к/с 30101810200000000823

	21
	Размер иного вида обеспечения 
	Обеспечение возврата аванса в виде банковской гарантии в соответствии с п. 4.18 Проекта договора.




	22
	Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений и их значимость

	Критерии оценки заявки
	Дополнительные подкритерии
	Значимость критериев оценки заявки

	1. Цена договора

	85%

	2. Квалификация участника процедуры закупки
	2.1. Опыт и репутация участника

Цmax=5 781 626 руб.

Oпредел=17 344 878 руб.
	100%
	15%

	Совокупная значимость всех критериев в процентах
	100%


III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ 

5. Форма описи документов, представляемых в составе заявки для участия в запросе предложений

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом запросе предложений на право заключения договора _________________________________________________________________________

Настоящим _________________________________________ подтверждает, что для

     (наименование или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

 участия в запросе предложений нами направляются нижеперечисленные документы:

	№№ п\п
	Наименование
	Номер

страницы
	Кол-во

листов

	1
	
Заявка о подаче Предложения
 
	
	

	2
	Пояснительная записка о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг
	
	

	3
	Информация о применении трудовых и материальных ресурсов для выполнения работ/услуг
	
	

	4
	Анкета участника
	
	

	5
	Справка о распределении работ между участником процедуры закупки и субподрядчиками
	
	

	6
	Отсканированный оригинал Устава организации, положения, учредительного договора
	
	

	7
	Отсканированный оригинал свидетельства о государственной регистрации
	
	

	8
	Отсканированный оригинал свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе
	
	

	9
	Отсканированный оригинал решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении, физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности
	
	

	10
	Отсканированный оригинал доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов участника запроса предложений.
	
	

	11
	Отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки (письмо-обязательство)

Если требование о необходимости наличия такого решения установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры предмет договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора является крупной сделкой.

Письмо об отсутствии необходимости одобрения крупной сделки.

Если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений для участника невозможно участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса предложений представить отсканированный оригинал вышеуказанного решения до момента заключения договора
	
	

	11
	Отсканированные оригиналы лицензий, сертификатов, свидетельств, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством к лицам, осуществляющим выполнение работ/услуг
	
	

	12
	Отсканированный оригинал документа, подтверждающего перечисление денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений
	
	

	13
	Отсканированный оригинал бухгалтерского баланса за последний финансовый год и завершённый отчётный период
	
	

	14
	Отсканированный оригинал отчёта о прибылях и убытках за последний финансовый год и завершённый отчётный период
	
	

	
	Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника процедуры закупки
	
	

	
	Итого количество листов
	
	


_______________________ _______________________ /___________________/

 (должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.

Примечание:

В случае привлечения субподрядчиков участником процедуры закупки, для исполнения договора производства работ, услуг, если предполагаемый объём таких работ, услуг составляет более 5% от общей цены заявки, участник процедуры закупки обязан представить аналогичный пакет документов на привлекаемого субподрядчика. При этом объем работ, выполняемых собственными силами должен быть не менее 60%
2. Форма заявки о подаче предложения

Заявка о подаче Предложения

Изучив извещение о проведении открытого запроса предложений № ___ и документацию о проведении открытого запроса предложений на право заключения договора _______________________, размещенные на официальном сайте о размещении заказов Госкорпорации «Росатом» в сети Интернет по адресу: http://zakupki.rosatom.ru, и учитывая установленные в них требования и условия,

________________________________________________________________________________,

(полное наименование участника с указанием почтового адреса; фамилия, имя, отчество участника физического лица)

в лице __________________________________(должность, ФИО), действующего на основании _______________________________ (Устава, доверенности №__ от __) предлагает заключить Договор на

________________________________________________________________________,

(предмет договора)

с учётом условий заказчика и в соответствии с нашими предложениями, на общую сумму _________ (_______________________) руб. __коп., в том числе НДС ______________ (__________________) руб. __коп.

Настоящим подтверждаем, что ________________________________________________

 (наименование организации или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

не находится в процессе ликвидации и не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена, а так же, отсутствуют случаи невыполнения нами ранее принятых договорных обязательств на выполнение работ, оказание услуг для атомных станций, приведших к неисполнению плановых показателей инвестиционной программы.
_______________________ _______________________ /___________________/

 (должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.

3. Форма пояснительной записки о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг

Приложение №1 

к заявке о подаче предложения

Пояснительная записка о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг

(в случае, если предмет закупки СМР, ПИР, НИОКР и все виды услуг (кроме аренды и лизинга))

1. Мы _____________________________________________________________________

(полное наименование организации или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

в лице ____________________________________________________________________

(наименование должности руководителя организации (уполномоченного лица), его Ф.И.О. (полностью))

уполномоченного, в случае признания нас победителями запроса предложений, подписать договор, согласны выполнить работы, оказать услуги с учётом требований заказчика и на условиях, указанных в нижеприведенных таблицах:

Таблица 1

	Описание работ, услуг

	Наименование работ/услуг
	Объём
	Срок выполнения

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Таблица 2

	Информация об иных условиях договора

	Наименование показателя 
	Предложения участника процедуры закупки

	Качество выполняемых работ/услуг
	

	Безопасность выполняемых работ/оказываемых услуг
	Мероприятия по охране труда, экологические мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций, интенсивность выполнения работ (продолжительность рабочего дня, количество смен, рабочие и выходные дни)

	Срок и объём предоставления гарантий качества работ/услуг 
	

	Наличие действующей системы менеджмента качества
	Наличие, степень внедрения действующей системы менеджмента качества (управления, обеспечения  и контроля)


2. Мы согласны выполнить работы, оказать услуги по следующей цене ___________(сумма прописью) рублей, в том числе НДС (18 %) ____________ (сумма прописью) рублей 

В цену включены все расходы, в том числе транспортные, разгрузка, погрузка, уплата таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

_______________________ _______________________ /___________________/

 (должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.

4. Информация о применении трудовых и материальных ресурсов используемых для выполнения работ/оказания услуг, в том числе привлекаемых субподрядчиков.

Приложение 2

к заявке о подаче предложений

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ТРЕБУЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ КЛЮЧЕВОГО ПЕРСОНАЛА
	№
п/п
	Фамилия, имя, отчество специалиста
	Образование, специализация, сертификация, лицензирование
	Должность
	Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет

	Руководители

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	Специалисты (в том числе специалисты конструкторы, строители, монтажники, менеджеры по закупкам, менеджеры по продажам, менеджеры по гарантийному обслуживанию, сварщики и т.д.)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	Прочий персонал (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


_______________________ _______________________ /___________________/

 (должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.

Приложение 3

к заявке о подаче предложений

СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ ПО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПКИ, ОПЫТ И ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ УЧАСТНИКА 

	№
	Выполненные Участником работы/оказанные услуги (сходные с предметом закупки) 
	Стоимость работ/ услуг

(тыс. руб. без НДС)
	Сроки выполне-ния работ
	% выполнения собственными силами
	Заказчик

(наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Номер, дата договора

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Общий объем работ/услуг, выполненный за последние 3 года
	Работы/услуги выполненные 

собственными силами

	в 20___г. _______________тыс.руб.
	в 20___г. _______________тыс.руб.

	в 20___г. _______________тыс.руб.
	в 20___г. _______________тыс.руб.


Деловая и коммерческая репутация Участника процедуры закупки:

Награды

Государственные премии

Отзывы по тематике процедуры закупки

_______________________ _______________________ /___________________/

 (должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.

Примечание: 

1) В случае отсутствия опыта по предмету закупки участник не заполняет вышеуказанную таблицу, а в справке указывает: «Опыт выполнения работ/оказания услуг по предмету закупки ________________ (указать наименование) отсутствует».

2) Информация по деловой репутации участника представляется в виде приложения соответствующих документов.

Приложение 4

к заявке о подаче предложений

Справка о наличии требуемых производственных мощностей (ресурсов) 

	№ п/п
	Наименование ресурса
	Количество
	Примечание (краткое описание):

	1
	Производственные площади (в собственности или на правах аренды) 

	
	
	
	

	
	
	
	


_______________________ _______________________ /___________________/

(должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.
5. Форма анкеты участника процедуры закупки

	1. Фирменное наименование
	1. ФИО индивидуального предпринимателя

	
	

	2. Организационно – правовая форма

	

	3. Наименование участника, вид деятельности

	ИНН
	КПП


	ОГРН

	ОКПО
	Наименование

краткое
	Код 

ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя

	
	
	
	
	
	
	
	

	4.Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)

	№
	ИНН
	ОГРН
	Наименование/ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	Информация о подтверждаю
щих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Место нахождения участника процедуры закупки

	Страна 
	Адрес
	Телефон
	Факс

	
	
	
	

	6. Почтовый адрес участника процедуры закупки

	Страна
	Адрес
	Телефон
	Факс
	Адрес эл.  почты

	
	
	
	
	

	7. Регистрационные данные:

	Дата
	Юридический адрес
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц
	Паспортные данные

физического лица

	
	
	Дата 
	Номер 
	Кем выдано
	

	
	
	
	
	
	

	8. Банковские реквизиты (данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета).

	Наименование обслуживающего банка
	Расчетный счет
	Корреспондентский счет
	Код БИК
	Телефоны

	
	
	
	
	

	9. Сведения о выданных участнику процедуры закупки лицензиях (сертификатов, свидетельств), необходимых для выполнения обязательств по договору

	Лицензируемый вид деятельности
	Реквизиты действующей лицензии
	Наименование территории на которой действует лицензия

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	10. Финансовая состоятельность

	Размер уставного капитала
	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)

	
	

	 11. Уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящей процедуры закупки 

	Орган управления участника процедуры закупки – юридического лица
	Порядок одобрения сделки

	
	

	12. Руководитель участника процедуры закупки, имеющий право подписи согласно учредительным документам

	ФИО
	Должность 
	Контактный телефон

	
	
	

	13. Уполномоченное лицо участника процедуры закупки

	ФИО
	Должность 
	Контакный телефон
	Адрес электронной почты

	
	
	
	


____________________________    /_______________________________________________________________________/

(Подпись уполномоченного представителя)
                                                                  (ФИО и должность подписавшего)
М.П.
6.  Форма справки о распределении выполнения работ между участником процедуры закупки и субподрядчиками

Справка о распределении работ между участником процедуры закупки и субподрядчиками

Участник процедуры закупки (подрядчик): ________________________________ 
Субподрядчики 

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

…

	№ п/п
	Наименование работ
	Наименование организации, выполняющей данный объем работ
	Стоимость работ
	Сроки выполнения (начало и окончание)

	
	
	
	в денежном выражении, руб.

(с НДС)
	в % от общей стоимости работ
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	100%
	Х


_________________________________

________________________

 (Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)
М.П.

Инструкции по заполнению

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки о подаче предложения, приложением к которому является данная справка.

3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), наименования (в т.ч. организационно-правовую форму) субподрядчиков.

4. В данной форме участник процедуры закупки указывает:

· перечень выполняемых участником (подрядчиком) и каждым субподрядчиком работ. В данной форме указываются все субподрядчики, привлекаемые для выполнения работ по договору, независимо от объема выполняемых работ данными субподрядчиками;

5. К данной форме участник процедуры закупки должен приложить:

· подписанные с двух сторон соглашения о намерениях заключить договор, с указанием перечня, объема, стоимости и сроков выполнения работ, возлагаемых на субподрядчика 

· документы на субподрядчиков.

6. Данная форма заполняется как в случае привлечения участником процедуры закупки субподрядчиков, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Субподрядчики, не планируются к привлечению».
7. Форма банковской гарантии.

Банковская гарантия на обеспечение выполнения условий договора

г. _______________






«___»_______2011г.

(указывается организационно-правовая форма и полное фирменное наименование банка, адрес места нахождения, ИНН, ОГРН) именуемое в дальнейшем «Гарант», действующее на основании лицензии ________________, в лице _____________________, действующего на основании _____________________, по просьбе (указывается наименование Участника процедуры закупки), именуемого в дальнейшем «Принципал», дает в пользу ОАО «Атомэнергопроект» (Юридический адрес: 105005, Россия, г. Москва, Бакунинская ул., дом 7, стр. 1, ИНН: 7701796320, , ОГРН: 1087746998646), именуемого в дальнейшем «Бенефициар», следующее обязательство:

1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств, предусмотренных Договором № ____________ от _________ г. (наименование договора), а также в случае возникновения у Бенефициара прав на предъявление требований к Принципалу по основаниям, предусмотренным п. ___. Договора № _______ от ________г. (наименование договора), заключенного между Принципалом и Бенефициаром (далее – Договор) по результатам проведения электронного запроса предложений (итоговый протокол заседания Комиссии по подведению итогов от «__» ________ 2011 № _______;

Гарант уплачивает Бенефициару денежную сумму в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей Гарантией.

2. Для получения предельной суммы Гарантии или ее части Бенефициар направляет в адрес Гаранта письменное требование, подписанное уполномоченными на то лицами, содержащее следующую информацию:

2.1. причины, по которым Бенефициар истребует предельную сумму Гарантии или часть суммы;

2.2. обоснование суммы, истребуемой Бенефициаром по настоящей Гарантии. 

При этом Бенефициар не обязан обосновывать свое требование при условии, что в своем требовании Бенефициар указывает, что истребуемая сумма причитается ему в силу наступления условий, предусмотренных п.1 настоящей Гарантии.

3. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром ограничивается предельной суммой _______________________________ (___________________________________) рублей. 

4. Платеж будет осуществлен Гарантом в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения письменного требования Бенефициара, удовлетворяющего условиям Гарантии. Обязательства Гаранта по выплате суммы гарантии считается исполненным надлежащим образом после списания денежной суммы с __________________ счета Гаранта.

5. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром по гарантии прекращается:

5.1. уплатой Бенефициару суммы, на которую выдана гарантия;

5.2. окончанием определенного в гарантии срока, на который она выдана;

5.3. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по гарантии и возвращения ее Гаранту;

5.4. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по гарантии путем письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.

6. Гарантия обеспечивает исполнение обязательств  Принципала с момента заключения Договора № _______ от ________г. (наименование договора) и требования по ней могут быть предъявлены Гаранту до «___» _______ 2011г. (включительно). 

7. Требования по настоящей гарантии могут быть предъявлены по выбору Бенефициара: по месту нахождения Гаранта: __________________________________ или отправкой по почтовому адресу Гаранта: ___________________________________.

8. Гарант обязуется заранее уведомлять Бенефициара об изменении своего места нахождения и почтового адреса.

9. Споры по настоящей гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде.

Подписано и скреплено круглой печатью  Гаранта   _________числа ________ месяца 2012 года.

________________            ____________________    ______________________________

     Руководитель 


Подпись                                          ФИО полностью

Место печати            _________________________________

8. Форма справки по системе управления охраной труда.
Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях за последние три года (форма 8.1. - травматизм)

	Наименование показателя
	Единица измерения
	2009г.
	2010г.
	2011г.

	1
	2
	3
	4
	5

	Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более
	чел
	
	
	

	Из стр. 01 численность пострадавших со смертельным исходом
	чел
	
	
	

	Число человеко-дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, временная нетрудоспособность которых закончилась в отчетном году
	чел-дн
	
	
	

	Численность пострадавших, частично утративших трудоспособность и переведенных с основной работы на другую на 1 рабочий день и более в соответствии с медицинским заключением
	чел
	
	
	

	Численность лиц с впервые установленным профессиональным заболеванием
	чел
	
	
	

	Израсходовано на мероприятия по охране труда - всего
	тыс руб
	
	
	


_________________________________

________________________

 (Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)
М.П.

Сведения о распределении числа пострадавших при несчастных случаях на производстве по основным видам происшествий и причинам несчастных случаев за последние три года (форма 8.2)

	Наименование показателей
	Число пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом

	
	2009г. всего /со смертельным исходом
	2010г. всего /со смертельным исходом
	2011г. всего /со смертельным исходом

	1
	2
	3
	4

	Всего пострадавших (сумма строк 02 - 15; сумма строк 17-31)
	
	
	

	Из них - пострадавшие по основным видам происшествий, приведших к несчастному случаю:
	
	
	

	Дорожно-транспортное происшествие
	
	
	

	Падение пострадавшего с высоты
	
	
	

	Падение, обрушения, обвалы предметов, материалов, земли и т.п.
	
	
	

	Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и деталей
	
	
	

	Поражение электрическим током
	
	
	

	Воздействие экстремальных температур
	
	
	

	Воздействие вредных веществ
	
	
	

	Воздействие ионизирующих излучений
	
	
	

	Физические перегрузки
	
	
	

	Повреждения в результате контакта с животными, насекомыми и пресмыкающимися
	
	
	

	Утопление
	
	
	

	Убийство
	
	
	

	Повреждение при стихийных бедствиях
	
	
	

	Прочие
	
	
	


_________________________________

________________________

 (Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)
М.П.
Обеспеченность специальной одеждой, специальной обувью и СИЗ (форма 8.3)

	Наименование показателей
	Весь персонал 
на конец года, человек
	Фактические расходы 
на компенсации и средства индивидуальной защиты 
в отчетном году, тыс руб

	1
	2
	3

	Списочная численность работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, имеющих право на:
	
	

	Списочная численность работников, получающих бесплатно спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты - всего
	
	

	Списочная численность работников, получающих бесплатно спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда
	
	


_________________________________

________________________

 (Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)
М.П.

Инструкции по заполнению

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

2. Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки на участие в конкурсе, приложением к которому является данная справка.

3. Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. Участник процедуры закупки должен заполнить приведенные выше таблицы по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

на проведение строительно-монтажных работ на объекте строительства
«00UYP Комплекс сооружений пожарного депо»

Нововоронежской АЭС-2.

1. Наименование выполняемых работ

Выполнение строительно-монтажных работ на объекте строительства «00UYP Комплекс сооружений пожарного депо»:
- изготовление и монтаж огневой полосы психологической подготовки;
- изготовление и монтаж металлоконструкций учебной башни.

2. Описание работ (функциональные характеристики)

Исполнитель в соответствии с Приложением А к настоящему Техническому заданию осуществляет строительно-монтажные работы на объекте строительства «00UYP Комплекс сооружений пожарного депо».

Исполнитель до начала выполнения работ обязан разработать проект производства работ (ППР) и согласовать его с Заказчиком в соответствии с СМК 0402-7.1-005 Рабочая инструкция «Требования к содержанию, оформлению и порядку обращения проектов производства работ при сооружении Нововоронежской АЭС-2».
3.  Требования к техническим характеристикам работ

Согласно Приложению А-Б к настоящему Техническому заданию.

Оформление ППР должно выполняться в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009, ГОСТ 2.105-95. Обозначения всех разрабатываемых ППР для НВАЭС-2 должно выполняться в соответствии с документами: «Система менеджмента качества. Проект АЭС-2006. Управление разработкой проекта. Часть 4.1 Кодирование технической документации» СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06 и «Соглашение по применению системы кодирования KKS в проекте АЭС-2006 в условиях площадки Нововоронежская АЭС-2» NW2O.P.120.&.&&&&&&.&&&&&.088.YU.0001.
4. Требования к объему выполняемых работ

Согласно Приложению А-Б к настоящему Техническому заданию.

Состав ППР и содержание разделов ППР – в соответствии с СМК 0402-7.1-005 Рабочая инструкция.
5. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ
Материалы, необходимые для производства работ, поставляются Исполнителем и включены в стоимость работ.
6.  Требования к сроку выполнения работ

Все работы должны быть выполнены не позднее «31» декабря 2012 г.

7.  Место выполнения работ

Воронежская область, г. Нововоронеж, площадка строящейся Нововоронежской АЭС-2.
8. Требования к качеству выполняемых работ

Исполнителем должны выполняться требования к контролю и обеспечения качества выполняемых работ, изложенных в Проектной, Рабочей документации и Договоре.

Строительные и отделочные материалы, используемые Исполнителем, должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надёжности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения ремонтных работ. Всё строительные материалы и отделочные материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации/употреблении, иметь сертификаты или другие документы, удостоверяющие качество материалов.

Исполнитель должен обеспечить:
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспечить их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.
Исполнитель должен иметь согласованное с Заказчиком  руководство (программу) по обеспечению качества работ по стандартам ISO 9001.

Система обеспечения качества Исполнителя должна быть сертифицирована в Системе сертификаций ГОСТ в области строительства или в другой признанной Заказчиком системе.
9. Требования к безопасности выполняемых работ
Исполнитель должен обеспечить производство строительно-монтажных работ в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, регламентирующего производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  
При производстве работ должны учитываться:

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;

- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;

- «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

Исполнитель гарантирует, что все его работники и работники субподрядчиков
будут неукоснительно выполнять нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны труда. 

Исполнитель обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Все инструменты, используемые Исполнителем, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой.

Ответственность за соблюдение правил техники безопасности несет Исполнитель.

Все строительные и отделочные материалы, применяемые Исполнителем в процессе выполнения работ по договору, должны иметь сертификаты экологической безопасности.
10. Требования к результатам работ
Результаты работ должны соответствовать параметрам, указанным в Проектной, Рабочей документации и условиям Договора.
11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ 
Продолжительность Гарантийного срока для результатов Работ, произведенных Подрядчиком по Договору, составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта по каждому введённому в эксплуатацию Объекту отдельно.

Гарантийный срок на Материалы, поставленные Подрядчиком, составляет                                  12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Акта приемки законченного строительством Объекта по каждому введённому в эксплуатацию Объекту отдельно.

Приложения А. Комплекс сооружений пожарного депо Нововоронежской АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2. 07UYP. Учебная башня. 

Приложения Б. Комплекс сооружений пожарного депо. Нововоронежской АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2. 09UYP. Огневая полоса психологической подготовки пожарных.

Управляющий НСМФ 







А.С. Ведров

Приложение А
к техническому заданию

00UYP. Комплекс сооружений пожарного депо 
 Нововоронежской АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2
07 UYP Учебная башня. 

1.Общие сведения и назначение.

1.1. Общая часть.
Учебная башня располагается на территории Пождепо. Учебная башня представляет собой трёхэтажное здание с размерами в плане 4х7,5м и высотой 13,5м.

Проект на стальные конструкции разработан в соответствии со СНиП II-23-81 «Стальные конструкции». Данная документация служит исходным материалом для разработки чертежей марки КМД.

До изготовления металлоконструкций должен быть разработан КМД (Конструкции Металлические Деталировочные).
1.2. Характеристики.

Климатический район IIв:


- расчётная зимняя температура наружного воздуха -26ºС,


- для наиболее холодной пятидневки -30ºС,


- вес снегового покрова -180кг/м2,


- скоростной напор ветра – 30 кг/м2.

Категория ответственности здания – II.
Степень огнестойкости – III.

2. Изготовление и контроль качества металлоконструкций.

2.1.Материалы для изготовления металлоконструкций.
Для элементов и листовых деталей применены следующие марки стали:

Ст20 по ГОСТ1050-88*, С245, С345-3 по ГОСТ 27772-88*;

Болты не менее М16 нормальной точности, класса прочности 5.8 с полем допуска резьбы 6g по ГОСТ 7798-70*;
Гайки принимать класса точности 5, с полем допуска резьбы 6Н по ГОСТ 5915-70*;

Болты и гайки должны удовлетворять всем требованиям ГОСТ 1759.0-87*, ГОСТ 1759.4-87*, ГОСТ 1759.5-87*;
Шайбы принимать класса прочности 01 по ГОСТ 11371-78*;

Шайбы должны удовлетворять требованиям ГОСТ 18123-82*;

2.2. Прочие материалы.

Бетон В15, F75 по ГОСТ 26633-91*, 25192-82;

Бетон В7,5, F75 по ГОСТ 26633-91*, 25192-82;

Болт фундаментный М24 в комплекте. В состав комплекта болта входит:

 
- шпилька Ш1 по NW2P.D.722.0.7UYP&&.&&&&&.010.DF.0001(М24х1250 Ст3пс по ГОСТ 535-88), по типу 1 ГОСТ 24379.1-80. Изготавливается по ГОСТ 24379.0-80, ГОСТ 24379.1-80.

- шайба М24 по ГОСТ 24379.1-80 из стали марки С235 по ГОСТ 27772-88,


- гайка М24-6Н.5(S) по ГОСТ 5915-70 из стали марки Ст3пс по ГОСТ 535-88.


Листовая сталь t=0,8мм по ГОСТ 14918-80;
Брус 60х60 по ГОСТ 8486-86*;

Доска 200х30(h) по ГОСТ 8486-86*.
2.2. Общая часть.

Все заводские и монтажные соединения – сварные.

Все заводские сварные швы выполнять автоматической сваркой под флюсом и полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа.

Автоматическую и полуавтоматическую сварку выполнить с применением материалов, соответствующих классу свариваемых сталей и обеспечивающих равнопрочное соединение встык с основным металлом.

Ручную сварку и приварку элементов из стали С245 производить электродами типа Э46А, сварку и приварку элементов из стали С345-3 производить электродами типа Э50А по ГОСТ 9467-75*.

Разделку кромок и зазоры в сварных швах принимать по ГОСТ 8713-79*, ГОСТ 14771-76*, ГОСТ 23518-79*, ГОСТ 11533-75*, ГОСТ 11534-75*, ГОСТ 5264-80*.

Указанные на чертежах размеры заводских швов принять из условия автоматической и полуавтоматической сварки. Минимальные размеры сварных швов принимать по табл.38, значение коэффициентов по табл. 34 СНиП II-23-81*.
Отверстия под болты М16 принять d=19мм.

3. Производство работ.

3.1. Монтаж и контроль качества.
Монтаж металлоконструкций выполнять в соответствии с ППР.

Монтаж осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

При монтаже металлоконструкций осуществлять постоянный геодезический контроль.

Все монтажные сварные швы выполнять при положительной температуре окружающего воздуха, допускается выполнять монтажные сварные швы при отрицательной температуре не ниже минус 10ºС с предварительным сопутствующим подогревом прикромочной зоны и кромок соединяемых элементов до температуры плюс 150ºС.

Поверхности наружных стен (кроме фасада в осях 1-3) обшивается профлистом.

Поверхность наружной стены фасада в осях 1-3 обшивается деревянными досками t=30мм, а с отм. 0,000 до отм. +4,250 обшивается листовой сталью t=0,8мм по ГОСТ 14918-80. Молниезащита башни выполнена согласно СО 153-34.212.122-2003, посредством присоединения металлических стоек к заземлителю. Заземлитель и выпуски выполнить из арматуры А240 d=16мм по ГОСТ 5781-82* уложенное на дно котлована. 

Обратную засыпку пазух выполнять материковым грунтом с уплотнением слоями, толщиной 15-20см до Kcот=0,9 одновременно и равномерно с внутренней и внешней стороны фундаментов.

Под монолитные фундаменты устраивается подготовка из бетона B7,5, толщиной 100мм, выступающая за габариты фундаментов на 100мм.
При укладке арматуры элементы очистить от ржавчины и грязи.

Все крестообразные соединения стержней осуществлять с привязкой друг к другу вязальной проволокой 1,0-0-4 по ГОСТ 3282-74 во всех точках пересечения.

Фундаментные болты устанавливать через кондукторы с фиксацией положения электросваркой и элементами 10А240.

Все болты принять не менее М16 нормальной точности, класса прочности 5,8 с полем допуска резьбы 6g по ГОСТ 7798-70*, гайки принимать класса точности 5, с полем допуска резьбы 6H по ГОСТ 5915-70, шайбы принимать класса прочности 01 по ГОСТ 11371-78*.

Болты и гайки должны удовлетворять всем требованиям ГОСТ 1759.0-87*, ГОСТ 1759.4-87*, ГОСТ 1759.5-87*, а шайбы должны удовлетворять требованиям ГОСТ 18123-82*.
4. Антикоррозионная защита.
4.1. Общая часть.

Степень агрессивного воздействия окружающей среды к наружным металлоконструкциям – неагрессивная.

Все металлоконструкции должны быть очищены от ржавчины, обезжириваются растворителями 646, 647, 649 или 650 и огрунтованы на заводе-изготовителе одним слоем грунтовки ГФ-020 или ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 с последующей покраской акриловой грунт-эмалью «Панцирь F» по ТУ 2316-008-17490994-2004 за 2 раза (цвет эмали на усмотрение заказчика).

Антикоррозионную защиту конструкций производить по предварительно очищенной, обеспыленной поверхности:

Степень очистки стальных конструкций от жировых загрязнений и маркировочных надписей – первая по ГОСТ 9.402-80*, табл.1.

Степень очистки стальных конструкций от окислов (окалина, ржавчина, шлаковые включения), перед нанесением защитного покрытия – вторая по ГОСТ 9.402-80* табл.3.

Поверхности стальных конструкций не должны иметь заусенцев, острых кромок радиусом менее 0.3мм, сварочных брызг, прожёгов, остатков флюса.

Подоконные доски окрашиваются защитно-декоративным покрытием из древесины, кремнийорганической эмалью «Церта-Люкс» (цвет эмали на усмотрение заказчика).

Боковые поверхности железобетонных и бетонных элементов, соприкасающиеся с грунтом, обмазать битумно-полимерной мастикой Техномаст по ТУ 5775-018-17925162-2004 за 2 раза.

4.2. Контроль качества.
Работы по защите от коррозии выполнять со строгим соблюдением требований:

-   СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

-  ГОСТ 12.3.004-75* «Соблюдение техники безопасности при производстве окрасочных работ. Система стандартов безопасности труда. Работы окрасочные. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ 12.3.016-87 «Антикоррозионные работы при строительстве. Требования безопасности».
Объемы работ представлены в таблице №1.

Таблица 1 . Ведомость объемов работ по изготовлению металлоконструкций .

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	1

	Земляные работы.

	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,005

	2
	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,128

	3
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,04

	4
	Разработка грунта с перемещением до 10м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), группа грунтов 1, на 80м в отвал и обратно для засыпки.
	1000 м3 грунта
	0,132

	5
	Обратная засыпка котлованов и подсыпка под полы с перемещением грунта до 5м бульдозерами, мощностью 59(80) кВт(л.с.), 1 группа грунтов
	1000 м3 грунта
	0,109

	6
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2
	100 м3 уплотнённого грунта
	1,09

	7
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,23

	8
	Транспорт грунта на 5 км, класс груза  I
	1т
	8

	9
	Работа на отвале, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,005

	Фундаменты.

	10
	Устройство бетонной подготовки. Бетон тяжёлый, крупность заполнителя 40мм, класс В7,5 (М100)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0073

	11
	Устройство железобетонных фундаментов под колонны объемом до 3 м3 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40мм, класс В15 (М200) ФМ1 - 6шт
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0405

	12
	Материал: Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм  (с надбавками за изготовление сборку и сварку каркасов и сеток плоских)
	т
	0,171

	13
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм  (с надбавками за изготовление сборку и сварку каркасов и сеток пространственных)
	т
	0,015



	14
	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	1 т
	0,135

	15
	Установка фиксаторов
	1 т
	0,0114

	16
	Устройство подливки толщиной 100 мм Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10мм, класс В15 (М200),100мм
	100 м2
	0,022

	17
	Устройство подливки толщиной 100 мм Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10мм, класс В7,5 (М100),100мм
	100 м2
	0,022

	18
	Устройство обмазочной гидроизоляции вертикальных поверхностей 2 слой мастикой Техномаст
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,28

	
	Материал: Мастика «Техномаст»
	т.
	0,098

	19
	Монтаж заземлителя горизонтального из стали круглой диаметром 16 мм - молниезащита  по дну котлована
	100 м
	0,51

	Стены.

	20
	Обшивка  стены досками толщ.30мм в осях 1-3
	100 м2 обшивки стен за вычетом проемов
	0,88

	
	Материал: Обшивка наружная  из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 30мм,V=88х0,03х1,1=2,91
	м3
	2,91

	
	Материал: Стоимость шурупов типа S-МД 53Z 6,3*50
	шт
	890

	21
	Установка бруса 60*60 L-7,5м
	1 м3 древесины в конструкции
	0,03

	22
	Огнезащита деревянной обшивки
	1000 м2 обработанной поверхности
	0,088

	23
	Антисептирование  деревянной обшивки
	100 м2 стен и перегородок за вычетом проемов, покрытия по фермам
	0,88

	24
	Окраска подоконных досок кремнийорганической  эмалью за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,065

	25
	Огнезащита подоконных досок
	10 м3 древесины в конструкции
	0,025

	Полы.

	26
	Уплотнение грунта щебнем
	100 м2 площади уплотнения
	0,324

	27
	Устройство покрытий бетонных толщиной 100мм
	100 м2 покрытия
	0,324

	Дополнительные объёмы.

	Земляные работы.

	28
	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,034

	29
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,001

	30
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,01

	31
	Разработка грунта с перемещением до 10м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), группа грунтов 1, на 80м в отвал и обратно для засыпки.
	1000 м3 грунта
	0,035

	32
	Обратная засыпка котлованов и подсыпка под полы с перемещением грунта до 5м бульдозерами, мощностью 59(80) кВт(л.с.), 1 группа грунтов
	1000 м3 грунта
	0,03

	33
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2
	100 м3 уплотнённого грунта
	0,3

	34
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,05

	35
	Транспорт грунта на 5 км, класс груза  I
	1т
	1,6

	36
	Работа на отвале, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,001

	Фундаменты.

	37
	Устройство железобетонных фундаментов под колонны объемом до 3 м3. Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40мм, класс В15 (М200) ФМ1-6шт
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0071

	
	Материал: Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм  (с надбавками за изготовление сборку и сварку каркасов и сеток плоских)
	т
	0,019

	38
	Устройство обмазочной гидроизоляции вертикальных поверхностей в 2 слоя мастикой Техномаст
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,042

	
	Материал: Мастика «Техномаст»
	т.
	0,0147

	Конструкции металлические.

	39
	Монтаж стоек для пролётов до 24м
	1т. конструкций
	4,3

	
	Материал: Стойки
	т.
	4,3

	40
	Монтаж связей и распорок
	1т. конструкций
	3,68

	
	Материал: Связи по колоннам и стойкам фахверка
	т.
	3,68

	41
	Монтаж балок перекрытия при высоте здания до 25м
	1т. конструкций
	2,75

	
	Материал: Балки металлические
	т.
	2,75

	42
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1т. конструкций
	2,205

	
	Материал: Лестницы  с ограждением
	т.
	2,205

	43
	Монтаж площадок и перекрытий
	1т. конструкций
	2,715

	
	Материал: Площадки с ограждением и перекрытием
	т.
	2,715

	44
	Монтаж стоек из квадратных труб
	1т. конструкций
	2,63

	
	Материал: Стойки
	т.
	2,63

	45
	Монтаж кровельного покрытия из профлиста
	100 м2 покрытия
	0,35

	
	Материал: Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщиной 0,6-0,65мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150мм
	т.
	0,412

	45а
	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30м
	100 м2 покрытия
	2,71

	
	Материал: Профили холодногнутые из оцинкованной стали, толщиной 0,6-0,65мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150мм
	т.
	1,804

	46
	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной, толщиной 0,8 до отм. +4,25
	100 м2 стен, фронтонов за вычетом проёмов и разв. поверхн. карнизов
	0,33

	
	Материал: Сталь оцинкованная листовая, толщина листа 0,8мм
	т
	0,223

	47
	Очистка поверхностей щётками
	1м2 очищаемой поверхности
	731

	48
	Обеспыливание
	1м2 обеспыливаемой поверхности
	731

	49
	Обезжиривание уайт-спиритом
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	7,31

	50
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	7,31

	51
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	7,31

	
	Материал: Стоимость шурупов типа S-MD 0,3Z 5,5*25
	шт.
	1560



6. Перечень проектной документации, на основании которой составлена  техническая часть:
	№ п/п
	Кодировка проектной документации
	Наименование
	Стр. 

	1
	NW2P.D.722.0.7UYP&&.&&&&&.013.DC.0001 изм. 0 (инв. № подл. 101/НПИФ)
	07UYP. Учебная башня. Конструкции металлические.
	16

	2
	NW2P.D.722.0.7UYP&&.&&&&&.013.TL.0001 изм. 0 (инв. № подл. 164/НПИФ)
	07UYP. Учебная башня. Конструкции металлические. Локальная смета.
	6



	3
	NW2P.D.722.0.7UYP&&.&&&&&.010.DC.0001 изм. 2 (инв. № подл. 8878/НПИФ)
	07UYP. Учебная башня. Архитектурно-строительные решения.
	6



	4
	NW2P.D.722.0.7UYP&&.&&&&&.010.TL.0001 изм.1 (инв. № подл. 11048/НФДС)
	07UYP. Учебная башня. Архитектурно-строительные решения. Локальная смета.
	9



	5
	NW2P.D.722.0.7UYP&&.&&&&&.010.TL.1001 изм.0 (инв. № подл. 4018/НПИФ)
	07UYP. Учебная башня. Архитектурно-строительные решения. Локальная смета. Доп. работы.
	5

	6
	NW2P.D.722.0.7UYP&&.&&&&&.010.DF.0001 изм.1 (инв. № подл. 8879/НФДС)
	07UYP. Учебная башня. Архитектурно-строительные решения. Изделия строительные и закладные.
	6




Приложение Б

к техническому заданию

00UYP Комплекс сооружений пожарного депо. 
 Нововоронежской АЭС-2 с энергоблоками №1 и №2
09UYP. Огневая полоса психологической подготовки пожарных.

1. Общие сведения и назначение.

Техзадание на изготовление и монтаж снарядов огневой полосы психологической подготовки.
1.1. Характеристики условий строительства.
Климатический район IIв:


- расчётная зимняя температура наружного воздуха -26ºС,


- для наиболее холодной пятидневки -30ºС,


- вес снегового покрова -180кг/м2,


- скоростной напор ветра – 30 кг/м2.

2. Применяемые материалы.

2.1. В огневой полосе психологической подготовки пожарных.
- труба ф60х4, ф70х4, ф83х4, ф83х6, ф102х4 по ГОСТ 8732-78* сталь С245 ГОСТ 27772-88*,

- лист 5, 8, 10, 20 по ГОСТ 19903-93 сталь С245 ГОСТ 27772-88*,

- труба □140х4, □200х4 по ГОСТ 8732-78* сталь С245 ГОСТ 27772-88*,

- труба □180х4 по ГОСТ 12336-66* сталь С245 ГОСТ 27772-88*,

- труба □250х8 по ГОСТ 30245-94

- гнутый швеллер [300х100х5 ГОСТ 8278-83 сталь С245 ГОСТ 27772-88*,

- швеллер 18, 10П, 16П ГОСТ 8240-97 сталь С245 ГОСТ 27772-88*,

- арматура ф6, ф20 А400 ГОСТ 5781-82*,

- проволока ф3 В500 ГОСТ 5781-82*

- гнутый швеллер [160х50х4 ГОСТ 8732-78* сталь С245 ГОСТ 27772-88*,

- гнутый уголок L60х60х4 по ГОСТ 19771-74 сталь С245 ГОСТ 27772-88*,

- полоса 4х50 по ГОСТ 19903-93 сталь С245 ГОСТ 27772-88*,

- полоса 4х213 по ГОСТ 8568-77* сталь С245 ГОСТ 27772-88*,
- уголок 63х6, 75х5, 75х7 ГОСТ 8509-93 сталь С245 ГОСТ 27772-88*,

- гнутый швеллер [50х40х12х2,5 ГОСТ 8281-80,

- гнутый швеллер [32х20х17х2 по ТУ14-2-341-78,

-  силикатный кирпич СУР-100/25 по ГОСТ 379-95. 

При сварке: 

- углеродистой стали с углеродистой – типа Э42 по ГОСТ 9467-75;

- углеродистой стали с С35ГС с 35ГС-типа Э50А по ГОСТ 9467-75.

3. Требования к изготовлению.

При изготовлении арматурных и закладных изделий необходимо выполнять требования ГОСТ 10922-90 «Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия», СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» раздел «Указания по сварке соединение арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций».

Сварные соединения выполнять в соответствии с ГОСТ 14098-91, ГОСТ 5264-80. Допуски линейных размеров закладных изделий – 10мм. Высоту сварных швов принять по наименьшей толщине свариваемых элементов.

Антикоррозийная защита – окраска за 2 раза эмалью ПФ115 ГОСТ 6465-76* по слою грунта ГФ-021 ГОСТ 25129-82* по предварительно очищенной от ржавчины поверхности.

Антикоррозийную защиту выполнять в соответствии с главами СНиП 3.04.03-85.
4 . Монтаж.

 Бетонные  и железобетонные работы выполнять в соответствии с указаниями СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

Производство работ осуществлять в соответствии с требованиями: СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.04.01-87, СП 12-135-2003, СП 53-101-98.

Расстояние между 3-м и 4-м снарядами 25м, между снарядами №№ 7, 8, 9, 10, 11-10м, от снаряда 11 до мишени 15м, между всеми остальными снарядами по 5м.

Крепление металлических площадок к стойкам осуществлять при помощи сварки. Сварку производить электродами типа Э42А по ГОСТ 9467-75* по контуру.
Таблица 1 . Ведомость объемов работ.
	№ п/п
	Наименование
	Ед.  изм.
	Количество

	Снаряд №1.Трап над приямком с горящей жидкостью.

	1
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,016

	2
	Разработка грунта в отвал экскаваторами   с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,018

	3
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,01

	4
	Обратная засыпка котлованов  и подсыпка под полы с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
	1000 м3 грунта
	0,016

	5
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2
	100 м3 уплотнённого грунта
	0,16

	6
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,03

	7
	Перевозка грунта на 5 км: класс груза I
	1 т
	25,6

	8
	Устройство приямка из бетона В15
	100 м3 железобетона в деле
	0,132

	9
	Работа на отвале, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,016

	10
	Устройство фундаментов-столбов бетонных Бетон тяжелый. крупность заполнителя более 40мм, класс В10 (М150)
	100 м3 железобетона в деле
	0,0011

	11
	Монтаж  стоек СТ1-4шт
	1 т конструкций
	0,099

	
	Материал: Стойки из круглых труб
	т
	0,099

	12
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением
	1 т конструкций
	0,158

	13
	Материал: Лестничные марши и ограждения
	1 т 
	0,158

	14
	Монтаж площадок с настилом и ограждением
	1 т конструкций
	0,508

	15
	Площадки  с ограждением
	1 т 
	0,508

	16
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	30,6

	17
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021

	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,306

	18
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,306

	19
	Устройство битумной гидроизоляции вертикальных поверхностей  в 2 слоя
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,216

	Снаряд №2.Эстакада.

	20
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,0047

	21
	Разработка грунта в отвал экскаваторами   с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,0034

	22
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,03

	23
	Обратная засыпка котлованов  и подсыпка под полы с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
	1000 м3 грунта
	0,0054

	24
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2
	100 м3 уплотнённого грунта
	0,054

	25
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,01

	26
	Перевозка грунта на 5 км: класс груза I
	1 т
	7,42

	27
	Работа на отвале, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,0047

	28
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40мм, класс В10 (М150)
	100 м3 железобетона в деле
	0,0452

	
	Материал: Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм (с надбавками к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 10мм)
	т
	0,035

	29
	Устройство фундаментов-столбов бетонных. Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40мм, класс В10 (М150),ФМ2-2шт
	100 м3 железобетона в деле
	0,0006

	30
	Монтаж  стоек СТ2-4шт, СТ3-4шт
	1 т конструкций
	0,885

	
	Материал: Стойки из круглых труб
	т
	0,885

	31
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением
	1 т конструкций
	0,319

	
	Материал: Лестничные марши и ограждения
	т
	0,319

	32
	Монтаж площадок с настилом и ограждением
	1 т конструкций
	0,277

	
	Материал: Площадки  с ограждением
	т
	0,277

	33
	Монтаж вертикальных связей
	1 т конструкций
	0,152

	
	Материал: Связи вертикальные
	т
	0,152

	33
	Монтаж короба Кр1-2шт
	1 т конструкций
	0,052

	
	Материал:  Стоимость м/к короба из толстолистовой стали
	т
	0,052

	34
	Прокладка трубы диаметром 152*6 мм
	100 м трубопровода
	0,065

	
	Материал: Трубы стальные бесшовные,  наружный диаметр 152 мм толщина стенки 6 мм
	м
	6,5

	35
	Установка элементов крепления трубы
	1 т стальных элементов
	0,002

	36
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	64,6

	37
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021

	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,646

	38
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,646

	
Снаряд №4.Противень.

	39
	Разработка грунта вручную, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,014

	40
	Разравнивание грунта
	100 м3 грунта
	0,014

	41
	Устройство поддона под металлическую емкость бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В10 (М150)
	100 м3 железобетона в деле
	0,0108

	42
	Монтаж металлической емкости
	1 т конструкций
	0,102

	
	Материал: Металлическая емкость из толстолистовой стали
	т
	0,102

	43
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	5

	44
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,05

	45
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,05

	Снаряд №3. Подвал.

	46
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,126

	47
	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,282

	48
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,13

	49
	Обратная засыпка котлованов  и подсыпка под полы с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
	1000 м3 грунта
	0,246

	50
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2
	100 м3 уплотнённого грунта
	2,46

	51
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,49

	52
	Перевозка грунта на 5 км: класс груза I
	1 т
	201,6

	53
	Работа на отвале, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,126

	54
	Устройство основания  песчаного (из местного песка)
	1 м3 основания
	2

	55
	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т
	100 шт. сборных конструкций
	1,06

	56
	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,18

	
	Материал: Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные с вырезом М100, объемом менее 0,3 м3
	м3
	22,27

	
	Материал: Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные с вырезом М100, объемом  0,3 до 0,5 м3
	м3
	11,94

	
	Материал: Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные с вырезом М100, объемом  0,5 м3 и более
	м3
	14,67

	57
	Местные заделки. Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40мм, класс В10 (М100)
	100 м3 бетона в деле
	0,0244

	58
	Армирование сеткой С1, С2
	1 т металлических изделий
	0,16

	59
	Укладка балок перекрытий массой до 3 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,05

	
	Материал: Балки железобетонные перекрытий, Б8-5шт
	м3
	5,75

	60
	Устройство бетонной подготовки Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0408

	61
	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм
	100 м2 покрытия
	0,24

	62
	Устройство подстилающих слоев бетонных, В 10 толщ.150мм по балкам
	1 м3 подстилающего слоя
	1,35

	
	Материал: Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В 10 (М150)
	м3
	1,38

	63
	Устройство битумной гидроизоляции вертикальных поверхностей  в 2 слоя
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,96

	Снаряд №5. Лабиринт.

	64
	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе глубиной до 2 м, группа грунтов 1
	100 ям
	0,41

	65
	Устройство фундаментов-столбов бетонных. Класс В15 (М200) ФМ1-41шт
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,082

	66
	Монтаж  стоек СТ4-41шт
	1 т конструкций
	0,799

	
	Материал: Стойки из круглых труб
	 т
	0,799

	67
	Устройство лабиринта из уголка 50*4 и арматуры 10А1
	1 т конструкции
	1,86

	
	Материал: Стоимость м/к
	т
	1,86

	68
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	97,8

	69
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,978

	70
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,978

	Снаряд №6. Колодец.

	71
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,0055

	72
	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,0034

	73
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,01

	74
	Обратная засыпка котлованов и подсыпка под полы с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
	1000 м3 грунта
	0,0034

	75
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2
	100 м3 уплотнённого грунта
	0,034

	76
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,01

	77
	Перевозка грунта на 5 км: класс груза I
	1 т
	8,96

	78
	Работа на отвале, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,0056

	79
	Устройство ленточных фундаментов бетонных класс В15 (М200) (круглого типа)
	100 м3 железобетона в деле
	0,0641

	80
	Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов
	100 м3 бетона и железобетона в деле
	0,0641

	81
	Устройство гидроизоляции горизонтальных поверхностей Цементная с жидким стеклом
	100 м2 изоляции
	0,043

	82
	Кладка колодца из силикатного кирпича
	1 м3 кладки (без вычета пустот)
	24,1

	
	Материал: Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100
	т. шт.
	11,809

	83
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки
	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов
	0,716

	83а
	Устройство перемычек из швеллера 18
	1 т стальных элементов
	0,045

	84
	Штукатурка по сетке
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0,01

	85
	Монтаж балок из швеллера 18 для устройства кровли
	1 т конструкций
	0,17

	
	Материал: Стоимость м/к
	т
	0,17

	86
	Устройство кровли из листовой стали толщ.4мм
	1 т металлических изделий
	0,453

	
	Материал: Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСТ3пс5,листовая 4-6 мм
	т
	0,453

	87
	Устройство подстилающих слоев бетонных В10 толщ.200мм
	1 м3 подстилающего слоя
	1,41

	
	Материал: Бетон тяжелый, класс В 10
	м3
	1,44

	88
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением
	1 т конструкций
	0,617

	
	Материал: Лестничные марши и ограждения
	т
	0,617

	89
	Монтаж площадок с настилом и ограждением
	1 т конструкций
	0,042

	
	Материал: Площадки  с ограждением
	т
	0,042

	90
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	59

	91
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,59

	92
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,59

	93
	Постановка анкер-шпильки
	100 шт. болтов
	0,04

	
	Материал: Болты
	кг
	1,35

	94
	Устройство оснований толщиной 12 см из известнякового щебня
	100 м2 дорожек и тротуаров
	0,107

	95
	Устройство асфальтобетонных покрытий  толщиной: 3 см
	100 м2 покрытия
	0,107

	Снаряд №7. Коллектор.

	96
	Доработка грунта вручную, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,022

	97 
	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,0022

	98
	Перевозка грунта на 5 км: класс груза I
	1 т
	3,52

	99
	Работа на отвале, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,0022

	100
	Устройство основания  из местного песка
	1 м3 основания
	1,2

	101
	Уплотнение грунта щебнем
	100 м2 площади уплотнения
	0,12

	102
	Устройство бетонной подготовки Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В10 (М150)

	100 м3 бетона в деле
	0,0216

	103
	Армирование бетонной подготовки
	1 т
	0,016

	104
	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т
	100 шт. сборных конструкций
	0,36

	
	Материал: Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные с вырезом М100, объемом менее 0,3 м3
	м3
	5,26

	105
	Местные заделки. Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40мм, класс В10(М150)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,0026

	106
	Устройство гидроизоляции цементная с жидким стеклом стен
	100 м2 изоляции
	0,065

	107
	Устройство плит перекрытий площадью до 1 м2
	100 шт. сборных конструкций
	0,07

	
	Материал: Плиты железобетонные П8д-8-2шт
	м3
	0,18

	
	Материал: Плиты железобетонные  ПТ 12.5-11,9-5шт
	м3
	0,4

	108
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 30мм
	100 м2 стяжек
	0,067

	Снаряд №8. Эстакада"Цистерна".

	109
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,0027

	110
	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,0053

	111
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,01

	112
	Обратная засыпка котлованов  и подсыпка под полы с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
	1000 м3 грунта
	0,0053

	113
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2
	100 м3 уплотнённого грунта
	0,053

	114
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,01

	115
	Перевозка грунта на 5 км: класс груза I
	1 т
	4,37

	116
	Работа на отвале, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,0027

	117
	Устройство фундаментов-столбов бетонных. Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40мм, класс В15 (М200),ФМ1-3шт
	100 м3 железобетона в деле
	0,0261

	118
	Устройство фундаментов-столбов бетонных Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40мм, класс В10 (М150),ФМ2-4шт
	100 м3 бетона и железобетона в деле
	0,0012

	119
	Монтаж  стоек СТ5-6шт
	1 т конструкций
	0,182

	
	Материал: Стойки из круглых труб
	т
	0,182

	120
	Устройство лотка Л1
	1 т конструкций
	0,102

	
	Материал: Лоток из толстолистовой стали с креплением
	т
	0,102

	121
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением
	1 т конструкций
	0,317

	
	Материал: Лестничные марши и ограждения
	т
	0,317

	122
	Монтаж площадок с настилом и ограждением
	1 т конструкций
	0,212

	
	Материал: Площадки  с ограждением
	т
	0,212

	123
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	31,3

	124
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,313

	125
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,313

	Снаряд №9. Лестница.

	126
	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе глубиной до 2 м, группа грунтов 1
	100 ям
	0,12

	127
	Устройство фундаментов-столбов бетонных. Класс В15 (М200) ФМ1-12шт
	100 м3 бетона в деле
	0,024

	128
	Монтаж рам Р1-Р6
	1 т конструкций
	0,299

	
	Материал: Металлоконструкции
	т
	0,299

	129
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	12

	130
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,12

	131
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,12

	Снаряд №10. Качающийся трап.

	132
	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе глубиной до 2 м, группа грунтов 1
	100 ям
	0,04

	133
	Устройство фундаментов-столбов бетонных. Класс бетона В15 (М200) ФМ1-12шт
	100 м3 бетона в деле
	0,008

	134
	Монтаж стоек СТ6-4шт
	1 т конструкций
	0,045

	
	Материал: Стойки из круглых труб
	т
	0,045

	135
	Монтаж рам Р7
	1 т конструкций
	0,134

	
	Материал: Металлоконструкции
	т
	0,134

	136
	Устройство качающегося трапа из ромбической стали
	1 т конструкций
	0,261

	
	Материал: Металлоконструкции
	т
	0,261

	
	Материал: Цепь 10х28 с креплением
	т
	0,005

	137
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	12,5

	138
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,125

	139
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,125

	Снаряд №11. Эстакада со стационарным лафетным стволом.

	140
	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе глубиной до 2 м, группа грунтов 1
	100 ям
	0,08

	141
	Устройство железобетонных фундаментов Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40мм, класс В15 (М200),ФМ1-8шт
	100 м3 железобетона в деле
	0,0368

	
	Материал: Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм (с надбавкой  к ценам заготовок  за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных диаметром 10 мм)
	т
	0,223

	142
	Устройство фундаментов-столбов бетонных Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40мм, класс В10 (М150), ФМ2-2шт
	100 м3 железобетона в деле
	0,0006

	143
	Монтаж стоек СТ7-6шт., СТ8-2шт.
	1 т конструкций
	0,849

	
	Материал: Стойки 
	т
	0,849

	144
	Монтаж короба Кр2-2шт
	1 т конструкций
	0,154

	
	Материал: м/к (короб) из толстолистовой стали
	т
	0,154

	145
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных с ограждением
	1 т конструкций
	0,276

	
	Материал: Лестничные марши и ограждения
	т
	0,276

	146
	Монтаж площадок с настилом и ограждением
	1 т конструкций
	1,76

	
	Материал: Площадки  с ограждением
	т
	1,76

	147
	Монтаж вертикальных связей
	1 т конструкций
	0,557

	
	Материал: Связи
	т
	0,557

	148
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	110

	149
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,1

	150
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1,1

	Снаряд №12. Мишень.

	151
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,0022

	152
	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,0268

	153
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,01

	154
	Обратная засыпка котлованов  и подсыпка под полы с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
	1000 м3 грунта
	0,0231

	155
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2
	100 м3 уплотнённого грунта
	0,231

	156
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,047

	157
	Перевозка грунта на 5 км: класс груза I
	1 т
	3,52

	158
	Работа на отвале, группа грунтов 1
	1000 м3 грунта
	0,0022

	159
	Уплотнение грунта щебнем
	100 м2 площади уплотнения
	0,04

	160
	Устройство бетонной подготовки Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В10 (М150),
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,003

	161
	Устройство железобетонных фундаментов  Бетон  класс В15 (М200),ФМ1-1шт
	100 м3 железобетона в деле
	0,0165

	
	Материал: Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм (с надбавкой к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных диаметром 10 мм)
	т
	0,049

	162
	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	1 т
	0,015

	
	Монтаж стоек СТ9-1шт.
	1 т конструкций
	0,391

	
	Материал: Стойки 
	т
	0,391

	163
	Устройство лотка Л2
	1 т конструкций
	0,046

	
	Материал: Лоток из толстолистовой стали с креплением
	т
	0,046

	164
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	10,5

	
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,105

	
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,105


3.Перечень проектной документации, на основании которой составлена     техническая часть:
	№ п/п
	Кодировка проектной документации
	Наименование
	Стр.

	1
	NW2P.D.722.0.9UYP&&.&&&&&.010.DC.0001 изм.0 (инв. № подл. 1298/203)
	09UYP. Огневая полоса психологической подготовки пожарных.
	  14

	2
	NW2P.D.722.0.9UYP&&.&&&&&.010.TL.0001 изм.1 (инв. № подл. 2569/НПИФ)
	09UYP. Огневая полоса психологической подготовки пожарных. Локальная смета.
	  31

	3
	NW2P.D.722.0.9UYP&&.&&&&&.010.DF.0001 изм.0 (инв. № подл. 1298/204)
	09UYP. Огневая полоса психологической подготовки пожарных.
	  29


V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Проект договора представлен отдельным файлом.
стр. 3 из 66

