ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку бензина и дизельного топлива по топливным картам нужд Хабаровского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание Лот №1

Поставка бензина и дизельного топлива по топливным картам для административно-хозяйственных нужд Хабаровского отделения

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1	Наименование	3

1.2	Сведения о новизне	3

1.3	Этапы разработки/изготовления	3

1.4	Документы для разработки/изготовления	3

1.5	Код ОКП	3

2.	Область применения	3

3.	Условия эксплуатации	3

4.	Технические требования	3

4.1	Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров	3

4.2	Требования к надежности	4

4.3	Требования к составным частям, исходным и  эксплуатационным   материалам	4

4.4	Требования к маркировке	4

4.5	Требования к упаковке	4

5.	Требования по правилам сдачи и приемки	4

5.1	Порядок сдачи и приемки	4

5.2	Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара	4

6.	Требования к транспортированию	5

7.	Требования к хранению	5

8.	Требования к объёму и/или сроку предоставления гарантий	5

9.	Требования к обслуживанию	5

10.	Экологические требования	5

11.	Требования по безопасности	5

12.	Требования к качеству	5

13.	Дополнительные(иные) требования	5

14.	Требования к количеству и сроку (периодичности) поставки	6

15.	Требование к форме представляемой информации	6

16.	Перечень принятых сокращений	6

17.	Перечень приложений	6

Общие сведения

Наименование

Поставка бензина и дизельного топлива (в дальнейшем «Товар») по топливным картам для административно-хозяйственных нужд Хабаровского отделения

Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть свободным от прав третьих лиц.

Этапы разработки/изготовления

Требования к этапам изготовления не предъявляются.

Документы для разработки/изготовления

Изготовление ГСМ в соответствии с: ГОСТ 305-82 (ДТ-2, ДТ-3), ГОСТ 52368-2005 (ЕН 590:2009), ГОСТ Р 51105-97 (АИ-92-3), ГОСТ Р 51866-2002 (EH 228-2004)

Код ОКП

ОКП - 025152, 025116, 025160, 025170,025180.

Область применения

Для эксплуатации автотранспорта Хабаровского отделения.

Условия эксплуатации

Температура: до минус 50ºС...выше 0ºС

Технические требования

Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

№ п/п; Наименование нефтепродуктов; Характеристики нефтепродуктов и их компонентов; Расчетное количество ГСМ на 2015 год, л.; Количество пласт. карт, шт.. 1; 2; 3; 4; 5. 1.; Неэтилированный бензин марки Регулятор-92; Изготовленный и отвечающий требованиям ГОСТ Р 51105-97 (АИ-92-3); 9200; 8. 2.; Неэтилированный бензин марки Премиум-95; Изготовленный и отвечающий требованиям ГОСТ Р 51866-2002 (EH 228-2004); 2000; 8. 3.; Топливо дизельное ЕВРО; Изготовленный и отвечающий требованиям ГОСТ 305-82 (ДТ-2), ГОСТ 52368-2005 (ЕН 590:2009); 10500; 8. Всего ГСМ; ГСМ; 21700.

Требования к надежности

Безотказность работы двигателей внутреннего сгорания автомобилей и автодорожной техники при эксплуатации.

Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Качество поставляемой продукции должно подтверждаться сертификатом на соответствие продукции указанным ГОСТам в системе сертификации ГОСТ Р.

Требования к маркировке

Не предъявляются.

Требования к упаковке

Не предъявляются.

Требования по правилам сдачи и приемки

Порядок сдачи и приемки

Поставка товара осуществляется в круглосуточном режиме по топливным картам через сеть автозаправочных станций (АЗС) поставщика, расположенных на территории Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. Факт поставки товара подтверждается терминальным чеком, который автоматически распечатывается на оборудовании, установленном на АЗС. Терминальный чек выдается при получении нефтепродуктов на АЗС держателю карты, второй экземпляр чека остается на АЗС. В терминальном чеке фиксируется дата и время отгрузки товара, объём (количество) отгруженного товара, реквизиты карты, реквизиты АЗС. В случае возникновения спорных ситуаций поставщик по первому требованию покупателя предоставляет копию чека, детализированную расшифровку (отчет) операций с картами в разрезе каждой карты.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара

По истечению расчетного периода Поставщик предоставляет Покупателю: - сертификаты соответствия; - счет на оплату; - товарную накладную в 2-х экземплярах; - акт сверки отпуска Товара в 2-х экземплярах; - счет-фактуру.

Требования к транспортированию

Не предъявляются.

Требования к хранению

Не предъявляются.

Требования к объёму и/или сроку предоставления гарантий

Не предъявляются.

Требования к обслуживанию

Не предъявляются.

Экологические требования

Не предъявляются

Требования по безопасности

Класс опасности 4-й.

Требования к качеству

Качество ГСМ, являющихся предметом закупки, должно соответствовать требованиям Технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», утвержденному Постановлением Правительства РФ от 27.02.2008 № 118 (с изменениями, внесенными на дату подачи заявки), а также иным требованиям нормативных документов. Качество поставляемых ГСМ должно быть подтверждено сертификатами соответствия.

Дополнительные(иные) требования

- наличие развитой системы АЗС; -наличие системы безналичного расчета с использованием пластиковых карт (или эквивалент); - бесплатное обслуживание карт и оборудования; - предоставление своевременной помощи по горячей линии; - централизованная система обслуживания.

Требования к количеству и сроку (периодичности) поставки

Объем Товара указан в п.4 Технического задания. В целях определения количества отпущенного ГСМ и упорядочивания расчетов, устанавливается расчетный период равный календарному месяцу. Дата начала поставки – с 01.01.2015. Дата окончания поставки – до 31.12.2015 г.

Требование к форме представляемой информации

- на бумажном носителе; - программный продукт для чтения и обработки информации.

Перечень принятых сокращений

ГСМ – горюче-смазочные материалы.

Перечень приложений

Приложения отсутствуют.

Техническое задание ЛОТ№2

Поставка бензина и дизельного топлива по топливным картам для выполнения коммерческих перевозок для нужд Хабаровского отделения

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1	Наименование	3

1.2	Сведения о новизне	3

1.3	Этапы разработки/изготовления	3

1.4	Документы для разработки/изготовления	3

1.5	Код ОКП	3

2.	Область применения	3

3.	Условия эксплуатации	3

4.	Технические требования	3

4.1	Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров	3

4.2	Требования к надежности	4

4.3	Требования к составным частям, исходным и  эксплуатационным   материалам	4

4.4	Требования к маркировке	4

4.5	Требования к упаковке	4

5.	Требования по правилам сдачи и приемки	4

5.1	Порядок сдачи и приемки	4

5.2	Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара	4

6.	Требования к транспортированию	5

7.	Требования к хранению	5

8.	Требования к объёму и/или сроку предоставления гарантий	5

9.	Требования к обслуживанию	5

10.	Экологические требования	5

11.	Требования по безопасности	5

12.	Требования к качеству	5

13.	Дополнительные(иные) требования	5

14.	Требования к количеству и сроку (периодичности) поставки	5

15.	Требование к форме представляемой информации	6

16.	Перечень принятых сокращений	6

17.	Перечень приложений	6

Общие сведения

Наименование

Поставка бензина и дизельного топлива (в дальнейшем «Товар») по топливным картам для выполнения коммерческих перевозок для нужд Хабаровского отделения

Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть свободным от прав третьих лиц.

Этапы разработки/изготовления

Требования к этапам изготовления не предъявляются.

Документы для разработки/изготовления

Изготовление ГСМ в соответствии с: ГОСТ 305-82 (ДТ-2, ДТ-3), ГОСТ 52368-2005 (ЕН 590:2009), ГОСТ Р 51105-97 (АИ-92-3), ГОСТ Р 51866-2002 (EH 228-2004)

Код ОКП

ОКП - 025152, 025116, 025160, 025170,025180.

Область применения

Для эксплуатации автотранспорта Хабаровского отделения

Условия эксплуатации

Температура: до минус 50ºС...выше 0ºС

Технические требования

Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

№ п/п; Наименование нефтепродуктов; Характеристики нефтепродуктов и их компонентов; Расчетное количество ГСМ на 2015 год, л.; Количество пласт. карт, шт.. 1; 2; 3; 4; 5. 1.; Неэтилированный бензин марки Регулятор-92; Изготовленный и отвечающий требованиям ГОСТ Р 51105-97 (АИ-92-3); 2500; 8. 2.; Топливо дизельное ЕВРО; Изготовленный и отвечающий требованиям ГОСТ 305-82 (ДТ-2), ГОСТ 52368-2005 (ЕН 590:2009); 8500; 8. Всего ГСМ; ГСМ; 11000.

Требования к надежности

Безотказность работы двигателей внутреннего сгорания автомобилей при эксплуатации.

Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Качество поставляемой продукции должно подтверждаться сертификатом на соответствие продукции указанным ГОСТам в системе сертификации ГОСТ Р.

Требования к маркировке

Не предъявляются.

Требования к упаковке

Не предъявляются.

Требования по правилам сдачи и приемки

Порядок сдачи и приемки

Поставка товара осуществляется в круглосуточном режиме по топливным картам через сеть автозаправочных станций (АЗС) поставщика, расположенных на территории Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. Факт поставки товара подтверждается терминальным чеком, который автоматически распечатывается на оборудовании, установленном на АЗС. Терминальный чек выдается при получении нефтепродуктов на АЗС держателю карты, второй экземпляр чека остается на АЗС. В терминальном чеке фиксируется дата и время отгрузки товара, объём (количество) отгруженного товара, реквизиты карты, реквизиты АЗС. В случае возникновения спорных ситуаций поставщик по первому требованию покупателя предоставляет копию чека, детализированную расшифровку (отчет) операций с картами в разрезе каждой карты.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара

По истечению расчетного периода Поставщик предоставляет Покупателю: - сертификаты соответствия; - счет на оплату; - товарную накладную в 2-х экземплярах; - акт сверки отпуска Товара в 2-х экземплярах; - счет-фактуру.

Требования к транспортированию

Не предъявляются.

Требования к хранению

Не предъявляются.

Требования к объёму и/или сроку предоставления гарантий

Не предъявляются.

Требования к обслуживанию

Не предъявляются.

Экологические требования

Не предъявляются

Требования по безопасности

Класс опасности 4-й.

Требования к качеству

Качество ГСМ, являющихся предметом закупки, должно соответствовать требованиям Технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», утвержденному Постановлением Правительства РФ от 27.02.2008 № 118 (с изменениями, внесенными на дату подачи заявки), а также иным требованиям нормативных документов. Качество поставляемых ГСМ должно быть подтверждено сертификатами соответствия.

Дополнительные(иные) требования

- наличие развитой системы АЗС; -наличие системы безналичного расчета с использованием пластиковых карт (или эквивалент); - бесплатное обслуживание карт и оборудования; - предоставление своевременной помощи по горячей линии; - централизованная система обслуживания.

Требования к количеству и сроку (периодичности) поставки

Объем Товара указан в п.4 Технического задания. В целях определения количества отпущенного ГСМ и упорядочивания расчетов, устанавливается расчетный период равный календарному месяцу. Дата начала поставки – с 01.01.2015. Дата окончания поставки – до 31.12.2015 г.

Требование к форме представляемой информации

- на бумажном носителе; - программный продукт для чтения и обработки информации.

Перечень принятых сокращений

ГСМ – горюче-смазочные материалы.

Перечень приложений

Приложения отсутствуют.