	УТВЕРЖДАЮ

Президент ОАО «НИАЭП»

__________________ (В.И. Лимаренко)
                                                                                               «   »_______________2013 год
	

	 
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
открытый запрос предложений на право заключения договора по лоту
№ ЗП-65.13 «Курская АЭС-2, Энергоблоки № 1, 2. Декларация безопасности гидротехнических сооружений»

том 2 «техническая часть»

2013 год
Техническое задание
 на выполнение работы 
«Декларация безопасности гидротехнических сооружений»
1 Наименование объекта

Курская АЭС-2. Энергоблоки № 1, 2.

2 Основание для проектирования

Техническое задание на разработку проекта Курской АЭС-2, Энергоблоки №1, 2
3 Стадия проектирования
Проектная документация.
4 Цель работы 

Цель работы - декларирование безопасности гидротехнических сооружений.

5 Перечень выполняемых Исполнителем работ

5.1 Определение состава декларируемых сооружений.
5.2 Обоснование безопасности гидротехнических сооружений, их соответствие критериям безопасности, действующим техническим нормам и правилам, а также определение характера и масштаба возможных аварийных ситуаций и мер по обеспечению безопасной эксплуатации.

5.3 Сопровождение получения согласования Декларации в составе проектной документации Курской АЭС-2.

6 Основные требования 

При составлении декларации безопасности должны учитываться следующие требования:

а) полнота и достоверность данных о гидротехническом сооружении и его безопасности;

б) всестороннее и полное выявление степени опасности и разработка сценариев возможных аварий и повреждений;

в) обоснованность применяемых методов анализа, достаточность выполненных оценок риска и уровня безопасности гидротехнического сооружения с учетом его класса;

г) полнота учета всех факторов, влияющих на результаты оценки безопасности;

д) эффективность и достаточность реализованных и планируемых мер по обеспечению безопасности, соответствие содержания декларации безопасности законодательным и другим нормативным правовым актам, правилам и нормам, действующим на момент заключения договора, в том числе:

- Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 16.11.1997 № 1320 «Об организации государственного надзора за безопасностью гидротехнических сооружений»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 06.11.1998 № 1303 «Об утверждении Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений»;

- Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 22.07.2009 №221 «Об утверждении формы декларации безопасности гидротехнических сооружений»;

- Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 15.12.2009 № 412 «Об утверждении дополнительных требований к содержанию декларации безопасности гидротехнических сооружений и методики их составления, учитывающих особенности декларирования безопасности гидротехнических сооружений различных видов в зависимости от их назначения, класса, конструкций, условий эксплуатации и специальных требований к безопасности»;

- Постановления Федерального горного и промышленного надзора России от 04.02.2002 № 10 «Об утверждении инструкции о порядке определения критериев безопасности и оценки состояния гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отходов на поднадзорных Госгортехнадзору России производствах, объектах и в организациях».

Оформление декларации безопасности должно быть выполнено в соответствии с СТО СМК-ПКФ-018.
7 Исходные данные
Рассмотрению подлежат следующие гидротехнические сооружения:

- блочная насосная станция (10/20URS);

- башенная испарительная градирня (10/20URA);

- отводящий канал холодной воды градирни (10/20URH);
- трубопроводы системы основной охлаждающей воды (10/20РАВ);

- трубопроводы системы охлаждения неответственных потребителей (10/20РСВ);
- трубопроводы системы продувки (00GMS);
- насосная станция ответственных потребителей (11-12/21-22URF);

- брызгальный бассейн (11-12/21-22URR);

- камера переключений (13-14/23-24URR);

- трубопроводы системы охлаждающей воды ответственных потребителей (11-12/21-22РЕВ);

- насосная станция подпитки водоема-накопителя 01UGA;

- насосная станция подпитки градирен 02UGA;

- внеплощадочные трубопроводы технического водоснабжения 00URW;

- внутреплощадочные трубопроводы технического водоснабжения 10(20)URW;

- шламоотвал 00UGR;

- резервная емкость СООП 00URX;
- насосная станция заполнения брызгальных бассейнов 01URX.
Необходимые исходные данные Заказчик передает Исполнителю в оперативном порядке в сроки, обеспечивающие своевременное выполнение работ. 

8 Сроки выполнения работ

	Наименование работ по договору и основных пунктов его выполнения
	Предприятие (организация) - исполнитель  (соисполнители)
	Срок выполнения:                        начало, окончание (Число. Месяц. Год)

	
	
	начало
	окончание

	Разработка "Декларации  безопасности гидротехнических сооружений 
	 
	С момента заключения договора
	30.03.2014


9 Отчетная документация

Два экземпляра на бумаге. 

На электронном носителе в форматах тех программных продуктов, с помощью которых документация создавалась, и в отсканированном виде в формате PDF.

10 Исполнитель

Определяется конкурсом.

11 Заказчик

ОАО «Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» (ОАО «НИАЭП»), г. Нижний Новгород, Российская Федерация.































































































































































































































































































































































































































































