Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


СОГЛАСОВАНО:

 

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель подразделения-

Заместитель Председателя

Заказчика





Закупочного комитета

______________ Р.З. Чапаев


______________ Г.В. Комаров
«   »                   2014 г. 



«   »                   2014 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение ремонта дорог, здания.
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Саров 2014 г.
Техническое задание.
	№ п/п
	Наименование 
	Описание 

	1.
	Техническое задание:

Виды и объем выполняемых работ, (оказываемых услуг)
	Ремонт дорог, здания согласно ведомостям объемов работ.

	2.
	Характеристика объектов (выполнения работ, оказания услуг)
	1.Ведомость объемов работ № 13-216эз.

2.Ведомость объемов работ № 013-147*.

	3.
	Особые условия изготовления (выполнения работ, оказания услуг)
	1. Допускается досрочное выполнение работ.

2. Наличие у Подрядчика системы охраны труда, соответствующей СТПА 01.01.2005 и действующей во ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» и структурного подразделения или отдельных специалистов  осуществляющих охрану труда и технику безопасности не менее 2-х человек в штате организации, имеющих высшее образование или профессиональную переподготовку (повышение квалификации). Специальности: «Промышленное и гражданское строительство", «Безопасность строительно-технологических систем»: "Строительство". Приложить копии трудовых книжек, дипломов, удостоверений и т.д.

	4.
	Требования к качеству выполняемых работ, (оказываемых услуг)
	Материалы и оборудование, используемые в ходе выполнения работ должны соответствовать требованиям ГОСТ, техническим условиям, сертификатам качества и технической документации, предусмотренной для конкретного вида продукции. 

	5.
	Объем и сроки предоставления гарантий качества на  выполняемые работы, (оказываемые услуги)
	Соблюдение гарантийных сроков и качества строительно-монтажных  работ - в течение 5 (пяти) лет с момента подписания актов выполненных работ.

	6.
	Контроль за выполнением работ, (оказанием услуг)
	Контроль за выполнением работ осуществляется ОТНЭЗиС УМиАТ института и инженерами тех.надзора подразделения, в интересах которого ведутся работы путём осмотра объектов согласно Градостроительному Кодексу РФ статья 53.

	7.
	Порядок сдачи-приемки (выполненных работ, оказанных услуг)
	Сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно – согласно актам выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма КС-3).


Приложение № 1
Юридическое лицо (генеральный подрядчик) привлекаемый застройщиком или заказчиком на основании договора для выполнения работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта (1-го уровня) должен иметь в штате организации следующий персонал и структурные подразделения:

	№

п/п
	Наименование должности или структурного подразделения
	Требования к численности работников
	Требования к стажу 

работников
	Требования к образованию, специальностям и специализациям работников

	Руководство:

	1
	Генеральный директор

(директор).
	1 человек.
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 7 лет.


	Высшее образование. 

	2
	Технический директор 

(Главный инженер).
	1 человек.
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 7 лет.


	Высшее техническое образование по направлению профессиональной деятельности.

	3
	Заместитель генерального директора (директора) по строительству.
	1 человек.
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 7 лет.
	Высшее техническое образование по специальности "Промышленное и гражданское строительство", "Строительство", "Городское строительство и хозяйство", «Теплогазоснабжение и вентиляция», «Шахтное и подземное строительство», «Технологические машины и оборудование для разработки торфяных месторождений» или высшее профессиональное техническое образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности.



	ИТР:

	1
	Структурное подразделение, осуществляющие работы по обеспечению работы системы менеджмента качества.


	Не менее 2 человек.
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет.


	Высшее техническое образование, повышение квалификации или профессиональная переподготовка по направлению деятельности (внутренний аудит систем менеджмента качества).

	2
	Структурное подразделение, осуществляющее работы по обеспечению системы управления проектами (Офис управления проектами).


	Не менее 2 человек.
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет.
	Высшее техническое образование, повышение квалификации или профессиональная переподготовка по системе Управления проектами

	3
	Структурное подразделение, осуществляющее работы по обеспечению технической документацией и

сдачу объекта в эксплуатацию.
	Не менее 6 человек.
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет.
	Не менее 3 человек по специальности: «Промышленное и гражданское строительство», или высшее профессиональное техническое образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности.

Не менее 1человек. по специальности: «Электроэнергетика», «Электрические устройства», «Электротехника, электромеханика и электротехнологии» или высшее профессиональное техническое образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности.



	4
	Структурное подразделение, осуществляющее планирование и контроль финансово-экономической деятельности.
	Не менее 4 человек.
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет.


	По специальности «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» или высшее профессиональное техническое образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности.



	5
	Структурное подразделение, осуществляющее выбор субподрядных организаций, проведение тендеров и заключение договоров.
	Не менее 2 человек.
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет.


	По специальности «Юриспруденция» или высшее образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности

	6
	Структурное подразделение, осуществляющее охрану труда и технику безопасности.
	Не менее 1 человек.
	Стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет.
	По специальности "Промышленное и гражданское строительство", «Безопасность строительно-технологических систем»: "Строительство" или высшее профессиональное техническое образование и профессиональная переподготовка по направлению профессиональной деятельности.




	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 013-147*

	Ремонт плит ж/б покрытия.

	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	                           Раздел 1. 

	1
	Разборка: разрушенных бетонных поверхностей плит аэродромного покрытия до 10см
	1 м3
	35

	2
	Разборка: железобетонных плит при помощи отбойных молотков толщ. 20см
	1 м3
	69

	3
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
	1 т груза
	145

	4
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3 грунта
	0,35

	5
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
	1 т груза
	40

	6
	Устройство песчаного основания: автогрейдером
	100 м3 основания
	0,35

	7
	Устройство прослоек из пленки ПВХ
	1000 м2
	0,38

	8
	Пленка гидроизоляционная
	м2
	418

	9
	Очистка армированной поверхности  щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	240

	10
	Обеспыливание поверхности
	1 м2 обеспыливаемой поверхности
	320

	11
	Огрунтовка бетонных поверхностей:  первый слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	3,2

	12
	Праймер MF
	кг
	128

	13
	Приготовление смеси полимербетонной песчаной
	100 м3 раствора
	1,1

	14
	Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные (ARB 10)
	т
	264,1

	15
	Устройство неармированных покрытий средствами малой механизации толщиной слоя 20 см
	1000 м2 покрытия
	0,36

	16
	Устройство неармированных покрытий средствами малой механизации толщиной слоя 20 см
	1000 м2 покрытия
	0,32

	17
	На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к расценке 31-01-054-06
	1000 м2 покрытия
	-0,32

	18
	Армирование цементобетонных покрытий: каркасами
	1 т
	1,99

	20
	Нарезка швов при устройстве покрытий машинами бетоноукладочного рельсового комплекта в затвердевшем бетоне с заполнением швов
	100 м шва
	8,2

	23
	Устройство деформационного шва расширения с дощатой прокладкой при толщине цементобетонного монолитного покрытия 20 см
	100 м шва
	0,259

	24
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя досок прокладочных
	100 м2 изолируемой поверхности
	0,08

	25
	Мастика битумная кровельная горячая
	т
	-0,0192

	26
	Мастика битумно-резиновая МБР изолирующая (ГОСТ 15836-79)
	т
	0,0192

	27
	Устройство штыревых соединений в цементобетонных покрытиях
	1 т
	0,32

	28
	Перевозка грузов (песок) автомобилями-самосвалами из карьеров: расстояние перевозки св. 9,5 до 10 км; нормативное время пробега 1,234 час
	1 тонна
	38,5


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 13-216эз

	Ремонтные работы.

	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	                           Раздел 1. 

	2
	Монтаж ограждающих конструкций
	1 т конструкций
	1,5

	3
	Разборка покрытий из рулонных материалов 3 слоя
	100 м2 покрытия
	0,24

	4
	Разборка асфальтовой стяжки  толщиной до 4 см: вручную
	1000 м2
	0,24

	5
	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных отбойным молотком
	1 м3
	1,2

	6
	Устройство обрешетки сплошной из досок толщ.30мм
	100 м2
	0,4

	7
	Очистка поверхности щетками
	1 м2 очищаемой поверхности
	10

	8
	Обезжиривание поверхностей
	100 м2 обезжириваемой поверхности
	0,1

	9
	Окраска металлических  поверхностей преобразователем ржавчины
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,1

	10
	Устройство перекрытий в опалубке М200
	100 м3 в деле
	0,015

	11
	Монтаж защитных ограждений  балкона б/у
	1 т конструкций
	1

	12
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0,24

	13
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	-0,24

	14
	Устройство  из наплавляемых материалов: в два слоя гидроизоляции
	100 м2 кровли
	0,24

	15
	Устройство стяжек: армированной пескобетонной
	100 м2 стяжки
	0,24

	16
	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-08
	100 м2 стяжки
	0,24

	17
	Армирование подстилающих слоев и набетонок
	1 т
	0,1

	18
	Установка стальных конструкций путем сварки к балконному ограждению для крепления сливов
	1 т
	0,018

	19
	Устройство мелких покрытий свесы  из листовой оцинкованной стали с порошковым покрытием
	100 м2 покрытия
	0,078

	20
	Водоотлив оконный шириной планки 300 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	п.м
	26

	21
	Обрамление проемов угловой сталью
	1 т
	0,073

	22
	Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм
	т
	0,073

	23
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси  морозостойкой с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	100 м2 покрытия
	0,25

	24
	Установка из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм поручня по ограждению балкона
	100 м трубопровода
	0,252

	25
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,593

	26
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью пентарталевой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,593

	27
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: первый слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,28

	28
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: последующий слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,28

	29
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная ВДАК
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,3

	30
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки
	100 м2 кровли
	0,4

	31
	Установка витража  из ПВХ с двойной дверью площадью проема более 3 м2
	100 м2 проемов
	0,078

	32
	Установка дверного доводчика к металлическим дверям
	1 шт.
	2

	33
	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе
	шт.
	2

	34
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажа плотничный, шпал
	1 т груза
	0,152

	35
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	11

	36
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажа плотничного, шпал
	1 т груза
	0,152

	37
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 17 км I класс груза
	1 т груза
	11

	38
	Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 17 км I класс груза
	1 т груза
	0,152

	                           Раздел 2. Благоустройство.

	39
	Ремонт отмостки  из асфальта
	100 м2
	0,2

	40
	Розлив вяжущих материалов
	1 т
	0,14

	41
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
	100 м2 покрытия
	2

	42
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
	100 м2
	1,6

	43
	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04
	100 м2
	-1,6

	44
	Посев трав, обыкновенных вручную
	100 м2
	1,6


Бнятова Светлана Викторовна 

2-29-86 1 

БС 27.03.2014 г.
