Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


Извещение о внесении изменений в Извещение и закупочную Документацию о проведении открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку зарядного устройства ЗУ2515.
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» сообщает о внесении изменений в Извещение и закупочную документацию открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку зарядного устройства ЗУ2515.

Изменения в Техническое задание. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
Зарядное устройство ЗУ2515 – 1 шт. 
	Диапазон регулирования зарядного напряжения
	10÷25 кВ

	Дискретность регулирования зарядного напряжения
	≤20 В


	Нестабильность зарядного напряжения
	≤0,2%;

	Максимальная (пиковая) скорость заряда в режиме
	15 кДж/сек

	К.п.д. заряда
	≥85%

	Режим работы – повторно-кратковременный со скважностью ≥10, но не более 50 циклов заряд-разряд
	в течение 8 часов

	Управление
	местное с передней панели ЗУ

	
	дистанционное - от персонального компьютера по интерфейсу RS485

	Охлаждение
	принудительно воздушное

	Масса
	 (60 кг

	Габаритные размеры (H×W×D)
	700×500×510 мм

	Степень защиты
	IP20


Поставка эквивалента не допускается в связи с тем, что использование других зарядных устройств потребует разработку, внедрение и отладку нового программного обеспечения.

Закупаемые товары будут использоваться во взаимодействии с товарами, уже используемыми заказчиком, и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков, поэтому использование эквивалентов (аналогов) не допустимо на основании п.12.2.2.б) Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденного решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 15 февраля 2013 №46.
Поданные с опозданием заявки к участию в открытом запросе цен не рассматриваются.


















