Разъяснения положений технической части документации закупки.  
1. Вопрос: Какие материалы будут нагреваться в данной камере?

Ответ: В данной камере будут нагреваться металлы, сплавы, керамика, в т.ч. уран- и бериллийсодержащие.
2.  Вопрос: В установке будут проводить только спекание или плавку в тигле?

Ответ: В установке будут проводиться как процессы плавка в тигле, так и спекание.

3.    Вопрос: Я правильно понимаю, что одновременно внутри устройства будет находиться только 1 тигель с садкой не более Ø 200х400 мм?

Ответ: Внутри устройства будет находиться 1 тигель с садкой, с размерами не менее         Ø 200х400 мм.

