## Лист1
приложение №1
№ | наименование, тип | класс | предел | Год | Периодичность | дата послед | Дата следующей поверки | [11 empty] | Сфера государственного метрологического контроля
п/п | заводское | точности | (диапазон) | выпуска | поверки | ней
| обозначение | погреш | измерений |  | (месяцы) | поверки
|  | ность |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Измерительный комплекс ГРП-2 | [17 empty] | коммерчес кий учет | bar: 9
1 |  |  |  |  | 36 мес. | 09.15 | bar: 9
Группа измерений : Измерения геометрических величин
|  | Метрологические | [16 empty] | Сфера
| Наименование | характеристики |  |  | Перио | Дата | 1: Дата следующей | государст
№ | тип | класс | предел | Год | дичность | послед | 1: поверки | венного | Цена
п/п | заводское | точности | (диапазон) | выпуска | поверки | ней | [12 empty] | метрологи | за
| обозначение | погреш | измерений |  | (месяцы) | поверки | [12 empty] | ческого | поверку
|  | ность |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | контроля
Контрольный образец (ст15х25т) К 78 | bar: 8
1 |  |  |  | 2009 | 12 мес. | 08.14 | [12 empty] | промышл. безопасн. | bar: 8
Контрольный | bar: 8
2 | образец (ст15х25т) |  |  | 2009 | 12 мес. | 08.14 | [12 empty] | промышл. безопасн. | bar: 8
В 58 | bar: 8
Образец СО-1 из комплекта КОУ-2 № 5 | bar: 6
3 |  |  |  | 1989 | 24 мес. | 06.13 | [12 empty] | промышл. безопасн. | bar: 6
Образец СО-1 из комплекта КОУ-2 № 5 № 66 | bar: 6
4 |  |  |  | 1989 | 24 мес. | 06.13 | [12 empty] | промышл. безопасн. | bar: 6
Образец СО-1 из комплекта КОУ-2 № 36 | bar: 6
5 |  |  |  | 1989 | 24 мес. | 06.13 | [12 empty] | промышл. безопасн. | bar: 6
6 | Лазерный дальномер Leica DISTO D210 № 0834970728
[6 empty] | 08.14 | [12 empty] | промышл. безопасн.
Группа измерений : Измерения механических величин
|  | Метрологические | [16 empty] | Сфера
| Наименование | характеристики |  |  | Перио | Дата | 1: Дата следующей | государст
№ | тип | класс | предел | Год | дичность | послед | 1: поверки | венного | Цена
п/п | заводское | точности | (диапазон) | выпуска | поверки | ней | [12 empty] | метрологи | за
| обозначение | погреш | измерений |  | (месяцы) | поверки | [12 empty] | ческого | поверку
|  | ность |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | контроля
| Меры твёрдости второго разряда МТБ № 3193 |  | НВ | 1978 | 24 мес. | 05.13 | [12 empty] | промышл. | bar: 4
1 |  |  | (Бринель) | [15 empty] | безопасн. | bar: 4
| Меры твёрдости второго разряда МТБ № 2168 |  | НВ | 1978 | 24 мес. | 05.13 | [12 empty] | промышл. | bar: 4
2 |  |  | (Бринель) | [15 empty] | безопасн. | bar: 4
| Анализатор вибрации VIBSCANNER № 03525 | [17 empty] | промышл. | bar: 3
3 |  |  | много | 2012 | 12 мес. | 03.14 | [12 empty] | безопасн. | bar: 3
диапазонный | bar: 3
| Виброанализатор "ПРОТОН-СПП" № 075 в комплекте с вибропреобразов. мод.ДН-4-М1 № 32 | основной | bar: 3
4 |  | ± 8,5% | 0,5-100 | 2012 | 12 мес. | 03.14 | [12 empty] | промышл. | bar: 3
|  | допуск. | мм/с | [15 empty] | безопасн. | bar: 3
относит. | bar: 3
± 7,5% | bar: 3
Группа измерений : Измерения параметров потока, расхода, объёма веществ
|  | Метрологические | [16 empty] | Сфера
| Наименование | характеристики |  |  | Перио | Дата | 1: Дата следующей | государст
№ | тип | класс | предел | Год | дичность | послед | 1: поверки | венного | Цена
п/п | заводское | точности | (диапазон) | выпуска | поверки | ней | [12 empty] | метрологи | за
| обозначение | погреш | измерений |  | (месяцы) | поверки | [12 empty] | ческого | поверку
|  | ность |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | контроля
1 | Корректор СПГ761 № 8358 | ±0,05 % |  | 2007 | 48 мес. | 09.11 | [12 empty] | Торговые операции и взаиморасчёт
Группа измерений : Измерения физико-химического состава и свойств веществ
|  | Метрологические | [16 empty] | Сфера | Цена
| Наименование | характеристики |  |  | Перио | Дата | 1: Дата следующей | государст | за
№ | тип | класс | предел | Год | дичность | послед | 1: поверки | венного | поверку
п/п | заводское | точности | (диапазон) | выпуска | поверки | ней | [12 empty] | метрологи
| обозначение | погреш | измерений |  | (месяцы) | поверки | [12 empty] | ческого |  | второе
|  | ность |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | контроля |  | полугод
1 | Блок питания и сигнализац. БПС-21М-1ВЦТ № 321 | ±2 % |  | 2007 | 12 мес. | 08.13 | [12 empty] | промышл.
|  | О2 | [16 empty] | безопасн.
2 | Датчик-газоанализатор термомагнитный ДАМ №10-08 | ±4 %(2,5) | 0-30 % | 2009 | 12 мес. | 08.13 | [12 empty] | промышл.
|  | О2 | [16 empty] | безопасн.
3 | Блок питания и сигнализац. БПС-21М-4Ц № 219 | ±2 % |  | 2011 | 12 мес. | 04.13 | [12 empty] | промышл.
|  | Н2 | [16 empty] | безопасн.
4 | Датчик-газоанализатор термомагнитный ДАМ № 95 | ±4 % | 0-2 % | 2008 | 12 мес. | 04.13 | [12 empty] | промышл.
|  | Н2 | [16 empty] | безопасн.
5 | Датчик-газоанализатор термомагнитный ДАМ № 316 | ±4 % | 0-2 % | 2007 | 12 мес. | 04.13 | [12 empty] | промышл.
|  | Н2 | [16 empty] | безопасн.
6 | Датчик-газоанализатор термомагнитный ДАМ № 37 | ±4 % | 0-2 % | 2007 | 12 мес. | 04.13 | [12 empty] | промышл.
|  | Н2 | [16 empty] | безопасн.
7 | Датчик-газоанализатор термомагнитный ДАМ № 36 | ±4 % | 0-2 % | 2007 | 12 мес. | 04.13 | [12 empty] | промышл.
|  | Н2 | [16 empty] | безопасн.
8 | Сигнализатор-эксплозиметр СТХ – 17 – 80 № 653 | 5% | 0 – 50 % | 2011 | 12 мес. | 10.13 | [12 empty] | промышл. безопасн. | bar: 10
метан | bar: 10
9 | Сигнализатор-эксплозиметр СТХ – 17 – 81 № 532 | ± 5%нкпр | 0-50%нкпр | 2010 | 12 мес. | 07.14 | [12 empty] | промышл. безопасн. | bar: 7
водород | bar: 7
10 | Сигнализатор-эксплозиметр СТХ – 17 – 81 № 772 | ± 5%нкпр | 0-50%нкпр | 2011 | 12 мес. | 28.02.14 | [12 empty] | промышл. безопасн. | bar: 2
водород | bar: 2
11 | Сигнализатор-эксплозиметр СТХ – 17 – 81 № 782 | ± 5%нкпр | 0-50%нкпр | 2011 | 12 мес. | 06.14 | [12 empty] | промышл. безопасн. | bar: 6
водород | bar: 6
12 | Сигнализатор-эксплозиметр СТХ – 17 – 80 № 775 | ± 5%нкпр | 0-50%нкпр | 2011 | 12 мес. | 10.13 | [12 empty] | промышл. безопасн. | bar: 10
метан | bar: 10
13 | Сигнализатор-эксплозиметр СТХ – 17 – 80 № 158 | ± 5%нкпр | 0-50%нкпр | 2009 | 12 мес. | 27.02.14 | [12 empty] | промышл. безопасн. | bar: 2
метан | bar: 2
14 | Микропроцессорный индикатор тем-ры и влажности ГТВ-002 № 611 | ±2⁰С | [16 empty] | ФЗ Ст.1,п.5 | bar: 6
|  |  | 0-100% | 2011 | 24 мес. | 07.13 | bar: 6
т.р. +30.. | bar: 6
-40 | bar: 6
15 | Микропроцессорный индикатор тем-ры и влажности ГТВ-002 № 55 | bar: 11
|  | ±2⁰С | 0-100% | 2012 | 24 мес. | 12.13 | [12 empty] | ФЗ Ст.1,п.5 | bar: 11
т.р. +20.. | bar: 11
-40 | bar: 11
Анализатор растворен. Кислорода Марк-302Т № 954 | bar: 6
16 |  | ±(0,003+ | 0-10 | 2009 | 12 мес. | 06.14 | [12 empty] | ФЗ Ст.1,п.5 | bar: 6
|  | 0,04С) | мг/дм3 | bar: 6
Анализатор растворен. Кислорода Марк-302Т № 957 | bar: 10
17 |  | ±(0,003+ | 0-10 | 2009 | 12 мес. | 10.13 | [12 empty] | ФЗ Ст.1,п.5 | bar: 10
|  | 0,04С) | мг/дм3 | bar: 10
18 | Сигнализатор-эксплозиметр СТХ – 17 – 81 № 104 | ± 5%нкпр | 0-50%нкпр | 2012 | 12 мес. | 06.14 | [12 empty] | промышл. безопасн. | bar: 6
водород | bar: 6
19 | Сигнализатор-эксплозиметр СТХ – 17 – 81 № 119 | ± 5%нкпр | 0-50%нкпр | 2012 | 12 мес. | 04.13 | [12 empty] | промышл. безопасн. | bar: 3
водород | bar: 3
20 | Сигнализатор-эксплозиметр СТХ – 17 – 81 № 431 | ± 5%нкпр | 0-50%нкпр | 2011 | 12 мес. | 10.13 | [12 empty] | промышл. безопасн. | bar: 10
|  | водород | [18 empty] | 2209.67 | bar: 10
21 | Сигнализатор-эксплозиметр СТХ – 17 – 80 № 946 | ± 5%нкпр | 0-50%нкпр | 2009 | 12 мес. | 06.14 | [12 empty] | промышл. безопасн. | bar: 6
метан | bar: 6
22 | Сигнализатор-эксплозиметр СТХ – 17 – 80 № 510 | ± 5%нкпр | 0-50%нкпр | 2009 | 12 мес. | 10.13 | [12 empty] | промышл. безопасн. | bar: 9
|  | метан | [18 empty] | 2209.67 | bar: 9
23 | Аспиратор сильфонный АМ-5М № 573 | < 5% | 100 ± 5 см3 | 2008 | 6 мес. | 05.14 | [12 empty] | пром.безопас-ность | bar: 5; 11
1000 | bar: 5; 11
24 | Аспиратор сильфонный АМ-5 № 210377 |  | 100 ± 5 см3 | 2007 | 6 мес. | 27.02.14 | bar: 2; 7
пром.безопас-ность | bar: 2; 7
1000 | bar: 2; 7
25 | Сигнализатор-эксплозиметр СТХ – 17 – 81 № 435 | ± 5%нкпр | 0-50%нкпр | 2012 | 12 мес. | 28.02.14 | [12 empty] | промышл. безопасн. | bar: 2
водород | bar: 2
26 | Сигнализатор-эксплозиметр СТХ – 17 – 81 № 22 | ± 5%нкпр | 0-50%нкпр | 2013 | 12 мес. | 10.13 | [12 empty] | промышл. безопасн. | bar: 8
водород | bar: 8
27 | Сигнализатор СТМ10 №790 с датчиками № 6251, 6162, 5846, 5841 | ± 5 |  | 2011 | 12 мес. | 05.12 | [12 empty] | пром.безопас-ность | bar: 4
28 | Сигнализатор СТМ10 № 536 с датчиками № 4164,4104,4156, 4146,4139,3815,3838 | ± 5 |  | 2014 | 12 мес. | [13 empty] | промышл. безопасн.
Группа измерений : Теплофизические и температурные измерения
|  | Метрологические | [16 empty] | Сфера
| Наименование | характеристики |  |  | Перио | Дата | 1: Дата следующей | государст | Цена
№ | тип | класс | предел | Год | дичность | послед | 1: поверки | венного | за
п/п | заводское | точности | (диапазон) | выпуска | поверки | ней | [12 empty] | метрологи | поверку
| обозначение | погреш | измерений |  | (месяцы) | поверки | [12 empty] | ческого
|  | ность |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | контроля
1 | Преобразователь изображения пирометрический NEC G120 №1041352
|  |  | -40 +1500 | 2011 | 12 мес. | 12.13 | [12 empty] | промышл. безопасность
⁰С
Группа измерений : Измерения оптических и оптико-физических величин
|  | Метрологические | [16 empty] | Сфера
| Наименование | характеристики |  |  | Перио | Дата | 1: Дата следующей | государст
№ | тип | класс | предел | Год | дичность | послед | 1: поверки | венного | Цена
п/п | заводское | точности | (диапазон) | выпуска | поверки | ней | [12 empty] | метрологи | за
| обозначение | погреш | измерений |  | (месяцы) | поверки | [12 empty] | ческого | поверку
|  | ность |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | контроля |  | второе
| Прибор комбинир. Люксметр ТКА-ПКМ (31) № 313722НТ | [17 empty] | обеспечение
|  |  | 10- | 2012 | 12 мес. | 02.14 | [12 empty] | безопасных
1 |  | ±8,0% | 200000 лк | [15 empty] | условий и |  | полугод
охраны труда
Группа измерений : Средства измерений медицинского назначения
|  | Метрологические | [16 empty] | Сфера
| Наименование | характеристики |  |  | Перио | Дата | 1: Дата следующей | государст | цена
№ | тип | класс | предел | Год | дичность | послед | 1: поверки | венного | за
п/п | заводское | точности | (диапазон) | выпуска | поверки | ней | [12 empty] | метрологи | поверку
| обозначение | погреш | измерений |  | (месяцы) | поверки | [12 empty] | ческого
|  | ность |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | контроля
1 | Аппарат низкочастот. Физиотерапии "Амплипульс - 5" № 14105 | [17 empty] | деятельность | bar: 7
в области | bar: 7
|  |  |  | 2005 | 12 мес. | 07.14 | [12 empty] | здравоохране | bar: 7
ния | bar: 7
2 | Аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ - 1.01Ф № 009 | [17 empty] | деятельность | bar: 7
в области | bar: 7
|  |  |  | 2005 | 12 мес. | 07.14 | [12 empty] | здравоохране | bar: 7
ния | bar: 7
3 | Персональный алкотестер DRIVESAFE № D37874 | [17 empty] | деятельность
|  |  |  | 2007 | [14 empty] | в области
здравоохране
ния
4 | Автоматический измеритель артер. давления и частоты пульса "B.Well" модель WA-33 № 46076848 | bar: 8
деятельность | bar: 8
|  |  |  | 2007 | 12 мес. | 08.14 | [12 empty] | в области | bar: 8
здравоохране | bar: 8
ния | bar: 8
ИТОГО:
0