Техническое задание

на выполнение технологических работ

Предмет закупки – Курская АЭС. Обоснование безопасности ХОЯТ в течение дополнительного срока. Проведение анализа ядерной безопасности и получение заключения по ядерной безопасности

Москва

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ.

Подраздел 2.1 Выбор направлений работ Подраздел 2.2 Цель и задачи работ Подраздел 2.3 Стадийность

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Исходные данные Подраздел 4.2 Прочие материалы

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ Подраздел 10.1 Отчетные материалы

Подраздел 10.2 Формат отчетной документации

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Разработка анализа ядерной безопасности ХОЯТ Курской АЭС в период дополнительного срока эксплуатации с последующим получением независимого заключения по ядерной безопасности

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Выбор направлений работ

2.1.1 Анализ ядерной безопасности ХОЯТ Курской АЭС в период дополнительного срока эксплуатации должен быть разработан Исполнителем с использованием программных средств, верифицированных и аттестованных по установленным процедурам (п.2.1.11 НП-061-05). 2.1.2 Независимое заключение по ядерной безопасности ХОЯТ Курской АЭС в период дополнительного срока эксплуатации должно быть получено Исполнителем в отделе ядерной безопасности АО ГНЦ РФ ФЭИ (письмо Федерального агентства по атомной энергии от 25.05.2006 № 04-3013).

Подраздел 2.2 Цель и задачи работ

2.2.1 Цель выполнения работ – обоснование ядерной безопасности ХОЯТ Курской АЭС в период дополнительного срока эксплуатации. 2.2.2 В соответствии с требованиями п.п. 3.3, 3.5 и 2.1.10 НП-061-05 должны быть решены следующие задачи: - разработан документ «Анализ ядерной безопасности ХОЯТ Курской АЭС в период дополнительного срока эксплуатации», подтверждающий ядерную безопасность ХОЯТ Курской АЭС в период дополнительного срока эксплуатации; - в отделе ядерной безопасности АО ГНЦ РФ ФЭИ должно быть получено «Заключение по ядерной безопасности ХОЯТ Курской АЭС в период дополнительного срока эксплуатации» (далее «Заключение...), подтверждающее ядерную безопасность ХОЯТ Курской АЭС в период дополнительного срока эксплуатации.

Подраздел 2.3 Стадийность (этапы)

2.3.1 Работы по настоящему техническому заданию проводятся в два этапа. 2.3.2 На первом этапе работ Исполнитель должен проанализировать ядерную безопасность ХОЯТ и разработать документ: «Анализ ядерной безопасности ХОЯТ Курской АЭС в период дополнительного срока эксплуатации» (далее «Анализ…»). 2.3.3 Срок начала – окончания работ по первому этапу: по результатам проведения закупочной процедуры 2.3.4 На втором этапе: - Исполнитель заключает договор с отделом ядерной безопасности АО ГНЦ РФ ФЭИ на разработку документа: «Заключение по ядерной безопасности ХОЯТ Курской АЭС в период дополнительного срока эксплуатации» (далее «Заключение ...); - для разработки «Заключения…» Исполнитель передает отделу ядерной безопасности АО ГНЦ РФ ФЭИ разработанный «Анализ...» и исходные данные по ХОЯТ Курской АЭС, приложенные к настоящему техническому заданию; - Исполнитель получает разработанное и подписанное отделом ядерной безопасности АО ГНЦ РФ ФЭИ «Заключение ...», утвержденные Департаментом ядерной и радиационной безопасности, организации лицензионной и разрешительной деятельности ГК «Росатом»; 2.3.5 Второй этап работ и работы по настоящему техническому заданию считаются завершенными после передачи Исполнителем Заказчику подписанных и утвержденных: «Анализа…» и «Заключения…» и подписания Исполнителем и Заказчиком актов сдачи-приемки работ. 2.3.6 Срок начала – окончания работ по второму этапу: по результатам проведения закупочной процедуры

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

3.1 В 1986 году на Курской АЭС было введено в эксплуатацию отдельно стоящее хранилище отработавшего ядерного топлива (ХОЯТ). Многолетний опыт работы показал надежность этого сооружения и соответствие условий и режимов эксплуатации проектным режимам. Существующее хранилище отработавшего ядерного топлива предназначено для приема и хранения ОТВС со всех 4-х энергоблоков станции после предварительной выдержки в приреакторных бассейнах. Одним из важнейших вопросов безопасности ХОЯТ – является вопрос ядерной безопасности. В соответствии с требованиями нормативных документов – нормы хранения и обращения с ОЯТ в ХОЯТ (в предыдущие периоды времени) были обоснованы анализом ядерной безопасности и подтверждены независимым заключением по ядерной безопасности. В настоящее время проводятся работы по обоснованию безопасности ХОЯТ в период дополнительного срока эксплуатации. В соответствии с настоящим ТЗ и требованием нормативных документов должны быть разработаны документы обоснующие и подтверждающие ядерную безопасность ХОЯТ Курской АЭС в период дополнительного срока эксплуатации.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Исходные данные

4.1.1 Исходными данными для выполнения работ по настоящему Техническому заданию являются следующие документы: - Техническое задание «Обоснование безопасности эксплуатации ХОЯТ в течение дополнительного срока. Корректировка действующих документов по обоснованию безопасности в соответствии с фактическим состоянием ХОЯТ»; - «Курская АЭС II очередь. Реконструкция (Рабочий проект). Уплотненное хранение ОЯТ в существующем ХОЯТ. Обоснование безопасности 904-593-ВГ-ОБ»; - «Курская АЭС II очередь. Реконструкция (Рабочий проект). Уплотненное хранение ОЯТ в существующем ХОЯТ. Общая пояснительная записка 904-593-ВГ-ПЗ»; - «Курская АЭС II очередь. ХОЯТ. Реконструкция. Уплотненное хранение ОТВС с коэффициентом 2,0. Обоснование безопасности (Дополнение к 904-593-ВГ-ОБ). Рабочий проект 01-904-62ВПФ-2105-ОБ»; - «Курская АЭС II очередь. ХОЯТ. Реконструкция. Уплотненное хранение ОТВС с коэффициентом 2,0. Пояснительная записка (Дополнение к 904-593-ВГ-ПЗ). Рабочий проект 01-904-62ВПФ-2105-ПЗ»; - «Курская АЭС II очередь. Комплекс систем контейнерного хранения и обращения с ОЯТ. ХОЯТ. Реконструкция Пристрой. Обоснование безопасности в трех книгах: 122 0534.Р1.П.66-ЯОБ-01.01, 122 0534.Р1.П.66-ЯОБ-01.02, 122 0534.Р1.П.66-ЯОБ-01.03»; - «Курская АЭС II очередь. Комплекс систем контейнерного хранения и обращения с ОЯТ. ХОЯТ. Реконструкция Пристрой. Пояснительная записка:122 0534.Р1.П.66-ЯТХ-01; - «Курская АЭС II очередь. Хранилище отработавшего ядерного топлива. Обоснование безопасности эксплуатации ХОЯТ в течение дополнительного срока. Корректировка действующих документов по обоснованию безопасности в соответствии с фактическим состоянием ХОЯТ (инв. № 10010010). Обоснование безопасности эксплуатации ХОЯТ в условиях тяжелых запроектных аварий 01-904-64ВПФ»; - «Курская АЭС II очередь. Хранилище отработавшего ядерного топлива. Обоснование безопасности эксплуатации ХОЯТ Курской АЭС в течение дополнительного срока эксплуатации»; 4.1.2 Для выполнения работ Заказчик направляет Исполнителю перечисленные в п.4.1.1 документы в электронном виде отдельным письмом.

Подраздел 4.2 Прочие материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки

4.2.1 Дополнительные материалы для выполнения работ Исполнителю не предоставляются.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

5.1.1 «Анализ …» должен быть разработан Исполнителем в соответствии с требованиями к анализу ядерной безопасности, указанными в НП-061-05. 5.1.2 При разработке «Анализа ...» Исполнителю необходимо проанализировать ядерную безопасность ХОЯТ для условий нормальной эксплуатации, для проектных и запроектных аварий с учетом исходных данных, приведенных в п.4.1 настоящего технического задания. 5.1.3 Используемые Исполнителем программные средства должны быть верифицированных и аттестованных по установленным процедурам (п.2.1.11 НП-061-05). 5.1.4 Если при разработке «Анализа...» возникает ситуация, что расчетная величина эффективного коэффициента размножения нейтронов превышает значение 0,95, Исполнитель должен согласовать с Заказчиком технические мероприятия, которые приводят к эффективному коэффициенту размножения нейтронов не более 0,95. 5.1.5 По результатам проведенной работы в «Анализе...» должно быть сделано заключение о ядерной безопасности ХОЯТ в период дополнительного срока эксплуатации. 5.1.6 Если при разработке «Заключения...» у отдела ядерной безопасности ГНЦ РФ ФЭИ возникают замечания к «Анализу...», по согласованию с Заказчиком, Исполнитель должен учесть эти замечания. 5.1.8 По результатам проведенной работы в «Заключении...» должен быть сформулирован вывод о ядерной безопасности ХОЯТ в период дополнительного срока эксплуатации.

Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

5.2.1 Разработанные «Анализ …» и «Заключение …» - являются документами, обосновывающими ядерную безопасность ХОЯТ Курской АЭС в течение дополнительного срока эксплуатации. 5.2.2 «Анализ …» и «Заключение…» в виде приложений могут быть включены в том: «Курская АЭС II очередь. Хранилище отработавшего ядерного топлива. Обоснование безопасности эксплуатации ХОЯТ Курской АЭС в течение дополнительного срока эксплуатации» или как отдельные документы, по требованию экспертов, представлены на рассмотрение экспертных органов.

Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

5.3.1 В качестве основных нормативных документов при разработке «Анализа ...» и «Заключения ...» необходимо использовать нормативные документы из главы 3 (Атомные станции) Перечня П-01-01-2013 Раздел II Государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии действующие на момент подписания договора.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

6.1 Разработка природоохранных мер и мероприятий не требуется.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

7.1 Исполнитель работ должен иметь программу обеспечения качества в соответствии с НП-090-11 «Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной энергии».

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

8.1 Срок начала – окончания работ: по результатам проведения закупочной процедуры

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

9.1.1 Для приемки работ Исполнитель передает Заказчику на бумажном носителе: - согласованные Заказчиком и подписанные Исполнителем три экземпляра документа: «Анализ ядерной безопасности ХОЯТ Курской АЭС в период дополнительного срока эксплуатации»; - подписанные отделом ядерной безопасности АО ГНЦ РФ ФЭИ и утвержденные Департаментом ядерной и радиационной безопасности, организации лицензионной и разрешительной деятельности ГК «Росатом» три экземпляра документа: «Заключение по ядерной безопасности ХОЯТ Курской АЭС в период дополнительного срока эксплуатации»»; - акты сдачи-приемки работ, подписанные Исполнителем, в соответствии с календарным планом к договору 9.1.2 Перечисленная в п.9.1.1 документация должна быть разработана в соответствии с требованиями настоящего ТЗ. 9.1.3 Оформление документации выполнять согласно СТО СМК-ПКФ-014.2-06 «Система менеджмента качества. Проект АЭС-2006. Управление разработкой проекта. Часть3. Оформление проектной документации».

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

9.2.1 Предварительное согласование «Анализа…» Заказчиком должно быть выполнено в конце первого этапа работ. В случае наличия у Заказчика замечаний Исполнитель обязан устранить замечания и направить Заказчику исправленный документ. 9.2.2 Первый этап считается завершенным после предварительного согласования «Анализа» Заказчиком. 9.2.3 Второй этап работ начинается с передачи Исполнителем отделу ядерной безопасности АО ГНЦ РФ ФЭИ (для разработки «Заключения…») предварительно согласованного Заказчиком «Анализа…» и исходных данных перечисленных в п. 4.1 настоящего ТЗ. 9.2.4 В случае возникновения замечаний к «Анализу…» на втором этапе работ, при разработке отделом ядерной безопасности АО ГНЦ РФ ФЭИ «Заключения…», между Заказчиком и Исполнителем принимается совместное решение по учету замечания в «Анализе…». В соответствии с принятым совместным решением Исполнитель обязан устранить замечания. 9.2.4 После устранения Исполнителем всех замечаний к «Анализу …» Заказчик должен согласовать окончательный вариант «Анализа…». 9.2.5 Работы по настоящему техническому заданию считаются завершенными после передачи Исполнителем Заказчику подписанных и утвержденных: «Анализа…» и «Заключения…» и подписания Исполнителем и Заказчиком актов сдачи-приемки работ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 10.1 Отчетные материалы

10.1.1 Для приемки работ Исполнитель передает Заказчику: - согласованный Заказчиком и подписанный Исполнителем документ: «Анализ ядерной безопасности ХОЯТ Курской АЭС в период дополнительного срока эксплуатации»; - подписанный отделом ядерной безопасности АО ГНЦ РФ ФЭИ и утвержденный Департаментом ядерной и радиационной безопасности, организации лицензионной и разрешительной деятельности ГК «Росатом» документ: «Заключение по ядерной безопасности ХОЯТ Курской АЭС в период дополнительного срока эксплуатации».

Подраздел 10.2 Формат отчетной документации

10.2.1 Исполнитель передает Заказчику отчетные материалы из п.10.1.1 настоящего ТЗ на бумажном носителе в трех экземплярах.

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ОБ | Обоснование безопасности |
|  | ОТВС | Отработавшая тепловыделяющая сборка |
|  | ОЯТ | Отработавшее ядерное топливо |
|  | ХОЯТ | Хранилище отработавшего ядерного топливап |

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Главный инженер проекта Курской АЭС                                   Д.В. Фатеев