Гранд-СМЕТА


ООО «Комплексный проект»

 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 94/14-05(И2)

 (локальная смета)

                                                                                                      ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

                                       Техническое перевооружение  с целью модернизации   производства. 
                                                                          Вентиляция и кондиционирование. 

Взамен сметы №94/14-05(И1) 
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи № КП-94/14-ОВизм1
Сметная стоимость 1267,310 тыс. руб.
Средства  на оплату труда 46,443 тыс. руб.
Составлен(а) в  ценах по состоянию на  01.01.2001г.

Составил                                                                                                 Т.И.Мироненко

(Начальник сметно-договорного отдела)

Проверил                                                                                                Т.И.Мироненко

(Начальник сметно-договорного отдела)

Директор_________________________________________________С.В.Баранов

                                                    (ООО «Комплексный проект»)  
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.

раб. на ед./

Всего
	Т/з мех. на ед./

Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	Мат.
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	Мат.
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.

	                                       Раздел 1. Система П-1

	1
	ТЕР20-06-002-09

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка камер приточных типовых: с секцией орошения производительностью до 10 тыс.м3/час

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 камера
	1
	1193,9
	658,79
	193,06

6,05
	342,05
	1193,90
	658,79
	193,06

6,05
	342,05
	60,774

60,77
	0,462

0,46

	2
	"ВЕЗА" стр.05-01


	Каркасно-панельный кондиционер   КЦКП-8 в составе:                          -Блок воздухоприемный с горизонтальным клапаном =1шт;       -Блок карманных фильтров G4 =1шт;                                                     -Блок воздухонагревательный  водяной Gнагр.=173квт =1шт;         -блок воздухоохладительный с непосредственным испарением =1шт;                                                   -Блок-камера парового увлажнения;                                      -Блок вентиляторный  L=9525м3/ч,  Н=700Па = 1шт;            ц/о:321424,89/1,18/3,68=74020,10
	комплект
	1
	74020,1
	0
	0

0
	0
	74020,10
	
	
	
	
	

	3
	ТЕРм07-01-035-02

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса: 0,7 т
	1 шт.
	1
	697,09
	421,56
	106,45

5,37
	169,08
	697,09
	421,56
	106,45

5,37
	169,08
	36

36
	0,41

0,41

	4
	"ВЕЗА" стр.05-01


	-Компрессорно-конденсатный блок; с тепловым насосом МАКК 42; Q=42.0квт                                            ц/о:483579/1,18/3,68=111362,15
	шт
	1
	111362,15
	0
	0

0
	0
	111362,15
	
	
	
	
	

	5
	ТЕР20-06-013-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка блоков тепломассообмена производительностью: до 10 тыс.м3/час

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	10 блоков
	0,1

1/10
	3268,91
	1989,24
	880,64

34,5
	399,03
	326,89
	198,92
	88,06

3,45
	39,91
	175,1085

17,51
	2,6355

0,26

	6
	"ВЕЗА" стр.05-01


	Парогенератор 13064-4хDN35LN1000 ц/о:1028076/1,18/3,68=236752,95
	шт
	1
	236752,95
	0
	0

0
	0
	236752,95
	
	
	
	
	

	7
	ТЕРм11-06-001-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Щиты и пульты, масса: до 50 кг
	1 шт.
	1
	152,24
	53,87
	11,35

0,52
	87,02
	152,24
	53,87
	11,35

0,52
	87,02
	5,15

5,15
	0,04

0,04

	8
	"ВЕЗА" стр.05-01


	Шкаф автоматики ШСАУ для системы П-1             ц/о:112265,25/1,18/3,68=25853,27
	комплект
	1
	25853,27
	0
	0

0
	0
	25853,27
	
	
	
	
	

	9
	ТЕР20-02-018-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 м2
	0,896

0,376+0,520
	68,66
	62,31
	1,05

0
	5,3
	61,52
	55,83
	0,94


	4,75
	6,0375

5,41
	

	10
	ТСЦ-301-0231

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали
	м2
	0,896
	213,92
	0
	0

0
	213,92
	191,67
	
	
	191,67
	
	

	11
	ТЕР20-01-001-12

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, периметром до 3200 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,065

2,6*2,5/100
	1359,75
	876,41
	135,32

4,26
	348,02
	88,38
	56,97
	8,80

0,28
	22,61
	84,924

5,52
	0,3255

0,02

	12
	ТСЦ-301-4776

И1-
	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,8 мм, периметром 2600 мм
	м2
	6,5

2,6*2,5
	156,71
	0
	0

0
	156,71
	1018,62
	
	
	1018,62
	
	

	13
	ТСЦ-301-0477

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Крепления для воздуховодов: тяги СТД 6328, СТД 6327
	т
	0,014625

6,5/100*225/1000
	11185,52
	0
	0

0
	11185,52
	163,59
	
	
	163,59
	
	

	14
	ТЕР20-01-001-11

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, периметром до 2400 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,8

2,0*40/100
	1616,61
	1084,25
	129,02

3,85
	403,34
	1293,29
	867,40
	103,22

3,08
	322,67
	105,063

84,05
	0,294

0,24

	15
	ТСЦ-301-4768

И1-
	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,8 мм, периметром 2000 мм (со стороной до 600 мм)
	м2
	80

2,0*40
	146,13
	0
	0

0
	146,13
	11690,40
	
	
	11690,40
	
	

	16
	ТСЦ-301-0477

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Крепления для воздуховодов: тяги СТД 6328, СТД 6327
	т
	0,18

80/100*225/1000
	11185,52
	0
	0

0
	11185,52
	2013,39
	
	
	2013,39
	
	

	17
	ТЕР20-01-001-10

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, периметром от 1100 до 1600 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,534

(1,3*28+1,0*17)/100
	1984
	1440,97
	127,94

5,22
	415,09
	1059,46
	769,48
	68,32

2,79
	221,66
	139,629

74,56
	0,399

0,21

	18
	ТСЦ-301-4762

И1-
	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,8 мм, периметром 1300 мм
	м2
	36,4

1,3*28
	150,66
	0
	0

0
	150,66
	5484,02
	
	
	5484,02
	
	

	19
	ТСЦ-301-4759

И1-
	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,8 мм, периметром 1000 мм
	м2
	17

1,0*17
	154,75
	0
	0

0
	154,75
	2630,75
	
	
	2630,75
	
	

	20
	ТСЦ-301-0477

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Крепления для воздуховодов: тяги СТД 6328, СТД 6327
	т
	0,065148

53,4/100*122/1000
	11185,52
	0
	0

0
	11185,52
	728,71
	
	
	728,71
	
	

	21
	ТЕР20-02-005-07

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 1600 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 шт.
	1
	37,98
	15,12
	2,03

0
	20,83
	37,98
	15,12
	2,03


	20,83
	1,428

1,43
	

	22
	Прайс стр.05-04


	Заслонка воздушная унифицированная АЗД192.000-01 Р250х400Р                                            ц/о:2824/1,18/6,16*1,03*1,02= 408,17
	шт
	1
	408,17
	0
	0

0
	408,17
	408,17
	
	
	408,17
	
	

	23
	ТЕР20-02-005-08

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 2400 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 шт.
	2
	53,05
	18,8
	2,26

0
	31,99
	106,10
	37,60
	4,52


	63,98
	1,7745

3,55
	

	24
	Прайс стр.05-04


	Заслонка воздушная унифицированная АЗД192.000-04 Р400х600Р                                            ц/о:4426/1,18/6,16*1,03*1,02= 639,71
	шт
	2
	639,71
	0
	0

0
	639,71
	1279,42
	
	
	1279,42
	
	

	25
	ТЕР20-02-002-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 решетка
	4
	23,45
	16,23
	2,64

0
	4,58
	93,80
	64,92
	10,56


	18,32
	1,533

6,13
	

	26
	ТСЦ-301-2557

И1-
	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 225х225 мм
	шт.
	4
	451,58
	0
	0

0
	451,58
	1806,32
	
	
	1806,32
	
	

	27
	ТЕР20-02-001-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 воздухораспределитель
	16
	27,46
	14,61
	4,24

0
	8,61
	439,36
	233,76
	67,84


	137,76
	1,3965

22,34
	

	28
	ПГС стр.05-06


	Потолочные воздухораздающие устройства стальные СТ-КВ/Б 582х582 тип 8 ц/о:3390/1,18/6,16*1,03*1,02= 489,98
	шт
	16
	489,98
	0
	0

0
	489,98
	7839,68
	
	
	7839,68
	
	

	29
	ТЕРм12-01-105-02

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 28 мм
	100 м
	0,07

7/100
	1636,78
	1272,32
	150,17

10,86
	214,29
	114,57
	89,06
	10,51

0,76
	15,00
	112

7,84
	0,83

0,06

	30
	ТСЦ-507-4157

И1-
	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 22,22 мм, толщиной стенки 1,0 мм
	м
	7
	126,2
	0
	0

0
	126,2
	883,40
	
	
	883,40
	
	

	31
	ТЕРм12-01-105-03

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 35 мм
	100 м
	0,07

7/100
	1940,67
	1272,32
	198,52

14,92
	469,83
	135,85
	89,06
	13,90

1,04
	32,89
	112

7,84
	1,14

0,08

	32
	ТСЦ-507-4159

И1-
	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 34,92 мм, толщиной стенки 1,2 мм
	м
	7
	232,94
	0
	0

0
	232,94
	1630,58
	
	
	1630,58
	
	

	33
	ТСЦ-301-1746

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем
	шт.
	1
	2,79
	0
	0

0
	2,79
	2,79
	
	
	2,79
	
	

	34
	ТЕР26-01-017-01

И1-
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками
	10 м трубопровода
	1,4

(7+7)/10
	804,76
	41,22
	25,87

0
	737,67
	1126,66
	57,71
	36,22


	1032,73
	3,52

4,93
	

	35
	ТСЦ-104-0846

И1-
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 48 мм
	м
	7,7

7*1,1
	21,06
	0
	0

0
	21,06
	162,16
	
	
	162,16
	
	

	36
	ТСЦ-104-0842

И1-
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм
	м
	7,7

7*1,1
	11,54
	0
	0

0
	11,54
	88,86
	
	
	88,86
	
	

	37
	ТЕР26-01-018-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)
	10 м2 изолируемой поверхности
	13,3

133/10
	1587,96
	78,11
	42,82

0
	1467,03
	21119,87
	1038,86
	569,51


	19511,50
	6,67

88,71
	

	38
	ТСЦ-104-0427

И1-
	Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип С, самоклеящийся, толщина 10 мм
	м2
	146,3

133*1,1
	54,27
	0
	0

0
	54,27
	7939,70
	
	
	7939,70
	
	

	39
	ТСЦ-509-1230

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Фреон
	т
	0,024

24/1000
	67852,79
	0
	0

0
	67852,79
	1628,47
	
	
	1628,47
	
	

	40
	ТЕР20-01-001-07

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, диаметром от 500 до 560 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,07912

0,989*8/100
	2010,89
	1440,97
	154,83

3,71
	415,09
	159,10
	114,01
	12,25

0,29
	32,84
	139,629

11,05
	0,2835

0,02

	41
	ТСЦ-301-0161

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром: 315 мм
	м2
	7,912

0,989*8
	142,28
	0
	0

0
	142,28
	1125,72
	
	
	1125,72
	
	

	42
	Прайс стр.05-07


	Хомут 208 д=320-325мм                      ц/о:60/1,18/6,16*1,03*1,02=8,67
	шт
	32
	8,67
	0
	0

0
	8,67
	277,44
	
	
	277,44
	
	

	43
	ТЕР16-02-001-06

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0,07

7/100
	6844,73
	464,85
	105,48

2,49
	6274,4
	479,13
	32,54
	7,38

0,17
	439,21
	40,92

2,86
	0,19

0,01

	44
	ТСЦ-301-1224

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	3,479

49,7*0,07
	14,98
	0
	0

0
	14,98
	52,12
	
	
	52,12
	
	

	45
	ТЕР16-07-005-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,07

7/100
	77,44
	68,89
	4,53

0
	4,02
	5,42
	4,82
	0,32


	0,28
	5,01

0,35
	

	46
	ТЕР16-02-005-07

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 150 мм
	100 м трубопровода
	0,01

1/100
	24131,85
	1296,39
	297,53

8,51
	22537,93
	241,32
	12,96
	2,98

0,09
	225,38
	115,44

1,15
	0,65

0,01

	47
	ТСЦ-301-1224

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	0,385

38,5*0,01
	14,98
	0
	0

0
	14,98
	5,77
	
	
	5,77
	
	

	48
	ТЕР16-07-005-03

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм
	100 м трубопровода
	0,01

1/100
	112,32
	68,89
	4,53

0
	38,9
	1,12
	0,69
	0,05


	0,38
	5,01

0,05
	

	49
	ТЕР26-01-017-01

И1-
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками
	10 м трубопровода
	0,4

4/10
	804,76
	41,22
	25,87

0
	737,67
	321,90
	16,49
	10,35


	295,06
	3,52

1,41
	

	50
	ТСЦ-104-1042

И1-
	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука К-FLEX ECO, толщиной 19 мм, диаметром 60 мм
	м
	4,4

4*1,1
	118,86
	0
	0

0
	118,86
	522,98
	
	
	522,98
	
	

	51
	ТЕР20-02-005-06

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 1000 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 шт.
	1
	31,62
	13,57
	1,9

0
	16,15
	31,62
	13,57
	1,90


	16,15
	1,281

1,28
	

	52
	Прайс стр.05-04


	Заслонка воздушная унифицированная АЗД192.000-00 Р250х250Р                                            ц/о:2771/1,18/6,16*1,03*1,02= 400,51
	шт
	1
	400,51
	0
	0

0
	400,51
	400,51
	
	
	400,51
	
	

	53
	ТЕР20-02-002-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 решетка
	1
	23,45
	16,23
	2,64

0
	4,58
	23,45
	16,23
	2,64


	4,58
	1,533

1,53
	

	54
	ТСЦ-301-4436

И1-
	Решетки вентиляционные, размером 875х475 мм
	шт.
	1
	415,89
	0
	0

0
	415,89
	415,89
	
	
	415,89
	
	

	55
	Прайс  стр.05-13


	Коробка присоединительная к анемостату 582х582х430 d=298 (заказной размер 8)                             ц/о:890/1,18/6,14*1,03*1,02= 129,06
	шт
	16
	129,06
	0
	0

0
	129,06
	2064,96
	
	
	2064,96
	
	

	56
	ТЕР20-02-004-16

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка клапанов: огнезадерживающих периметром до 3200 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 клапан
	1
	231,39
	64,47
	9

0,14
	157,92
	231,39
	64,47
	9,00

0,14
	157,92
	6,2475

6,25
	0,0105

0,01

	57
	Прайс стр.05-14


	Клапан пртивопожарный универсальный 400х600 с электромагнитным КПУ-1Н НЗ, Е190, N =60вт,220в                             ц/о:5429/1,18/6,14*1,03*1,02=         787,24
	шт
	1
	787,24
	0
	0

0
	787,24
	787,24
	
	
	787,24
	
	

	  Итого по разделу 1 Система П-1
	561653,19
	
	
	
	517,8
	2,14

	                                       Раздел 2. Система П-2

	58
	ТЕР20-06-002-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 камера
	1
	864,1
	497,51
	120,08

3,02
	246,51
	864,10
	497,51
	120,08

3,02
	246,51
	45,8955

45,9
	0,231

0,23

	59
	"ВЕЗА" стр.05-01


	Каркасно-панельный кондиционер   КЦКП-5 в составе:                          -Блок воздухоприемный с горизонтальным  клапаном =1шт;     -Блок карманных фильтров G4 =1шт;                                                     -Блок воздухонагревательный  водяной Gнагр.=105квт =1шт;         -Блок вентиляторный  L=5800м3/ч  Н=500Па = 1шт;             ц/о:102748,16/1,18/3,68=23661,61
	комплект
	1
	23661,61
	0
	0

0
	0
	23661,61
	
	
	
	
	

	60
	ТЕРм11-06-001-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Щиты и пульты, масса: до 50 кг
	1 шт.
	1
	152,24
	53,87
	11,35

0,52
	87,02
	152,24
	53,87
	11,35

0,52
	87,02
	5,15

5,15
	0,04

0,04

	61
	"ВЕЗА" стр.05-01


	Шкаф автоматики ШСАУ для системы П-2             ц/о:100165,08/1,18/3,68=23066,76
	комплект
	1
	23066,76
	0
	0

0
	0
	23066,76
	
	
	
	
	

	62
	ТЕР26-01-018-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
	10 м2 изолируемой поверхности
	1,8

18/10
	3175,92
	156,22
	85,64

0
	2934,06
	5716,66
	281,20
	154,15


	5281,31
	13,34

24,01
	

	63
	ТСЦ-104-0427

И1-
	Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип С, самоклеящийся, толщина 10 мм
	м2
	39,6

18*2*1,1
	54,27
	0
	0

0
	54,27
	2149,09
	
	
	2149,09
	
	

	64
	ТЕР20-01-001-11

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, периметром до 2400 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,432

(2,4*3+1,8*20)/100
	1616,61
	1084,25
	129,02

3,85
	403,34
	698,38
	468,40
	55,74

1,66
	174,24
	105,063

45,39
	0,294

0,13

	65
	ТСЦ-301-4774

И1-
	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,8 мм, периметром 2400 мм (со стороной от 800 мм)
	м2
	7,2

2,4*3
	157,34
	0
	0

0
	157,34
	1132,85
	
	
	1132,85
	
	

	66
	ТСЦ-301-4767

И1-
	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,8 мм, периметром 1800 мм
	м2
	36

1,8*20
	147,08
	0
	0

0
	147,08
	5294,88
	
	
	5294,88
	
	

	67
	ТСЦ-301-0477

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Крепления для воздуховодов: тяги СТД 6328, СТД 6327
	т
	0,0972

43,2/100*225/1000
	11185,52
	0
	0

0
	11185,52
	1087,23
	
	
	1087,23
	
	

	68
	ТСЦ-301-1746

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем
	шт.
	2
	2,79
	0
	0

0
	2,79
	5,58
	
	
	5,58
	
	

	69
	ТЕР20-02-002-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 решетка
	5

4+1
	23,45
	16,23
	2,64

0
	4,58
	117,25
	81,15
	13,20


	22,90
	1,533

7,67
	

	70
	ТСЦ-301-2567

И1-
	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 525х325 мм
	шт.
	4
	992,46
	0
	0

0
	992,46
	3969,84
	
	
	3969,84
	
	

	71
	ТСЦ-301-4435

И1-
	Решетки вентиляционные, размером 875х325 мм
	шт.
	1
	379,24
	0
	0

0
	379,24
	379,24
	
	
	379,24
	
	

	72
	ТЕР26-02-009-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Огнезащитное покрытие металлических огрунтованных (грунтом ГФ-021) поверхностей материалом огнезащитным
	100 м2 покрытия
	0,05

5/100
	2473
	1924,64
	300,07

0
	248,29
	123,65
	96,23
	15,00


	12,42
	184

9,2
	

	73
	Прайс стр.05-08


	Огнезащитная краска "Огнелат" Е190                                                      ц/о:195/1,18/6,14*1,03*1,02=28,28
	кг
	14,5

2,9*5
	28,28
	0
	0

0
	28,28
	410,06
	
	
	410,06
	
	

	74
	ТЕР20-02-005-08

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 2400 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 шт.
	1
	53,05
	18,8
	2,26

0
	31,99
	53,05
	18,80
	2,26


	31,99
	1,7745

1,77
	

	75
	Прайс стр.05-04


	Заслонка воздушная унифицированная АЗД192.000-03 Р400х500Р                                            ц/о:4281/1,18/6,16*1,03*1,02= 618,76
	шт
	1
	618,76
	0
	0

0
	618,76
	618,76
	
	
	618,76
	
	

	76
	ТЕР20-02-004-16

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка клапанов: огнезадерживающих периметром до 3200 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 клапан
	2
	231,39
	64,47
	9

0,14
	157,92
	462,78
	128,94
	18,00

0,28
	315,84
	6,2475

12,5
	0,0105

0,02

	77
	Прайс стр.05-14


	Клапан пртивопожарный универсальный 400х500 с электромагнитным КПУ-1Н НЗ, Е190, N =60вт,220в                             ц/о:5429/1,18/6,14*1,03*1,02=         787,24
	шт
	2
	787,24
	0
	0

0
	787,24
	1574,48
	
	
	1574,48
	
	

	  Итого по разделу 2 Система П-2
	77574,61
	
	
	
	173,55
	0,52

	                                       Раздел 3. Система П-6

	78
	ТЕР20-06-002-09

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка камер приточных типовых: с секцией орошения производительностью до 10 тыс.м3/час

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 камера
	1
	1193,9
	658,79
	193,06

6,05
	342,05
	1193,90
	658,79
	193,06

6,05
	342,05
	60,774

60,77
	0,462

0,46

	79
	"ВЕЗА" стр.05-01


	Каркасно-панельный кондиционер   КЦКП-3,15 в составе:                          -Блок воздухоприемный с горизонтальным клапаном =1шт;       -Блок карманных фильтров G4 =1шт;                                                     -Блок воздухонагревательный  водяной Gнагр.=54,5квт =1шт;         -блок воздухоохладительный с непосредственным испарением =1шт;                                                   -Блок-камера парового увлажнения;                                         -Блок вентиляторный  L=3000м3/ч,  Н=700Па = 1шт;            ц/о:141789,55/1,18/3,68=32652,35
	комплект
	1
	32652,35
	0
	0

0
	0
	32652,35
	
	
	
	
	

	80
	ТЕРм07-01-035-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса: 0,18 т
	1 шт.
	1
	570,41
	367,69
	34,72

1,57
	168
	570,41
	367,69
	34,72

1,57
	168,00
	31,4

31,4
	0,12

0,12

	81
	"ВЕЗА" стр.05-01


	-Компрессорно-конденсатный блок; с тепловым насосом МАКК 16; Q=33.0квт                                            ц/о:311941/1,18/3,68=71836,08
	шт
	1
	71836,08
	0
	0

0
	0
	71836,08
	
	
	
	
	

	82
	ТЕР20-06-013-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка блоков тепломассообмена производительностью: до 10 тыс.м3/час

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	10 блоков
	0,1

1/10
	3268,91
	1989,24
	880,64

34,5
	399,03
	326,89
	198,92
	88,06

3,45
	39,91
	175,1085

17,51
	2,6355

0,26

	83
	"ВЕЗА" стр.05-01


	Парогенератор 3264хDN35LN650 ц/о:263333/1,18/3,68=60642,27
	шт
	1
	60642,27
	0
	0

0
	0
	60642,27
	
	
	
	
	

	84
	ТЕРм11-06-001-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Щиты и пульты, масса: до 50 кг
	1 шт.
	1
	152,24
	53,87
	11,35

0,52
	87,02
	152,24
	53,87
	11,35

0,52
	87,02
	5,15

5,15
	0,04

0,04

	85
	"ВЕЗА" стр.05-01


	Шкаф автоматики ШСАУ для системы П-6             ц/о:112265,25/1,18/3,68=25208,65
	комплект
	1
	25208,65
	0
	0

0
	0
	25208,65
	
	
	
	
	

	86
	ТЕР20-02-018-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 м2
	0,564

0,204+0,360
	68,66
	62,31
	1,05

0
	5,3
	38,72
	35,14
	0,59


	2,99
	6,0375

3,41
	

	87
	ТСЦ-301-0231

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали
	м2
	0,564
	213,92
	0
	0

0
	213,92
	120,65
	
	
	120,65
	
	

	88
	ТЕР20-01-001-11

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, периметром до 2400 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,444

(1,8*3+1,3*30)/100
	1616,61
	1084,25
	129,02

3,85
	403,34
	717,77
	481,41
	57,28

1,71
	179,08
	105,063

46,65
	0,294

0,13

	89
	ТСЦ-301-4767

И1-
	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,8 мм, периметром 1800 мм
	м2
	5,4

1,8*3
	147,08
	0
	0

0
	147,08
	794,23
	
	
	794,23
	
	

	90
	ТСЦ-301-4762

И1-
	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,8 мм, периметром 1300 мм
	м2
	39

1,3*30
	150,66
	0
	0

0
	150,66
	5875,74
	
	
	5875,74
	
	

	91
	ТСЦ-301-0477

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Крепления для воздуховодов: тяги СТД 6328, СТД 6327
	т
	0,0999

44,4/100*225/1000
	11185,52
	0
	0

0
	11185,52
	1117,43
	
	
	1117,43
	
	

	92
	ТЕР20-02-005-07

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 1600 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 шт.
	1
	37,98
	15,12
	2,03

0
	20,83
	37,98
	15,12
	2,03


	20,83
	1,428

1,43
	

	93
	Прайс стр.05-04


	Заслонка воздушная унифицированная АЗД192.000-01 Р250х400Р                                            ц/о:2824/1,18/6,16*1,03*1,02= 408,17
	шт
	1
	408,17
	0
	0

0
	408,17
	408,17
	
	
	408,17
	
	

	94
	ТЕР20-02-001-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 воздухораспределитель
	6
	27,46
	14,61
	4,24

0
	8,61
	164,76
	87,66
	25,44


	51,66
	1,3965

8,38
	

	95
	ПГС стр.05-06


	Потолочные воздухораздающие устройства стальные СТ-КВ/Б 372х372 тип 4 ц/о:1752/1,18/6,16*1,03*1,02= 253,23
	шт
	6
	253,23
	0
	0

0
	253,23
	1519,38
	
	
	1519,38
	
	

	96
	ТЕРм12-01-105-02

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 28 мм
	100 м
	0,05

5/100
	1636,78
	1272,32
	150,17

10,86
	214,29
	81,84
	63,62
	7,51

0,54
	10,71
	112

5,6
	0,83

0,04

	97
	ТСЦ-507-4157

И1-
	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 22,22 мм, толщиной стенки 1,0 мм
	м
	5
	126,2
	0
	0

0
	126,2
	631,00
	
	
	631,00
	
	

	98
	ТЕРм12-01-105-03

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 35 мм
	100 м
	0,05

5/100
	1940,67
	1272,32
	198,52

14,92
	469,83
	97,03
	63,62
	9,93

0,75
	23,48
	112

5,6
	1,14

0,06

	99
	ТСЦ-507-4159

И1-
	Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные (марки меди М2, М3), наружным диаметром 34,92 мм, толщиной стенки 1,2 мм
	м
	5
	232,94
	0
	0

0
	232,94
	1164,70
	
	
	1164,70
	
	

	100
	ТСЦ-301-1746

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем
	шт.
	1
	2,79
	0
	0

0
	2,79
	2,79
	
	
	2,79
	
	

	101
	ТЕР26-01-017-01

И1-
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками
	10 м трубопровода
	1

(5+5)/10
	804,76
	41,22
	25,87

0
	737,67
	804,76
	41,22
	25,87


	737,67
	3,52

3,52
	

	102
	ТСЦ-104-0846

И1-
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 48 мм
	м
	5,5

5*1,1
	21,06
	0
	0

0
	21,06
	115,83
	
	
	115,83
	
	

	103
	ТСЦ-104-0842

И1-
	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 22 мм
	м
	5,5

5*1,1
	11,54
	0
	0

0
	11,54
	63,47
	
	
	63,47
	
	

	104
	ТЕР26-01-018-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
	10 м2 изолируемой поверхности
	1

10/10
	3175,92
	156,22
	85,64

0
	2934,06
	3175,92
	156,22
	85,64


	2934,06
	13,34

13,34
	

	105
	ТСЦ-104-0427

И1-
	Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип С, самоклеящийся, толщина 10 мм
	м2
	22

10*2*1,1
	54,27
	0
	0

0
	54,27
	1193,94
	
	
	1193,94
	
	

	106
	ТСЦ-509-1230

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Фреон
	т
	0,03

30/1000
	67852,79
	0
	0

0
	67852,79
	2035,58
	
	
	2035,58
	
	

	107
	ТЕР20-01-001-07

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,05024

0,628*8/100
	2010,89
	1440,97
	154,83

3,71
	415,09
	101,03
	72,39
	7,78

0,19
	20,86
	139,629

7,02
	0,2835

0,01

	108
	ТСЦ-301-0159

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром: 200 мм
	м2
	5,024

0,628*8
	136,11
	0
	0

0
	136,11
	683,82
	
	
	683,82
	
	

	109
	Прайс стр.05-11


	Хомут 208 д=220-229мм                      ц/о:39,12/1,18/6,16*1,03*1,02= 5,65
	шт
	12
	5,65
	0
	0

0
	5,65
	67,80
	
	
	67,80
	
	

	110
	ТЕР16-02-001-06

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0,07

7/100
	6844,73
	464,85
	105,48

2,49
	6274,4
	479,13
	32,54
	7,38

0,17
	439,21
	40,92

2,86
	0,19

0,01

	111
	ТСЦ-301-1224

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	3,479

49,7*0,07
	14,98
	0
	0

0
	14,98
	52,12
	
	
	52,12
	
	

	112
	ТЕР16-07-005-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	100 м трубопровода
	0,07

7/100
	77,44
	68,89
	4,53

0
	4,02
	5,42
	4,82
	0,32


	0,28
	5,01

0,35
	

	113
	ТЕР16-02-005-07

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 150 мм
	100 м трубопровода
	0,01

1/100
	24131,85
	1296,39
	297,53

8,51
	22537,93
	241,32
	12,96
	2,98

0,09
	225,38
	115,44

1,15
	0,65

0,01

	114
	ТСЦ-301-1224

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	0,385

38,5*0,01
	14,98
	0
	0

0
	14,98
	5,77
	
	
	5,77
	
	

	115
	ТЕР16-07-005-03

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм
	100 м трубопровода
	0,01

1/100
	112,32
	68,89
	4,53

0
	38,9
	1,12
	0,69
	0,05


	0,38
	5,01

0,05
	

	116
	ТЕР26-01-017-01

И1-
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками
	10 м трубопровода
	0,4

4/10
	804,76
	41,22
	25,87

0
	737,67
	321,90
	16,49
	10,35


	295,06
	3,52

1,41
	

	117
	ТСЦ-104-1042

И1-
	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука К-FLEX ECO, толщиной 19 мм, диаметром 60 мм
	м
	4,4

4*1,1
	118,86
	0
	0

0
	118,86
	522,98
	
	
	522,98
	
	

	118
	ТЕР20-02-002-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 решетка
	1
	23,45
	16,23
	2,64

0
	4,58
	23,45
	16,23
	2,64


	4,58
	1,533

1,53
	

	119
	ТСЦ-301-4411

И1-
	Решетки вентиляционные, размером 575х375 мм
	шт.
	1
	219,96
	0
	0

0
	219,96
	219,96
	
	
	219,96
	
	

	120
	Прайс  стр.05-13


	Коробка присоединительная к анемостату 372х372х330 d=198 (заказной размер 4)                             ц/о:700/1,18/6,14*1,03*1,02= 101,50
	шт
	6
	101,5
	0
	0

0
	101,5
	609,00
	
	
	609,00
	
	

	121
	ТЕР20-02-004-15

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка клапанов: огнезадерживающих периметром до 1600 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 клапан
	3
	187,7
	45,2
	4,36

0
	138,14
	563,10
	135,60
	13,08


	414,42
	4,221

12,66
	

	122
	Прайс стр.05-14


	Клапан пртивопожарный универсальный 400х250 с электромагнитным КПУ-1Н НЗ, Е190, N =60вт,220в                             ц/о:4468/1,18/6,14*1,03*1,02=         647,89
	шт
	3
	647,89
	0
	0

0
	647,89
	1943,67
	
	
	1943,67
	
	

	123
	ТЕР26-02-009-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Огнезащитное покрытие металлических огрунтованных (грунтом ГФ-021) поверхностей материалом огнезащитным
	100 м2 покрытия
	0,091

9,1/100
	2473
	1924,64
	300,07

0
	248,29
	225,04
	175,14
	27,31


	22,59
	184

16,74
	

	124
	Прайс стр.05-08


	Огнезащитная краска "Огнелат" Е190                                                      ц/о:195/1,18/6,14*1,03*1,02=28,28
	кг
	26,39

9,1*2,9
	28,28
	0
	0

0
	28,28
	746,31
	
	
	746,31
	
	

	  Итого по разделу 3 Система П-6
	233895,17
	
	
	
	276,35
	1,36

	                                       Раздел 4. Система В-2

	125
	ТЕР20-03-001-03

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,2 т

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 вентилятор
	1
	189,69
	107,85
	30,4

1,1
	51,44
	189,69
	107,85
	30,40

1,10
	51,44
	10,71

10,71
	0,084

0,08

	126
	Прайс стр.05-09


	Вентилятор радиальный ВР-86-77-4,0,исп.1ЛО,эл.дв. АИР80А4, N=1,1 квт,n=1380 об/мин,L=2327м3/ч,Н=680Па             ц/о:14317/1,18/6,16*1,03*1,02=       2069,32
	шт
	1
	2069,32
	0
	0

0
	2069,32
	2069,32
	
	
	2069,32
	
	

	127
	ТЕР20-02-020-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка виброизолятора: номер 38

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	10 виброизоляторов
	0,4
	78,39
	45,5
	1,05

0
	31,84
	31,36
	18,20
	0,42


	12,74
	3,885

1,55
	

	128
	ТСЦ-301-0144

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Виброизоляторы пружинные: до № 38
	шт.
	4
	10,26
	0
	0

0
	10,26
	41,04
	
	
	41,04
	
	

	129
	ТЕР20-01-001-10

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка переходов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, периметром от 1100 до 1600 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,009

(0,54+0,36)/100
	1984
	1440,97
	127,94

5,22
	415,09
	17,86
	12,97
	1,15

0,05
	3,74
	139,629

1,26
	0,399



	130
	ТСЦ-301-4913

И1-
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,8 мм, периметром 1600 мм
	м2
	0,9

0,54+0,36
	198,03
	0
	0

0
	198,03
	178,23
	
	
	178,23
	
	

	131
	ТЕР20-02-018-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 м2
	0,53

0,282+0,248
	68,66
	62,31
	1,05

0
	5,3
	36,39
	33,02
	0,56


	2,81
	6,0375

3,2
	

	132
	ТСЦ-301-0231

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали
	м2
	0,53

0,282+0,248
	213,92
	0
	0

0
	213,92
	113,38
	
	
	113,38
	
	

	133
	ТЕР20-02-005-07

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 1600 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 шт.
	1
	37,98
	15,12
	2,03

0
	20,83
	37,98
	15,12
	2,03


	20,83
	1,428

1,43
	

	134
	Прайс стр.05-04


	Заслонка воздушная унифицированная АЗД192.000-01 Р250х400Р                                            ц/о:2824/1,18/6,16*1,03*1,02= 408,17
	шт
	1
	408,17
	0
	0

0
	408,17
	408,17
	
	
	408,17
	
	

	135
	ТЕР20-01-001-10

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, периметром от 1100 до 1600 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,195

1,3*15/100
	1984
	1440,97
	127,94

5,22
	415,09
	386,88
	280,99
	24,95

1,02
	80,94
	139,629

27,23
	0,399

0,08

	136
	ТСЦ-301-4762

И1-
	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,8 мм, периметром 1300 мм
	м2
	19,5

1,3*15
	150,66
	0
	0

0
	150,66
	2937,87
	
	
	2937,87
	
	

	137
	ТСЦ-301-0477

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Крепления для воздуховодов: тяги СТД 6328, СТД 6327
	т
	0,024888

(0,90+19,5)/100*122/1000
	11185,52
	0
	0

0
	11185,52
	278,39
	
	
	278,39
	
	

	138
	ТЕР20-01-001-07

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, диаметром от 500 до 560 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,07912

0,989*8/100
	2010,89
	1440,97
	154,83

3,71
	415,09
	159,10
	114,01
	12,25

0,29
	32,84
	139,629

11,05
	0,2835

0,02

	139
	ТСЦ-301-1791

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,8 мм, диаметром от 500 до 560 мм
	м2
	7,912

0,989*8
	90,67
	0
	0

0
	90,67
	717,38
	
	
	717,38
	
	

	140
	ТСЦ-301-0477

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Крепления для воздуховодов: тяги СТД 6328, СТД 6327
	т
	0,009653

7,912/100*122/1000
	11185,52
	0
	0

0
	11185,52
	107,97
	
	
	107,97
	
	

	141
	ТСЦ-301-1746

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем
	шт.
	2
	2,79
	0
	0

0
	2,79
	5,58
	
	
	5,58
	
	

	142
	ТЕР26-01-018-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)
	10 м2 изолируемой поверхности
	0,2

2/10
	1587,96
	78,11
	42,82

0
	1467,03
	317,59
	15,62
	8,56


	293,41
	6,67

1,33
	

	143
	ТСЦ-104-0427

И1-
	Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип С, самоклеящийся, толщина 10 мм
	м2
	2,2

2*1,1
	54,27
	0
	0

0
	54,27
	119,39
	
	
	119,39
	
	

	144
	ТЕР20-02-002-02

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 решетка
	5
	35,59
	19,79
	4,23

0,14
	11,57
	177,95
	98,95
	21,15

0,70
	57,85
	1,869

9,35
	0,0105

0,05

	145
	ТСЦ-301-2558

И1-
	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 325х225 мм
	шт.
	5
	539,17
	0
	0

0
	539,17
	2695,85
	
	
	2695,85
	
	

	  Итого по разделу 4 Система В-2
	12848,83
	
	
	
	77,18
	0,29

	                                       Раздел 5. Система В-8

	146
	ТЕР20-03-001-03

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,2 т

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 вентилятор
	1
	189,69
	107,85
	30,4

1,1
	51,44
	189,69
	107,85
	30,40

1,10
	51,44
	10,71

10,71
	0,084

0,08

	147
	Прайс стр.05-09


	Вентилятор радиальный ВР-86-77-4,0,исп.1ЛО,эл.дв. АИР80А4, N=1,1 квт,n=1380 об/мин,L=2327м3/ч,Н=680Па             ц/о:14317/1,18/6,16*1,03*1,02=       2069,32
	шт
	1
	2069,32
	0
	0

0
	2069,32
	2069,32
	
	
	2069,32
	
	

	148
	ТЕР20-02-020-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка виброизолятора: номер 38

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	10 виброизоляторов
	0,4
	78,39
	45,5
	1,05

0
	31,84
	31,36
	18,20
	0,42


	12,74
	3,885

1,55
	

	149
	ТСЦ-301-0144

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Виброизоляторы пружинные: до № 38
	шт.
	4
	10,26
	0
	0

0
	10,26
	41,04
	
	
	41,04
	
	

	150
	ТЕР20-01-001-10

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка переходов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, периметром от 1100 до 1600 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,009

(0,54+0,36)/100
	1984
	1440,97
	127,94

5,22
	415,09
	17,86
	12,97
	1,15

0,05
	3,74
	139,629

1,26
	0,399



	151
	ТСЦ-301-4913

И1-
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,8 мм, периметром 1600 мм
	м2
	0,9

0,54+0,36
	198,03
	0
	0

0
	198,03
	178,23
	
	
	178,23
	
	

	152
	ТЕР20-02-018-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 м2
	0,53

0,282+0,248
	68,66
	62,31
	1,05

0
	5,3
	36,39
	33,02
	0,56


	2,81
	6,0375

3,2
	

	153
	ТСЦ-301-0231

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали
	м2
	0,53

0,282+0,248
	213,92
	0
	0

0
	213,92
	113,38
	
	
	113,38
	
	

	154
	ТЕР20-02-005-07

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 1600 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 шт.
	1
	37,98
	15,12
	2,03

0
	20,83
	37,98
	15,12
	2,03


	20,83
	1,428

1,43
	

	155
	Прайс стр.05-04


	Заслонка воздушная унифицированная АЗД192.000-01 Р250х400Р                                            ц/о:2824/1,18/6,16*1,03*1,02= 408,17
	шт
	1
	408,17
	0
	0

0
	408,17
	408,17
	
	
	408,17
	
	

	156
	ТЕР20-01-001-10

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, периметром от 1100 до 1600 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,221

1,3*17/100
	1984
	1440,97
	127,94

5,22
	415,09
	438,46
	318,45
	28,27

1,15
	91,74
	139,629

30,86
	0,399

0,09

	157
	ТСЦ-301-4762

И1-
	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,8 мм, периметром 1300 мм
	м2
	22,1

1,3*17
	150,66
	0
	0

0
	150,66
	3329,59
	
	
	3329,59
	
	

	158
	ТСЦ-301-0477

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Крепления для воздуховодов: тяги СТД 6328, СТД 6327
	т
	0,02806

(0,90+22,1)/100*122/1000
	11185,52
	0
	0

0
	11185,52
	313,87
	
	
	313,87
	
	

	159
	ТЕР20-01-001-07

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, диаметром от 500 до 560 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,0892

1,115*8/100
	2010,89
	1440,97
	154,83

3,71
	415,09
	179,37
	128,53
	13,81

0,33
	37,03
	139,629

12,45
	0,2835

0,03

	160
	ТСЦ-301-1791

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,8 мм, диаметром от 500 до 560 мм
	м2
	8,92

1,115*8
	90,67
	0
	0

0
	90,67
	808,78
	
	
	808,78
	
	

	161
	ТСЦ-301-0477

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Крепления для воздуховодов: тяги СТД 6328, СТД 6327
	т
	0,010882

8,92/100*122/1000
	11185,52
	0
	0

0
	11185,52
	121,72
	
	
	121,72
	
	

	162
	ТСЦ-301-1746

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем
	шт.
	2
	2,79
	0
	0

0
	2,79
	5,58
	
	
	5,58
	
	

	163
	ТЕР20-02-009-04

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 355 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 зонт
	1
	15,94
	8,42
	2,06

0
	5,46
	15,94
	8,42
	2,06


	5,46
	0,777

0,78
	

	164
	ТСЦ-301-0280

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,: круглые, диаметром шахты 355 мм
	шт.
	1
	168,34
	0
	0

0
	168,34
	168,34
	
	
	168,34
	
	

	165
	ТЕР26-01-018-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)
	10 м2 изолируемой поверхности
	1,7

17/10
	1587,96
	78,11
	42,82

0
	1467,03
	2699,53
	132,79
	72,79


	2493,95
	6,67

11,34
	

	166
	ТСЦ-104-0427

И1-
	Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип С, самоклеящийся, толщина 10 мм
	м2
	18,7

17*1,1
	54,27
	0
	0

0
	54,27
	1014,85
	
	
	1014,85
	
	

	167
	ТЕР20-02-002-02

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 решетка
	5
	35,59
	19,79
	4,23

0,14
	11,57
	177,95
	98,95
	21,15

0,70
	57,85
	1,869

9,35
	0,0105

0,05

	168
	ТСЦ-301-2558

И1-
	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 325х225 мм
	шт.
	5
	539,17
	0
	0

0
	539,17
	2695,85
	
	
	2695,85
	
	

	  Итого по разделу 5 Система В-8
	17335,23
	
	
	
	95,37
	0,31

	                                       Раздел 6. Система В-7

	169
	ТЕР20-03-001-02

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 вентилятор
	1
	145,68
	95,16
	16,22

0,41
	34,3
	145,68
	95,16
	16,22

0,41
	34,30
	9,45

9,45
	0,0315

0,03

	170
	Прайс стр.05-09


	Вентилятор радиальный ВР-86-77-2,5,исп.1ПР,эл.дв. АИР71А2, N=0,75квт,n=2750 об/мин,L=1420м3/ч,Н=800Па             ц/о:10099/1,18/6,16*1,03*1,02=       1459,66
	шт
	1
	1459,66
	0
	0

0
	1459,66
	1459,66
	
	
	1459,66
	
	

	171
	ТЕР20-02-020-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка виброизолятора: номер 38

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	10 виброизоляторов
	0,4
	78,39
	45,5
	1,05

0
	31,84
	31,36
	18,20
	0,42


	12,74
	3,885

1,55
	

	172
	ТСЦ-301-0144

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Виброизоляторы пружинные: до № 38
	шт.
	4
	10,26
	0
	0

0
	10,26
	41,04
	
	
	41,04
	
	

	173
	ТЕР20-01-001-10

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка переходов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, периметром от 1100 до 1600 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,0047

(0,23+0,24)/100
	1984
	1440,97
	127,94

5,22
	415,09
	9,32
	6,77
	0,60

0,02
	1,95
	139,629

0,66
	0,399



	174
	ТСЦ-301-4907

И1-
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,8 мм, периметром 1000 мм
	м2
	0,47

0,23+0,24
	204,51
	0
	0

0
	204,51
	96,12
	
	
	96,12
	
	

	175
	ТЕР20-02-018-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 м2
	0,341

0,176+0,165
	68,66
	62,31
	1,05

0
	5,3
	23,41
	21,25
	0,36


	1,80
	6,0375

2,06
	

	176
	ТСЦ-301-0231

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали
	м2
	0,341

0,176+0,165
	213,92
	0
	0

0
	213,92
	72,95
	
	
	72,95
	
	

	177
	ТЕР20-02-005-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 шт.
	1
	31,65
	13,57
	1,93

0
	16,15
	31,65
	13,57
	1,93


	16,15
	1,281

1,28
	

	178
	Прайс стр.05-04


	Заслонка воздушная унифицированная АЗД133.000-01 Р250Р                                            ц/о:2203/1,18/6,16*1,03*1,02= 318,41
	шт
	1
	318,41
	0
	0

0
	318,41
	318,41
	
	
	318,41
	
	

	179
	ТЕР20-01-001-09

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, периметром 900 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,2164

(0,5*14+0,6*22+0,8*1,8)/100
	2297,15
	1665,38
	136,97

5,64
	494,8
	497,10
	360,39
	29,64

1,22
	107,07
	161,3745

34,92
	0,4305

0,09

	180
	ТСЦ-301-4759

И1-
	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,8 мм, периметром до 1000 мм
	м2
	21,64
	154,75
	0
	0

0
	154,75
	3348,79
	
	
	3348,79
	
	

	181
	ТСЦ-301-0477

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Крепления для воздуховодов: тяги СТД 6328, СТД 6327
	т
	0,017451

(0,47+21,64+2,4)/100*71,2/1000
	11185,52
	0
	0

0
	11185,52
	195,20
	
	
	195,20
	
	

	182
	ТЕР20-01-001-07

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, диаметром от 500 до 560 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,2198

(0,785*22+0,314*15)/100
	2010,89
	1440,97
	154,83

3,71
	415,09
	441,99
	316,73
	34,03

0,82
	91,23
	139,629

30,69
	0,2835

0,06

	183
	ТСЦ-301-1791

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,8 мм, диаметром от 500 до 560 мм
	м2
	21,98
	90,67
	0
	0

0
	90,67
	1992,93
	
	
	1992,93
	
	

	184
	ТСЦ-301-0477

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Крепления для воздуховодов: тяги СТД 6328, СТД 6327
	т
	0,026816

21,98/100*122/1000
	11185,52
	0
	0

0
	11185,52
	299,95
	
	
	299,95
	
	

	185
	ТЕР20-01-001-09

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка переходов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, периметром 900 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,0272

16*0,17/100
	2297,15
	1665,38
	136,97

5,64
	494,8
	62,48
	45,30
	3,73

0,15
	13,45
	161,3745

4,39
	0,4305

0,01

	186
	ТСЦ-301-4907

И1-
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,8 мм, периметром 1000 мм
	м2
	2,72
	204,51
	0
	0

0
	204,51
	556,27
	
	
	556,27
	
	

	187
	Прайс-лист стр.05-11


	Пластиковый шланг ПВХ384 Д вн.60мм                                                 ц/о:129/1,18/6,16*1,03*1,02=18,6564
	м
	10
	18,65
	0
	0

0
	18,65
	186,50
	
	
	186,50
	
	

	188
	ТЕР20-01-001-09

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка переходов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, периметром 900 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,016

16*0,1/100
	2297,15
	1665,38
	136,97

5,64
	494,8
	36,75
	26,65
	2,19

0,09
	7,91
	161,3745

2,58
	0,4305

0,01

	189
	ТСЦ-301-4907

И1-
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,8 мм, периметром 1000 мм
	м2
	1,6
	204,51
	0
	0

0
	204,51
	327,22
	
	
	327,22
	
	

	190
	Прайс стр.05-07


	Хомут 208 д=50-59мм                      ц/о:18,90/1,18/6,16*1,03*1,02= 2,73
	шт
	32
	2,73
	0
	0

0
	2,73
	87,36
	
	
	87,36
	
	

	191
	ТЕР16-02-007-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм
	1 соединение
	8
	39,47
	11,24
	4,33

0
	23,9
	315,76
	89,92
	34,64


	191,20
	0,96

7,68
	

	192
	ТСЦ-507-0966

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	16
	33,71
	0
	0

0
	33,71
	539,36
	
	
	539,36
	
	

	193
	ТЕР16-02-005-02

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка патрубков из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0,016

16*0,1/100
	7009,91
	701,37
	134,26

2,49
	6174,28
	112,16
	11,22
	2,15

0,04
	98,79
	60,83

0,97
	0,19



	194
	ТЕРм37-01-014-03

И1-
	Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования: 0,1 т
	1 шт.
	1
	1112,7
	382,95
	530,07

49,61
	199,68
	1112,70
	382,95
	530,07

49,61
	199,68
	34,5

34,5
	3,79

3,79

	195
	прайс-лист стр.05-11


	Стационарный механический фильтр MF-3000-10                              ц/о:64416/1,18/3,68=14834,19
	шт
	1
	14834,19
	0
	0

0
	0
	14834,19
	
	
	
	
	

	196
	ТСЦ-301-1746

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем
	шт.
	2
	2,79
	0
	0

0
	2,79
	5,58
	
	
	5,58
	
	

	197
	ТЕР26-01-018-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)
	10 м2 изолируемой поверхности
	1,7

17/10
	1587,96
	78,11
	42,82

0
	1467,03
	2699,53
	132,79
	72,79


	2493,95
	6,67

11,34
	

	198
	ТСЦ-104-0427

И1-
	Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип С, самоклеящийся, толщина 10 мм
	м2
	18,7

17*1,1
	54,27
	0
	0

0
	54,27
	1014,85
	
	
	1014,85
	
	

	199
	ТЕР20-03-004-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 агрегат
	2
	374,75
	61,6
	21,7

0
	291,45
	749,50
	123,20
	43,40


	582,90
	6,3315

12,66
	

	200
	прай-лист стр.05-11


	Малогабаритное вытяжное устройство DELI-75-15S/SP                 ц/о:11007/1,18/3,68=2534,77
	шт
	2
	2534,77
	0
	0

0
	0
	5069,54
	
	
	
	
	

	201
	ТЕР20-02-005-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 шт.
	16
	31,65
	13,57
	1,93

0
	16,15
	506,40
	217,12
	30,88


	258,40
	1,281

20,5
	

	  Итого по разделу 6 Система В-7
	42492,08
	
	
	
	196,34
	4,04


	                                       Раздел 7. Система В-12

	202
	ТЕР20-03-004-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 агрегат
	2

1+1
	374,75
	61,6
	21,7

0
	291,45
	749,50
	123,20
	43,40


	582,90
	6,3315

12,66
	

	203
	Прайс-лист стр.05-11


	Пылеулавливающий агрегат  ПУ-2500  FUA-3000/SP                       ц/о:(63415+19387)/1,18/3,68= 19068,26
	шт
	1
	19068,26
	0
	0

0
	0
	19068,26
	
	
	
	
	

	204
	Прайс-лист стр.05-11


	Подъемно-поворотное  вытяжное устройство KUA-200-H-2                ц/о:24266/1,18/3,68=5588,15
	компл.
	2
	5588,15
	0
	0

0
	0
	11176,30
	
	
	
	
	

	205
	ТЕР20-01-001-07

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, диаметром от 500 до 560 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,0785

(0,785*10)/100
	2010,89
	1440,97
	154,83

3,71
	415,09
	157,85
	113,12
	12,15

0,29
	32,58
	139,629

10,96
	0,2835

0,02

	206
	ТСЦ-301-1776

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,8 мм, диаметром от 500 до 560 мм
	м2
	7,85

0,785*10
	68,09
	0
	0

0
	68,09
	534,51
	
	
	534,51
	
	

	207
	ТСЦ-301-0477

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Крепления для воздуховодов: тяги СТД 6328, СТД 6327
	т
	0,009577

7,85/100*122/1000
	11185,52
	0
	0

0
	11185,52
	107,12
	
	
	107,12
	
	

	  Итого по разделу 7 Система В-12
	33698,24
	
	
	
	27,16
	0,03

	                                       Раздел 8. Система В-6

	208
	ТЕР20-03-001-03

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,2 т

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 вентилятор
	1
	189,69
	107,85
	30,4

1,1
	51,44
	189,69
	107,85
	30,40

1,10
	51,44
	10,71

10,71
	0,084

0,08

	209
	Прайс стр.05-09


	Вентилятор радиальный во взрывозащищенном исполнении ВР-86-77-4,0 В,исп.1ПРО,эл.дв. АИР80А4, N=1,1 квт,n=1380 об/мин,L=2900м3/ч,Н=600Па             ц/о:36870/1,18/6,16*1,03*1,02=       5329,03
	шт
	1
	5329,03
	0
	0

0
	5329,03
	5329,03
	
	
	5329,03
	
	

	210
	ТЕР20-02-020-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка виброизолятора: номер 38

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	10 виброизоляторов
	0,4
	78,39
	45,5
	1,05

0
	31,84
	31,36
	18,20
	0,42


	12,74
	3,885

1,55
	

	211
	ТСЦ-301-0144

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Виброизоляторы пружинные: до № 38
	шт.
	4
	10,26
	0
	0

0
	10,26
	41,04
	
	
	41,04
	
	

	212
	ТЕР20-02-018-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 м2
	0,492

0,252+0,240
	68,66
	62,31
	1,05

0
	5,3
	33,78
	30,66
	0,52


	2,60
	6,0375

2,97
	

	213
	ТСЦ-301-1316

И1-
	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа В-4, диаметром 400 мм
	шт.
	1
	138,31
	0
	0

0
	138,31
	138,31
	
	
	138,31
	
	

	214
	ТСЦ-301-1326

И1-
	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа Н-4, размером 300х300 мм
	шт.
	1
	93,65
	0
	0

0
	93,65
	93,65
	
	
	93,65
	
	

	215
	ТЕР20-01-001-03

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка переходов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,0036

0,36/100
	2297,15
	1665,38
	136,97

5,64
	494,8
	8,27
	6,00
	0,49

0,02
	1,78
	161,3745

0,58
	0,4305



	216
	ТСЦ-301-4904

И1-
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,5 мм, периметром 1000 мм
	м2
	0,36
	172,56
	0
	0

0
	172,56
	62,12
	
	
	62,12
	
	

	217
	ТЕР20-01-001-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 300 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,3222

(0,628*5+0,785*20+1,115*12)/100
	2485,77
	1818,94
	171,55

7,15
	495,28
	800,92
	586,06
	55,27

2,30
	159,59
	176,253

56,79
	0,546

0,18

	218
	ТСЦ-301-1786

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 300 мм
	м2
	32,22
	96,29
	0
	0

0
	96,29
	3102,46
	
	
	3102,46
	
	

	219
	ТСЦ-301-0477

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Крепления для воздуховодов: тяги СТД 6328, СТД 6327
	т
	0,020095

(0,36+32,22+0,58)/100*60,6/1000
	11185,52
	0
	0

0
	11185,52
	224,77
	
	
	224,77
	
	

	220
	ТСЦ-301-1746

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем
	шт.
	2
	2,79
	0
	0

0
	2,79
	5,58
	
	
	5,58
	
	


	221
	ТЕР20-02-005-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 шт.
	7

5+2
	31,65
	13,57
	1,93

0
	16,15
	221,55
	94,99
	13,51


	113,05
	1,281

8,97
	

	222
	Прайс стр.05-05


	Заслонка воздушная взрывозащищенная АЗД196.000-01 Р250Р                          ц/о:2882/1,18/6,16*1,03*1,02= 416,55
	шт
	5
	416,55
	0
	0

0
	416,55
	2082,75
	
	
	2082,75
	
	

	223
	Прайс стр.05-05


	Заслонка воздушная взрывозащищенная АЗД196.000-00 Р200Р                          ц/о:2870/1,18/6,16*1,03*1,02= 414,82
	шт
	2
	414,82
	0
	0

0
	414,82
	829,64
	
	
	829,64
	
	

	224
	ТЕР26-01-018-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
	10 м2 изолируемой поверхности
	1

10/10
	3175,92
	156,22
	85,64

0
	2934,06
	3175,92
	156,22
	85,64


	2934,06
	13,34

13,34
	

	225
	ТСЦ-104-0427

И1-
	Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип С, самоклеящийся, толщина 10 мм
	м2
	22

10*2*1,1
	54,27
	0
	0

0
	54,27
	1193,94
	
	
	1193,94
	
	

	226
	ТЕР20-01-001-03

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка переходов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,0058

(0,26+0,32)/100
	2297,15
	1665,38
	136,97

5,64
	494,8
	13,32
	9,66
	0,79

0,03
	2,87
	161,3745

0,94
	0,4305



	227
	ТСЦ-301-4904

И1-
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,5 мм, периметром 1000 мм
	м2
	0,58
	172,56
	0
	0

0
	172,56
	100,08
	
	
	100,08
	
	

	228
	ТЕР20-01-001-07

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, диаметром от 500 до 560 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,0055

0,55/100
	2010,89
	1440,97
	154,83

3,71
	415,09
	11,06
	7,93
	0,85

0,02
	2,28
	139,629

0,77
	0,2835



	229
	ТСЦ-301-4907

И1-
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,8 мм (факельный выброс)
	м2
	0,55
	204,51
	0
	0

0
	204,51
	112,48
	
	
	112,48
	
	

	230
	ТЕР20-02-011-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка зонтов над оборудованием

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 м2 поверхности зонта
	3,56

1,88+1,68
	409,75
	11,66
	4,87

0
	393,22
	1458,71
	41,51
	17,34


	1399,86
	1,05

3,74
	

	231
	ТЕР20-02-005-02

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 355 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 шт.
	1
	37,98
	15,12
	2,03

0
	20,83
	37,98
	15,12
	2,03


	20,83
	1,428

1,43
	

	232
	Прайс стр.05-05


	Заслонка воздушная взрывозащищенная АЗД196.000-04 Р355Р                          ц/о:3847/1,18/6,16*1,03*1,02= 556,03
	шт
	1
	556,03
	0
	0

0
	556,03
	556,03
	
	
	556,03
	
	

	233
	ТЕР20-01-001-03

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка переходов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,0018

0,18/100
	2297,15
	1665,38
	136,97

5,64
	494,8
	4,13
	3,00
	0,25

0,01
	0,88
	161,3745

0,29
	0,4305



	234
	ТСЦ-301-4904

И1-
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,5 мм, периметром 1000 мм
	м2
	0,18
	172,56
	0
	0

0
	172,56
	31,06
	
	
	31,06
	
	

	  Итого по разделу 8 Система В-6
	22652,44
	
	
	
	117,39
	0,33

	                                       Раздел 9. Система В-25

	235
	ТЕР20-03-001-03

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,2 т

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 вентилятор
	1
	189,69
	107,85
	30,4

1,1
	51,44
	189,69
	107,85
	30,40

1,10
	51,44
	10,71

10,71
	0,084

0,08

	236
	Прайс стр.05-09


	Вентилятор радиальный во взрывозащищенном исполнении ВР-86-77-4,0 В,исп.1ПРО,эл.дв. АИР80А4, N=1,1 квт,n=1380 об/мин,L=2900м3/ч,Н=600Па             ц/о:36870/1,18/6,16*1,03*1,02=       5329,03
	шт
	1
	5329,03
	0
	0

0
	5329,03
	5329,03
	
	
	5329,03
	
	


	237
	ТЕР20-02-020-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка виброизолятора: номер 38

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	10 виброизоляторов
	0,4
	78,39
	45,5
	1,05

0
	31,84
	31,36
	18,20
	0,42


	12,74
	3,885

1,55
	

	238
	ТСЦ-301-0144

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Виброизоляторы пружинные: до № 38
	шт.
	4
	10,26
	0
	0

0
	10,26
	41,04
	
	
	41,04
	
	

	239
	ТЕР20-02-018-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 м2
	0,492

0,252+0,240
	68,66
	62,31
	1,05

0
	5,3
	33,78
	30,66
	0,52


	2,60
	6,0375

2,97
	

	240
	ТСЦ-301-1316

И1-
	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа В-4, диаметром 400 мм
	шт.
	1
	138,31
	0
	0

0
	138,31
	138,31
	
	
	138,31
	
	

	241
	ТСЦ-301-1326

И1-
	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа Н-4, размером 300х300 мм
	шт.
	1
	93,65
	0
	0

0
	93,65
	93,65
	
	
	93,65
	
	

	242
	ТЕР20-01-001-03

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка переходов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,0036

0,36/100
	2297,15
	1665,38
	136,97

5,64
	494,8
	8,27
	6,00
	0,49

0,02
	1,78
	161,3745

0,58
	0,4305



	243
	ТСЦ-301-4904

И1-
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,5 мм, периметром 1000 мм
	м2
	0,36
	172,56
	0
	0

0
	172,56
	62,12
	
	
	62,12
	
	

	244
	ТЕР20-01-001-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 300 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,24057

(0,566*2+0,785*15+1,115*10)/100
	2485,77
	1818,94
	171,55

7,15
	495,28
	598,00
	437,58
	41,27

1,72
	119,15
	176,253

42,4
	0,546

0,13

	245
	ТСЦ-301-1786

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 300 мм
	м2
	24,06
	96,29
	0
	0

0
	96,29
	2316,74
	
	
	2316,74
	
	

	246
	ТСЦ-301-0477

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Крепления для воздуховодов: тяги СТД 6328, СТД 6327
	т
	0,01515

(0,36+24,06+0,58)/100*60,6/1000
	11185,52
	0
	0

0
	11185,52
	169,46
	
	
	169,46
	
	

	247
	ТСЦ-301-1746

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем
	шт.
	2
	2,79
	0
	0

0
	2,79
	5,58
	
	
	5,58
	
	

	248
	ТЕР20-02-005-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 шт.
	3
	31,65
	13,57
	1,93

0
	16,15
	94,95
	40,71
	5,79


	48,45
	1,281

3,84
	

	249
	Прайс стр.05-05


	Заслонка воздушная взрывозащищенная АЗД196.000-01 Р250Р                          ц/о:2882/1,18/6,16*1,03*1,02= 416,55
	шт
	3
	416,55
	0
	0

0
	416,55
	1249,65
	
	
	1249,65
	
	

	250
	ТЕР20-02-005-02

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 355 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 шт.
	1
	37,98
	15,12
	2,03

0
	20,83
	37,98
	15,12
	2,03


	20,83
	1,428

1,43
	

	251
	Прайс стр.05-05


	Заслонка воздушная взрывозащищенная АЗД196.000-04 Р355Р                          ц/о:3847/1,18/6,16*1,03*1,02= 556,03
	шт
	1
	556,03
	0
	0

0
	556,03
	556,03
	
	
	556,03
	
	

	252
	ТЕР26-01-018-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)
	10 м2 изолируемой поверхности
	1

10/10
	3175,92
	156,22
	85,64

0
	2934,06
	3175,92
	156,22
	85,64


	2934,06
	13,34

13,34
	

	253
	ТСЦ-104-0427

И1-
	Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип С, самоклеящийся, толщина 10 мм
	м2
	22

10*2*1,1
	54,27
	0
	0

0
	54,27
	1193,94
	
	
	1193,94
	
	

	254
	ТЕР20-01-001-03

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка переходов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,0058

(0,26+0,32)/100
	2297,15
	1665,38
	136,97

5,64
	494,8
	13,32
	9,66
	0,79

0,03
	2,87
	161,3745

0,94
	0,4305



	255
	ТСЦ-301-4904

И1-
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,5 мм, периметром 1000 мм
	м2
	0,58
	172,56
	0
	0

0
	172,56
	100,08
	
	
	100,08
	
	

	256
	ТЕР20-01-001-07

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, диаметром от 500 до 560 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,0055

0,55/100
	2010,89
	1440,97
	154,83

3,71
	415,09
	11,06
	7,93
	0,85

0,02
	2,28
	139,629

0,77
	0,2835



	257
	ТСЦ-301-4907

И1-
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,8 мм (факельный выброс)
	м2
	0,55
	204,51
	0
	0

0
	204,51
	112,48
	
	
	112,48
	
	

	  Итого по разделу 9 Система В-25
	17676,78
	
	
	
	90,31
	0,26

	                                       Раздел 10. Система В-10

	258
	ТЕР20-03-001-02

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 вентилятор
	1
	145,68
	95,16
	16,22

0,41
	34,3
	145,68
	95,16
	16,22

0,41
	34,30
	9,45

9,45
	0,0315

0,03

	259
	Прайс стр.05-09


	Вентилятор радиальный ВР-86-77-2,5,исп.1ЛО,эл.дв. АИР63В2, N=0,55квт,n=2750 об/мин,L=280м3/ч,Н=620Па             ц/о:10099/1,18/6,16*1,03*1,02=       1459,66
	шт
	1
	1459,66
	0
	0

0
	1459,66
	1459,66
	
	
	1459,66
	
	

	260
	ТЕР20-02-020-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка виброизолятора: номер 38

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	10 виброизоляторов
	0,4
	78,39
	45,5
	1,05

0
	31,84
	31,36
	18,20
	0,42


	12,74
	3,885

1,55
	

	261
	ТСЦ-301-0144

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Виброизоляторы пружинные: до № 38
	шт.
	4
	10,26
	0
	0

0
	10,26
	41,04
	
	
	41,04
	
	

	262
	ТЕР20-01-001-10

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка переходов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, периметром от 1100 до 1600 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,0044

(0,21+0,23)/100
	1984
	1440,97
	127,94

5,22
	415,09
	8,73
	6,34
	0,56

0,02
	1,83
	139,629

0,61
	0,399



	263
	ТСЦ-301-4907

И1-
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,8 мм, периметром 1000 мм
	м2
	0,44

0,21+0,23
	204,51
	0
	0

0
	204,51
	89,98
	
	
	89,98
	
	

	264
	ТЕР20-02-005-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 шт.
	5

1+4
	31,65
	13,57
	1,93

0
	16,15
	158,25
	67,85
	9,65


	80,75
	1,281

6,41
	

	265
	Прайс стр.05-04


	Заслонка воздушная унифицированная АЗД133.000-00 Р160Р                                            ц/о:2044/1,18/6,16*1,03*1,02= 295,43
	шт
	1
	295,43
	0
	0

0
	295,43
	295,43
	
	
	295,43
	
	

	266
	Прайс стр.05-04


	Заслонка воздушная унифицированная АЗД133.000-00 Р100Р                                            ц/о:2044/1,18/6,16*1,03*1,02= 295,43
	шт
	4
	295,43
	0
	0

0
	295,43
	1181,72
	
	
	1181,72
	
	

	267
	ТЕР20-02-018-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 м2
	0,34

0,176+0,164
	68,66
	62,31
	1,05

0
	5,3
	23,34
	21,19
	0,36


	1,79
	6,0375

2,05
	

	268
	ТСЦ-301-0231

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали
	м2
	0,34
	213,92
	0
	0

0
	213,92
	72,73
	
	
	72,73
	
	

	269
	ТЕР20-01-001-07

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, диаметром от 500 до 560 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,08048

(0,6*4+0,502*10+0,314*2)/100
	2010,89
	1440,97
	154,83

3,71
	415,09
	161,84
	115,97
	12,46

0,30
	33,41
	139,629

11,24
	0,2835

0,02

	270
	ТСЦ-301-1791

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,8 мм, диаметром от 500 до 560 мм
	м2
	8,048
	90,67
	0
	0

0
	90,67
	729,71
	
	
	729,71
	
	

	271
	ТСЦ-301-0477

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Крепления для воздуховодов: тяги СТД 6328, СТД 6327
	т
	0,010233

(0,34+8,048)/100*122/1000
	11185,52
	0
	0

0
	11185,52
	114,46
	
	
	114,46
	
	

	272
	ТЕР20-01-001-09

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка переходов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, периметром 900 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,0068

4*0,17/100
	2297,15
	1665,38
	136,97

5,64
	494,8
	15,62
	11,32
	0,93

0,04
	3,37
	161,3745

1,1
	0,4305



	273
	ТСЦ-301-4907

И1-
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,8 мм, периметром 1000 мм
	м2
	0,68
	204,51
	0
	0

0
	204,51
	139,07
	
	
	139,07
	
	

	274
	Прайс-лист стр.05-11


	Пластиковый шланг ПВХ384 Д вн.60мм                                                 ц/о:129/1,18/6,16*1,03*1,02=18,65
	м
	2
	18,65
	0
	0

0
	18,65
	37,30
	
	
	37,30
	
	

	275
	ТЕР20-01-001-09

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка переходов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, периметром 900 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,004

4*0,1/100
	2297,15
	1665,38
	136,97

5,64
	494,8
	9,19
	6,66
	0,55

0,02
	1,98
	161,3745

0,65
	0,4305



	276
	ТСЦ-301-4907

И1-
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,8 мм, периметром 1000 мм
	м2
	0,4
	204,51
	0
	0

0
	204,51
	81,80
	
	
	81,80
	
	

	277
	Прайс стр.05-11


	Хомут 208 д=50-59мм                      ц/о:18,90/1,18/6,16*1,03*1,02= 2,73
	шт
	8
	2,73
	0
	0

0
	2,73
	21,84
	
	
	21,84
	
	

	278
	ТЕР16-02-007-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм
	1 соединение
	2
	39,47
	11,24
	4,33

0
	23,9
	78,94
	22,48
	8,66


	47,80
	0,96

1,92
	

	279
	ТСЦ-507-0966

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	4
	33,71
	0
	0

0
	33,71
	134,84
	
	
	134,84
	
	

	280
	ТЕР16-02-005-02

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка патрубков из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0,004

4*0,1/100
	7009,91
	701,37
	134,26

2,49
	6174,28
	28,04
	2,81
	0,54

0,01
	24,69
	60,83

0,24
	0,19



	281
	ТЕРм37-01-014-02

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования: 0,05 т
	1 шт.
	1
	1008,33
	328,56
	481,18

43,98
	198,59
	1008,33
	328,56
	481,18

43,98
	198,59
	29,6

29,6
	3,36

3,36

	282
	прайс-лист стр.05-11


	Стационарный механический фильтр MF-2000-9                              ц/о:56036/1,18/3,68=12904,38
	шт
	1
	12904,38
	0
	0

0
	0
	12904,38
	
	
	
	
	

	283
	ТСЦ-301-1746

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем
	шт.
	2
	2,79
	0
	0

0
	2,79
	5,58
	
	
	5,58
	
	

	284
	ТЕР20-01-001-09

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка переходов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, периметром 900 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,002

0,20/100
	2297,15
	1665,38
	136,97

5,64
	494,8
	4,59
	3,33
	0,27

0,01
	0,99
	161,3745

0,32
	0,4305



	285
	ТСЦ-301-4907

И1-
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,8 мм, периметром 1000 мм
	м2
	0,2
	204,51
	0
	0

0
	204,51
	40,90
	
	
	40,90
	
	

	286
	ТЕР26-01-018-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)
	10 м2 изолируемой поверхности
	0,6

6/10
	1587,96
	78,11
	42,82

0
	1467,03
	952,78
	46,87
	25,69


	880,22
	6,67

4
	

	287
	ТСЦ-104-0427

И1-
	Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип С, самоклеящийся, толщина 10 мм
	м2
	6,6

6*1,1
	54,27
	0
	0

0
	54,27
	358,18
	
	
	358,18
	
	

	  Итого по разделу 10 Система В-10
	22480,06
	
	
	
	75,07
	3,42

	                                       Раздел 11. Система В-11

	288
	ТЕР20-03-001-02

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 вентилятор
	1
	145,68
	95,16
	16,22

0,41
	34,3
	145,68
	95,16
	16,22

0,41
	34,30
	9,45

9,45
	0,0315

0,03

	289
	Прайс стр.05-09


	Вентилятор радиальный ВР-86-77-2,5,исп.1ЛО,эл.дв. АИР71А2, N=0,75квт,n=2750 об/мин,L=1050м3/ч,Н=1000Па           ц/о:10099/1,18/6,16*1,03*1,02=       1459,66
	шт
	1
	1459,66
	0
	0

0
	1459,66
	1459,66
	
	
	1459,66
	
	

	290
	ТЕР20-02-020-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка виброизолятора: номер 38

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	10 виброизоляторов
	0,4
	78,39
	45,5
	1,05

0
	31,84
	31,36
	18,20
	0,42


	12,74
	3,885

1,55
	

	291
	ТСЦ-301-0144

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Виброизоляторы пружинные: до № 38
	шт.
	4
	10,26
	0
	0

0
	10,26
	41,04
	
	
	41,04
	
	

	292
	ТЕР20-01-001-10

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка переходов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, периметром от 1100 до 1600 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,0048

(0,21+0,27)/100
	1984
	1440,97
	127,94

5,22
	415,09
	9,52
	6,92
	0,61

0,03
	1,99
	139,629

0,67
	0,399



	293
	ТСЦ-301-4907

И1-
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,8 мм, периметром 1000 мм
	м2
	0,48

0,21+0,27
	204,51
	0
	0

0
	204,51
	98,16
	
	
	98,16
	
	

	294
	ТЕР20-02-018-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 м2
	0,34

0,176+0,164
	68,66
	62,31
	1,05

0
	5,3
	23,34
	21,19
	0,36


	1,79
	6,0375

2,05
	

	295
	ТСЦ-301-0231

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали
	м2
	0,34
	213,92
	0
	0

0
	213,92
	72,73
	
	
	72,73
	
	

	296
	ТЕР20-02-005-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 шт.
	16
	31,65
	13,57
	1,93

0
	16,15
	506,40
	217,12
	30,88


	258,40
	1,281

20,5
	

	297
	Прайс стр.05-04


	Заслонка воздушная унифицированная АЗД133.000-00 Р100Р                                            ц/о:2044/1,18/6,16*1,03*1,02= 295,43
	шт
	16
	295,43
	0
	0

0
	295,43
	4726,88
	
	
	4726,88
	
	

	298
	ТЕР20-01-001-07

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, диаметром от 500 до 560 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,05398

(0,502*7+0,314*6)/100
	2010,89
	1440,97
	154,83

3,71
	415,09
	108,55
	77,78
	8,36

0,20
	22,41
	139,629

7,54
	0,2835

0,02

	299
	ТСЦ-301-1791

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,8 мм, диаметром от 500 до 560 мм
	м2
	5,398
	90,67
	0
	0

0
	90,67
	489,44
	
	
	489,44
	
	

	300
	ТСЦ-301-0477

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Крепления для воздуховодов: тяги СТД 6328, СТД 6327
	т
	0,008703

(0,48+6,654)/100*122/1000
	11185,52
	0
	0

0
	11185,52
	97,35
	
	
	97,35
	
	

	301
	ТЕР20-01-001-09

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, периметром 900 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,21

0,6*35/100
	2297,15
	1665,38
	136,97

5,64
	494,8
	482,40
	349,73
	28,76

1,18
	103,91
	161,3745

33,89
	0,4305

0,09

	302
	ТСЦ-301-4759

И1-
	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,8 мм, периметром 1000 мм
	м2
	21
	154,75
	0
	0

0
	154,75
	3249,75
	
	
	3249,75
	
	

	303
	ТСЦ-301-0477

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Крепления для воздуховодов: тяги СТД 6328, СТД 6327
	т
	0,018028

(1,6+2,72+21)/100*71,2/1000
	11185,52
	0
	0

0
	11185,52
	201,65
	
	
	201,65
	
	

	304
	ТЕР20-01-001-09

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка переходов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, периметром 900 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,0272

16*0,17/100
	2297,15
	1665,38
	136,97

5,64
	494,8
	62,48
	45,30
	3,73

0,15
	13,45
	161,3745

4,39
	0,4305

0,01

	305
	ТСЦ-301-4907

И1-
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,8 мм, периметром 1000 мм
	м2
	2,72
	204,51
	0
	0

0
	204,51
	556,27
	
	
	556,27
	
	

	306
	Прайс-лист стр.05-11


	Пластиковый шланг ПВХ384 Д вн.60мм                                                 ц/о:129/1,18/6,16*1,03*1,02=18,654
	м
	8
	18,65
	0
	0

0
	18,65
	149,20
	
	
	149,20
	
	

	307
	ТЕР20-01-001-09

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка переходов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, периметром 900 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,016

16*0,1/100
	2297,15
	1665,38
	136,97

5,64
	494,8
	36,75
	26,65
	2,19

0,09
	7,91
	161,3745

2,58
	0,4305

0,01

	308
	ТСЦ-301-4907

И1-
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,8 мм, периметром 1000 мм
	м2
	1,6
	204,51
	0
	0

0
	204,51
	327,22
	
	
	327,22
	
	

	309
	Прайс стр.05-11


	Хомут 208 д=50-59мм                      ц/о:18,90/1,18/6,16*1,03*1,02=        5,65
	шт
	32
	2,73
	0
	0

0
	2,73
	87,36
	
	
	87,36
	
	

	310
	ТЕР16-02-007-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм
	1 соединение
	8

16/2
	39,47
	11,24
	4,33

0
	23,9
	315,76
	89,92
	34,64


	191,20
	0,96

7,68
	

	311
	ТСЦ-507-0966

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	16
	33,71
	0
	0

0
	33,71
	539,36
	
	
	539,36
	
	

	312
	ТЕР16-02-005-02

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка патрубков из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0,016

16*0,1/100
	7009,91
	701,37
	134,26

2,49
	6174,28
	112,16
	11,22
	2,15

0,04
	98,79
	60,83

0,97
	0,19



	313
	ТЕРм37-01-014-02

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования: 0,05 т
	1 шт.
	1
	1008,33
	328,56
	481,18

43,98
	198,59
	1008,33
	328,56
	481,18

43,98
	198,59
	29,6

29,6
	3,36

3,36

	314
	прайс-лист стр.05-11


	Стационарный механический фильтр MF-2000-9                              ц/о:56036/1,18/3,68=12904,38
	шт
	1
	12904,38
	0
	0

0
	0
	12904,38
	
	
	
	
	

	315
	ТСЦ-301-1746

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем
	шт.
	2
	2,79
	0
	0

0
	2,79
	5,58
	
	
	5,58
	
	

	316
	ТЕР20-01-001-09

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка переходов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, периметром 900 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,002

0,20/100
	2297,15
	1665,38
	136,97

5,64
	494,8
	4,59
	3,33
	0,27

0,01
	0,99
	161,3745

0,32
	0,4305



	317
	ТСЦ-301-4907

И1-
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,8 мм, периметром 1000 мм
	м2
	0,2
	204,51
	0
	0

0
	204,51
	40,90
	
	
	40,90
	
	

	318
	ТЕР26-01-018-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)
	10 м2 изолируемой поверхности
	0,6

6/10
	1587,96
	78,11
	42,82

0
	1467,03
	952,78
	46,87
	25,69


	880,22
	6,67

4
	

	319
	ТСЦ-104-0427

И1-
	Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип С, самоклеящийся, толщина 10 мм
	м2
	6,6

6*1,1
	54,27
	0
	0

0
	54,27
	358,18
	
	
	358,18
	
	

	  Итого по разделу 11 Система В-11
	32896,13
	
	
	
	139,53
	3,56

	                                       Раздел 12. Система В-9

	320
	ТЕР20-03-001-03

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,2 т

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 вентилятор
	1
	189,69
	107,85
	30,4

1,1
	51,44
	189,69
	107,85
	30,40

1,10
	51,44
	10,71

10,71
	0,084

0,08

	321
	Прайс стр.05-09


	Вентилятор радиальный ВР-86-77-4,0,исп.1ЛО,эл.дв. АИР80А4, N=1,1 квт,n=1380 об/мин,L=2327м3/ч,Н=680Па             ц/о:14317/1,18/6,16*1,03*1,02=       2069,32
	шт
	1
	2069,32
	0
	0

0
	2069,32
	2069,32
	
	
	2069,32
	
	

	322
	ТЕР20-02-020-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка виброизолятора: номер 38

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	10 виброизоляторов
	0,4
	78,39
	45,5
	1,05

0
	31,84
	31,36
	18,20
	0,42


	12,74
	3,885

1,55
	

	323
	ТСЦ-301-0144

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Виброизоляторы пружинные: до № 38
	шт.
	4
	10,26
	0
	0

0
	10,26
	41,04
	
	
	41,04
	
	

	324
	ТЕР20-01-001-10

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка переходов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, периметром от 1100 до 1600 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,009

(0,54+0,36)/100
	1984
	1440,97
	127,94

5,22
	415,09
	17,86
	12,97
	1,15

0,05
	3,74
	139,629

1,26
	0,399



	325
	ТСЦ-301-4913

И1-
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,8 мм, периметром 1600 мм
	м2
	0,9

0,54+0,36
	198,03
	0
	0

0
	198,03
	178,23
	
	
	178,23
	
	

	326
	ТЕР20-02-018-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 м2
	0,53

0,282+0,248
	68,66
	62,31
	1,05

0
	5,3
	36,39
	33,02
	0,56


	2,81
	6,0375

3,2
	

	327
	ТСЦ-301-0231

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали
	м2
	0,53

0,282+0,248
	213,92
	0
	0

0
	213,92
	113,38
	
	
	113,38
	
	

	328
	ТЕР20-02-005-06

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 1000 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 шт.
	1
	31,62
	13,57
	1,9

0
	16,15
	31,62
	13,57
	1,90


	16,15
	1,281

1,28
	

	329
	Прайс стр.05-04


	Заслонка воздушная унифицированная АЗД192.000-00 Р250х250Р                                            ц/о:2771/1,18/6,16*1,03*1,02= 400,51
	шт
	1
	400,51
	0
	0

0
	400,51
	400,51
	
	
	400,51
	
	

	330
	ТЕР20-01-001-10

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, периметром от 1100 до 1600 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,13

1*13/100
	1984
	1440,97
	127,94

5,22
	415,09
	257,92
	187,33
	16,63

0,68
	53,96
	139,629

18,15
	0,399

0,05

	331
	ТСЦ-301-4759

И1-
	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,8 мм, периметром 1000 мм
	м2
	13
	154,75
	0
	0

0
	154,75
	2011,75
	
	
	2011,75
	
	

	332
	ТСЦ-301-0477

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Крепления для воздуховодов: тяги СТД 6328, СТД 6327
	т
	0,016958

(0,90+13)/100*122/1000
	11185,52
	0
	0

0
	11185,52
	189,68
	
	
	189,68
	
	

	333
	ТЕР20-01-001-07

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, диаметром от 500 до 560 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,07032

0,879*8/100
	2010,89
	1440,97
	154,83

3,71
	415,09
	141,41
	101,33
	10,89

0,26
	29,19
	139,629

9,82
	0,2835

0,02

	334
	ТСЦ-301-1791

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,8 мм, диаметром от 500 до 560 мм
	м2
	7,032

0,879*8
	90,67
	0
	0

0
	90,67
	637,59
	
	
	637,59
	
	

	335
	ТСЦ-301-0477

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Крепления для воздуховодов: тяги СТД 6328, СТД 6327
	т
	0,008579

7,032/100*122/1000
	11185,52
	0
	0

0
	11185,52
	95,96
	
	
	95,96
	
	

	336
	ТСЦ-301-1746

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем
	шт.
	2
	2,79
	0
	0

0
	2,79
	5,58
	
	
	5,58
	
	

	337
	ТЕР20-02-009-03

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 280 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 зонт
	1
	14,54
	7,29
	1,92

0
	5,33
	14,54
	7,29
	1,92


	5,33
	0,672

0,67
	

	338
	ТСЦ-301-0279

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,: круглые, диаметром шахты 280 мм
	шт.
	1
	89,97
	0
	0

0
	89,97
	89,97
	
	
	89,97
	
	

	339
	ТЕР26-01-018-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)
	10 м2 изолируемой поверхности
	1,2

12/10
	1587,96
	78,11
	42,82

0
	1467,03
	1905,55
	93,73
	51,38


	1760,44
	6,67

8
	

	340
	ТСЦ-104-0427

И1-
	Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип С, самоклеящийся, толщина 10 мм
	м2
	13,2

12*1,1
	54,27
	0
	0

0
	54,27
	716,36
	
	
	716,36
	
	

	341
	ТЕР20-02-002-02

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 решетка
	5
	35,59
	19,79
	4,23

0,14
	11,57
	177,95
	98,95
	21,15

0,70
	57,85
	1,869

9,35
	0,0105

0,05

	342
	ТСЦ-301-2557

И1-
	Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 225х225 мм
	шт.
	5
	451,58
	0
	0

0
	451,58
	2257,90
	
	
	2257,90
	
	

	  Итого по разделу 12 Система В-9
	13346,03
	
	
	
	73,59
	0,25

	                                       Раздел 13. Система В-4

	343
	ТЕР20-03-001-02

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 вентилятор
	1
	145,68
	95,16
	16,22

0,41
	34,3
	145,68
	95,16
	16,22

0,41
	34,30
	9,45

9,45
	0,0315

0,03

	344
	Прайс-лист стр.05-09


	Вентилятор радиальный ВР-86-77-3,15 В  D=0,95нам. ном,исп.1Пр О,эл.дв. АИР80А2, N=1,15квт,n=2750 об/мин,               ц/о:31024/1,18/6,16*1,03*1,02=       4484,07
	шт
	1
	4484,07
	0
	0

0
	4484,07
	4484,07
	
	
	4484,07
	
	

	345
	ТЕР20-02-020-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка виброизолятора: номер 38

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	10 виброизоляторов
	0,4
	78,39
	45,5
	1,05

0
	31,84
	31,36
	18,20
	0,42


	12,74
	3,885

1,55
	

	346
	ТСЦ-301-0144

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Виброизоляторы пружинные: до № 38
	шт.
	4
	10,26
	0
	0

0
	10,26
	41,04
	
	
	41,04
	
	

	347
	ТЕР20-01-001-10

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка переходов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, периметром от 1100 до 1600 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,0061

(0,31+0,30)/100
	1984
	1440,97
	127,94

5,22
	415,09
	12,10
	8,79
	0,78

0,03
	2,53
	139,629

0,85
	0,399



	348
	ТСЦ-301-4913

И1-
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,8 мм, периметром 1600 мм
	м2
	0,61

0,31+0,30
	198,03
	0
	0

0
	198,03
	120,80
	
	
	120,80
	
	

	349
	ТЕР20-02-018-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 м2
	0,427

0,223+0,204
	68,66
	62,31
	1,05

0
	5,3
	29,32
	26,61
	0,45


	2,26
	6,0375

2,58
	

	350
	ТСЦ-301-0231

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали
	м2
	0,427
	213,92
	0
	0

0
	213,92
	91,34
	
	
	91,34
	
	

	351
	ТЕР20-02-005-02

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 355 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 шт.
	1
	37,98
	15,12
	2,03

0
	20,83
	37,98
	15,12
	2,03


	20,83
	1,428

1,43
	

	352
	Прайс стр.05-04


	Заслонка воздушная унифицированная АЗД133.000-02 Р315Р                                            ц/о:2394/1,18/6,16*1,03*1,02= 346,02
	шт
	1
	346,02
	0
	0

0
	346,02
	346,02
	
	
	346,02
	
	

	353
	ТЕР20-01-001-07

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, диаметром от 500 до 560 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,132393

(1,115*6+0,989*6+0,879*0,7)/100
	2010,89
	1440,97
	154,83

3,71
	415,09
	266,23
	190,77
	20,50

0,49
	54,96
	139,629

18,49
	0,2835

0,04

	354
	ТСЦ-301-1791

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,8 мм, диаметром от 500 до 560 мм
	м2
	13,24
	90,67
	0
	0

0
	90,67
	1200,47
	
	
	1200,47
	
	

	355
	ТСЦ-301-0477

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Крепления для воздуховодов: тяги СТД 6328, СТД 6327
	т
	0,016897

(0,61+13,24)/100*122/1000
	11185,52
	0
	0

0
	11185,52
	189,00
	
	
	189,00
	
	

	356
	ТЕР20-01-001-07

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, диаметром от 500 до 560 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,00604

0,604/100
	2010,89
	1440,97
	154,83

3,71
	415,09
	12,15
	8,70
	0,94

0,02
	2,51
	139,629

0,84
	0,2835



	357
	ТСЦ-301-4907

И1-
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,8 мм (факельный выброс)
	м2
	0,604
	204,51
	0
	0

0
	204,51
	123,52
	
	
	123,52
	
	

	358
	ТЕР26-01-018-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)
	10 м2 изолируемой поверхности
	1,25

12,5/10
	1587,96
	78,11
	42,82

0
	1467,03
	1984,95
	97,64
	53,53


	1833,78
	6,67

8,34
	

	359
	ТСЦ-104-0427

И1-
	Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип С, самоклеящийся, толщина 10 мм
	м2
	13,75

12,5*1,1
	54,27
	0
	0

0
	54,27
	746,21
	
	
	746,21
	
	

	  Итого по разделу 13 Система В-4
	11030,17
	
	
	
	50,06
	0,09

	                                       Раздел 14. Система В-1

	360
	ТЕР20-03-001-02

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 вентилятор
	1
	145,68
	95,16
	16,22

0,41
	34,3
	145,68
	95,16
	16,22

0,41
	34,30
	9,45

9,45
	0,0315

0,03

	361
	Прайс стр.05-09


	Вентилятор радиальный ВР-86-77-2,5,В исп.1 ПР О,эл.дв. АИМ63А2, N=0,37квт,n=2750 об/мин,L=200м3/ч,Н=400Па           ц/о:20113/1,18/6,16*1,03*1,02=       2907,04
	шт
	1
	2907,04
	0
	0

0
	2907,04
	2907,04
	
	
	2907,04
	
	

	362
	ТЕР20-02-020-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка виброизолятора: номер 38

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	10 виброизоляторов
	0,4
	78,39
	45,5
	1,05

0
	31,84
	31,36
	18,20
	0,42


	12,74
	3,885

1,55
	

	363
	ТСЦ-301-0144

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Виброизоляторы пружинные: до № 38
	шт.
	4
	10,26
	0
	0

0
	10,26
	41,04
	
	
	41,04
	
	

	364
	ТЕР20-01-001-10

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка переходов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, периметром от 1100 до 1600 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,0041

(0,21+0,20)/100
	1984
	1440,97
	127,94

5,22
	415,09
	8,13
	5,91
	0,52

0,02
	1,70
	139,629

0,57
	0,399



	365
	ТСЦ-301-4907

И1-
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,8 мм, периметром 1000 мм
	м2
	0,41

0,21+0,20
	204,51
	0
	0

0
	204,51
	83,85
	
	
	83,85
	
	

	366
	ТЕР20-02-018-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 м2
	0,34

0,176+0,164
	68,66
	62,31
	1,05

0
	5,3
	23,34
	21,19
	0,36


	1,79
	6,0375

2,05
	

	367
	ТСЦ-301-0231

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали
	м2
	0,34
	213,92
	0
	0

0
	213,92
	72,73
	
	
	72,73
	
	

	368
	ТЕР20-02-005-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 шт.
	1
	31,65
	13,57
	1,93

0
	16,15
	31,65
	13,57
	1,93


	16,15
	1,281

1,28
	

	369
	Прайс стр.05-04


	Заслонка воздушная унифицированная АЗД133.000-01 Р180Р                                            ц/о:2044/1,18/6,16*1,03*1,02= 295,43
	шт
	1
	295,43
	0
	0

0
	295,43
	295,43
	
	
	295,43
	
	

	370
	ТЕР20-01-001-07

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, диаметром от 500 до 560 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,1698

(0,566*30)/100
	2010,89
	1440,97
	154,83

3,71
	415,09
	341,45
	244,68
	26,29

0,63
	70,48
	139,629

23,71
	0,2835

0,05

	371
	ТСЦ-301-1791

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,8 мм, диаметром от 500 до 560 мм
	м2
	16,98
	90,67
	0
	0

0
	90,67
	1539,58
	
	
	1539,58
	
	

	372
	ТСЦ-301-0477

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Крепления для воздуховодов: тяги СТД 6328, СТД 6327
	т
	0,021216

(0,41+16,98)/100*122/1000
	11185,52
	0
	0

0
	11185,52
	237,31
	
	
	237,31
	
	

	373
	ТЕР26-01-018-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)
	10 м2 изолируемой поверхности
	1,3

13/10
	1587,96
	78,11
	42,82

0
	1467,03
	2064,35
	101,54
	55,67


	1907,14
	6,67

8,67
	

	374
	ТСЦ-104-0427

И1-
	Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип С, самоклеящийся, толщина 10 мм
	м2
	14,3

13*1,1
	54,27
	0
	0

0
	54,27
	776,06
	
	
	776,06
	
	

	  Итого по разделу 14 Система В-1
	9868,20
	
	
	
	54,37
	0,1

	                                       Раздел 15. Система В-13

	375
	ТЕР20-03-001-02

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 вентилятор
	1
	145,68
	95,16
	16,22

0,41
	34,3
	145,68
	95,16
	16,22

0,41
	34,30
	9,45

9,45
	0,0315

0,03

	376
	Прайс стр.05-09


	Вентилятор радиальный ВР-86-77-2,5,В исп.0,90  ПР О,эл.дв. АИР71В2, N=0,55квт,n=2750 об/мин,L=1580м3/ч,Н=500Па           ц/о:21430/1,18/6,16*1,03*1,02=       3097,40
	шт
	1
	3097,4
	0
	0

0
	3097,4
	3097,40
	
	
	3097,40
	
	

	377
	ТЕР20-02-020-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка виброизолятора: номер 38

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	10 виброизоляторов
	0,4
	78,39
	45,5
	1,05

0
	31,84
	31,36
	18,20
	0,42


	12,74
	3,885

1,55
	

	378
	ТСЦ-301-0144

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Виброизоляторы пружинные: до № 38
	шт.
	4
	10,26
	0
	0

0
	10,26
	41,04
	
	
	41,04
	
	

	379
	ТЕР20-01-001-10

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка переходов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, периметром от 1100 до 1600 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,0045

(0,24+0,21)/100
	1984
	1440,97
	127,94

5,22
	415,09
	8,93
	6,48
	0,58

0,02
	1,87
	139,629

0,63
	0,399



	380
	ТСЦ-301-4907

И1-
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,8 мм, периметром 1000 мм
	м2
	0,45

0,24+0,21
	204,51
	0
	0

0
	204,51
	92,03
	
	
	92,03
	
	

	381
	ТЕР20-02-018-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 м2
	0,34

0,176+0,164
	68,66
	62,31
	1,05

0
	5,3
	23,34
	21,19
	0,36


	1,79
	6,0375

2,05
	

	382
	ТСЦ-301-0231

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали
	м2
	0,34
	213,92
	0
	0

0
	213,92
	72,73
	
	
	72,73
	
	

	383
	ТЕР20-02-005-06

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 1000 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 шт.
	1
	31,62
	13,57
	1,9

0
	16,15
	31,62
	13,57
	1,90


	16,15
	1,281

1,28
	

	384
	Прайс стр.05-04


	Заслонка воздушная унифицированная АЗД192.000-00 Р250х250Р                                            ц/о:2771/1,18/6,16*1,03*1,02= 400,51
	шт
	1
	400,51
	0
	0

0
	400,51
	400,51
	
	
	400,51
	
	

	385
	ТЕР20-01-001-10

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, периметром от 1100 до 1600 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,22

1*22/100
	1984
	1440,97
	127,94

5,22
	415,09
	436,48
	317,01
	28,15

1,15
	91,32
	139,629

30,72
	0,399

0,09

	386
	ТСЦ-301-4759

И1-
	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,8 мм, периметром 1000 мм
	м2
	22
	154,75
	0
	0

0
	154,75
	3404,50
	
	
	3404,50
	
	

	387
	ТСЦ-301-0477

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Крепления для воздуховодов: тяги СТД 6328, СТД 6327
	т
	0,027389

(0,45+22)/100*122/1000
	11185,52
	0
	0

0
	11185,52
	306,36
	
	
	306,36
	
	

	388
	ТЕР20-01-001-07

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, диаметром от 500 до 560 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,02355

0,785*3/100
	2010,89
	1440,97
	154,83

3,71
	415,09
	47,36
	33,93
	3,65

0,09
	9,78
	139,629

3,29
	0,2835

0,01

	389
	ТСЦ-301-1791

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,8 мм, диаметром от 500 до 560 мм
	м2
	2,355
	90,67
	0
	0

0
	90,67
	213,53
	
	
	213,53
	
	

	390
	ТСЦ-301-0477

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Крепления для воздуховодов: тяги СТД 6328, СТД 6327
	т
	0,002873

2,355/100*122/1000
	11185,52
	0
	0

0
	11185,52
	32,14
	
	
	32,14
	
	

	391
	ТСЦ-301-1746

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем
	шт.
	2
	2,79
	0
	0

0
	2,79
	5,58
	
	
	5,58
	
	

	392
	ТЕР26-01-018-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)
	10 м2 изолируемой поверхности
	0,5

5/10
	1587,96
	78,11
	42,82

0
	1467,03
	793,98
	39,06
	21,41


	733,51
	6,67

3,34
	

	393
	ТСЦ-104-0427

И1-
	Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип С, самоклеящийся, толщина 10 мм
	м2
	5,5

5*1,1
	54,27
	0
	0

0
	54,27
	298,49
	
	
	298,49
	
	

	394
	ТЕР20-02-001-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 воздухораспределитель
	6
	27,46
	14,61
	4,24

0
	8,61
	164,76
	87,66
	25,44


	51,66
	1,3965

8,38
	

	395
	ПГС стр.05-06


	Вытяжной диффузор тип 2 д=200мм ц/о:410/1,18/6,16*1,03*1,02=59,26
	шт
	6
	59,26
	0
	0

0
	59,26
	355,56
	
	
	355,56
	
	

	396
	ТЕР20-01-001-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,01884

(0,628*3)/100
	2485,77
	1818,94
	171,55

7,15
	495,28
	46,83
	34,27
	3,23

0,13
	9,33
	176,253

3,32
	0,546

0,01

	397
	ТСЦ-301-0159

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром: 200 мм
	м2
	1,884

0,628*3
	136,11
	0
	0

0
	136,11
	256,43
	
	
	256,43
	
	

	398
	Прайс-лист стр.05-11


	Хомут 208 д=220-229                         ц/о:39,12/1,18/6,16*1,03*1,02= 5,65
	шт
	12
	5,65
	0
	0

0
	5,65
	67,80
	
	
	67,80
	
	

	  Итого по разделу 15 Система В-13
	12103,43
	
	
	
	73,61
	0,18

	                                       Раздел 16. Система В-15

	399
	ТЕР20-03-001-02

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 вентилятор
	1
	145,68
	95,16
	16,22

0,41
	34,3
	145,68
	95,16
	16,22

0,41
	34,30
	9,45

9,45
	0,0315

0,03

	400
	Прайс стр.05-09


	Вентилятор радиальный ВР-86-77-2,5,исп.1ЛО,эл.дв. АИР71А2, N=0,75квт,n=2750 об/мин,L=1500м3/ч,Н=700Па             ц/о:10099/1,18/6,16*1,03*1,02=       1459,66
	шт
	1
	1459,66
	0
	0

0
	1459,66
	1459,66
	
	
	1459,66
	
	

	401
	ТЕР20-02-020-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка виброизолятора: номер 38

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	10 виброизоляторов
	0,4
	78,39
	45,5
	1,05

0
	31,84
	31,36
	18,20
	0,42


	12,74
	3,885

1,55
	

	402
	ТСЦ-301-0144

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Виброизоляторы пружинные: до № 38
	шт.
	4
	10,26
	0
	0

0
	10,26
	41,04
	
	
	41,04
	
	

	403
	ТЕР20-01-001-10

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка переходов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, периметром от 1100 до 1600 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,0047

(0,23+0,24)/100
	1984
	1440,97
	127,94

5,22
	415,09
	9,32
	6,77
	0,60

0,02
	1,95
	139,629

0,66
	0,399



	404
	ТСЦ-301-4907

И1-
	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,8 мм, периметром 1000 мм
	м2
	0,47

0,23+0,24
	204,51
	0
	0

0
	204,51
	96,12
	
	
	96,12
	
	

	405
	ТЕР20-02-018-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 м2
	0,341

0,176+0,165
	68,66
	62,31
	1,05

0
	5,3
	23,41
	21,25
	0,36


	1,80
	6,0375

2,06
	

	406
	ТСЦ-301-0231

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали
	м2
	0,341

0,176+0,165
	213,92
	0
	0

0
	213,92
	72,95
	
	
	72,95
	
	

	407
	ТЕР20-02-005-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 шт.
	1
	31,65
	13,57
	1,93

0
	16,15
	31,65
	13,57
	1,93


	16,15
	1,281

1,28
	

	408
	Прайс стр.05-04


	Заслонка воздушная унифицированная АЗД133.000-01 Р250Р                                            ц/о:2203/1,18/6,16*1,03*1,02= 318,41
	шт
	1
	318,41
	0
	0

0
	318,41
	318,41
	
	
	318,41
	
	

	409
	ТЕР20-01-001-07

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, диаметром от 500 до 560 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,11775

0,785*15/100
	2010,89
	1440,97
	154,83

3,71
	415,09
	236,78
	169,67
	18,23

0,44
	48,88
	139,629

16,44
	0,2835

0,03

	410
	ТСЦ-301-1791

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,8 мм, диаметром от 500 до 560 мм
	м2
	11,78
	90,67
	0
	0

0
	90,67
	1068,09
	
	
	1068,09
	
	

	411
	ТСЦ-301-0477

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Крепления для воздуховодов: тяги СТД 6328, СТД 6327
	т
	0,014372

11,78/100*122/1000
	11185,52
	0
	0

0
	11185,52
	160,76
	
	
	160,76
	
	

	412
	ТСЦ-301-1746

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем
	шт.
	2
	2,79
	0
	0

0
	2,79
	5,58
	
	
	5,58
	
	

	413
	ТЕР20-02-009-02

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 250 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

1.20.19.ОП Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	1 зонт
	1
	10,73
	5,34
	1,74

0
	3,65
	10,73
	5,34
	1,74


	3,65
	0,4935

0,49
	

	414
	ТСЦ-301-0278

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,: круглые, диаметром шахты 250 мм
	шт.
	1
	67,55
	0
	0

0
	67,55
	67,55
	
	
	67,55
	
	

	415
	ТЕР26-01-018-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»)
	10 м2 изолируемой поверхности
	1,5

15/10
	1587,96
	78,11
	42,82

0
	1467,03
	2381,94
	117,17
	64,23


	2200,54
	6,67

10,01
	

	416
	ТСЦ-104-0427

И1-
	Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип С, самоклеящийся, толщина 10 мм
	м2
	16,5
	54,27
	0
	0

0
	54,27
	895,46
	
	
	895,46
	
	

	  Итого по разделу 16 Система В-15
	8181,52
	
	
	
	48,23
	0,08

	                                       Раздел 17. Система В-16 (демонтаж)

	417
	ТЕР20-03-001-02

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
	1 вентилятор
	1
	42,43
	36,25
	6,18

0,16
	0
	42,43
	36,25
	6,18

0,16
	
	3,6

3,6
	0,012

0,01

	418
	ТЕР20-02-020-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж виброизолятора: номер 38

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
	10 виброизоляторов
	0,4

4/10
	17,73
	17,33
	0,4

0
	0
	7,09
	6,93
	0,16


	
	1,48

0,59
	

	419
	ТЕР20-01-001-10

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж переходов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, периметром от 1100 до 1600 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,0047

(0,23+0,24)/100
	597,68
	548,94
	48,74

1,99
	0
	2,81
	2,58
	0,23

0,01
	
	53,192

0,25
	0,152



	420
	ТЕР20-02-018-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж вставок гибких к радиальным вентиляторам

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
	1 м2
	0,341

0,176+0,165
	24,14
	23,74
	0,4

0
	0
	8,23
	8,10
	0,13


	
	2,3

0,78
	

	421
	ТЕР20-02-005-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
	1 шт.
	1
	5,9
	5,17
	0,73

0
	0
	5,90
	5,17
	0,73


	
	0,488

0,49
	

	422
	ТЕР20-01-001-09

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, периметром 900 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,2

20/100
	686,61
	634,43
	52,18

2,15
	0
	137,32
	126,89
	10,43

0,43
	
	61,476

12,3
	0,164

0,03

	423
	ТЕР20-02-009-02

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 250 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
	1 зонт
	1
	2,7
	2,04
	0,66

0
	0
	2,70
	2,04
	0,66


	
	0,188

0,19
	

	424
	ФССЦпг01-01-01-025

И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: воздуховодов и деталей вентиляционных
	1 т груза
	0,6
	22,33
	0
	22,33

0
	0
	13,40
	
	13,40


	
	
	

	425
	ФССЦпг03-21-02-009

Пр. Минрегион от 20.07.11 №354
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км II класс груза
	1 т груза
	0,6
	12,32
	0
	12,32

0
	0
	7,39
	
	7,39


	
	
	

	  Итого по разделу 17 Система В-16 (демонтаж)
	625,13
	
	
	
	18,2
	0,04

	                                       Раздел 18. Теплоснабжение калориферов

	426
	ТЕР16-02-005-02

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	1,4224

(140+2,24)/100
	7009,91
	701,37
	134,26

2,49
	6174,28
	9970,90
	997,63
	190,97

3,54
	8782,30
	60,83

86,52
	0,19

0,27

	427
	ТСЦ-301-1224

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	70,574

49,7*1,42
	14,98
	0
	0

0
	14,98
	1057,20
	
	
	1057,20
	
	

	428
	ТЕР16-02-005-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм
	100 м трубопровода
	0,904

(26+1,6+58+4,8)/100
	6922,65
	701,37
	134,26

2,49
	6087,02
	6258,08
	634,04
	121,37

2,25
	5502,67
	60,83

54,99
	0,19

0,17

	429
	ТСЦ-301-1224

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	49,0872

54,3*0,904
	14,98
	0
	0

0
	14,98
	735,33
	
	
	735,33
	
	

	430
	ТЕР16-07-005-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	100 м трубопровода
	2,3264

(140+2,24+26+1,6+58+4,8)/100
	77,44
	68,89
	4,53

0
	4,02
	180,16
	160,27
	10,54


	9,35
	5,01

11,66
	

	431
	ТСЦ-302-1265

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм
	шт.
	6
	24,86
	0
	0

0
	24,86
	149,16
	
	
	149,16
	
	

	432
	ТСЦ-302-1266

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Вентили проходные муфтовые: 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм
	шт.
	6
	36,49
	0
	0

0
	36,49
	218,94
	
	
	218,94
	
	

	433
	ТСЦ-302-1308

И1-
	Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм
	шт.
	4
	254,22
	0
	0

0
	254,22
	1016,88
	
	
	1016,88
	
	

	434
	ТСЦ-302-1305

И1-
	Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм
	шт.
	2
	66,21
	0
	0

0
	66,21
	132,42
	
	
	132,42
	
	

	435
	ТСЦ-302-1306

И1-
	Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм
	шт.
	2
	98,09
	0
	0

0
	98,09
	196,18
	
	
	196,18
	
	

	436
	ТЕР16-06-002-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм
	1 узел
	3

1+1+1
	84,88
	70,47
	9,59

0,26
	4,82
	254,64
	211,41
	28,77

0,78
	14,46
	6,58

19,74
	0,02

0,06

	437
	Прайс стр.05-01


	Узел водосмесительный для П-1       ц/о:30391/1,18/6,16*1,03*1,02=        4392,58
	шт
	1
	4392,58
	0
	0

0
	4392,58
	4392,58
	
	
	4392,58
	
	

	438
	Прайс стр.05-01


	Узел водосмесительный для П-2       ц/о:26040/1,18/6,16*1,03*1,02=        3763,71
	шт
	1
	3763,71
	0
	0

0
	3763,71
	3763,71
	
	
	3763,71
	
	

	439
	Прайс стр.05-01


	Узел водосмесительный для П-6       ц/о:26019/1,18/6,16*1,03*1,02=        3760,67
	шт
	1
	3760,67
	0
	0

0
	3760,67
	3760,67
	
	
	3760,67
	
	

	440
	ТЕР26-01-017-01

И1-
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками
	10 м трубопровода
	11,2

(70+13+29)/10
	804,76
	41,22
	25,87

0
	737,67
	9013,31
	461,66
	289,74


	8261,91
	3,52

39,42
	

	441
	ТСЦ-104-1042

И1-
	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука К-FLEX ECO, толщиной 19 мм, диаметром 60 мм
	м
	154

2*70*1,1
	118,86
	0
	0

0
	118,86
	18304,44
	
	
	18304,44
	
	

	442
	ТСЦ-104-1038

И1-
	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука К-FLEX ECO, толщиной 19 мм, диаметром 42 мм
	м
	28,6

2*13*1,1
	86,03
	0
	0

0
	86,03
	2460,46
	
	
	2460,46
	
	

	443
	ТСЦ-104-1037

И1-
	Трубки высокотемпературные из вспененного каучука К-FLEX ECO, толщиной 19 мм, диаметром 35 мм
	м
	63,8

2*29*1,1
	67,21
	0
	0

0
	67,21
	4288,00
	
	
	4288,00
	
	

	444
	ТЕР13-03-002-04

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,35

35/100
	351,66
	66,75
	9,71

0,13
	275,2
	123,08
	23,36
	3,40

0,05
	96,32
	5,31

1,86
	0,01



	445
	ТЕР15-04-030-04

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,35

35/100
	1154,56
	743,29
	3,34

0,13
	407,93
	404,10
	260,15
	1,17

0,05
	142,78
	71,06

24,87
	0,01



	  Итого по разделу 18 Теплоснабжение калориферов
	73556,84
	
	
	
	274,92
	0,63

	                                       Раздел 19. Демонтажные работы

	446
	ТЕР20-06-002-09

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж камер приточных типовых: с секцией орошения производительностью до 10 тыс.м3/час

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
	1 камера
	3
	324,52
	250,97
	73,55

2,3
	0
	973,56
	752,91
	220,65

6,90
	
	23,152

69,46
	0,176

0,53

	447
	ТЕРм07-01-035-02

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса: 0,7 т

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
	1 шт.
	2
	158,4
	126,47
	31,93

1,61
	0
	316,80
	252,94
	63,86

3,22
	
	10,8

21,6
	0,123

0,25

	448
	ТЕР20-06-013-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж блоков тепломассообмена производительностью: до 10 тыс.м3/час

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
	10 блоков
	0,2

2/10
	1093,28
	757,8
	335,48

13,14
	0
	218,66
	151,56
	67,10

2,63
	
	66,708

13,34
	1,004

0,2

	449
	ТЕРм11-06-001-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж щиты и пульты, масса: до 50 кг

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
	1 шт.
	3
	19,57
	16,16
	3,41

0,16
	0
	58,71
	48,48
	10,23

0,48
	
	1,545

4,64
	0,012

0,04

	450
	ТЕР20-03-001-02

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
	1 вентилятор
	12
	42,43
	36,25
	6,18

0,16
	0
	509,16
	435,00
	74,16

1,92
	
	3,6

43,2
	0,012

0,14

	451
	ТЕР20-02-020-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж виброизолятора: номер 38

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
	10 виброизоляторов
	4,8

48/10
	17,73
	17,33
	0,4

0
	0
	85,10
	83,18
	1,92


	
	1,48

7,1
	

	452
	ТЕР20-02-018-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж вставок гибких к радиальным вентиляторам

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
	1 м2
	6,98
	24,14
	23,74
	0,4

0
	0
	168,50
	165,71
	2,79


	
	2,3

16,05
	

	453
	ТЕР20-01-001-12

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, периметром до 3200 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
	100 м2 поверхности воздуховодов
	1,35

135/100
	385,42
	333,87
	51,55

1,62
	0
	520,32
	450,73
	69,59

2,19
	
	32,352

43,68
	0,124

0,17

	454
	ТЕР20-01-001-11

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, периметром до 2400 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
	100 м2 поверхности воздуховодов
	1,29

129/100
	462,2
	413,05
	49,15

1,47
	0
	596,24
	532,84
	63,40

1,90
	
	40,024

51,63
	0,112

0,14

	455
	ТЕР20-01-001-10

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, периметром от 1100 до 1600 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0,98

98/100
	597,68
	548,94
	48,74

1,99
	0
	585,73
	537,96
	47,77

1,95
	
	53,192

52,13
	0,152

0,15

	456
	ТЕР20-02-005-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
	1 шт.
	17
	5,9
	5,17
	0,73

0
	0
	100,30
	87,89
	12,41


	
	0,488

8,3
	

	457
	ТЕР20-02-005-02

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 355 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
	1 шт.
	3
	6,53
	5,76
	0,77

0
	0
	19,59
	17,28
	2,31


	
	0,544

1,63
	

	458
	ТЕР20-02-005-06

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 1000 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
	1 шт.
	1
	5,89
	5,17
	0,72

0
	0
	5,89
	5,17
	0,72


	
	0,488

0,49
	

	459
	ТЕР20-02-005-07

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 1600 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
	1 шт.
	2
	6,53
	5,76
	0,77

0
	0
	13,06
	11,52
	1,54


	
	0,544

1,09
	

	460
	ТЕР20-02-005-08

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 2400 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
	1 шт.
	2
	8,02
	7,16
	0,86

0
	0
	16,04
	14,32
	1,72


	
	0,676

1,35
	

	461
	ТЕР20-02-005-09

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 4000 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
	1 шт.
	4
	16,21
	14,19
	2,02

0,05
	0
	64,84
	56,76
	8,08

0,20
	
	1,34

5,36
	0,004

0,02

	462
	ТЕР20-02-002-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
	1 решетка
	28
	7,19
	6,19
	1

0
	0
	201,32
	173,32
	28,00


	
	0,584

16,35
	

	463
	ТЕР20-02-001-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
	1 воздухораспределитель
	38
	7,18
	5,56
	1,62

0
	0
	272,84
	211,28
	61,56


	
	0,532

20,22
	

	464
	ТЕР20-02-013-02

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 355 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
	10 узлов
	0,1

1/10
	125,84
	123,82
	2,02

0
	0
	12,58
	12,38
	0,20


	
	12,296

1,23
	

	465
	ТЕР20-02-009-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
	1 зонт
	2
	2,7
	2,04
	0,66

0
	0
	5,40
	4,08
	1,32


	
	0,188

0,38
	

	466
	ТЕР20-02-009-02

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 250 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
	1 зонт
	2
	2,7
	2,04
	0,66

0
	0
	5,40
	4,08
	1,32


	
	0,188

0,38
	

	467
	ТЕР20-02-009-03

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 315 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
	1 зонт
	2
	3,51
	2,78
	0,73

0
	0
	7,02
	5,56
	1,46


	
	0,256

0,51
	

	468
	ТЕРм12-01-105-02

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 28 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
	100 м
	0,12

(7+5)/100
	426,75
	381,7
	45,05

3,26
	0
	51,21
	45,80
	5,41

0,39
	
	33,6

4,03
	0,249

0,03

	469
	ТЕРм12-01-105-03

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 35 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3
	100 м
	0,12

(7+5)/100
	441,25
	381,7
	59,55

4,48
	0
	52,95
	45,80
	7,15

0,54
	
	33,6

4,03
	0,342

0,04

	470
	ТЕР20-01-001-07

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,8 мм, диаметром от 500 до 560 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
	100 м2 поверхности воздуховодов
	2,03

203/100
	607,92
	548,94
	58,98

1,41
	0
	1234,08
	1114,35
	119,73

2,86
	
	53,192

107,98
	0,108

0,22

	471
	ТЕР16-02-001-06

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
	100 м трубопровода
	2,38

238/100
	228,13
	185,94
	42,19

1
	0
	542,95
	442,54
	100,41

2,38
	
	16,368

38,96
	0,076

0,18

	472
	ТЕР16-06-002-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
	1 узел
	3

1+1+1
	32,02
	28,19
	3,83

0,1
	0
	96,06
	84,57
	11,49

0,30
	
	2,632

7,9
	0,008

0,02

	473
	ТЕР26-01-009-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Разборка изоляции трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
	1 м3 изоляции
	169

422,5*0,4
	113,06
	86,94
	26,12

0
	0
	19107,14
	14692,86
	4414,28


	
	7,54

1274,26
	

	474
	ТЕР20-03-004-01

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Демонтаж агрегатов вентиляционных пылеулавливающих

КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:

МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4
	1 агрегат
	3
	31,74
	23,47
	8,27

0
	0
	95,22
	70,41
	24,81


	
	2,412

7,24
	

	475
	ФССЦпг01-01-01-045

И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)
	1 т груза
	9
	17,95
	0
	17,95

0
	0
	161,55
	
	161,55


	
	
	

	476
	ФССЦпг01-01-01-025

И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: воздуховодов и деталей вентиляционных
	1 т груза
	4,5
	22,33
	0
	22,33

0
	0
	100,49
	
	100,49


	
	
	

	477
	ФССЦпг03-21-02-009

Пр. Минрегион от 20.07.11 №354
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 9 км II класс груза
	1 т груза
	13,5

4,5+9
	12,32
	0
	12,32

0
	0
	166,32
	
	166,32


	
	
	

	  Итого по разделу 19 Демонтажные работы
	63396,21
	
	
	
	1824,52
	2,13

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	1142773,85
	43158,22
	12123,47

243,54
	326478,92
	3922,15
	18,5

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	1179165,00
	46182,62
	13253,70

260,02
	326478,92
	4203,55
	19,73

	  В том числе, справочно:
	
	
	
	
	
	

	   МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 1, 5, 9-28, 33, 36, 40-48, 51-58, 64-71, 74-78, 82, 86-95, 100, 103, 107-115, 118-122, 125-141, 144-164, 167-193, 196, 199, 201-202, 205-223, 226-251, 254-280, 283-285, 288-312, 315-317, 320-338, 341-357, 360-372, 375-391, 394-414, 426-439, 441-443, 34-35, 37-39, 49-50, 62-63, 72-73, 101-102, 104-106, 116-117, 123-124, 142-143, 165-166, 197-198, 224-225, 252-253, 286-287, 318-319, 339-340, 358-359, 373-374, 392-393, 415-416, 440, 444-445)
	4154,63
	3024,40
	1130,23

16,48
	
	281,4
	1,2325

	   МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,03  (Поз. 2, 4, 6, 8, 59, 61, 79, 81, 83, 85, 195, 200, 203-204, 282, 314)
	22830,40
	
	
	
	
	

	   МДС 81-35.2004 п.4.64._Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012  (Поз. 2, 4, 6, 8, 59, 61, 79, 81, 83, 85, 195, 200, 203-204, 282, 314)
	9406,12
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	52769,01
	
	
	
	
	

	  В том числе, справочно:
	
	
	
	
	
	

	   80% ФОТ (от 2843,1)  (Поз. 3, 7, 29-32, 60, 80, 84, 96-99, 194, 281, 313, 447, 449, 468-469)
	2274,48
	
	
	
	
	

	   90% ФОТ (от 26,92)  (Поз. 444)
	24,23
	
	
	
	
	

	   100% ФОТ (от 18692,26)  (Поз. 34-35, 37-39, 49-50, 62-63, 72-73, 101-102, 104-106, 116-117, 123-124, 142-143, 165-166, 197-198, 224-225, 252-253, 286-287, 318-319, 339-340, 358-359, 373-374, 392-393, 415-416, 440, 473)
	18692,26
	
	
	
	
	

	   105% ФОТ (от 299,23)  (Поз. 445)
	314,19
	
	
	
	
	

	   128% ФОТ (от 24581,13)  (Поз. 1, 5, 9-28, 33, 36, 40-48, 51-58, 64-71, 74-78, 82, 86-95, 100, 103, 107-115, 118-122, 125-141, 144-164, 167-193, 196, 199, 201-202, 205-223, 226-251, 254-280, 283-285, 288-312, 315-317, 320-338, 341-357, 360-372, 375-391, 394-414, 417-423, 426-439, 441-443, 446, 448, 450-467, 470-472, 474)
	31463,85
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	35376,20
	
	
	
	
	

	  В том числе, справочно:
	
	
	
	
	
	

	   55% ФОТ (от 299,23)  (Поз. 445)
	164,58
	
	
	
	
	

	   60% ФОТ (от 2843,1)  (Поз. 3, 7, 29-32, 60, 80, 84, 96-99, 194, 281, 313, 447, 449, 468-469)
	1705,86
	
	
	
	
	

	   70% ФОТ (от 18719,18)  (Поз. 34-35, 37-39, 49-50, 62-63, 72-73, 101-102, 104-106, 116-117, 123-124, 142-143, 165-166, 197-198, 224-225, 252-253, 286-287, 318-319, 339-340, 358-359, 373-374, 392-393, 415-416, 440, 473, 444)
	13103,42
	
	
	
	
	

	   83% ФОТ (от 24581,13)  (Поз. 1, 5, 9-28, 33, 36, 40-48, 51-58, 64-71, 74-78, 82, 86-95, 100, 103, 107-115, 118-122, 125-141, 144-164, 167-193, 196, 199, 201-202, 205-223, 226-251, 254-280, 283-285, 288-312, 315-317, 320-338, 341-357, 360-372, 375-391, 394-414, 417-423, 426-439, 441-443, 446, 448, 450-467, 470-472, 474)
	20402,34
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	

	  Итого Строительные работы
	460007,89
	
	
	
	3965,82
	7,97

	  Итого Монтажные работы
	14052,56
	
	
	
	237,73
	11,76

	  Итого Оборудование
	793249,76
	
	
	
	
	

	  Итого
	1267310,21
	
	
	
	4203,55
	19,73

	    В том числе:
	
	
	
	
	
	

	      Материалы
	326478,92
	
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	13253,70
	
	
	
	
	

	      ФОТ
	46442,64
	
	
	
	
	

	      Оборудование
	793249,76
	
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	52769,01
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	35376,20
	
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	1267310,21
	
	
	
	4203,55
	19,73


