Федеральное государственное унитарное предприятие

«Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина»

«УТВЕРЖДАЮ»: 
Начальник отдела 50
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина»

_________________К.Н.Петров 

«____»__________________2013 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Реконструкция здания» для нужд
ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина"

Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru  и на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru
от «28» мая 2013 года  № 130528/0468/170
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина», расположенное по адресу: 456770, г.Снежинск, Челябинская область, ул.Васильева, 13.

Снежинск, 2013 г.

Форма и способ процедуры закупки: Открытый запрос цен в электронной форме.

1. Заказчик: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина».
Адрес заказчика: 456770, г.Снежинск, Челябинская область, ул.Васильева, 13.

2. Организатор: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина».
Контактное лицо заказчика и организатора: Саушкин Анатолий Владимирович – специалист отдела 50.

Телефон/факс заказчика: (35146) 5-22-13 / 5-22-33.
Адрес электронной почты заказчика: Zakupki@vniitf.ru
Время работы: в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов (время местное). 
Источник финансирования заказа:  собственные средства Заказчика - 100%. 
Нормативное регулирование: Нормативно – правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд атомной отрасли основывается на положениях Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденного наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» (протокол №37 от 07.02.2012г.), в редакции на дату размещения Извещения о процедуре закупки на официальном сайте  www.zakupki.rosatom.ru .

Победителем открытого запроса цен в электронной форме признается участник запроса цен, предложивший наименьшую цену договора, при условии соответствия его заявки требованиям извещения открытого запроса цен в электронной форме. Закупочная комиссия ранжирует заявки по цене начиная с наименьшей. При равенстве цен заявок различных участников лучшее (более высокое) место в ранжировке получает участник, который раньше подал заявку на участие в открытом запросе цен в электронной форме. Победителем открытого запроса цен в электронной форме считается участник, предложивший минимальную цену и которому присвоено первое место.
С момента размещения Извещения о проведении настоящего открытого запроса цен в электронной форме на официальном сайте и на электронной площадке вся информация (документация) о закупке доступна для ознакомления и скачивания на официальном сайте о размещении заказов www.zakupki.rosatom.ru, на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц (http://zakupki.gov.ru)  и на электронной площадке www.a-k-d.ru без взимания платы.
Форма заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме (далее – котировочная заявка):  приведена в Приложении №2 к настоящему извещению. Заявка подается на сайт электронной торговой площадки в электронной форме. 

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.
Обеспечение заявки на участие в открытом  запросе цен в электронной форме: не предусмотрено.

Обеспечение исполнения договора: не предусмотрено.
3. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых работ (предмет договора):
Лот № 1: Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Реконструкция здания».
(Подробное описание закупаемых товаров, работ, услуг приведено в технической части извещения).
Место доставки товаров, выполнения работ: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», «ЗАТО» г.Снежинск, Челябинская обл. Здание находится на охраняемой территории промплощадки.
Срок выполнения работ: Не позднее 15.08.2013г.
Максимальная цена договора (лота), включая НДС:  4 365 006,92 рублей.
Дополнительные сведения: В цену работ включены все расходы, связанные с выполнением работ, указанных в предмете настоящего открытого запроса цен в электронной форме, в соответствии с документацией и дополнительные сопутствующие расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, командировочные и суточные расходы, транспортные расходы, расходы по перебазировке механизмов, оборудование и материалы по данному проекту, вывоз мусора, проведение пусконаладочных работ.
4. Место подачи котировочных заявок: сайт ЭТП www.a-k-d.ru.
Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: Черкасова Екатерина.
Телефон: 8 (495) 691-21-34.
Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru.
Вскрытие электронных конвертов с заявками на участие в запросе цен производится на электронной площадке www.a-k-d.ru в автоматическом режиме после окончания приема заявок Участников.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок: 10 час., 00 мин. «28» мая 2013 г. (круглосуточно) (время московское).

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 07 час., 00 мин. «06» июня 2013 г. (время московское).
5. Сроки и условия оплаты товаров, работ: определяются проектом договора, являющимся неотъемлемой частью настоящего документа. Объем выполняемых работ определяется в соответствии с Технической частью настоящего Извещения и Приложением №1 к проекту договора ("Ведомость объемов работ").
Задержка перечисления денежных средств за выполненные работы не является основанием для прекращения Подрядчиком работ на объекте.
6. Требования к участникам:

Участвовать в данной процедуре открытого запроса цен в электронной форме может любое юридическое лицо, способное на законных основаниях выполнить требования Договора (далее – Участник). Чтобы претендовать на победу в открытом запросе цен в открытой форме Участник должен отвечать следующим требованиям:

   1) должен быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

   2) должен быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников);

   3) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора:
- свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту;
- решение Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии;
- лицензия на осуществление деятельности по использованию радиоактивных материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях.
   4) непроведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

   5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

   6) должен раскрывать в составе заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных);

В отношении участников открытого запроса цен в электронной форме, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация.

В отношении участников открытого запроса цен в электронной форме, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах и бенефициарах (в том числе конечных), владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров;

   7) отсутствие сведений об участнике открытого запроса цен в электронной форме в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и  в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.
7. Состав заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме, порядок размещения документов в составе заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме, требования к содержанию заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме:
заявка на участие в открытом запросе цен по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящем Извещении по открытому запросу цен в электронной форме (Приложение №2, Форма 1);

анкета (Приложение №2, Форма 2): Таблица 1 «Сведения об участнике открытого запроса цен в электронной форме», Таблица 2 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)».

Таблица 2 должна быть оформлена по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящем Извещении по открытому запросу цен в электронной форме. Все сведения и документы обязательны к предоставлению. 

Таблица 2 должна быть представлена в составе заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме в двух форматах: *.pdf и *.xls;

документы, указанные в пунктах 1-10 раздела 7 настоящего Извещения открытого запроса цен в электронной форме подтверждающие соответствие участника открытого запроса цен в электронной форме установленным требованиям;

техническое предложение в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящем Извещении открытого запроса цен в электронной форме (Приложение №2, Форма 3), в том числе содержащее:

описание предлагаемых функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его количественных и качественных характеристик;

указание на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать предлагаемый товар;

указание производителя и страны происхождения предлагаемого товара;

описание комплектации предлагаемого товара;

описание выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);

указание количества предлагаемого товара, объема работ или услуг или порядка его определения;

представить предложение о цене договора (с учетом установленного порядка формирования цены договора), о цене единицы товара, единичных расценок или тарифов работ или услуг и расчет общей стоимости работ или услуг
изложить иные предложения участника об условиях исполнения договора;
В случае отсутствия поставки товаров импортного производства и/или применения импортных оборудования, комплектующих материалов и полуфабрикатов – письмо с информацией об отсутствии оборудования, изделий, материалов и комплектующих импортного производства в составе поставляемой продукции.
При подаче котировочных заявок должны быть представлены следующие подтверждающие документы:

1) отсканированный оригинал свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) (при наличии), копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

2) отсканированный оригинал документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки от имени участника открытого запроса цен в электронной форме (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, отсканированный оригинал доверенности, если заявка подписывается по доверенности);

3) отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника открытого запроса цен в электронной форме заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо участника открытого запроса цен в электронной форме о том, что данная сделка для такого участника открытого запроса цен в электронной форме не является крупной; 

4) отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника запроса цен выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо участника открытого запроса цен в электронной форме о том, что данная сделка для такого участника открытого запроса цен в электронной форме не является сделкой с заинтересованностью.

В случае, если получение решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанных в пунктах 3 и 4, до истечения срока подачи заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме для участника невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении таких сделок, участник открытого запроса цен в электронной форме обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем открытого запроса цен в электронной форме представить вышеуказанные решения до момента заключения договора.

5) отсканированный оригинал уведомления о возможности применения участником запроса цен упрощенной системы налогообложения (для участников запроса цен, применяющих ее).

6) документы, подтверждающие сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

7) отсканированный оригинал полученной не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса цен выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

8) отсканированные оригиналы учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц);

9) отсканированные оригиналы документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки обязательным требованиям, установленным пунктом 3 раздела 6 данного извещения об открытом запросе цен в электронной форме;
10) электронная копия, заполненного со стороны Участника, договора по предмету настоящего открытого запроса цен в электронной форме (ДАТУ договора НЕ СТАВИТЬ!!). Договор носит информативный характер;

Участник запроса цен вправе приложить к заявке на участие в открытом запросе цен в электронной форме иные документы, которые, по мнению участника открытого запроса цен в электронной форме, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов;

указанные документы прилагаются участником к заявке на участие в открытом запросе цен в электронной форме.

Требования к оформлению заявки: Заявка на участие в закупке подготавливается в электронном виде по формам, представленным в Извещении и прикрепляется на ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, в порядке: один файл – один документ). 
Все файлы заявки на участие, размещенные участником процедуры закупки на ЭТП должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла Заявки.

При подготовке заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме, участнику рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в открытом запросе цен, был подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника запроса цен без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается к заявке на участие в открытом запросе цен в электронной форме.

Также рекомендуется, чтобы каждый документ, входящий в заявку на участие в открытом запросе цен в электронной форме, был скреплен печатью участника открытого запроса цен в электронной форме. 
В срок, установленный в извещении о проведении открытого запроса цен в электронной форме автоматически с помощью программно-аппаратных средств ЭТП производится открытие доступа организатору запроса цен ко всем поданным заявкам на участие в запросе цен и содержащимся в них документам и сведениям.

В ходе рассмотрения заявок на участие в запросе цен, организатор запроса цен, по решению закупочной комиссии, вправе запросить уточнение заявки на участие в запросе цен в следующем порядке:

1) затребовать у участника запроса цен отсутствующие, представленные не в полном объеме или в нечитаемом виде разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника запроса цен, документы, подтверждающие обладание участником запроса цен необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами, документы от изготовителя товара, подтверждающие право участника запроса цен предлагать этот товар, документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти;;

2) направить участникам запроса цен запросы об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в запросе цен и направлении организатору запроса цен исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках на участие в запросе цен применяются следующие правила:

- при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; 

- при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке на участие в запросе цен, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке на участие в запросе цен;

- при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке на участие в запросе цен.

Исправление иных ошибок не допускается.

3) направить участникам запроса цен запросы по разъяснению положений заявок на участие в запросе цен, не изменяющие существо заявки, включая изменение условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий). Данные запросы могут направляться, в том числе, по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемых товаров, работ, услуг, их технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры запроса цен и объем, номенклатуру и цену предлагаемых участником товаров, работ, услуг. 

Закупочная комиссия на своем заседании в отношении каждого участника запроса цен принимает решение о допуске к дальнейшему участию в запросе цен, либо об отказе в допуске, по следующим основаниям:

1) несоответствие заявки по составу (за исключением случаев непредставления документов и (или) сведений, необходимых исключительно для целей оценки и сопоставления заявок, если это было предусмотрено документацией по запросу цен), содержанию и оформлению, в том числе представленного технического предложения, наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы товара, услуги, работы, срока поставки товара, выполнения работ или оказания услуг. Если в заявке на участие в запросе цен указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении запроса цен установлена календарная дата, то для исчисления соответствия заявки на участие в запросе цен требуемым срокам, предлагаемый период поставки товара, выполнения работ или оказания услуг отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой подведения итогов запроса цен, указанной в извещении о проведении запроса цен и датой заключения договора, в соответствии с минимально возможным сроком, указанным в извещении о проведении запроса цен;

2) предоставление участником запроса цен в составе заявки на участие в запросе цен недостоверных сведений;

3) несоответствие участника запроса цен требованиям извещения по запросу цен;

4) несоответствие товара, работ, услуг и (или) договорных условий, указанных в заявке на участие в запросе цен, требованиям извещения запроса цен.

По итогам отборочной стадии закупочной комиссией принимаются решения в отношении каждого участника запроса цен о допуске к участию в запросе цен или об отказе в допуске к участию в запросе цен. Также принимается решение о проведении или непроведении переторжки, о чем указывается в протоколе заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии. Если принято решение о непроведении переторжки, закупочная комиссия в том же протоколе определяет итоги запроса цен. 
Протокол заседания закупочной комиссии размещается на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного протокола.
Проект Договора прилагается к Извещению в отдельном файле.

Не допускается внесение изменений, со стороны участника процедуры закупки, в условия проекта договора, прикрепленного Заказчиком к настоящей закупке на официальном сайте.

При наличии разночтений между суммой, указанной участником открытого запроса цен в электронной форме на ЭТП, и суммой, указанной в заявке на участие в открытом запросе цен в электронной форме, преимущество имеет сумма, указанная в электронной форме на ЭТП.
После подведения итогов открытого запроса цен в электронной форме до подписания договора закупочная комиссия вправе отстранить любого участника открытого запроса цен в электронной форме, в том числе победителя открытого запроса цен в электронной форме, в случае обнаружения недостоверных сведений в заявке на участие в открытом запросе цен в электронной форме и (или) ее уточнениях согласно раздела 7, существенных для допуска участника открытого запроса цен в электронной форме к участию в открытом запросе цен в электронной форме, если факт недостоверности сведений имеет документальное подтверждение.
Организатор по решению закупочной комиссии, разместивший на официальном сайте и на ЭТП извещение о проведении открытого запроса цен в электронной форме, вправе отказаться от проведения открытого запроса цен в электронной форме не позднее, чем за 1 (один) день до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме, не неся никакой ответственности перед участниками открытого запроса цен в электронной форме или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Извещение об отказе от проведения открытого запроса цен в электронной форме размещается организатором открытого запроса цен в электронной форме не позднее 2 (двух) дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого запроса цен в электронной форме на официальном сайте и на ЭТП
     Участник открытого запроса цен в электронной форме несет все расходы, связанные с участием в открытом запросе цен в электронной форме, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме, иной документации, а организатор открытого запроса цен в электронной форме не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов открытого запроса цен в электронной форме, а также оснований их завершения
     По итогам открытого запроса цен в электронной форме у заказчика есть право, но нет обязанности заключить договор с победителем открытого запроса цен в электронной форме.

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня размещения протокола заседания закупочной комиссии по подведению итогов открытого запроса цен на официальном сайте и ЭТП передает победителю открытого запроса цен проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем открытого запроса цен в заявке на участие в открытом запросе цен, в проект договора, прилагаемый к извещению по открытому запросу цен. Победитель открытого запроса цен обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со стороны победителя открытого запроса цен договор в течение 10 (десяти) дней со дня направления указанного договора и доверенность на право подписания договора от имени Участника процедуры закупки (при подписании договора лицом, не имеющим права без доверенности действовать от имени юридического лица  (участника процедуры закупки).
Договор заключается в течение 20 дней, но не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе цен в электронной форме.

До заключения договора, победитель открытого запроса цен в электронной форме представляет обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), в случае, если в такие сведения были внесены изменения либо справку об отсутствии изменений. Срок подписания победителем открытого запроса цен в электронной форме справки, подтверждающей актуальность информации – не ранее 5(пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).
8. Победитель открытого запроса цен или участник, с которым заключается договор, участник открытого запроса цен, занявший второе место, если победитель открытого запроса цен уклонился от заключения договора, и так далее для участников, занявших третье и следующие места (если соответствующая ранжировка проводилась), признается уклонившимся от заключения договора, то есть совершившим действия (бездействия), которые не приводят к подписанию договора в сроки, установленные в извещении о проведении открытого запроса цен в электронной форме:

прямой письменный отказ от подписания договора;

не подписание участником проекта договора в срок в соответствии с извещением;

не предоставление обеспечения договора в случае, если в извещении по открытому запросу цен было установлено требование обеспечения договора;

предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в извещении по открытому запросу цен и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров.

В случае отказа участника размещения заказа от заключения договора, несоблюдения сроков подписания договора или ненадлежащего исполнения обязательств по договору данное действие будет расценено, как отказ от заключения договора или ненадлежащее исполнение  договора, участник размещения заказа будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков Атомной отрасли.

Участник процедуры закупки соглашается с условием, что сведения о нем будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки.

б) если договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда, по соглашению сторон или в случае расторжения договора в одностороннем порядке в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.

В случае отказа победителя открытого запроса цен от подписания договора организатор закупки или заказчик вправе потребовать подписания договора от участника открытого запроса цен, занявшего второе место, затем — третье место и так далее.

Возможность проведения переторжки: не предусмотрена.
9. Особые условия:
Индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации, и не проживающие на территории ЗАТО г. Снежинск, и юридические лица, не расположенные и не зарегистрированные на данной территории, могут принять участие в процедуре закупки при условии принятия органом местного самоуправления ЗАТО г. Снежинск положительного решения о допуске таких лиц к участию в совершении сделки (заключения договора строительного подряда, являющегося объектом процедуры закупки). 


Претенденты на участие в процедуре закупки, не проживающие и незарегистрированные на территории ЗАТО г. Снежинск должны заблаговременно (за 1 месяц) оформить въезд на территорию ЗАТО г.Снежинск.


Руководитель органов местного самоуправления г.Снежинск по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право разрешить въезд таких индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц  на территорию ЗАТО.


Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность.


Допуск оформляется в порядке, установленном Законом РФ от 21.07.93г. № 54851 «О государственной тайне».


Индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом законе.


На претендентов в полном объеме распространяется действие Закона РФ от 14.07.1992г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996г. № 693).

	Приложения к извещению:
	№ 1 «Техническая часть» 

	
	№ 2 «Формы документов, включаемых в заявку на участие в открытом запросе цен в электронной форме»

	
	в отдельном файле - «Проект договора» 


Приложение № 1 к извещению 

о проведении открытого запроса цен в электронной форме 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Лот № 1: Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Реконструкция здания».
1. Местонахождение объекта и краткое описание работ

         1.1. Объект находится на территории промплощадки ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина», ЗАТО г. Снежинск, Челябинская область         
         1.2. Необходимо выполнить следующие работы:

         1.2.1. Внутренние отделочные работы;

         1.2.2. Общестроительные работы по устройству монолитных ж/б перекрытий и устройству ограждений технологических проёмов;
         1.2.3. Общестроительные работы по монтажу оконных решеток;

         1.2.4. Монтажные работы по устройству ограничивающих упоров подкрановых путей грузоподъёмных механизмов;

2. Основные данные и принятые решения

2.1. «Внутренние отделочные работы»
          2.1.1. Разделом «Внутренние отделочные работы» предусмотрено выполнение следующих основных работ:
- разборка полов и стен 117м²;

- окраска стен и потолков эпоксидной эмалью «ЭП1236» 809,8м²;

- окраска стен и потолков воднодисперсионной краской «ВД – АК – 102 Пластик» 974м²;

- окраска потолков эмалью «ПФ – 115»;

- устройство напольного покрытия из керамогранита 65,57м²;

 - монтаж перегородок из стеклопластика 7,2м²;

 - установка дверных деревянных блоков 40,98м²;

- установка дверных блоков из ПВХ профиля «Века» 9,9м²;

- монтаж оконных блоков из ПВХ профиля «Века» , с двухкамерным стеклопакетом 10,38м²;

- облицовка стен керамической глазурованной плиткой 13,35м², с затиркой швов;

- устройство наливных полиуретановых полов «Полиплан 1004» 100,6м²;

- заделка отверстий в полах и стенах 8,1м³.  
          2.1.2. Объем выполняемых работ определяется в соответствии с Приложением №1 к проекту Договора («Ведомость объемов работ»).
2.2. Общестроительные работы по устройству монолитных ж/б перекрытий и устройству ограждений технологических проёмов
          2.2.1. Разделом «Общестроительные работы по устройству монолитных ж/б перекрытий и устройству ограждений технологических проёмов», предусмотрено:

- устройство монолитных ж/б перекрытий внутри здания по металлическим балкам, с несъёмной опалубкой из профлиста 23,75м³;

- устройство ограждений технологических проемов 0,265т.
          2.2.2. Объем выполняемых работ определяется в соответствии с Приложением №1 к проекту договора («Ведомость объемов работ»).
2.3. Общестроительные работы по монтажу оконных решеток

2.3.1. Разделом «Общестроительные работы по монтажу оконных решеток» предусмотрено:

-  изготовление и монтаж оконных решеток 0,65т;

2.3.2. Объем выполняемых работ определяется в соответствии с Приложением №1 к проекту договора («Ведомость объемов работ»).
2.4. Монтажные работы по устройству ограничивающих упоров подкрановых путей грузоподъёмных механизмов

2.4.1. Разделом «Монтажные работы по устройству ограничивающих упоров подкрановых путей грузоподъёмных механизмов» предусмотрено:

-  монтаж ограничивающих устройств – демпферов 36шт.;

-  монтаж тупиковых упоров 0,150т.

2.4.2. Объем выполняемых работ определяется в соответствии с Приложением №1 к проекту договора («Ведомость объемов работ»).

2.5. Модернизация автоматики вытяжной вентиляции

2.5.1. Разделом «Модернизация автоматики вытяжной вентиляции» предусмотрено:

- Установка привода BELIMO SM230A-S на заслонки.
- Прокладка кабеля по существующим кабельным конструкциям.

- Подключение к шкафу управления 17В-ШУ. 
- Внесение изменения в шкафу 17В-ШУ в соответствии со схемой подключения электроприводов на заслонки вентсистемы В-17.

2.5.2. Объем выполняемых работ определяется в соответствии с Приложением №1 к проекту договора («Ведомость объемов работ»).

2.6. Мероприятия по предотвращению перемерзания ливневой канализации

2.6.1. Разделом «Мероприятия по предотвращению перемерзания ливневой канализации» предусмотрено:

- Установка контроллеров систем автоматического обогрева в помещениях рядом с местом выпусков ливневой канализации.

- Установка датчиков контроллера на фасаде здания.

- Намотка саморегулирующего кабеля нагрева на трубу выпусков ливневой канализации.

- Подключение к электропитанию.

- Устройство тепловой, паровой изоляции и механической защиты выпусков трубы ливневой канализации. 
2.6.2. Объем выполняемых работ определяется в соответствии с Приложением №1 к проекту договора («Ведомость объемов работ»).

2.7. Монтаж систем вентиляции

2.7.1 Разделом «Монтаж систем вентиляции» предусмотрено:

- установка четырех тепловентиляторов;

- монтаж воздуховодов: 11,4 м2
- монтаж гибких воздуховодов: 3,51 м2
- монтаж диффузоров: 5 шт.

- установка зонтов над шахтами: 6 шт.

2.7.2. Объем выполняемых работ определяется в соответствии с Приложением №1 к проекту договора («Ведомость объемов работ»).

2.8. Монтаж систем водопровода и канализации

2.8.1 Разделом «Монтаж систем водопровода и канализации» предусмотрено:

- установка вентилей Ду40: 2 шт.

- установка кранов шаровых Ду15: 2 шт.

- установка кранов шаровых Ду20: 26 шт.

- установка кранов воздушных: 41 шт.

- прокладка трубопроводов Ду20: 50 м

- прокладка трубопроводов Ду50: 20 м

- установка мойки: 1 к-т

- установка унитазов: 1 шт.

- установка умывальников: 3 шт.

- установка смесителей: 3 шт.
3. Требования к организации.

 1) Наличие свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту.

2) Наличие решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии.
3) Лицензия на осуществление деятельности по использованию радиоактивных материалов при проведении работ по использованию атомной энергии в оборонных целях.
4) Участник должен иметь не менее трех лет успешного опыта выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ, отработанную технологию выполнения работ и методы проведения специальных работ и испытаний
5) Участник должен располагать собственным достаточным для выполнения работ руководящим инженерно-техническим персоналом, ресурсами рабочих и специалистов соответствующей квалификации или быть в состоянии предоставить услуги требуемых специалистов и трудовых ресурсов
6) Участник должен иметь на своем предприятии структуру и систему контроля качества, соответствующую требованиям действующих нормативов РФ, необходимых специалистов и приборные комплексы для осуществления контроля качества выполнения работ.

7) Участник должен иметь положительную деловую репутацию, в подтверждение чего Участник должен предоставить точные сведения по законченным или находящимся в процессе судебным разбирательствам за последние пять лет.
8) Участник обязан выполнять работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией и нормативной документацией по проведению монтажных работ, действующей на территории Российской Федерации.

9) После выполнения работ необходимо предоставить полный комплект исполнительной технической документации на русском языке на бумажном носителе (журналы работ, акты, протоколы, исполнительные схемы, руководства по эксплуатации, сертификаты, паспорта и формуляры). Документация должна быть сшита в папку с приложением перечня, удобна для прочтения. В комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования в случае, если комплект оборудования состоит из отдельных покупных изделий.
10) Соблюдение условий охраны труда и техники безопасности обязательно.

11) Режим работы персонала на объекте необходимо устанавливать с соблюдением правил внутреннего распорядка предприятия, установленного Заказчиком.
12) Выполнять работы необходимо в строгом соответствии с графиком производства работ.
13) Обязательное выполнение всех пусконаладочных работ, предусмотренных действующими в Российской Федерации нормативными документами, с предоставлением полного комплекта исполнительной технической, наладочной документации и технических отчетов.
4. Ведомость объемов работ.

	№ 

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1.8

	2
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.8

	3
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.8

	4
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ЭП-1236
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.8

	5
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	1.8

	6
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.8

	7
	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.33

	9
	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных из плит
	100 м2 отделываемой поверхности
	6.894

	8
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	3.492

	10
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	3.402

	11
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	3.402

	12
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ЭП-51
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	3.402

	13
	Эмаль эпоксидная ЭП-51
	т
	0.068

	14
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133- полов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.33

	15
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.88

	16
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.88

	17
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ЭП-1155
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.88

	18
	Эмаль эпоксидная ЭП-1155
	т
	0.0176

	19
	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных из плит
	100 м2 отделываемой поверхности
	0.14

	20
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.14

	21
	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных из плит
	100 м2 отделываемой поверхности
	1.64

	22
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.64

	23
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.01

	24
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.01

	25
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ЭП-1155
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.01

	26
	Эмаль эпоксидная ЭП-1155
	т
	0.0202

	27
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
	100 м2 горизонтальной проекции
	0.43

	28
	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных из плит
	100 м2 отделываемой поверхности
	7.8094

	29
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	7.8094

	33
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
	100 м2 горизонтальной проекции
	6.57

	30
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамогранит
	100 м2 покрытия
	0.6557

	32
	Керамический гранит, неполированный, квадратный, толщиной 8 мм
	м2
	66.8814

	31
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных
	100 м2 покрытия
	0.231

	34
	Установка резиновых уплотнений(примен.)
	100 заглушек
	0.04

	35
	Изделия резиновые технические
	кг
	0.48

	36
	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
	1 т конструкций
	0.65

	37
	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т решетчатые
	т
	0.65

	165
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.35

	38
	Монтаж перегородок:в душевых
	100 м2
	0.072

	39
	Перегородки душевые 
	шт.
	4

	40
	Установка резиновых уплотнений(примен.)
	100 заглушек
	0.32

	41
	Изделия резиновые технические
	кг
	3.84

	42
	Демонтаж: конструкций стопорных устройств и ограждений поворотов подвесных путей
	1 т конструкций
	0.3

	43
	Монтаж: конструкций стопорных устройств и ограждений поворотов подвесных путей
	1 т конструкций
	0.3

	44
	Монтаж: конструкций стопорных устройств и ограждений поворотов подвесных путей
	1 т конструкций
	0.15

	49
	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов из труб высоколегированных сталей, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный: 38 мм
	100 м трубопровода
	1.78

	50
	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм
	1 шт.
	1

	51
	Труба 48х3  06ХН28МДТ  гост 9941-81
	т
	0.26

	52
	Труба  06ХН28МДТ 57х3,5 гост 9941-81
	т
	0.4

	53
	Фасонные изделия(тройники, переходники, кресты, угольники) 06ХН28МДТ 
	к-т
	1

	54
	Фланец для трубопроводов РУ 1,0 мпа  д.32мм  06ХН28МДТ 
	шт
	8

	55
	Фланец для трубопроводов РУ 1,6 мпа  д.40мм  06ХН28МДТ 
	шт
	3

	56
	Фланец для трубопроводов РУ 1,0 мпа  д.50мм  06ХН28МДТ 
	шт
	14

	57
	Клапан предохранительный с ручным подрывом СППК4Р 50-16 Сталь 20Л 17с6нж
	шт
	1

	58
	Фланец ВТ 1 д.20мм (2500/4,99*1,05)
	шт
	2

	66
	Монтаж опорных стоек
	1 т конструкций
	0.0446

	71
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	0.0446

	67
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением
	1 т конструкций
	0.0527

	70
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	0.0527

	68
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
	1 т конструкций
	0.2655

	69
	Площадки просадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений
	т
	0.2655

	72
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.204

	73
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-1155
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.204

	74
	Эмаль эпоксидная ЭП-1155
	т
	0.002

	75
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм
	100 отверстий
	0.12

	76
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-01
	100 отверстий
	-0.12

	77
	Болты анкерные
	т
	0.00011

	78
	Тепловентилятор ELF 933 
	шт
	4

	79
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм
	1 шт.
	2

	80
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм
	шт.
	4

	87
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.4098

	86
	Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах: каменных, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.4098

	88
	Блоки дверные однопольные с полотном: глухим ДГ 21-9, площадь 1,80 м2; ДГ 21-10, площадь 2,01 м2
	м2
	40.98

	89
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных
	компл.
	18

	91
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым: механизмом из латуни
	компл.
	18

	92
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 2 кг
	100 м кабеля
	0.75
0.6+0,15

	93
	Кабель ВВГнг LS 3х2,5 
	км
	0.06

	94
	Нагрев.кабель 17 F SLE-CT
	м
	15

	95
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	0.05

	96
	Труба гибкая ПВХ армированная ДКС д.10мм 
	м
	5

	97
	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения
	100 шт.
	

	98
	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 10
	1 шт.
	

	99
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная
	1 шт.
	

	101
	Коробка ответвительная на стене
	1 шт.
	5

	102
	Коробка ответвительная с кабельными вводами ДКС  
	шт
	5

	103
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
	1 шт.
	3

	104
	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 10А  
	шт
	3

	100
	Коробка распределительная настенная (примен.)
	1 коробка
	3

	105
	Бокс распределительный КМПн 2/2 1 ряд 2 модуля с крышкой 
	шт
	3

	120
	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками
	10 м трубопровода
	18

	121
	Трубки из вспененного каучука K-FLEX 25х108 (390,4/4,99*1,05)
	м
	18

	122
	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0.06

	123
	Фольгоизол 
	м2
	6.9

	124
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов: сталью оцинкованной
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	0.06

	106
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 2 кг
	100 м кабеля
	0.3

	107
	Кабель ВВГнг LS 2х1,5 
	км
	0.03

	108
	Реле промежуточное на стене
	1 шт.
	2

	109
	Реле промежуточное РЭК 78/3 
	шт
	2

	112
	Установка разъема
	100 шт.
	0.02

	111
	Разъем РРМ 78/3 для реле РЭК 78/3
	шт
	2

	113
	Установка электроприводов(примен.)
	1 шт.
	2

	114
	Подготовка электроприводов к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,25 т
	1 шт.
	2

	115
	Электропривод Белимо 
	шт
	2

	116
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
	100 м
	0.05

	117
	Труба гибкая ПВХ армированная ДКС д.10мм 
	м
	5

	118
	Коробка ответвительная на стене
	1 шт.
	2

	119
	Коробка ответвительная с кабельными вводами ДКС 
	шт
	2

	125
	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм
	1 врезка
	2

	126
	Клапаны муфтовые: 15Б1П, диаметром 15 мм
	шт.
	

	127
	Краны латунные шаровые муфтовые 11Б27п1 для жидкости, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром в мм: 15
	шт.
	

	128
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм
	шт.
	2

	129
	Краны бронзовые диаметром 15 мм
	шт.
	

	130
	Штуцер
	шт.
	4

	131
	Шланг резиновый для воды давлением , диаметром: 10 мм(примен.)
	м
	15

	132
	Шланг вакуумный
	м
	

	145
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм
	100 м трубопровода
	0.5

	150
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	1

	146
	Изготовление лотка
	1 т конструкций
	0.014

	147
	Сталь коррозионно-стойкая 12Х18Н10Т толщ.5мм
	т
	0.014

	148
	Монтаж: лотков
	1 т конструкций
	0.014

	149
	Монтаж: металлоконструкций основания под лоток
	1 т конструкций
	0.26

	151
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т
	т
	0.26

	152
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.05

	153
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.05

	154
	Установка вставок гибких
	1 м2
	5

	155
	Воздуховоды  гибкие
	м2
	5

	156
	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали, марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром: 159 мм, толщиной стенки 5,0 мм
	10 м
	0.01

	157
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода
	0.36

	158
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	18

	159
	Кран шаровой муфтовый  диаметром: 20 мм
	шт.
	26

	160
	Установка кранов воздушных
	1 компл.
	41

	161
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	1 шт.
	26

	162
	Клапан "Danfoss"  MSV-BD 20мм, балансировочный с изм.ниппелями, диафрагмой,рукояткой и иглами 
	шт.
	26

	163
	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование
	100 кг изделия
	0.45

	164
	Установка моек: на одно отделение
	10 компл.
	0.1

	166
	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0.164

	167
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0.099

	168
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
	100 м2
	0.103

	169
	Разборка стяжек цементных(примен.)
	100 м2 покрытия
	1.006

	170
	Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых : с земли и лесов
	100 м2 расчищенной поверхности
	0.426

	171
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2
	100 м2 проемов
	0.0997

	178
	Входные наружные блоки ПВХ двупольные 
	шт.
	4

	249
	Установка доводчика(примен.)
	100 компл.
	0.01

	174
	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе
	шт.
	4

	172
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	0.1038

	176
	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом: двустворные
	м2
	10.38

	173
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	100 п. м
	0.045

	177
	Доски подоконные ПВХ, шириной: 400 мм
	м
	4.5

	179
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0.028

	180
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и 
	100 м2 поверхности облицовки
	0.29

	181
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.1335

	182
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0435

	183
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.006

	184
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.006

	185
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ЭП-51
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.006

	186
	Эмаль эпоксидная ЭП-51
	т
	0.0201

	187
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	1.006

	188
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 
	100 м2 стяжки
	1.006

	190
	Устройство покрытий Vetonit 5000:  наливных толщиной 6 мм
	100 м2 покрытия
	1.006

	189
	Самовыравнивающаяся смесь Vetonit 5000
	кг
	1086.48

	191
	Устройство покрытий Vetonit 3000:  наливных толщиной 4 мм
	100 м2 покрытия
	1.006

	192
	Самовыравнивающаяся смесь Vetonit 3000
	кг
	724.32

	194
	Огрунтовка праймером 1101
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	1.006

	193
	Праймер 1101 
	кг
	20.12

	195
	Устройство покрытий Полиплан 1004 толщиной 2,5 мм
	100 м2 покрытия
	1.006

	196
	Полиплан 1004/0701 (расход 1,25кг /м2/1мм,толщ.2,5мм) 
	кг
	314.375

	198
	Прокладка патрубка
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0.009

	200
	Патрубок из листовой стали толщиной: 0,7 мм
	м2
	0.9

	220
	Крепления для воздуховодов:
	т
	0.0009

	199
	Монтаж воздуховода гибкого
	1 м2
	1.57

	201
	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром: 250 мм
	м2
	1.57

	203
	Установка диффузоров (примен.)
	1 решетка
	1

	202
	Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 250 мм
	шт.
	1

	204
	Демонтаж сетки с движком(примен.)
	1 решетка
	1

	205
	Установка заглушки (примен.)
	1 решетка
	1

	206
	Заглушка из листовой стали толщиной: 0,7 мм
	м2
	0.1

	207
	Прокладка патрубка
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0.006

	208
	Патрубок из листовой стали толщиной: 0,7 мм
	м2
	0.6

	218
	Крепления для воздуховодов:
	т
	0.0006

	209
	Монтаж воздуховода гибкого
	1 м2
	0.79

	210
	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром: 200 мм
	м2
	0.79

	211
	Установка диффузоров (примен.)
	1 решетка
	1

	212
	Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" маржи ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 125 мм
	шт.
	1

	213
	Демонтаж сетки с движком(примен.)
	1 решетка
	1

	214
	Установка заглушки (примен.)
	1 решетка
	1

	215
	Заглушка из листовой стали толщиной: 0,7 мм
	м2
	0.05

	216
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром 900 мм
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0.06

	217
	Воздуховоды из листовой стали толщиной: 0,7 мм, периметром 1000 мм
	м2
	6

	219
	Крепления для воздуховодов:
	т
	0.006

	221
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2600 мм(600х600)
	1 зонт
	2

	222
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2600 мм(500х700)
	1 зонт
	1

	223
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-010
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.092

	224
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-710
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.092

	225
	Демонтаж решетки ВР-Г 300х150
	1 решетка
	1

	226
	Прокладка патрубка
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0.008

	227
	Патрубок из листовой стали толщиной: 0,7 мм
	м2
	0.8

	228
	Крепления для воздуховодов:
	т
	0.0008

	229
	Монтаж воздуховода гибкого
	1 м2
	0.79

	230
	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром: 250 мм
	м2
	0.79

	231
	Установка диффузоров (примен.)
	1 решетка
	1

	232
	Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 250 мм
	шт.
	1

	233
	Демонтаж решетки ВР-Г 200х200
	1 решетка
	1

	234
	Прокладка патрубка
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0.006

	235
	Патрубок из листовой стали толщиной: 0,7 мм
	м2
	0.6

	236
	Крепления для воздуховодов:
	т
	0.0006

	237
	Монтаж воздуховода гибкого
	1 м2
	0.63

	238
	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром: 200 мм
	м2
	0.63

	239
	Установка диффузоров (примен.)
	1 решетка
	1

	240
	Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" маржи ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 200 мм
	шт.
	1

	241
	Демонтаж решетки ВР-Г 200х150
	1 решетка
	1

	242
	Прокладка патрубка
	100 м2 поверхности воздуховодов
	0.004

	243
	Патрубок из листовой стали толщиной: 0,7 мм
	м2
	0.4

	244
	Крепления для воздуховодов:
	т
	0.0004

	245
	Монтаж воздуховода гибкого
	1 м2
	0.82

	246
	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром: 250 мм
	м2
	0.82

	247
	Установка диффузоров (примен.)
	1 решетка
	1

	248
	Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 250 мм
	шт.
	1

	252
	Облицовка воздуховода по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): двумя слоями
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0.37

	250
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1600 мм
	1 зонт
	3

	251
	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным
	10 компл.
	0.1

	254
	Установка замка на внутренние створки ворот(примен.)
	100 компл.
	0.01

	255
	Замки накладные с засовом и защелкой
	компл.
	1

	256
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 15 мм
	100 м трубопровода
	0.03

	257
	Трубы металлополимерные многослойные для  водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром: 15 мм
	м
	3

	258
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты
	кг
	0.3

	259
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
	100 м трубопровода
	0.03

	260
	Клапаны муфтовые: 15Ч8П2, диаметром 15 мм
	шт.
	2

	261
	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл.
	0.3

	262
	Установка смесителей
	10 шт.
	0.3

	263
	Смесители для умывальников: СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором
	компл.
	3

	175
	Ревизии диаметром: 50 мм
	шт.
	2

	264
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
	100 м2
	0.0567

	265
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.0567

	266
	Пробивка проемов в конструкциях: из бетона
	1 м3
	0.76

	267
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3 заделки
	0.2

	268
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3 заделки
	0.1

	269
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.0152

	270
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.0152

	271
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3 заделки
	8.1

	272
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.831

	273
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.831

	274
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.831

	275
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ЭП-51
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.831

	276
	Эмаль эпоксидная ЭП-51
	т
	0.0166

	277
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью: до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм
	100 м3 в деле
	0.234

	278
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В22,5 (М300)
	м3
	23.75

	279
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 8 мм
	т
	0.367

	280
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм
	т
	2.85

	281
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 12 мм
	т
	3.217
0,367+2,85

	282
	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2 покрытия
	0.9

	283
	Профилированный лист оцинкованный:
	т
	0.666

	284
	Установка закладных деталей весом: до 20 кг
	1 т
	0.14

	285
	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов
	1 т конструкций
	0.9

	286
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т
	т
	0.9

	287
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.4

	288
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.4


Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации на конкретный тип продукции, производителя носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник процедуры закупки может представить в своем предложении иные типы продукции (аналоги), при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в технической части.
Примечание:

1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного оборудования на территорию РФ.

2. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.

Комплект поставки технической документации

Подрядчик после выполнения работ обязан предоставить полный комплект исполнительной технической документации на русском языке на бумажном носителе        (журналы работ, акты, протоколы, исполнительные схемы, руководства по эксплуатации, сертификаты, паспорта и формуляры). Документация должна быть сшита в папку с приложением перечня, удобна для прочтения. В комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования в случае, если комплект оборудования состоит из отдельных покупных изделий.

Также Подрядчик обязуется предоставить документы, удостоверяющие качество оборудования (материалов), а также сертификаты качества производителя, заверенные подлинной печатью Подрядчика.

Требования к упаковке продукции

Продукция поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка обеспечивает полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
Приложение № 2 к извещению

о проведении открытого запроса цен в электронной форме 

Фирменный бланк участника открытого запроса цен в электронной форме
«___» __________ 20___ года №______

Лот __

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (Форма 1)


Изучив извещение о проведении открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на ________________________, опубликованное на официальном сайте и на ЭТП _________________ [указывается наименование ЭТП] на сайте _____________ [указывается адрес сайта ЭТП], запрос цен № ___ [указывается номер открытого запроса цен в электронной форме на ЭТП],  __________________________________________________________, 
                                                       (полное наименование участника запроса цен с указанием организационно-правовой формы) 

ИНН ________________________________________________________,

(ИНН участника запроса цен)

зарегистрированное по адресу ________________________________________________________,

(юридический адрес участника запроса цен)

фактический адрес _____________________________________________________,

(фактический адрес участника запроса цен)

выражает согласие исполнить условия, указанные в извещении о проведении открытого запроса цен в электронной форме, условия договора и предлагаем товар (работы, услуги) согласно Приложению к заявке «Техническое предложение» по форме 3.

Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в Таблице 2 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» формы 2 «Анкета участника открытого запроса цен в электронной форме», заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором открытого запроса цен в электронной форме), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.

Для физических лиц: Настоящим даем свое согласие на обработку заказчиком (организатором запроса цен) предоставленных сведений о персональных данных, а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти и последующую обработку данных сведений такими органами.

В случае признания нас победителем открытого запроса цен в электронной форме, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями Извещения открытого запроса цен в электронной форме и условиями нашей заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме, а также представить обновленные сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в случае, если в такие сведения были внесены изменения с момента подачи нами заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме и до подписания договора. В случае отсутствия изменений мы берем на себя обязательства представить справку об отсутствии изменений. Справка, подтверждающая актуальность информации будет подписана и предоставлена нами не ранее 5(пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в открытом запросе цен в электронной форме, а в случае, если недостоверность предоставленных нами сведений будет выявлена после заключения с нами договора, такой договор может быть расторгнут.

В случае, если нашей заявке на участие в открытом запросе цен в электронной форме будет присвоено второе место, а победитель открытого запроса цен в электронной форме будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями извещения по открытому запросу цен в электронной форме и условиями нашей заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме.

Мы, _______________________________________ согласны с 

                        (наименование организации или Ф.И.О. участника открытого запроса цен)
условием, что сведения о нас будут внесены в соответствующий публичный реестр

недобросовестных поставщиков сроком на два года в следующих случаях:
1) если мы:

· будучи признанным победителем запроса цен, уклонимся от заключения договора;

· будучи участником, занявшим второе место, если победитель открытого запроса цен в электронной форме уклонился от заключения договора, и так далее при занятии третьего и следующего мест (если соответствующая ранжировка проводилась), уклонимся от заключения договора;

· будучи единственным участником открытого запроса цен в электронной форме, подавшим заявку на участие в открытом запросе цен в электронной форме, либо участником открытого запроса цен в электронной форме, признанным единственным участником открытого запроса цен в электронной форме, уклонимся от заключения договора;

· будучи участником, с которым заключается договор, откажемся от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в извещении открытого запроса цен в электронной форме;

2) если договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего открытого запроса цен в электронной форме, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами условий договора.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в извещении открытого запроса цен в электронной форме, информация по сути наших предложений в данном открытом запросе цен в электронной форме представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме:

Опись документов заявки в соответствии с требованиями Извещения в формате. 

	№

п/п
	Наименование документа 
	Число

страниц

	1. 
	Анкета (форма 2)
	

	2. 
	Отсканированный оригинал свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц)
	

	3. 
	…
	

	4. 
	…
	

	…
	
	

	…
	
	

	
	
	

	…
	
	


___________________________________
__

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником открытого запроса цен в электронной форме.

2. Заявку на участие в открытом запросе цен в электронной форме следует оформить на официальном бланке участника открытого запроса цен в электронной форме. 

3. Участник открытого запроса цен в электронной форме присваивает заявке на участие в открытом запросе цен в электронной форме дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

4. Участник открытого запроса цен в электронной форме должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

5. Участник открытого запроса цен в электронной форме должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в открытом запросе цен в электронной форме документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника открытого запроса цен в электронной форме, согласно требованиям раздела 7 Извещения.

6. Участнику открытого запроса цен в электронной форме рекомендуется подписать и скрепить печатью заявку на участие в открытом запросе цен в электронной форме в соответствии с порядком, указанным в разделе 7 Извещения.

Форма 2.

Приложение к заявке на участие в запросе цен

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на ______________________

АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2)

Лот __

Участник запроса цен: ________________________________ 

Таблица 1. Сведения об участнике открытого запроса цен в электронной форме.

	№
	Наименование
	Сведения об участнике открытого запроса цен в электронной форме

	1. 
	Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника запроса цен – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	2. 
	Организационно - правовая форма
	

	3. 
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей)
	

	4. 
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника запроса цен – физического лица
	

	5. 
	Виды деятельности
	

	6. 
	Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
	

	7. 
	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
	

	8. 
	Юридический адрес (страна, адрес)
	

	9. 
	Почтовый адрес (страна, адрес)
	

	10. 
	Фактическое местоположение
	

	11. 
	Телефоны (с указанием кода города)
	

	12. 
	Факс (с указанием кода города)
	

	13. 
	Адрес электронной почты 
	

	14. 
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	15. 
	Размер уставного капитала
	

	16. 
	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)
	

	17. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника открытого запроса цен в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	18. 
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника открытого запроса цен, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона
	

	19. 
	Орган управления участника открытого запроса цен – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего запроса цен и порядок одобрения соответствующей сделки
	

	20. 
	Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника открытого запроса цен с указанием должности, контактного телефона, эл.почты 
	


_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником открытого запроса цен в электронной форме.

2. Участник открытого запроса цен в электронной форме приводит номер и дату заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме, приложением к которой является данная анкета участника открытого запроса цен в электронной форме.

3. Участник открытого запроса цен в электронной форме указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В графе 20 указывается уполномоченное лицо участника открытого запроса цен в электронной форме для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором открытого запроса цен в электронной форме.

Заполненная участником открытого запроса цен в электронной форме анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет».

Приложение к заявке на участие в запросе цен

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на ______________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Лот __

Участник запроса цен: ________________________________ 

Форма 3 Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках предлагаемых товаров (о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг):

	№ п/п

 
	Предложения Участника открытого запроса цен в электронной форме (заполняется с указанием характеристик работ, объемов, перечней и др. показателей, указанных в Приложении №1 извещения, а также количества, наименования и др.)
	Ед.

изм.
	Кол-во
	Цена,

руб. 
(с НДС)
	Стоимость,

руб.

(с НДС)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1 
	
	
	
	
	

	2…
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                      ИТОГО:
ИТОГО цена договора (с учетом установленного порядка формирования цены договора и на условиях, указанных в извещении) [единицы товара, единичных расценок или тарифов работ] составляет: _________ (____________) руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ (__________________) руб. ___ коп., включая (перечисляются расходы, связанные с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуг, включаемые в цену товара, работ, услуг
В цену работ включены все расходы, связанные с выполнением работ, указанных в предмете настоящего открытого запроса цен в электронной форме, в соответствии с документацией и дополнительные сопутствующие расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, командировочные и суточные расходы, транспортные расходы, расходы по перебазировке механизмов, оборудование и материалы по данному проекту, вывоз мусора, проведение пусконаладочных работ.

Данное предложение действительно до «___» __________ 20___ года.

Срок поставки, оказания услуг, выполнения работ: ________________________;
Начало поставки, оказания услуг, выполнения работ: ___________________;

Окончание поставки, оказания услуг, выполнения работ: ________________.

Сроки и условия оплаты: ___________________________.
Сроки гарантии:_____________________________
Для юридических лиц: Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ (наименование участника запроса цен) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _______________________ (наименование участника запроса цен) банкротом, деятельность ______________________ (наименование участника запроса цен) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

Участник размещения заказа__________________________________

_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником открытого запроса цен в электронной форме.

2. Участник запроса цен приводит номер и дату заявки на участие в запросе цен, приложением к которой является данное техническое предложение.

3. Участник открытого запроса цен в электронной форме указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. Техническое предложение участника открытого запроса цен в электронной форме, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать [указывается в соответствии с требованиями к описанию технического предложения]:

· описание предлагаемых функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его количественных и качественных характеристик;

· указание на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать предлагаемый товар;

· указание производителя и страны происхождения предлагаемого товара;

· описание комплектации предлагаемого товара;

· описание выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);

указание количества предлагаемого товара, объема работ или услуг или порядка его определения;

Таблица 2 Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Участник открытого запроса цен в электронной форме: ________________________________________________________ 

                                                                       


         наименование организации участника открытого запроса цен в электронной форме
	№ п/п
	Информация об участнике открытого запроса цен
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


В случае, если в представленные нами сведения о цепочке собственников будут внесены изменения, обязуемся, в случае признания нас победителем, представить обновленную таблицу сведений о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) либо справку об отсутствии изменений. Дата подписания справки, подтверждающей актуальность информации – не позднее 5 (пяти) дней до заключения договора (с двух сторон).

_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником открытого запроса цен в электронной форме.

2. Форма Таблицы 2 изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению. 

3. Таблица 2 должна быть представлена в составе заявки на участие в открытом запросе цен в электронной форме в двух форматах *.pdf и *.xls;

4. В столбце 2 участнику открытого запроса цен в электронной форме необходимо указать ИНН. В случае, если контрагент российское юридическое лицо указывается 10-значный код. В случае, если контрагент российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код. В случае если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует».

5. В столбце 3 участнику открытого запроса цен в электронной форме необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо (13-значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

6. В столбце 4 участником открытого запроса цен в электронной форме указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если контрагент - физическое лицо указывается ФИО.

7. В столбце 5 участнику открытого запроса цен в электронной форме необходимо указать код ОКВЭД. В случае если контрагент российское юридическое лицо и индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если контрагент российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

8. Столбец 6 участником открытого запроса цен в электронной форме заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например Иванов Иван Степанович.

9. Столбец 7 заполняется в формате серия (пробел) номер, например 5003 143877. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.

10. Столбец 8 заполняется согласно образцу.

11. Столбцы 9, 10 заполняются в порядке пунктов 3, 4 настоящей инструкции. 

12. В столбце 11 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника контрагента, указывается ФИО полностью.

13. Столбец 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89.

14. Столбец 13 заполняется в порядке пункта 8 настоящей инструкции.

15. В столбце 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.

16. В столбце 15 указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например учредительный договор от 23.01.2008.

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ

начало

	№ п/п
	Информация об участнике открытого запроса цен в электронной форме

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	7734567890
	1044567890123
	ООО "Ромашка"
	45.xx.xx
	Иванов Иван Степанович
	5003 143877

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


окончание

	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.1
	7754467990
	108323232323232
	ЗАО "Свет 1"
	Москва, ул.Лубянка, 3
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	1.1.0
	111222333444
	 
	Петрова Анна Ивановна
	Москва, ул.Щепкина, 33
	44 55 666777
	Руководитель
	устав, приказ №45-л/с от 22.03.10

	1.1.1
	333222444555
	 
	Сидоров Пётр Иванович
	Саратов, ул. Ленина, 45-34
	55 66 777888
	Участник
	учредительный договор от 12.03.2004

	1.1.2
	6277777777
	104567567567436
	ООО "Черепашка"
	Саратов, ул. Ленина, 45
	 
	Участник
	учредительный договор от 12.03.2004

	1.1.2.0
	7495672857623
	 
	Мухов Амир Мазиевич
	Саратов, ул. Ленина, 45
	66 78 455434
	Руководитель
	устав, приказ №77-л/с от 22.05.11

	1.1.2.1
	8462389547345
	 
	Мазаева Инна Львовна
	Саратов, ул. К.Маркса, 5-34
	67 03 000444
	Бенефициар
	учредительный договор от 12.03.2004

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	7754456890
	107656565656565
	ООО "Свет 2"
	Смоленск, ул. Титова, 34
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	1.2.0
	666555777444
	 
	Антонов Иван Игоревич
	Смоленск, ул. Титова, 34
	66 55 444333
	Руководитель
	устав, приказ №56-л/с от 22.05.09

	1.2.1
	888777666555
	 
	Ивлев Дмитрий Степанович
	Смоленск, ул. Чапаева, 34-72
	77 55 333444
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2006

	1.2.2
	333888444555
	 
	Степанов Игорь Дмитриевич
	Смоленск, ул. Гагарина, 2-64
	66 77 223344
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2006

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	ASU66-54
	 
	Игуана лтд (Iguana LTD)
	США, штат Виржиния, 533
	 
	Участник
	учредительный договор от 23.01.2008

	 
	 
	 
	Ruan Max Amer
	Кипр, Лимассол, 24-75
	776AE 6654
	Руководитель
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


PAGE  
3

