## Спец-я на разовую поставку
СПЕЦИФИКАЦИЯ № _________ от " " ____________ 20___ г.
к Договору поставки между ОАО "Хиагда" и ____________________
от " " ________________20___ г.
[5 empty] | Основание: | Годовой план закупок
1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующие ТМЦ:
№ п/п | Наименование ТМЦ | Требование к качеству, ГОСТ | Ед.изм. | Количество | [11 empty] | Итого за год | Цена за единицу без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб.
|  |  |  | 1 кв. 2012 г. |  |  | 2 кв. 2012 г. |  |  | 3 кв. 2012 г. |  |  | 4 кв. 2012 г.
|  |  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
1 | Вентиль 15КЧ 18П D15, РУ 16 | ТУ3732-001-00218137-94 или эквивалент | шт | 1 кв. 2012 г. Февраль: 20; 2 кв. 2012 г. Май: 10; 4 кв. 2012 г. Ноябрь: 20 | 50
2 | Вентиль 15КЧ 18П D20 , РУ 16 | ТУ3732-001-00218137-94 или эквивалент | шт | 1 кв. 2012 г. Февраль: 14; 2 кв. 2012 г. Май: 14; 4 кв. 2012 г. Ноябрь: 12 | 40
3 | Вентиль 15КЧ 18П D32 , РУ 16 | ТУ3732-001-00218137-94 или эквивалент | шт | 1 кв. 2012 г. Февраль: 14; 2 кв. 2012 г. Май: 14; 4 кв. 2012 г. Ноябрь: 12 | 40
4 | Вентиль 15КЧ 18П D40 , РУ 16 | ТУ3732-001-00218137-94 или эквивалент | шт | 1 кв. 2012 г. Февраль: 14; 2 кв. 2012 г. Май: 14; 4 кв. 2012 г. Ноябрь: 12 | 40
5 | Вентиль 15КЧ 18П D50 , РУ 16 | ТУ3732-001-00218137-94 или эквивалент | шт | 1 кв. 2012 г. Февраль: 14; 2 кв. 2012 г. Май: 14; 4 кв. 2012 г. Ноябрь: 12 | 40
6 | Задвижка 30нж41нж с ручным управлением (маховик), фланцевая | ТУ 3741-007-55377430-08 ГОСТ 12.2.2003-91 ГОСТ 12.2.063-81 ГОСТ 5762-2002 Ду=50 Давление =1,6 МПа, рабочая среда - вода, герметичность затвора по классу "А" ГОСТ 9544-2005, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами по ГОСТ 12815, | шт | 2 кв. 2012 г. Май: 7 | 7
7 | Задвижка 30нж41нж с ручным управлением (маховик), фланцевая | ТУ 3741-007-55377430-08 ГОСТ 12.2.2003-91 ГОСТ 12.2.063-81 ГОСТ 5762-2002 Ду=80 Давление =1,6 МПа, рабочая среда - вода, герметичность затвора по классу "А" ГОСТ 9544-2005, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами по ГОСТ 12815, | шт | 2 кв. 2012 г. Май: 8 | 8
8 | Задвижка 30нж41нж с ручным управлением (маховик), фланцевая | ТУ 3741-007-55377430-08 ГОСТ 12.2.2003-91 ГОСТ 12.2.063-81 ГОСТ 5762-2002 Ду=100 Давление =1,6 МПа, рабочая среда - вода, герметичность затвора по классу "А" ГОСТ 9544-2005, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами по ГОСТ 12815, | шт | 2 кв. 2012 г. Май: 6 | 6
9 | Задвижка клиновая D150 РУ-16 из стали 07ХН25МДТЛ с обратными фланцами и крепежом | Код ОКП 37 4121 | шт | 1 кв. 2012 г. Февраль: 2 | 2
10 | Задвижка клиновая D315 РУ-16 из стали 07ХН25МДТЛ с обратными фланцами и крепежом | Код ОКП 37 4121 | шт | [12 empty] | 1 | bar: 1 кв. 2012 г. Февраль
11 | Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем ДУ-150 РУ-1,0 ГЛ16003 , материал КЧ | ТУ У3-22-03326877-021-96 ГОСТ 12820-80 | шт | 2 кв. 2012 г. Май: 5 | 5
12 | Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем ДУ-80 РУ-1,0 ГЛ16003, материал КЧ | ТУ У3-22-03326877-021-96 ГОСТ 12820-80 с | шт | 2 кв. 2012 г. Май: 8 | 8
13 | Задвижка параллельная двухдисковая с выдвижнымшпинделем ДУ-100 РУ-1,0 ГЛ16003 , материал КЧ | ТУ У3-22-03326877-021-96 ГОСТ 12820-80 | шт | 2 кв. 2012 г. Май: 8 | 8
14 | Задвижка чугунная 30ч6бр | ГОСТ 5762-2002 ТУ 3721-001-00324292-95 Ру=1,6 Мпа, Ду= 50 | шт | 2 кв. 2012 г. Апрель: 20 | 20
15 | Затвор межфланцевый поворотный дисковый запорно-регулирующий с ручным управлением | ГОСТ 12.2.063, ТУ 3741-025-29012225-2006 ТУ 3741-001-2901225-2004 Ду= 100 Давление =1,6 МПа, рабочая среда - вода, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами по ГОСТ 12815, герметичность затвора по классу "А" ГОСТ 9544-2005, | шт | 2 кв. 2012 г. Май: 3 | 3
16 | Затвор межфланцевый поворотный дисковый запорно-регулирующий с ручным управлением | ГОСТ 12.2.063, ТУ 3741-025-29012225-2006 ТУ 3741-001-2901225-2004 Ду= 80 Давление =1,6 МПа, рабочая среда - вода, присоединение к трубопроводу фланцевое с ответными фланцами по ГОСТ 12815, герметичность затвора по классу "А" ГОСТ 9544-2005, | шт | 2 кв. 2012 г. Май: 2 | 2
17 | Клапан запорный DN 25 PN 1,6 Мпа Ст.12Х18Н10Т , РУ 16 | ТУ 3742-394220669-2004 или эквивалент | шт | 1 кв. 2012 г. Февраль: 20; 2 кв. 2012 г. Май: 15 | 35
18 | Клапан обратный 19нж53нж, ГА44160 Ду 100, Ру 40 атм., поворотный | ТУ 3742-003-07533604-94 или эквивалент | шт | 2 кв. 2012 г. Апрель: 2 | 2
19 | Клапан обратный 19нж53нж, ГА44160 Ду 80, Ру 40 атм., поворотный | ТУ 3742-003-07533604-94 или эквивалент | шт | 2 кв. 2012 г. Апрель: 2 | 2
20 | Клапан обратный Ду-100мм PN 1.6 Мпа (16кгс/см²) материал исполнения сталь 12Х18Н10Т | ТУ 26-07-1232-79 или эквивалент | шт | 2 кв. 2012 г. Апрель: 2 | 2
21 | Клапан обратный Ду-80мм PN 1.6 Мпа (16кгс/см²) материал исполнения сталь 12Х18Н10Т | ТУ 26-07-1232-79 или эквивалент | шт | 2 кв. 2012 г. Апрель: 2 | 2
22 | Клапан обратный поворотный 19НЖ63БК ДУ 100 ст 12Х18Н12МЗТЛ ТУ 26-07-1361-84, РУ 16 | ТУ 26-07-1361-84 или эквивалент | шт | 1 кв. 2012 г. Февраль: 2; 2 кв. 2012 г. Май: 2 | 4
23 | Клапан обратный поворотный 19НЖ63БК ДУ 150 ст 12Х18Н12МЗТЛ ТУ 26-07-1361-84, РУ 16 | ТУ 26-07-1361-84 или эквивалент | шт | 1 кв. 2012 г. Февраль: 2; 2 кв. 2012 г. Май: 2; 3 кв. 2012 г. Август: 2; 4 кв. 2012 г. Ноябрь: 2 | 8
24 | Клапан обратный поворотный 19НЖ63БК ДУ 50 ст 12Х18Н12МЗТЛ ТУ 26-07-1361-84, РУ 16 | ТУ 26-07-1361-84 или эквивалент | шт | 1 кв. 2012 г. Февраль: 3; 2 кв. 2012 г. Май: 3; 3 кв. 2012 г. Август: 3 | 9
25 | Кран шаровый муфтовый | изготовление и поставка по ТУ 3712-005-55377430-01, Ду=15, Давление = 1,6 Мпа, рабочая среда - вода, материал - латунь флажковая рукоятка,герметичность затвора по классу "А" ГОСТ 9544-2005, тип привода- ручной, присоединение к трубопроводу - муфтовое, температура рабочей среды от -60°С до +190°С. | шт | 2 кв. 2012 г. Май: 15 | 15
26 | Кран шаровый муфтовый | изготовление и поставка по ТУ 3712-005-55377430-01, Ду=65, Давление = 1,6 Мпа, рабочая среда - вода, материал - сталь , флажковая рукоятка,герметичность затвора по классу "А" ГОСТ 9544-2005, тип привода- ручной, присоединение к трубопроводу - муфтовое, температура рабочей среды от -60°С до +190°С. | шт | 2 кв. 2012 г. Май: 5 | 5
27 | Кран шаровый муфтовый | изготовление и поставка по ТУ 3712-005-55377430-01, Ду=25, Давление = 1,6 Мпа, рабочая среда - вода, материал - латунь флажковая рукоятка,герметичность затвора по классу "А" ГОСТ 9544-2005, тип привода- ручной, присоединение к трубопроводу - муфтовое, температура рабочей среды от -60°С до +190°С. | шт | 2 кв. 2012 г. Май: 20 | 20
28 | Кран шаровый муфтовый | изготовление и поставка поТУ 3712-005-55377430-01, Ду=32, Давление = 1,6 Мпа, рабочая среда - вода, материал - латунь , флажковая рукоятка,герметичность затвора по классу "А" ГОСТ 9544-2005, тип привода- ручной, присоединение к трубопроводу - муфтовое, температура рабочей среды от -60°С до +190°С. | шт | 2 кв. 2012 г. Май: 12 | 12
29 | Кран шаровый муфтовый | изготовление и поставка по ТУ 3712-005-55377430-01, Ду=40, Давление = 1,6 Мпа, рабочая среда - вода, материал - латунь , флажковая рукоятка,герметичность затвора по классу "А" ГОСТ 9544-2005, тип привода- ручной, присоединение к трубопроводу - муфтовое, температура рабочей среды от -60°С до +190°С. | шт | 2 кв. 2012 г. Май: 6 | 6
30 | Кран шаровый муфтовый | изготовление и поставка по ТУ 3712-005-55377430-01, Ду=50, Давление = 1,6 Мпа, рабочая среда - вода, материал - сталь флажковая рукоятка,герметичность затвора по классу "А" ГОСТ 9544-2005, тип привода- ручной, присоединение к трубопроводу - муфтовое, температура рабочей среды от -60°С до +190°С. | шт | 2 кв. 2012 г. Май: 6 | 6
31 | Предохранительный клапан пружинный фланцевый с ручным подрывом на котлы | ГОСТ 12.2.085-2002 марка 17С6НЖ Ду=100 мм отрегулированное давление 0,6МПа (6 ат) температура t = 95 °C, рабочая среда - вода, пружина 4,5-8,5 | шт | 2 кв. 2012 г. Май: 3 | 3
32 | Трехходовой кран под манометр | ГОСТ 17711-93. марка 11б18бк давление = 16 ат, t=+225° C , для воды, Ду = 15 с контрольным фланцем, резьба М 20х1,5/G1/2, | шт | 2 кв. 2012 г. Май: 50 | 50
33 | Фильтр фланцевый магнитный чугунный | ТУ 369710-002-48140495-05 Ду = 100, давление = 1,6 МПа, присоединение к трубопроводу по ГОСТ 12815, климатическтое исполнеие по ГОСТ 15150 | шт | 2 кв. 2012 г. Май: 4 | 4
34 | Фильтр фланцевый магнитный чугунный | ТУ 369710-002-48140495-05 Ду = 50, давление = 1,6 МПа, присоединение к трубопроводу по ГОСТ 12815, климатическтое исполнеие по ГОСТ 15150 | шт | 2 кв. 2012 г. Май: 8 | 8
35 | Фильтр чугунный фланцевый сетчатыйTESOFI | марка F3240 Ду = 100, давление = 1,6 Мпа, присоединение к трубопроводу по ГОСТ 12815, климатическтое исполнеие по ГОСТ 15150 | шт | 2 кв. 2012 г. Май: 4 | 4
36 | Фланец | ГОСТ 12820-80 Ру=1,6 Мпа, Ду= 150 среда - вода, материал-сталь | шт | 2 кв. 2012 г. Май: 4 | 4
37 | Фланец | ГОСТ 12820-80 Ру=1,6 Мпа, Ду= 100 среда - вода, материал-сталь | шт | 2 кв. 2012 г. Май: 12 | 12
38 | Фланец | ГОСТ 12820-80 Ру=1,6 Мпа, Ду= 80 среда - вода, материал-сталь | шт | 2 кв. 2012 г. Май: 12 | 12
39 | Фланец | ГОСТ 12820-80 Ру=1,6 Мпа, Ду= 50 среда - вода, материал-сталь | шт | 2 кв. 2012 г. Май: 16 | 16
40 | Фланец 12X18H10T, d-108мм | ГОСТ 12820-80 | шт | 1 кв. 2012 г. Февраль: 25; 3 кв. 2012 г. Август: 15 | 40
41 | Фланец 12X18H10T, d-108мм 4-отверстия | ГОСТ 12820-80 | шт | 2 кв. 2012 г. Апрель: 10 | 10
42 | Фланец 12X18H10T, d-159мм | ГОСТ 12820-80 | шт | 1 кв. 2012 г. Февраль: 20; 3 кв. 2012 г. Август: 20 | 40
43 | Фланец 12X18H10T, d-159мм 8-отверстия | ГОСТ 12820-80 | шт | 2 кв. 2012 г. Апрель: 4 | 4
44 | Фланец 12X18H10T, d-219мм на 12 отверстий | ГОСТ 12820-80 | шт | 1 кв. 2012 г. Февраль: 15; 3 кв. 2012 г. Август: 15 | 30
45 | Фланец 12X18H10T, d-219мм на 8 отверстий | ГОСТ 12820-80 | шт | 1 кв. 2012 г. Февраль: 10; 3 кв. 2012 г. Август: 6 | 16
46 | Фланец 12X18H10T, d-25мм | ГОСТ 12820-80 | шт | 1 кв. 2012 г. Февраль: 25; 3 кв. 2012 г. Август: 15 | 40
47 | Фланец 12X18H10T, d-32мм | ГОСТ 12820-80 | шт | 1 кв. 2012 г. Февраль: 25; 3 кв. 2012 г. Август: 15 | 40
48 | Фланец 12X18H10T, d-40мм | ГОСТ 12820-80 | шт | 1 кв. 2012 г. Февраль: 25; 3 кв. 2012 г. Август: 15 | 40
49 | Фланец 12X18H10T, d-50мм | ГОСТ 12820-80 | шт | 1 кв. 2012 г. Февраль: 35; 3 кв. 2012 г. Август: 25 | 60
50 | Фланец 12X18H10T, d-50мм 4-отверстия | ГОСТ 12820-80 | шт | 2 кв. 2012 г. Апрель: 20 | 20
51 | Фланец 12X18H10T, d-89мм | ГОСТ 12820-80 | шт | 1 кв. 2012 г. Февраль: 15; 3 кв. 2012 г. Август: 15 | 30
52 | Фланец 12X18H10T, d-89мм 4-отверстия | ГОСТ 12820-80 | шт | 2 кв. 2012 г. Апрель: 10 | 10
53 | Фланец ст 12Х18Н10Т D200мм D нар. 360 12 отв. D26 расстояние центра отв. 310 | НД поставщика | шт | 1 кв. 2012 г. Февраль: 7; 2 кв. 2012 г. Май: 7; 3 кв. 2012 г. Август: 9; 4 кв. 2012 г. Ноябрь: 7 | 30
54 | Шаровый кран ВВД-D15 , РУ 16 | ГОСТ 6357-81 | шт | 1 кв. 2012 г. Февраль: 20; 2 кв. 2012 г. Май: 10; 4 кв. 2012 г. Ноябрь: 20 | 50
55 | Шаровый кран ВВД-D20 , РУ 16 | ГОСТ 6357-81 | шт | 1 кв. 2012 г. Февраль: 14; 2 кв. 2012 г. Май: 14; 4 кв. 2012 г. Ноябрь: 12 | 40
56 | Шаровый кран ВВД-D32 , РУ 16 | ГОСТ 6357-81 | шт | 1 кв. 2012 г. Февраль: 14; 2 кв. 2012 г. Май: 14; 4 кв. 2012 г. Ноябрь: 12 | 40
57 | Шаровый кран ВВД-D40, РУ 16 | ГОСТ 6357-81 | шт | 1 кв. 2012 г. Февраль: 14; 2 кв. 2012 г. Май: 14; 4 кв. 2012 г. Ноябрь: 12 | 40
58 | Шаровый кран ВВД-D50, РУ 16 | ГОСТ 6357-81 | шт | 1 кв. 2012 г. Февраль: 14; 2 кв. 2012 г. Май: 14; 4 кв. 2012 г. Ноябрь: 12 | 40
59 | Шаровый кран ДУ 20 РУ1,6 ст 12Х18Н10Т приварной | ГОСТ 15150-69 исп.01 | шт | 1 кв. 2012 г. Февраль: 10; 2 кв. 2012 г. Май: 10; 4 кв. 2012 г. Ноябрь: 10 | 30
60 | Шаровый кран ДУ 200 РУ1,6 сталь 12Х18Н10Т | ГОСТ 12815-80 с обратными фланцами | шт | 1 кв. 2012 г. Февраль: 3; 2 кв. 2012 г. Май: 3 | 6
61 | Шаровый кран ДУ 25 РУ-1,6 ст 12Х18Н10Т | ГОСТ 12815-80 с обратными фланцами | шт | 1 кв. 2012 г. Февраль: 10; 2 кв. 2012 г. Май: 10 | 20
62 | Шаровый кран ДУ100 РУ1,6 сталь 12Х18Н10Т | ГОСТ 12815-80 с обратными фланцами | шт | 1 кв. 2012 г. Февраль: 4; 2 кв. 2012 г. Май: 4 | 8
63 | Шаровый кран ДУ15 РУ1,6 ст 12Х18Н10Т приварной | ГОСТ 15150-69 исп.01 | шт | 1 кв. 2012 г. Февраль: 10; 2 кв. 2012 г. Май: 10 | 20
64 | Шаровый кран ДУ20РУ1,6 сталь 07ХН25МДТЛ | ТУ 3712-005-55377430-01 или эквивалент | шт | 2 кв. 2012 г. Апрель: 10 | 10
65 | Шаровый кран ДУ25 РУ1,6 ст 12Х18Н10Т приварной | ГОСТ 15150-69 исп.01 | шт | 1 кв. 2012 г. Февраль: 10; 2 кв. 2012 г. Май: 10; 4 кв. 2012 г. Ноябрь: 10 | 30
66 | Шаровый кран ДУ32 РУ1,6 ст 12Х18Н10Т приварной | ГОСТ 15150-69 исп.01 | шт | 1 кв. 2012 г. Февраль: 10; 2 кв. 2012 г. Май: 10; 4 кв. 2012 г. Ноябрь: 10 | 30
67 | Шаровый кран ДУ32РУ1,6 сталь 12Х18Н10Т | ГОСТ 12815-80 с обратными фланцами | шт | 1 кв. 2012 г. Февраль: 10; 2 кв. 2012 г. Май: 10 | 20
68 | Шаровый кран ДУ40 РУ1,6 ст 12Х18Н10Т приварной | ГОСТ 15150-69 исп.01 | шт | 1 кв. 2012 г. Февраль: 10; 2 кв. 2012 г. Май: 10; 4 кв. 2012 г. Ноябрь: 10 | 30
69 | Шаровый кран ДУ50 РУ1,6 ст 12Х18Н10Т приварной | ГОСТ 15150-69 исп.01 | шт | 1 кв. 2012 г. Февраль: 10; 2 кв. 2012 г. Май: 10; 4 кв. 2012 г. Ноябрь: 10 | 30
70 | Шаровый кран ДУ50РУ1,6 сталь 12Х18Н10Т | ГОСТ 12815-80 с обратными фланцами | шт | 1 кв. 2012 г. Февраль: 10; 2 кв. 2012 г. Май: 10; 3 кв. 2012 г. Август: 10 | 30
71 | Шаровый кран ДУ80РУ1,6 сталь 07ХН25МДТЛ | ТУ 3712-005-55377430-01 или эквивалент | шт | 2 кв. 2012 г. Апрель: 4 | 4
Итого:
НДС 18%:
Всего:
Итого с учетом НДС :___ (___) в т.ч. НДС (18%): __
2. Условия поставки: доставка до ОАО "Хиагда" (Грузополучатель) согласно отгрузочным реквизитам:
Вагоны: Станция п.Кадала Забайкальской ж/д, код станции 942105. Получатель: ОАО "Хиагда", код получателя - 4679.
Контейнеры: Станция Чита-1 Забайкальской ж/д, код станции 940006. Получатель: ОАО "Хиагда".
Доставка груза транспортными организациями: 672018, г.Чита, п. Рудник Кадала, ул. Дворцовский тракт, 50, Центральная база МТС ОАО "Хиагда". Тел. (3022) 239826.
3. Срок поставки: согласно графику помесячной разбивки.
4. Транспортные расходы и прочие расходы включены в цену ТМЦ.
5. Покупатель производит оплату за фактически поставленный и принятый Товар в течение 20 дней со дня получения ТМЦ на склад Грузополучателя на основании предоставленного Поставщиком комплекта ТСД.
От Поставщика |  |  |  | 2 кв. 2012 г. Май: от Покупателя
_____________________________ |  |  |  | 2 кв. 2012 г. Май: ОАО "Хиагда"
Генеральный директор ОАО "Хиагда"
________________ /________________/ |  |  |  | 2 кв. 2012 г. Май: ________________ /Е.И. Гонтарь/
м.п |  |  |  | 2 кв. 2012 г. Май: м.п. " "_______________20____ г