ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 5

- Наличие лицензии МЧС.

- Выполнить СМР и ПНР внутреннего противопожарного водопровода  в 2-х зданиях по проектной или рабочей  документации, планируемой к передаче поставщику (исполнителю) в процессе исполнения договора.

| № пп | Обоснование | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |

Здание 7

Демонтажные работы

| 1 | ТЕРм12-01-004-10 И1- | Демонтаж трубопровода в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (2846 руб.): 80% от ФОТ СП (2134 руб.): 60% от ФОТ | 2,35675 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ТЕРм12-01-004-09 И1- | Демонтаж трубопровода в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (518 руб.): 80% от ФОТ СП (388 руб.): 60% от ФОТ | 0,48435 |
| 3 | ТЕРм12-08-001-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Демонтаж трубопровода дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 100 мм (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (566 руб.): 80% от ФОТ СП (425 руб.): 60% от ФОТ | 0,8074 |
| 4 | ТЕРм12-08-001-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Демонтаж трубопровода дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 50 мм (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (492 руб.): 80% от ФОТ СП (369 руб.): 60% от ФОТ | 0,79585 |
| 5 | ТЕРм12-08-001-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Демонтаж трубопровода дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 40 мм (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (1287 руб.): 80% от ФОТ СП (965 руб.): 60% от ФОТ | 2,2351 |

Здание 8

Демонтажные работы

| 6 | ТЕРм12-01-004-12 И1- | Демонтаж трубопровода в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 159 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (562 руб.): 80% от ФОТ СП (421 руб.): 60% от ФОТ | 0,4219 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | ТЕРм12-01-004-10 И1- | Демонтаж трубопровода в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (134 руб.): 80% от ФОТ СП (100 руб.): 60% от ФОТ | 0,1106 |
| 8 | ТЕРм12-01-004-09 И1- | Демонтаж трубопровода в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (456 руб.): 80% от ФОТ СП (342 руб.): 60% от ФОТ | 0,4268 |
| 9 | ТЕРм12-08-001-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Демонтаж трубопровода дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 100 мм (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (74 руб.): 80% от ФОТ СП (55 руб.): 60% от ФОТ | 0,1051 |
| 10 | ТЕРм12-08-001-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Демонтаж трубопровода дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 50 мм (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (98 руб.): 80% от ФОТ СП (73 руб.): 60% от ФОТ | 0,1569 |
| 11 | ТЕРм12-08-001-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Демонтаж трубопровода дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 40 мм (100 м) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (643 руб.): 80% от ФОТ СП (482 руб.): 60% от ФОТ | 1,1176 |

Здание 7

Монтажные работы

| 12 | ТЕРм12-01-004-10 И1- | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (5691 руб.): 80% от ФОТ СП (4268 руб.): 60% от ФОТ | 2,35675 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | ТСЦ-103-0058 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 100 мм, толщина стенки 4,5 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 238,74 |
| 14 | ТСЦ-507-0843 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Отводы диаметром условного прохода: 100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 36 |
| 15 | ТСЦ-507-0911 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Тройники переходные диаметром условного прохода: 100/50 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 2 |
| 16 | ТСЦ-507-0911 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Тройники переходные диаметром условного прохода: 100/65 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 1 |
| 17 | ТСЦ-507-0912 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Тройники переходные диаметром условного прохода: 100/80 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 3 |
| 18 | ТСЦ-507-0907 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Тройники равнопроходные диаметром условного прохода: 100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 12 |
| 19 | ТСЦ-507-0789 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Переходы диаметром условного прохода: 100/65 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 1 |
| 20 | ТСЦ-507-0790 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Переходы диаметром условного прохода: 100/80 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 3 |
| 21 | ТЕРм12-01-004-09 И1- | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (1035 руб.): 80% от ФОТ СП (776 руб.): 60% от ФОТ | 0,48435 |
| 22 | ТСЦ-103-0056 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 46,71 |
| 23 | ТСЦ-507-0842 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Отводы диаметром условного прохода: 80 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 5 |
| 24 | ТСЦ-507-0910 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Тройники переходные диаметром условного прохода: 80/32 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 3 |
| 25 | ТСЦ-507-0910 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Тройники переходные диаметром условного прохода: 80/50 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 1 |
| 26 | ТСЦ-507-0906 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Тройники равнопроходные диаметром условного прохода: 80мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 4 |
| 27 | ТСЦ-507-0788 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Переходы диаметром условного прохода: 80/40 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 1 |
| 28 | ТСЦ-507-0788 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Переходы диаметром условного прохода: 80/65 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 4 |
| 29 | ТЕРм12-08-001-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 100 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (1130 руб.): 80% от ФОТ СП (848 руб.): 60% от ФОТ | 0,8074 |
| 30 | ТСЦ-302-0893 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 65 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 80,74 |
| 31 | ТЕРм12-08-001-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 50 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (983 руб.): 80% от ФОТ СП (737 руб.): 60% от ФОТ | 0,79585 |
| 32 | ТСЦ-302-0892 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 50 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 79,585 |
| 33 | ТЕРм12-08-001-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (2573 руб.): 80% от ФОТ СП (1930 руб.): 60% от ФОТ | 2,2351 |
| 34 | ТСЦ-302-0891 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 40 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 20,45 |
| 35 | ТСЦ-302-0890 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 32 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 123,06 |
| 36 | ТСЦ-302-0889 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 80 |
| 37 | ТСЦ-301-5602 И1- | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 20 |
| 38 | ТСЦ-301-5603 И1- | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 32 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 30 |
| 39 | ТСЦ-301-5604 И1- | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 10 |
| 40 | ТСЦ-301-5605 И1- | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 50 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 20 |
| 41 | ТСЦ-301-5606 И1- | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 65мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 20 |
| 42 | ТСЦ-301-5608 И1- | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 80мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 15 |
| 43 | ТСЦ-301-5609 И1- | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 8 |
| 44 | ТСЦ-301-5610 И1- | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 150 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 40 |
| 45 | ТЕРм12-12-009-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (436 руб.): 80% от ФОТ СП (327 руб.): 60% от ФОТ | 10 |
| 46 | ТСЦ-302-1305 И1- | Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 10 |
| 47 | ТЕРм12-12-009-05 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 32 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (131 руб.): 80% от ФОТ СП (98 руб.): 60% от ФОТ | 3 |
| 48 | Прайс-лист стр.145 | Клапан электромагнитный Burket тип 5281(6281) НЗ во взрывозащищенном исполнении EEx-1 1/4" 24 V,диаметром 32мм ц/о:370*64/1,18/6,14*1,03*1,02 = 3433,75 (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=370*65,41/1,18/5,14*1,03*1,02 МАТ=370*65,41/1,18/5,14*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 1 |
| 49 | ТСЦ-302-1834 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 32 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 2 |
| 50 | ТЕРм12-12-009-07 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (126 руб.): 80% от ФОТ СП (94 руб.): 60% от ФОТ | 2 |
| 51 | Прайс-лист стр. 145 | Клапан электромагнитный Burket тип 5281(6281) НЗ во взрывозащищенном исполнении EEx-2" 24 V,диаметром 50мм (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=449*65,41/1,18/5,14*1,03*1,02 МАТ=449*65,41/1,18/5,14*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 2 |
| 52 | ТЕРм12-12-001-07 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 50 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (142 руб.): 80% от ФОТ СП (106 руб.): 60% от ФОТ | 4 |
| 53 | ТСЦ-301-6600 И1- | Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный, диаметром 50 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 4 |
| 54 | ТСЦ-507-1740 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление: Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 4 |
| 55 | ТЕРм12-12-009-08 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 65 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (134 руб.): 80% от ФОТ СП (101 руб.): 60% от ФОТ | 2 |
| 56 | Прайс-лист стр.145 | Клапан электромагнитный Burket тип 5281(6281) НЗ во взрывозащищенном исполнении EEx-2 1/2" 24 V,диаметром 65мм (шт) Формулы цены единицы: ПЗ=650*65,41/1,18/5,14*1,03*1,02 МАТ=650*65,41/1,18/5,14*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 2 |
| 57 | ТЕРм12-12-001-08 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 65 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (184 руб.): 80% от ФОТ СП (138 руб.): 60% от ФОТ | 4 |
| 58 | ТСЦ-301-6601 И1- | Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный диаметром 65 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 4 |
| 59 | ТСЦ-507-1741 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление: Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 4 |
| 60 | ТЕРм12-12-001-09 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 80 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (278 руб.): 80% от ФОТ СП (208 руб.): 60% от ФОТ | 6 |
| 61 | Прайс-лист стр.138 | Клапан электромагнитный YCD21 F фланцевый YCD21680 FHF диаметром 80мм. (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=14438/1,18/5,14*1,03*1,02 МАТ=14438/1,18/5,14*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 2 |
| 62 | ТСЦ-301-6602 И1- | Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный, диаметром 80 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 4 |
| 63 | ТСЦ-507-1742 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление: Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 6 |
| 64 | ТЕРм12-12-001-10 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (710 руб.): 80% от ФОТ СП (533 руб.): 60% от ФОТ | 15 |
| 65 | Прайс-лист стр.138 | Клапан электромагнитный YCD21 Fфланцевый YCD21680 FHF диаметром 100мм. (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=18150/1,18/5,14*1,03*1,02 МАТ=18150/1,18/5,14*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 3 |
| 66 | ТСЦ-301-6603 И1- | Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный , диаметром 100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 12 |
| 67 | ТСЦ-507-1743 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление: Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 15 |
| 68 | ТЕРм12-08-005-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения дренчерные, диаметр условного прохода: до 16 мм (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (390 руб.): 80% от ФОТ СП (292 руб.): 60% от ФОТ | 0,96 |
| 69 | Прайс-лист стр.140 | Ороситель дренчерный водяной ДВВ12 (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=95/1,18/5,14*1,03*1,02 МАТ=95/1,18/5,14*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 96 |
| 70 | ТЕР15-04-030-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 15 Отделочные работы СМР=7 НР (927 руб.): 105% от ФОТ СП (486 руб.): 55% от ФОТ | 1,81 |
| 71 | ТЕР18-07-001-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Установка манометров: с трехходовым краном (1 компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 18 Сантехнические работы - внутренние (отопление) СМР=5,76 НР (38 руб.): 128% от ФОТ СП (25 руб.): 83% от ФОТ | 10 |
| 72 | ТЕРм12-12-001-10 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (95 руб.): 80% от ФОТ СП (71 руб.): 60% от ФОТ | 2 |
| 73 | ТСЦ-301-1678 И1- | Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 2 |
| 74 | ТСЦ-507-1743 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление: Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 2 |
| 75 | ТЕРм12-12-001-12 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 150 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (64 руб.): 80% от ФОТ СП (48 руб.): 60% от ФОТ | 1 |
| 76 | ТСЦ-301-1679 И1- | Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 1 |
| 77 | ТСЦ-507-1745 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление: Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 1 |
| 78 | ТЕРм11-02-001-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 11 Монтаж оборудования СМР=5,51 НР (146 руб.): 80% от ФОТ СП (110 руб.): 60% от ФОТ | 10 |
| 79 | Прайс -лист стр.141 | Сигнализатор давления Садко-107 (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=31848/3,76*1,03*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 10 |
| 80 | ТЕРм37-01-013-09 И1- | Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 5 т (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 37 Оборудование общего назначения СМР=5,94 НР (1374 руб.): 80% от ФОТ СП (1030 руб.): 60% от ФОТ | 1 |
| 81 | Прайс-лист стр.142 | Моноблочная автоматическая насосная установка "Спрут-НС" в блок -боксе из двух насосов(1-рабочий, 1-резервный) без дополнительного оборудования (4000х2400х2900), L=72м3/ч, Н=32,55м вод.ст., N=9,0кВт. т. (комп.) Формулы цены единицы: ПЗ=2723257,10/1,18/3,76*1,03*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 1 |
| 82 | ТЕР22-03-002-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (10 фасонных частей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 22 Наружные сети водопровода СМР=6,53 НР (27 руб.): 130% от ФОТ СП (19 руб.): 89% от ФОТ | 0,2 |
| 83 | ТСЦ-507-0718 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Втулка полиэтиленовая под фланец диаметр: 110 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 22 Наружные сети водопровода СМР=6,53 | 2 |
| 84 | ТЕР16-02-007-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм (1 соединение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 16 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы) СМР=5,09 НР (32 руб.): 128% от ФОТ СП (21 руб.): 83% от ФОТ | 2 |
| 85 | ТСЦ-507-1740 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление: Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 16 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы) СМР=5,09 | 2 |
| 86 | ТЕР16-02-007-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 65 мм (1 соединение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 16 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы) СМР=5,09 НР (50 руб.): 128% от ФОТ СП (32 руб.): 83% от ФОТ | 2 |
| 87 | ТСЦ-507-1741 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление: Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 16 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы) СМР=5,09 | 2 |
| 88 | ТЕР16-02-007-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм (1 соединение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 16 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы) СМР=5,09 НР (50 руб.): 128% от ФОТ СП (32 руб.): 83% от ФОТ | 2 |
| 89 | ТСЦ-507-1743 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление: Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 16 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы) СМР=5,09 | 2 |

Здание 8

Монтажные работы

| 90 | ТЕРм12-01-004-12 И1- | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 159 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (1123 руб.): 80% от ФОТ СП (842 руб.): 60% от ФОТ | 0,4219 |
| --- | --- | --- | --- |
| 91 | ТСЦ-103-0060 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 150 мм, толщина стенки 4,5мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 41,52 |
| 92 | ТСЦ-507-0908 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Тройники равнопроходные диаметром условного прохода: 150 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 4 |
| 93 | ТСЦ-507-0844 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Отводы диаметром условного прохода: 150 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 4 |
| 94 | ТЕРм12-01-004-10 И1- | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (267 руб.): 80% от ФОТ СП (200 руб.): 60% от ФОТ | 0,1106 |
| 95 | ТСЦ-103-0058 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 100 мм, толщина стенки 4,5 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 10,38 |
| 96 | ТСЦ-507-0790 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Переходы диаметром условного прохода: 100/80 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 2 |
| 97 | ТСЦ-507-0907 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Тройники равнопроходные диаметром условного прохода: 100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 1 |
| 98 | ТСЦ-507-0843 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Отводы диаметром условного прохода: 100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 2 |
| 99 | ТЕРм12-01-004-09 И1- | Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 89 мм (100 м трубопровода) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (912 руб.): 80% от ФОТ СП (684 руб.): 60% от ФОТ | 0,4268 |
| ## | ТСЦ-103-0056 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 4 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 41,52 |
| ## | ТСЦ-507-0788 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Переходы диаметром условного прохода: 80/65 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 2 |
| ## | ТСЦ-507-0788 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Переходы диаметром условного прохода: 80/50 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 2 |
| ## | ТСЦ-507-0910 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Тройники переходные диаметром условного прохода: 80/40 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 2 |
| ## | ТСЦ-507-0906 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Тройники равнопроходные диаметром условного прохода: 80мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 2 |
| ## | ТСЦ-507-0842 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Отводы диаметром условного прохода: 80 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 6 |
| ## | ТЕРм12-08-001-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 100 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (146 руб.): 80% от ФОТ СП (110 руб.): 60% от ФОТ | 0,1051 |
| ## | ТСЦ-103-0055 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 65 мм, толщина стенки 4 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 10,51 |
| ## | ТЕРм12-08-001-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 50 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (194 руб.): 80% от ФОТ СП (146 руб.): 60% от ФОТ | 0,1569 |
| ## | ТСЦ-302-0892 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 50 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 15,69 |
| ## | ТЕРм12-08-001-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, монтируемый из готовых узлов, диаметр условного прохода: 40 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (1287 руб.): 80% от ФОТ СП (965 руб.): 60% от ФОТ | 1,1176 |
| ## | ТСЦ-302-0891 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 40 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 20,86 |
| ## | ТСЦ-302-0890 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 32 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 50,9 |
| ## | ТСЦ-302-0889 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 40 |
| ## | ТСЦ-301-5602 И1- | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 10 |
| ## | ТСЦ-301-5603 И1- | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 32 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 12 |
| ## | ТСЦ-301-5604 И1- | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 6 |
| ## | ТСЦ-301-5605 И1- | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 50 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 4 |
| ## | ТСЦ-301-5606 И1- | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 65мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 2 |
| ## | ТСЦ-301-5608 И1- | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 80мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 10 |
| ## | ТСЦ-301-5609 И1- | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 2 |
| ## | ТСЦ-301-5610 И1- | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 150 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 10 |
| ## | ТЕРм12-12-009-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 25 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (87 руб.): 80% от ФОТ СП (65 руб.): 60% от ФОТ | 2 |
| ## | ТСЦ-302-1305 И1- | Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 2 |
| ## | ТЕРм12-12-001-09 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 80 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (139 руб.): 80% от ФОТ СП (104 руб.): 60% от ФОТ | 3 |
| ## | Прайс-лист стр.138 | Клапан электромагнитный YCD21 F фланцевый YCD21680 FHF диаметром 80мм. (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=14438/1,18/5,14*1,03*1,02 МАТ=14438/1,18/5,14*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 1 |
| ## | ТСЦ-301-6602 И1- | Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный, диаметром 80 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 2 |
| ## | ТСЦ-507-1742 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление: Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 3 |
| ## | ТЕРм12-12-001-10 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 100 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (142 руб.): 80% от ФОТ СП (106 руб.): 60% от ФОТ | 3 |
| ## | Прайс-лист стр.138 | Клапан электромагнитный YCD21 Fфланцевый YCD21680 FHF диаметром 100мм. (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=18150/1,18/5,14*1,03*1,02 МАТ=18150/1,18/5,14*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 1 |
| ## | ТСЦ-301-6603 И1- | Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный , диаметром 100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 2 |
| ## | ТСЦ-507-1743 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление: Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 3 |
| ## | ТЕРм12-12-001-12 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 150 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (129 руб.): 80% от ФОТ СП (97 руб.): 60% от ФОТ | 2 |
| ## | ТСЦ-301-6603 И1- | Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный , диаметром 150 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 2 |
| ## | ТСЦ-507-1745 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление: Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 4 |
| ## | ТЕРм12-08-005-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения дренчерные, диаметр условного прохода: до 16 мм (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (146 руб.): 80% от ФОТ СП (110 руб.): 60% от ФОТ | 0,36 |
| ## | Прайс-лист стр.140 | Ороситель дренчерный водяной ДВВ12 (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=95/1,18/5,14*1,03*1,02 МАТ=95/1,18/5,14*1,03*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 36 |
| ## | ТЕР15-04-030-03 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 15 Отделочные работы СМР=7 НР (272 руб.): 105% от ФОТ СП (142 руб.): 55% от ФОТ | 0,53 |
| ## | ТЕР18-07-001-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Установка манометров: с трехходовым краном (1 компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 18 Сантехнические работы - внутренние (отопление) СМР=5,76 НР (8 руб.): 128% от ФОТ СП (5 руб.): 83% от ФОТ | 2 |
| ## | ТЕРм12-12-001-12 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 150 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 НР (64 руб.): 80% от ФОТ СП (48 руб.): 60% от ФОТ | 1 |
| ## | ТСЦ-301-1679 И1- | Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 1 |
| ## | ТСЦ-507-1745 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление: Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 12 Технологические трубопроводы СМР=5,14 | 1 |
| ## | ТЕРм11-02-001-02 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 11 Монтаж оборудования СМР=5,51 НР (30 руб.): 80% от ФОТ СП (22 руб.): 60% от ФОТ | 2 |
| ## | Прайс-лист стр.141 | Сигнализатор давления Садко-107 (шт.) Формулы цены единицы: ПЗ=31848/3,76*1,03*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 2 |
| ## | ТЕРм37-01-013-09 И1- | Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования: 5 т (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 37 Оборудование общего назначения СМР=5,94 НР (1374 руб.): 80% от ФОТ СП (1030 руб.): 60% от ФОТ | 1 |
| ## | Прайс-лист стр.142 | Моноблочная автоматическая насосная установка "Спрут-НС" в блок -боксе из двух насосов(1-рабочий, 1-резервный) без дополнительного оборудования (4500х2400х2900), L=144м3/ч, Н=32,94м вод.ст., N=22кВт. (комп.) Формулы цены единицы: ПЗ=3196546,84/1,18/3,76*1,03*1,012 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Оборудование СМР=3,76 | 1 |
| ## | ТЕР22-03-002-01 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов (10 фасонных частей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 22 Наружные сети водопровода СМР=6,53 НР (13 руб.): 130% от ФОТ СП (9 руб.): 89% от ФОТ | 0,1 |
| ## | ТСЦ-507-0718 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Втулка полиэтиленовая под фланец диаметр: 110 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 22 Наружные сети водопровода СМР=6,53 | 1 |
| ## | ТЕР16-02-007-04 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 100 мм (1 соединение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 16 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы) СМР=5,09 НР (26 руб.): 128% от ФОТ СП (17 руб.): 83% от ФОТ | 1 |
| ## | ТСЦ-507-1743 Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812 | Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 698 К (+425град.С) на условное давление: Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 16 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы) СМР=5,09 | 1 |