	
	УТВЕРЖДАЮ
Директор гражданского производства 

В.Л. Савин

ФГУП УЭМЗ
«25» декабря 2015 года


ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку  

провода ПУГВнг, ВВГнг, НВ

для ФГУП "Уральский электромеханический завод"

Извещение  размещено на официальном сайте http://www.zakupki.rosatom.ru, http://www.zakupki.gov.ru  и ЭТП http://www.a-k-d.ru
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2015г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, км.
	Цена, руб.
	Сумма, руб.

	1
	Провод ПуГВ нг(А) -ls 1*0,5, 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) белый
	1,000
	
	

	2
	Провод ПуГВ нг(А)  -ls 1*0,75,   450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) белый
	30,000
	
	

	3
	Провод ПуГВ нг (А) -ls 1*2,5, 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) белый
	30,000
	
	

	4
	Провод ПуГВ нг(А)  -ls 1*4,0, 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) белый
	8,000
	
	

	5
	Провод ПуГВ нг(А)  -ls 1*6,0  450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) белый
	6,000
	
	

	6
	Провод ПуГВ нг(А)  -ls 1*10,0  450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) белый
	3,000
	
	

	7
	Провод ПуГВ нг (А) -ls 1*16,0   450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) белый
	6,000
	
	

	8
	Провод ПуГВ нг(А)  -ls 1*25,0  450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) белый
	3,000
	
	

	9
	Провод ПуГВ нг(А)  -ls 1*35,0  450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) белый
	6,000
	
	

	10
	Провод ПуГВ нг (А) -ls 1*50,0  450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) белый
	3,000
	
	

	11
	Провод ПуГВ нг(А)  -ls 1*70,0  450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) белый
	3,000
	
	

	12
	Провод ПуГВ нг (А) -ls 1*2,5 ж/з 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) 
	1,000
	
	

	13
	Провод ПуГВ нг(А)  -ls 1*6 ж/з 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012) 
	1,000
	
	

	14
	Провод ПуГВ нг(А)  -ls 1*10 ж/з 450/750В ТУ 16-705.502-2011 (ГОСТ 31947-2012)
	1,000
	
	

	15
	Провод ВВГнг(А)  3*1,5 ок (N, PE)-0,66кВ ТУ16-705.499-2010 (ГОСТ 31996-2012)
	0,100
	
	

	16
	Провод ВВГнг(А) 3*2,5 ок (N, PE)-0,66кВ ТУ16-705.499-2010 (ГОСТ 31996-2012)
	0,160
	
	

	17
	Провод НВ-4 0,35 600В ГОСТ 17515-72 красный
	1,000
	
	

	18
	Провод НВ-4 0,35 600В ГОСТ 17515-72 синий
	1,000
	
	

	19
	Провод НВ-4 0,2 600В ГОСТ 17515-72 белый
	1,000
	
	

	20
	Провод НВ-4 0,2 600В ГОСТ 17515-72 черный
	1,000
	
	

	21
	Провод НВ-4 0,2 600В ГОСТ 17515-72 зеленый
	1,000
	
	

	22
	Провод НВ-4 0,2 600В ГОСТ 17515-72 желтый
	1,000
	
	

	
	
	
	Всего к оплате:
	

	
	
	
	В том числе НДС:
	


 Общая сумма по спецификации № 1 составляет: руб. коп. ( тысяч рублей коп.) в том   

  числе НДС  руб.  коп. (тысяч рублей коп.)

1. Порядок расчетов:

1.1. Покупатель производит 100% оплату каждой партии Продукции в течение двадцати календарных дней с момента поступления каждой партии Продукции на склад Покупателя. 

2. Сроки и условия поставки:

2.1. Срок поставки с момента подписания Договора и спецификации №1 составляет 30 календарных дней. Досрочная поставка продукции допускается.

2.2. Доставка осуществляется по указанному адресу: 620137, г. Екатеринбург, ул. Шоферов 17, за счет Поставщика. 

     3. Требования к гарантии: 

3.1. На продукцию устанавливается гарантийный срок заявленный заводом изготовителем с момента получения Продукции на склад Покупателя и подписания товарной накладной.
     4.   Прочие условия:

· Продукция поставляется новая, выпуск 2015г. 

· Продукция должна соответствовать ТУ и ГОСТу указанному в спецификации №1
· Упаковка и маркировка в соответствии с п.7 настоящего договора. 

· Поставщик обязуется предоставить необходимый комплект документации:

          (паспорт, сертификат качества, счет-фактуру, товарную накладную, транспортную накладную).

5.   Остальные условия в соответствии с договором.

Покупатель                                                                       Поставщик
ФГУП УЭМЗ                                                                    

Генеральный директор                                                  Директор                 

________________К.А. Ковязин                                    _______________

М.П.                                                                                  М.П.

