
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Предмет закупки: Проведение сейсмического мониторинга в районе и на площадке размещения энергоблоков № 1 и № 2 Центральной АЭС в 2014 году
Москва

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ.

Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

Подраздел 2.2 Вид строительства

Подраздел 2.3 Нормативная база

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Месторасположение объекта строительства и инженерных систем

Подраздел 4.2 Характеристика проектируемого объекта

Подраздел 4.3 Характеристика площадки строительства

Подраздел 4.4 Потребность электроэнергии и воде

Подраздел 4.5 Существующая инфраструктура

Подраздел 4.6 Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях

Подраздел 4.7 Дополнительные материалы

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Требования к достоверности и полноте результатов инженерных изысканий

Подраздел 5.2 Программа изысканий

Подраздел 5.3 Требования к составу документации

Подраздел 5.4 Требования к метрологическому обеспечению работ

Подраздел 5.5 Требования по охране окружающей среды при выполнении работ

Подраздел 5.6 Перечень согласований, выполняемых Подрядчиком

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

Подраздел 9.1 Требования к результатам работ

Подраздел 9.2 Требования к форме представляемой информации

Подраздел 9.3 Количество экземпляров отчетов по результатам инженерных изысканий

Подраздел 9.4 Порядок приемки инженерных изысканий

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ


РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Проведение сейсмического мониторинга в районе и на площадке размещения энергоблоков № 1 и № 2 Центральной АЭС в 2014 году


РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

	Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

	Целью работ по проведению сейсмологического мониторинга является 
· инструментальная оценка уровня (фонового, аномального, критического) текущей сейсмической активности района размещения (территория радиусом до 300 км от площадки) и площадки энергоблоков № 1 и № 2 Центральной АЭС, на основе сейсмического мониторинга локальной сетью сейсмических станций (радиусом 30 км от площадки), необходимых и достаточных для разработки проектных материалов и материалов обоснования лицензий на осуществление деятельности в области использования атомной энергии;
·  локализация и изучение параметров активных сейсмогенных зон, определение параметров сейсмических воздействий, регламентируемых нормативными документами. 

Задачами работ являются:

· Создание локальной сети станций сейсмического мониторинга в районе и на площадке размещения энергоблоков № 1 и № 2 Центральной АЭС;
· Проведение непрерывных инструментальных сейсмологических наблюдений.

	Подраздел 2.2 Вид строительства

	Новое строительство

	Подраздел 2.3 Нормативная база

	Работы выполняются в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

· НП-032-01 Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности;
· НП-064-05 Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной энергии;
· СТО 1.1.1.03.001.0868-2012 Стандарт организации. Мониторинг сейсмологических условий районов размещения атомных станций;
· п.4.2 СППНАЭ-93. Требования к разработке технико-экономического обоснования строительства атомной станции. Положение о порядке выбора площадки строительства;
· п.4.1 СППНАЭ-87. Основные требования по составу и объему изысканий и исследований при выборе пункта и площадки АС;
· СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Свод правил. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96;
· СП 151.13330.2012. Часть 1. Инженерные изыскания для размещения, проектирования и строительства АЭС. Часть 1. Инженерные изыскания для разработки предпроектной документации (выбор пункта и выбор площадки размещения АЭС). Свод правил;

· СП 151.13330.2012. Часть 2. Инженерные изыскания для размещения, проектирования и строительства АЭС. Часть 2. Инженерные изыскания для разработки проектной и рабочей документации и сопровождения строительства. Свод правил;

	РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

	Сейсмический мониторинг включает следующие виды работ:
· Составление Программы исследований (с приложением схемы зон возникновения очагов землетрясений (ВОЗ) и проектом размещения пунктов полевых наблюдений на топографической основе);
· Выбор пунктов размещения сейсмических станций на местности с учётом реального микросейсмического фона и расположения ранее выявленных зон ВОЗ;
· Обустройство пунктов установки и запуск в эксплуатацию локальной сейсмологической сети, состоящей не менее чем из семи трехкомпонентных высокочувствительных сейсмических станций с непрерывной регистрацией;
· Организация обслуживания и первичной обработки сейсмических записей;
· Выделение на сейсмограммах полезных (землетрясения, взрывы) сейсмических событий и участков с типовыми помехами (в первую очередь, микросейсмами, предшествующими записи полезного события);
· Определение по сейсмограммам исходных параметров, требующихся для локации событий в пространстве и магнитудных оценок;
· Определение реального отношения сигнал/шум (SNR) на сейсмограммах сейсмических станций локальной сети в амплитудной и спектральной областях;
· Определение координат эпицентров, глубины гипоцентров и магнитуды зарегистрированных событий;
· Оформление станционных бюллетеней;
· Классификация зарегистрированных сейсмических событий с разделением естественных сейсмических событий и техногенных событий типа промышленного взрыва и других;
· Составление каталога взрывов по данным локальной сети станций мониторинга (для событий, имевших место в пределах территории радиусом 300 км от площадки АЭС);

· Составление каталога землетрясений (без взрывов) по данным локальной сети станций мониторинга (для событий, имевших место в пределах территории радиусом 300 км от площадки АЭС);

· Сопоставление данных локального каталога с данными каталогов, ведущихся сейсмологическими службами (например, Геофизической службой РАН);

· Оценка пороговой чувствительности локальной сети станций к различным сейсмическим событиям и представительности этих событий в каталоге;

· Представление данных каталогов землетрясений и взрывов на картографической основе (административная и физическая карты, карта разломов и геодинамики района);

· Анализ пространственной и энергетической структуры проявления сейсмических событий;
· Локализация участков с проявлениями опасных экзогенных процессов в радиусе до 30 км (карст, оползни, техногенные источники помех);
· Определение параметров микросейсмических событий и уточнение сейсмического режима;
· Уточнение параметров зон ВОЗ и оценок проектных землетрясение (ПЗ) и максимальных расчетных землетрясений (МРЗ) на основе данных и каталога землетрясений.


РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

	Подраздел 4.1 Месторасположение объекта

	Район и площадка размещения энергоблоков № 1 и № 2 Центральной АЭС, Костромская область, Буйский район.

	Подраздел 4.2 Характеристика проектируемого объекта

	Центральная АЭС состоит из двух энергоблоков, суммарной установленной мощностью не менее 2397,6 МВт (2 энергоблока ВВЭР по 1198,8 МВт единичной мощности). Мощность теплофикационной установки энергоблока АЭС – до 300 МВт.

Атомная станция предназначена для производства:

- электрической энергии;

- тепловой энергии.

Прогнозное среднегодовое количество отпускаемой электроэнергии от двух энергоблоков при работе АЭС в базовом режиме составляет 17378 млн. кВт·ч.

Прогнозное среднегодовое количество отпускаемой тепловой энергии от двух энергоблоков при работе АЭС в базовом режиме составляет 1852 тыс. Гкал.

	Подраздел 4.3 Характеристика площадки строительства

	Географические координаты центра площадки: 58o31'13" с.ш., 41o23'10" в.д. Абсолютные отметки меняются от 119,00 до 147,00.

Центр площадки расположен в 10 км к северо-западу от центра города Буй (районного центра) между рекой Корега и железной дорогой Вологда-Галич. Ближайшим городом является г. Буй, ближайшая железнодорожная станция, г. Буй в 10 км, речной порт Кострома – в 105 км, аэропорт Кострома – в 104 км. Местоположение площадки размещения энергоблоков № 1 и № 2 Центральной АЭС (площадка № 2 Центральной АЭС) показано в приложении 1.

	Подраздел 4.4 Потребность в электроэнергии и воде

	Для выполняемых по настоящему техническому заданию работ сведения по потребности в электроэнергии и воде не требуются.

	Подраздел 4.5 Существующая инфраструктура

	Центр площадки расположен в 10 км к северо-западу от центра города Буй (районного центра) между рекой Корега и железной дорогой Вологда-Галич. Ближайшим городом является г. Буй, ближайшая железнодорожная станция, г. Буй в 10 км, речной порт Кострома – в 105 км, аэропорт Кострома – в 104 км.
Буйский район связан автодорогами с областным центром городом Костромой, городами Галич, Вологда. Автобусное сообщение осуществляется по Буйскому району и в городе Кострома.
Через город Буй проходят железные дороги по направлениям Ярославль-Галич и Вологда-Галич. Осуществляются пассажирские и грузоперевозки.

	Подраздел 4.6 Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях

	Отсутствуют

	Подраздел 4.7 Дополнительные материалы

	Отсутствуют


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

	Подраздел 5.1 Требования к достоверности и полноте результатов инженерных изысканий

	Достоверность и полнота результатов сейсмического мониторинга должна соответствовать обязательным требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных норм и правил в области использования атомной энергии, а также национальных стандартов, сводов правил, стандартов организации и других нормативных документов, обеспечивающих выполнение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года № ФЗ-384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

	Подраздел 5.2 Программа изысканий

	Перед началом работ Исполнитель составляет Программу сейсмического мониторинга и согласовывает ее с Заказчиком

	Подраздел 5.3 Требования к составу документации

	Техническая документация должна соответствовать требованиям СТО 1.1.1.03.001.0868-2012 и содержать следующие данные:

· Сведения о сроках и непрерывности регистрации на каждой из сейсмических станций локальной сети;

· Ориентировочные характеристики грунтовых условий, в которых размещались сейсмические станции;

· Аппаратные характеристики сейсмических станций;

· Сведения о полезной чувствительности отдельных сейсмических станций и локальной сети в целом;

· Сведения о применённых методиках первичной обработки сейсмограмм, расчёта координат эпицентров и глубины гипоцентров сейсмических событий, определения магнитуды, способах дискриминации взрывов, приёмах параметризации микросейсм;

· Бюллетени сейсмических станций, сводный бюллетень, каталоги взрывов и землетрясений;

· Примеры записей близких и далёких землетрясений и взрывов (исходные сейсмограммы);
· Схему расположения сейсмических станций на картографической основе с нанесением слоя эпицентров инструментальных и исторических землетрясений, а также эпицентров взрывов (районы 300 км и 30 км);

· Описание методики построения, параметры и результаты анализа графика повторяемости землетрясений района;

· Сводку параметров сейсмических колебаний на станциях локальной сети для зарегистрированных землетрясений и взрывов:

· максимальная колебательная скорость (смещение) и ускорение;

· частота, соответствующая максимуму спектра реакции;

· длительность акселерограммы;

· результаты мониторинга сейсмических условий с использованием микросейсм:

· обоснование выбора микросейсм как предмета мониторинга;

· информативные параметры и ожидаемые результаты;

· графики временных рядов информативных параметров микросейсм за период наблюдений и их анализ.

Заказчику должны быть переданы в электронном виде все записи, полученные на сейсмических станциях локальной сейсмологической сети в период выполнения работ.

	Подраздел 5.4 Требования к метрологическому обеспечению работ

	Измерительное оборудование, применяющееся для сейсмических наблюдений, должно пройти метрологическое освидетельствование в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 1488 «Об утверждении Положения об особенностях обеспечения единства измерений при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии.

	Подраздел 5.5 Требования по охране окружающей среды при выполнении работ

	Требования по охране окружающей среды при выполнении работ не предъявляются

	Подраздел 5.6 Перечень согласований, выполняемых Поставщиком

	Согласования не требуются


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Отсутствуют


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	При выполнении работ Поставщик обязан руководствоваться Градостроительным кодексом Российской Федерации и Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, другими нормативно-правовыми документами обязательного и добровольного применения, которые не противоречат Градостроительному кодексу (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ) и Техническому регламенту о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ).


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало выполнения работ – 06.10.2014*

Окончание выполнения работы – 28.11.2014


* - срок начала выполнения работ будет определяться по результатам проведения процедуры закупки.
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

	Подраздел 9.1 Требования к результатам работ

	По окончании работ по проведению сейсмического мониторинга (в соответствии с разделом 3 настоящего Технического задания) Заказчику передается технический отчет, содержащий:

· Введение;

· Сведения о сейсмологической изученности района размещения площадки Центральной АЭС;

· Сведения о видах и объемах выполненных сейсмологических работ (в соответствии с разделом 3 настоящего Технического задания);

· Краткое описание методики проведения сейсмологического мониторинга (в соответствии с разделом 3 настоящего Технического задания);

· Описание результатов (в соответствии с подразделом 5.3 настоящего Технического задания);

· Сведения о метрологическом обеспечении приборов и оборудования, применявшихся при проведении сейсмологического мониторинга;

· Заключение, содержащее выводы по результатам проведенных сейсмологических работ;

В приложениях к отчету должны быть приведены:

· Настоящее Техническое задание Заказчика;

· Схема расположения пунктов локальной сейсмологической сети;

· Результаты сейсмологического мониторинга в табличном и графическом виде (в соответствии с подразделом 5.3 настоящего Технического задания).

	Подраздел 9.2 Требования к форме представляемой информации

	Технические отчеты (содержание в соответствии с п.п. 9.1.1 и 9.1.2) представляется Заказчику на русском языке в 2 экземплярах на бумажном носителе (1 экз. в сброшюрованном виде и 1 экз. в несброшюрованном виде) и в 1 экз. в электронном виде на съемном носителе в формате тех программных продуктов, с помощью которых он создавался и сканированная версия в форматах TIF или PDF.

	Подраздел 9.3 Количество экземпляров отчетов по результатам инженерных изысканий

	Технический отчет (содержание в соответствии с п. п. 9.1) представляется Заказчику на русском языке в 2 экземплярах на бумажном носителе (1 экз. в сброшюрованном виде и 1 экз. в несброшюрованном виде) и в 1 экз. в электронном виде на съемном носителе в формате тех программных продуктов, с помощью которых он создавался и сканированная версия в форматах .tif или .pdf.

При выполнении и передаче документации на электронном носителе должны соблюдаться требования ГОСТ 2.051-2006. Состав и структура электронной версии технического отчета должна быть идентична бумажному оригиналу.

	Подраздел 9.4 Порядок приемки инженерных изысканий

	Документация передается Заказчику на бумажном носителе в 1 экземпляре для проведения входного контроля. После прохождения входного контроля, Заказчик сообщает Исполнителю результаты входного контроля и в случае отсутствия замечаний Исполнитель передаёт документацию на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронной форме на оптических носителях в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась и в отсканированном виде в формате TIF или PDF

Документация передается Заказчику по накладной в 2 (двух) оригинальных комплектах разработанной Документации на бумажном носителе и один экземпляр в электронной версии, на оптических носителях или носителе USB. В случае наличия замечаний, поставщик обязан устранить их и направить Заказчику исправленную документацию и Акт приема-передачи выполненных работ.

Отчетная документация передается по адресу: г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1


РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	
№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	АЭС
	Атомная электрическая станция

	2
	ВОЗ
	Возможный очаг землетрясений

	3
	ПЗ
	Проектное землетрясение

	4
	МРЗ
	Максимальное расчётное землетрясение


РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Кол-во листов

	1
	Местоположение площадки размещения энергоблоков № 1 и № 2 Центральной АЭС (площадка № 2 Центральной АЭС)
	1

	2
	СТО1.1.1.03.001.0868-2012 Стандарт организации «Мониторинг сейсмологических условий районов размещения атомных станций»
	44


Приложение 1
[image: image1.png]



Местоположение площадки размещения энергоблоков № 1 и № 2 Центральной АЭС (площадка № 2 Центральной АЭС)
р. Кострома





г. Буй








10

