Техническое задание

на оказание услуг

Предмет закупки:

«Капитальный ремонт зданий ГРС-2, подъездной дороги и территории ГРС (магистральные объекты)»

г. Саров

2015 г.

Техническое задание

на оказание услуг «Капитальный ремонт зданий ГРС-2, подъездной дороги и территории ГРС (магистральные объекты)»

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Капитальный ремонт зданий ГРС-2, подъездной дороги и территории ГРС (магистральные объекты)

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг - Капитальный ремонт здания ГРС-2 по адресу: г. Саров ул. Силкина 54 стр.4. - Капитальный ремонт территории ГРС по адресу: г. Саров ул. Силкина 54 - Капитальный ремонт асфальтового покрытия подъездной дороги к ГРС - Капитальный ремонт здания вспомогательных служб по адресу: г. Саров ул. Силкина 54

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

- Капитальный ремонт здания ГРС-2, расположенный по адресу ул. Силкина 54, стр 4 - Обшивка стен фасада стеновыми панелями (сайдингом) – 160 кв.м. - Замена наружного дверного блока площадью 2,2 кв.м. – 2 шт. - Замена оконного блока площадью 4,1 кв.м. – 2 шт - Устройство перегородки из плит ГВЛ на металлическом каркасе с шумоизоляционным слоем – 30 кв.м. - Ремонт клеевой окраски потолков – 177 кв.м. - Ремонт масляной окраски стен – 85 кв.м. - Ремонт клеевой окраски стен – 85 кв.м. - Ремонт масляной окраски радиаторов и труб – 80 кв.м. - Устройство утепленных металлических ворот в капитальной кирпичной стене – 3х2,8 м. - Устройство выравнивающей цементой стяжки полов толщиной 3 см – 54 кв.м. - Устройство покрытия полов из линолиума – 54 кв.м. - Капитальный ремонт территории ГРС - Демонтаж ж\б заборных плит – 10 шт. - Демонтаж сетчатых железных ворот 4,5х2,0 м – 2шт. - Устройство ж\б заборных плит – 22 шт. - Ремонт окраски заборных ж\б плит с расчисткой более 35% - 420 кв.м. - Изготовление и монтаж въездных ворот с приводом управляемым от диспетчера – 2 шт. - Ямочный ремонт асфальтового покрытия отдельных мест толщиной до100мм. – 70 кв.м. - Устройство подземной т\трассы протяженностью 110 метров в две трубы диаметром 79 мм., устройством теплоизоляции (проект, монтаж). - Устройство корыта под щебеночное основание глубиной 200 мм. – 200 кв.м. -Засыпка впадин песком – 80 куб.м. - Устройство щебеночного основания с уплотнением толщиной 200 мм. – 1020 кв.м. - Проливка щебеночного основания битумной мастикой – 1020 кв.м. - Устройство асфальтового покрытия площадок и тротуаров толщиной 5 см. – 2050 кв.м. - Устройство бордюрного камня с подготовкой основания -52 м. - Капитальный ремонт асфальтового покрытия подъездной дороги к ГРС. - Ямочный ремонт асфальтового покрытия отдельных мест толщиной до 100 мм. – 80 кв.м. - Подготовка асфальтового покрытия для укладки финишного слоя асфальтового покрытия – 1580 кв.м. - Устройство асфальтового покрытия толщиной 50 мм. – 1580 кв.м. - Капитальный ремонт здания вспомогательных служб ГРС расположенного по адресу ул. Силкина 54. - Устройство основания отмостки из бетона – 3,7 куб.м. (36,8 кв.м.) - Устройство покрытия отмостки асфальтом толщиной 3 см. – 36,8 кв.м. - Замена оконных блоков 1,1х 1,4 м – 10 шт. - Окраска кирпичных стен фасадов с подготовкой и огрунтовкой – 160 кв.м. - Устройство вентиляции (проект, устройство) - Замена входной утепленной двери 2,1х1,6 – 1 шт. - Замена межкомнатных дверей площадью 2 кв.м. – 8 шт. - Ремонт масляной окраски стен с расчисткой до 25 % - 124 кв.м. - Ремонт клеевой окраски стен – 73 кв. м. - Ремонт клеевой окраски потолков – 78 кв.м. - Ремонт масляной окраски радиаторов и труб с расчисткой до 25% - 42 кв.м. -Демонтаж глазурной плитки со стен – 21 кв. м - Устройство глазурной плитки стен на цементном растворе – 42 кв.м. - Устройство покрытия полов плиткой на цементном растворе – 3,5 кв.м. - Замена покрытия линолеумных полов – 51 кв. м. - Демонтаж деревянных плинтусов – 30 п..м. - Устройство пластиковых плинтусов – 30 п.м.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

- Капитальный ремонт здания ГРС-2, расположенный по адресу ул. Силкина 54, стр 4 – ЛСР №086\465-1-СМ - Капитальный ремонт территории ГРС – ЛСР №086\465-2-СМ - Капитальный ремонт асфальтового покрытия подъездной дороги к ГРС.- ЛСР №086\465-3-СМ - Капитальный ремонт здания вспомогательных служб ГРС расположенных по адресу ул. Силкина 54.- ЛСР №086\465-4-СМ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

• Работы должны быть выполнены в полном объеме. Срок выполнения работ май - октябрь 2015 года. • При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы и оборудование

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Гарантийный срок – 2 года с даты подписания акта приема-сдачи работ

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Требуется необходимость обеспечения исполнения договора (форма обеспечения - банковская гарантия, либо залог денежных средств в размере не менее 10% от цены договора), проведение работ в сроки, указанные в договоре подряда; строгое соответствие применяемых при проведении работ строительных материалов, указанным в приложении к договору; доброкачественность и надежность результатов работ в течение 2 лет гарантийного срока; осуществлять в течение гарантийного срока ремонт, пришедших в негодность объектов раньше установленного гарантийного срока, в случае, если они эксплуатировались заказчиком в соответствии с их назначением;

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

нет

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Нести ответственность за соблюдение своим персоналом требований охраны труда и техники безопасности, обеспечить свой персонал средствами индивидуальной защиты и всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

нет

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для Российских участников); обладать профессиональной компетентностью, оборудованием и другими материальными возможностями, а также людскими ресурсами, финансовыми ресурсами, необходимыми для исполнения договора на проведение работ в соответствии с договором, надежностью, опытом и репутацией.

Подраздел 3.8 Специальные требования

Начальная (максимальная) цена договора (лота) в текущих ценах: 6 336 700 (шесть миллионов триста тридцать шесть тысяч семьсот) российских рублей 00 копеек включая НДС

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Работы должны быть выполнены в объеме и сроки, согласованные сторонами и сданы в состоянии, позволяющем использование результата работ по функциональному назначению. Подрядчик в установленный в договоре срок выполняет работы из своих материалов. Перечень применяемых при выполнении строительных работ материалов согласовывается с заказчиком и указывается в приложении к договору подряда. Оплата осуществляется в следующем порядке: аванс - 30% от стоимости договора, остальная оплата - после выполнения всех работ по договору и подписания актов выполненных работ.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Приемка оказанных услуг осуществляется на основании подписанного сторонами акта приемки выполненных работ. Выполненные работы должны соответствовать требованиям правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

По результатам ремонта должна быть сформирована исполнительно-техническая документация с актами скрытых работ