Форма 10

к заявке № 280

от 03.09.2013г.

Техническое задание

на поставку групп товаров,

за исключением нестандартного технологического оборудования

для объекта МСУ-4 филиал ОАО «Энергоспецмонтаж»

Предмет закупки - оборудование для СТК

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ Применяемые в «Техническом задании» термины и названия Товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать Товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного Товара, отдельных частей и позиций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование- | Основные технические характеристики товара- | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) | Комплектность- | Единица измерения- | Данные из ниже приведенного перечня | Количество- | Срок поставки- | Объем гарантий и гарантийный срок- |
| 1 | Гамма-дефектоскоп Гаммарид 192/120МД | Работающий на источнике Ir-192 типа ГИ192М56 (в комплект не входит). Период полураспада изотопа – не более 74,2 дня. Эффективная энергия гамма-излучения – не менее 0,4 МэВ. Оптимальный диапазон толщин контролируемого металла (сталь) – 10-70 мм. Перемещение источника по ампулопроводу: по горизонтали – до 8,0 м; по вертикали – до 4,0 м; Интервал рабочих температур – от -50 до 50ºС. Срок службы - до 5 лет или до 50000 циклов. Габаритные размеры радиационной головки – не более 240х110х110 мм. Масса радиационной головки – не более 19 кг. Вид сертификата на конструкцию - B(U). | ОКП 694610 ГОСТ 23764-79 |  | шт |  | 3 | 9-11 недель с момента подписания договора | не менее 12 (двенадцати) месяцев |
| 2 | Транспортно-перезарядный контейнер ТПК РИД-SE | Количество каналов хранения источников – не менее 4. Максимальная суммарная активность источников в ТПК (Ки) – не менее 500. Габаритные размеры - не более Ø250 х 300 мм; Масса – не более 30 кг. Сертификация – BU. | ОКП 694680 еИ1.570202 ТУ |  | шт |  | 1 | 9-11 недель с момента подписания договора | не менее 12 (двенадцати) месяцев |
| 3 | Комплект упаковочный транспортный УКТ-Д11МД | Количество каналов хранения источников – не менее 3. Максимальная суммарная активность источников в ТПК (Ки) – не менее 360. Габаритные размеры - не более 250х211 мм. Масса – не более 40 кг. Сертификация – BU. | ОКП 694680 еИ1.570202 ТУ |  | шт |  | 1 | 9-11 недель с момента подписания договора | не менее 12 (двенадцати) месяцев |
| 4 | Фотопроявочная машина АGFA NOVA | Длина: Стол – не более 35 см. Машина – не более 59 см. Лоток – не более 25 см. Ширина – не более 68 см. Высота – не более 57 см. Занимаемая площадь – не более 0,40 кв.м. Вес: Без раствора – не более 80 кг. С раствором – не более 110 кг. Объем бака: Проявитель – не менее 10 л. Фиксаж – не менее 10 л. Вода – не менее 10 л. Датчик уровня воды – есть. Подключение воды: Холодная водопроводная вода – не менее 5 °С. Давление воды – от 1.0 до 6.0 бар. Питание: Напряжение – 100 В - 120 В, 200 В - 208 В, 230 В - 240 В. Сила тока – 8,5 А, 7,5 А, 6,5 - 7,3 А. Частота -50/60 Гц Мощность – не более 1700 Вт. Программное обеспечение – для рационального использования питания Цикл обработки: Стандартный - время погружения в проявитель – не более 100 сек. Диапазон - время погружения в проявитель - 12 -150 сек Пленка: Вместимость – не менее 30 пленок (35х40 см) /час при стандартном цикле. Ширина – от 3,5 см до 43 см. Размер – до 6х12 см. Ширина рулонной пленки – не менее 3,5 см. | ОКП 516313 НТД производителя GE Sensing & Inspection Technologis GmbH |  | шт |  | 1 | В течение 7 дней с момента подписания договора | не менее 12 (двенадцати) месяцев |
| 5 | Головка направляющая для ГАММАРИД 192/120 МД | Гаммарид 192/120 МД соответствует требованиям российских и международных стандартов и правил МАГАТЭ и сертифицированы в качестве упаковочного комплекта типа В(и). Предназначена для радиографического контроля металла и сварочных соединеннй с применением источников ионизирующих излучений на основе радионуклида Селен-75, Иридий-192 и Кобальт-60, а также перевозки этих источников с максимальной активностью до 120 Ки (4,44 ТБк). |  |  | шт |  | 1 | В течение 7 дней с момента подписания договора | 12 месяцев |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания с указанием допустимого срока предыдущей эксплуатации), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами». Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, местонахождение изготовителя.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами». Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок). Предлагаемый к поставке Товар должен поставляться в фирменной упаковке.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка Товара по количеству производится Заказчиком, с соблюдением правил Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 года № П-6 (в редакции Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.1973 № 81, от 14.11.1974 № 98) и № П-7 от 25.04.66 г.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик предоставляет Заказчику сертификаты на поставляемый Товар, заверенные мокрой печатью Поставщика. Сертификаты предоставляются одновременно с поставкой материала. Сертификаты принимаются согласно ГОСТ 7566-94.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование осуществляется в крытом автотранспорте. Поставщик осуществляет поставку и разгрузку Товара своими силами и за свой счет. Поставщик должен предоставить сертификат-разрешение на перевозку.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение производится в крытом складском помещении в упакованном состоянии.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлено

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам товара.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество Товара должно соответствовать назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Качество Товара должно подтверждаться соответствующими документами: сертификаты соответствия, гигиенические заключения и другие документы в соответствии с действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не установлено.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Оригиналы документов по качеству и товарно-сопроводительные документы предоставляются Заказчику на момент отгрузки Товара.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не установлено.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | МАГАТЭ | Международное агентство по атомной энергии |

Директор МСУ-4                                                             Ю.И.Абраменко