Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат»

№  130313/0506/201

№ 31300189549

№ Z021535

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ДОКУМЕНТАЦИЮ ЗАПРОСА ЦЕН

от 14.03.2013г.

Уважаемые участники

данной закупки

Настоящим извещаем Вас о следующем изменении:

- п. 4  раздела 2. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» ИЗВЕЩЕНИЯ:

Вместо:

Дополнительные условия: Оборудование должны быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2012 года выпуска, иметь паспорт на каждую единицу товара с отметкой ОТК завода-изготовителя.

Следует читать:

Дополнительные условия: Оборудование должны быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2012 года выпуска, иметь паспорт на каждую единицу товара с отметкой ОТК завода-изготовителя, Сертификат об утверждении типа средств измерения Госстандарта РФ, Свидетельство о первичной поверке образца Госстандарта РФ, оформленный паспорт и руководство по эксплуатации на русском языке с методикой поверки.

Остальные условия проведения закупки считать без изменений.

Зам. директора ОАО СХК                                                Н.Н. Кривошеин