РЕДУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый редукцион в электронной форме на право заключения договора

на приобретение, доставку и установку модульного санпропускника на ПХРО для Благовещенского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом

http://a-k-d.ru/

Том 2 «техническая частЬ»

2011

Содержание

1.Основание……………………………………………………………………………………3

2.Цель работ…………………………………………………………………………………...3

3.Срок поставки товара……………………………………………………………………...3

4. Требования к предоставлению гарантий качества........................................................3

5.Состав работ…………………………………………………………………………………4

6.Основные требования………………………………………………………………………4

7.Условия поставки…………………………………………………………………………...5

8. Порядок приемки результатов работы …………………………………………………5

9. Место поставки и условия допуска ………………………………………………………6

10.Схема санпропускника…………………………………………………………………….7

1.Основание:

Требования п.п.8.12, 13.4, 13.5 СПОРО-2002 и п.3.10.2 ОСПОРБ-99/2010.

2.Цель работы:

Установка модульного санпропускника в Благовещенском отделении филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» с целью выполнения требований п.п.8.12, 13.4, 13.5 СПОРО-2002 и п.3.10.2 ОСПОРБ-99/2010.

3.Срок поставки товара

Поставка, монтаж модульного санпропускника осуществляется
в сроки: начало - с момента заключения договора; окончание-декабрь 2011г.

4.Требования к предоставлению гарантий качества:

Не менее 24 мес.

5. Перечень и технические характеристики товара:

Технические характеристики оборудования

| № п/п | Наименование | Технические характеристики |  | Срок гарантии | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставка, доставка и установка легко возводимого сборно-разборного здания санпропускника в Благовещенском отделении. | Модульное здание размером в плане 9700*6000мм (в соответствии с прилагаемой схемой) Наружная отделка – Внутренняя отделка - Окна- Двери – Внутреннее сантехоборудование Электрооборудование и электроосвещение Фундаменты под модуль- Крыльца- | оцинкованный металл с покрытием и утеплением, типа «Сэндвич»; потолки, стены и перегородки должны иметь согласно санитарных норм влагостойкое слабо сорбирующее покрытие, пластиковые с двойным остеклением с поворотно-откидной створкой; входные металлические с замками; внутренние двери в гардеробную и душевую пластиковаые неостекленные с замками; в помещениях – пластиковые остекленные с замками; - душевые кабины; - умывальники; - водонагреватель на 100л; - щит освещения; - щит аварийного освещения; - щит вводной с рубильником со счетчиком эл.энергии; монолитные железобетонные (армированные); монолитные бетонные. | Не менее 24 мес. | 1 шт. 6шт 4 шт 2 к-та 6 шт 2 к-та 2 к-та 1 к-т 1 шт 1 шт 1 шт расчету 2шт |

6. Состав работ:

- поставка  легко возводимого сборно-разборного здания санпропускника – 1шт.;

- доставка до г.Благовещенск;

- разгрузка легко возводимого сборно-разборного здания санпропускника;

- бетонирование и армирование монолитного фундамента разм.9,7*6,0м – 1шт.

- бетонирование монолитных бетонных крылец на две ступени – 2 шт.;

- сборка и монтаж  легко возводимого сборно-разборного здания санпропускника из панелей заводского изготовления – 1 к-т;

- составление исполнительной документации.

7.Основные требования:

7.1. Размеры модульного санпропускника  должны соответствовать схеме приложенной к техническому заданию и заявке.

Требуется наличие лицензий, обеспечивающих выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе:

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство и имеющим право на выполнение работ:

- Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

8. Условия поставки:

В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации,  уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

9. Требования к упаковке оборудования:

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

10. Требования к технической документации:

Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической документации на русском языке:

- паспортом;

- инструкцией по монтажу;

-другой документацией, предусмотренной соответствующим государственным стандартом или техническими условиями на изготовление.

11. Порядок приемки результатов работы:

При выполнении  работ предоставляется акт технической готовности выполненных работ с оценкой выполнения и стоимости затрат. Исполнитель ведет, а по завершению работ передает заказчику исполнительную  документацию в соответствии с действующими нормативными документами.

12. Прочие условия:

Поставляемый товар должен быть новым, 2010-2011г.в. (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, бывшего в употреблении, либо собранного из восстановленных узлов). Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия и должно быть предъявлено заказчику при поставке товара.

13. Место поставки и условия допуска:

Республика Башкортостан, г.Благовещенск, площадка Благовещенского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «Рос РАО».

Допуск на территорию отделения по мотивированному письму, в котором указывается Ф.И.О., домашний адрес и полные паспортные данные сопровождающего груз персонала.

Схема санпропускника.